Cena  specyfikacji –  20,00 zł

Opłata pobraniowa – 10,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 133 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa : Dostawa  aplikatorów oskrzelowych do brachyterapii   kompatybilnych z urządzeniem firmy NUCLETRON HDR

Znak sprawy : W. Sz. S.DDZ-P-8-/2411 / 31 / 08

Kod CPV :  33.12.40.00-5

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

Organ właściwy dla wpłat opłaty skarbowej – Miasto Częstochowa ING Bank Śląski 49 1030 1142 1000 0022 8000 2367

# Opis  przedmiotu  zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aplikatorów oskrzelowych do brachyterapii  , przez okres 12 miesięcy.

Kod CPV :  33.12.40.00-5

2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca      załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

3.Warunki wykonania zamówienia:

3.1.Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

3.2.Zaoferowane aplikatory oskrzelowe muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania           na  podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

3.3.Termin realizacji zamówienia –  dostawy  przez okres 12 miesięcy.

4.Termin płatności:  przelewem po dostawie, 30  dni od daty , otrzymania prawidłowo   wystawionej faktury VAT.

5.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.

6.Miejsce wykonania zamówienia :  loco Magazyn Apteki , w siedzibie Zamawiającego.

7.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

# Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :  dostawy  przez okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy .

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli     ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5 .W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek udzielenia zamówienia określony w pkt 1-4 muszą spełniać wszyscy Wykonawcy oddzielnie, warunki określone w pkt 1.1 i 1.3 mogą spełniać Wykonawcy łącznie, warunek określony w pkt I.2 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.

6. Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

7.Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

8.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9

oraz

Wykonawców, którzy:

a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

d) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

e) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców , którzy złożyli oferty o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

10. Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje , o których mowa w pkt.9 lit.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

# Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

1.1. Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3. Oświadczenia Wykonawcy ,że oferowane aplikatory oskrzelowe są  dopuszczone do    obrotu i używania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych  ( Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych dopuszczających do używania przedmiot zamówienia w służbie zdrowia.

Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa  rejestracji dla   asortymentu   objętego  niniejszą umową.

1.4.   Oświadczenia Wykonawcy wg wzoru - załącznik Nr 4  do SIWZ :

- o niekaralności w zakresie określonym w art.24 ust. pkt. 4-8 u Pzp                                                          - o niekaralności w zakresie określonym w art.24 ust. pkt. 9 uPzp

- o nie zaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz  składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1.2 , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

3.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Uwaga ! Brak jakiegokolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. niepoświadczenie za zgodność z oryginałem odpisu lub kopii )  spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

# Informacje o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje , o których mowa w pkt. 1 , telefksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach formalnych:  p. Grażyna Szeps  tel. 034/3673753.;

# Termin  związania  ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85 ust.1 pkt.1).

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wymagania  dotyczące  wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert  .Wymagania i zalecenia ogólne:

- Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/ 31   / 08, temat zamówienia: „ aplikatory oskrzelowe do brachyterapiii  „  ,  nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed   31.03.2008 r. godz.10:15”.

1.8.Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

1.9.Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

1.10  Wszystkie strony oferty winny być parafowane oraz ponumerowane.

1.11 Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

1.12 Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.   Zawartość oferty:

3.1. Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz , podpisany przez  Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.2. Oświadczenia i dokumenty - dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

3.3. Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie  wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

3.4.Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| L.p | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami używanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Ilość szt w opakowaniu | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość netto w zł .............................. Razem wartość brutto w zł ........................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5. Oryginalne firmowe materiały informacyjne ( karty katalogowe , prospekty )potwierdzające      zaoferowane w ofercie parametry wraz z tłumaczeniem na język polski .

3.6. Dostawy  wraz z fakturą i dwiema kopiami – loco magazyn Apteki , na koszt i ryzyko   Wykonawcy na telefoniczne lub faxowe zgłoszenie potrzeby przez upoważnionego pracownika.

3.7. Płatność przelewem – na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i    dostarczonej wraz z towarem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3.8. Ceny netto podczas trwania umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany   wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS , jednak nie częściej niż 1 raz na  6 miesięcy .

3.9 W czasie trwania umowy ceny brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki  VAT.

3.10. Okres gwarancji  minimum  12 miesięcy  od dnia dostawy .

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

1.Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia: 31.03-2008 r. do godz.  10.00.

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31.03.2008 r.  o godz. 10.15.w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 342.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2. Cena brutto podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

1.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ust.1 i 2 ustawy.

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

• jest niezgodna z ustawą;

• jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji;

• zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

• została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie         zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

•  zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

•  Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na   poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

•  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto  -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc	–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn	–  cena brutto oferty najniższej,

Cx	–  cena brutto oferty badanej.

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem.

6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną , która spełnia wszystkie wymania określone w siwz.

7. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to ,że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy , uwzględniając przepisy art.93 ust.2 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą , jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą , a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

# Pozostałe  informacje

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

4.Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

5.Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r , o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r , poz.1635 )

8. Zgodnie z art.16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamawiający wymaga , by wykonawca w swej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji    elektronicznej.

12. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 )

2) wzór oferty (załącznik nr 2),

3) wzór oświadczeń (załącznik nr 3,4),

4) wzór umowy (załącznik nr 5).

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 13.03.2008 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: P-8/  31  / 08

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.   Aplikator oskrzelowy do brachyterapii 5 Fr , 150 cm   - szt.  200

2.   Aplikator oskrzelowy do brachyterapii 6 Fr , 150 cm   - szt.  120

Powyższe  aplikatory oskrzelowe muszą być kompatybilne z urządzeniem firmy NUCLETRON HDR

Załącznik nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: P-8/  31  / 08

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: dostawę aplikatorów oskrzelowych do brachyterapii oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną      na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ ), stanowiącego cenę oferty :

........................................................... zł netto (słownie:. ...............................................................

.......................................................................................................................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. .............................................................

........................................................................................................................................................)

1. Udzielamy  gwaranc ji  .........................(  minimum  12 miesięcy )  na oferowane aplikatory

2. Termin płatności: przelewem po dostawie przedmiotu umowy,  do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT .

3.Oferowany termin wykonania zamówienia: . przez okres 12 miesięcy.

6. W czasie trwania umowy ceny brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatkuVAT.

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

8.Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Oświadczamy, że do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują wykonanie zadania w taki  sposób,  iż uruchomienie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

10.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

...................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Znak sprawy: P-8/  31  / 08

## O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na : dostawę  aplikatorów oskrzelowych do brachyterapii

Nazwa firmy:	............................................................................................................

...........................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy    nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia. ..................

......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: P-8/  31  / 08

..........................................	                                                                      ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aplikatorów oskrzelowych do brachyterapii   oświadczamy że:

1.  Nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym z siedzibą  w:

........................................................................................................................................................

2. Nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń   Społecznych  z  siedzibą  w :

.......................................................................................................................................................

3.  Nasza Firma nie figuruje w Kartotece Podmiotów  Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego.

4. Osoby reprezentujące naszą  firmę:

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

nie figurują w Kartotece Krajowego Rejestru Karnego.

.........................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: P-8/  31  / 08

## UMOWA  wzór Nr P – 8 /    / 08

z dnia  ................2008 r.     zawarta  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa; KRS 0000003907 ; NIP 573-22-99-604 ; Regon 001281053- 00012   zwanym dalej „  Z a m a w i a j ą c y m ”, w imieniu którego działa :

Dyrektor                                                                        ......................................................

a

firmą ....................................................................................................................................

z siedzibą ............................................................................................................................

NIP................................................, zarejestrowaną w ........................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej na podstawie  art.39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych - jest sprzedaż aplikatorów oskrzelowych do brachyterapii w  ilościach  i asortymencie wymienionym w załączniku  Nr 1, który stanowi integralną część umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu  umowy wynosi:..........................zł ( ................................. ........................................................................................................................zł).

2. Wartość brutto zawiera całkowity koszt towaru, koszty transportu i ubezpieczenia oraz podatek VAT.

§3.

1. W czasie trwania umowy ceny brutto mogą ulec zmianie  w przypadku zmiany stawki VAT.

2. O zmianie cen  Wykonawca  powiadomi Zamawiającego na piśmie  przed planowaną dostawą.

§4.

Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostawy towaru i otrzymania faktury z konta Zamawiającego  w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w W-wie II  O/Częstochowa Nr rachunku 96 1930 1783 2120 0113 6700 0001 na konto Wykonawcy  uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1.  Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi do godz. 14:00  loco magazyn  apteki  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do  3 dni roboczych     licząc od dnia  telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego      pracownika apteki.

2.  Dostawa przedmiotu  umowy odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb    Zamawiającego.

3.  Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu   objętego  niniejszą umową.

4.  Sprzęt jednorazowego użytku sterylny będzie posiadał datę ważności lub datę sterylizacji i numer  atestu. W przypadku gdy przedmiotem umowy jest artykuł bez wymogów sterylizacji wymóg ten  jest nieobowiązujący.

5.  Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

6. Osobą odpowiedzialną za kontakty  odnośnie wykonania umowy:

- ze strony Wykonawcy .......................................................... tel. ........................................

§7.

Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca  zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez  Zamawiającego  i w przypadku uznania reklamacji za zasadną w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku, towar wadliwy wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

§8.

Okres gwarancji na asortyment objęty umową wynosi  minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku  wystąpienia u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący przedmiot niniejszej umowy.

§10.

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy   obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar  umownych:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego   w   umowie towaru, w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki;

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci  on karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i  § 11  lit.a;

- Strony zastrzegają  sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  odsetki za

zwłokę w ustawowej wysokości.

§11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących  przypadkach:

- w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania  części umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- ogłoszenia upadłości dostawcy.

§12.

Umowę zawiera się do czasu wyczerpania jej wartości jednak nie dłużej niż  12 miesięcy od daty jej zawarcia .

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Cywilnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:                                                                     ZAMAWIAJĄCY: