Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 10 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 137 tys Euro)

Procedura pełna

DOSTAWA  ENDOPROTEZ i IMPLANTÓW KORUNDOWYCH

DLA ODDZIAŁU CHIRURGII  URAZOWO  ORTOPEDYCZNEJ I GWOŹDZI DLA ODDZIAŁU CHIRURGII DZIECI

Kod  CPV: 33.18.31.00-7

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  40  /08

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych wg Załącznika nr 1 część 1 - 4

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

  - Endoprotez stawu biodrowego, endoprotez stawów paliczkowych ręki i implantów korundowych i gwoździ stosownie do Załącznika Nr 1 część 1 do 4

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna

stanowiąca  załącznik Nr 1 część 1- 4

1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i użytkowania w

służbie zdrowia .

2.2. Płatność: po dokonaniu wszczepu,  przelewem na podstawie f-ry VAT w terminie 30

dni od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia: loco magazyn apteki zamawiającego.

2.5. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium do zakładania

asortymentu ujętego w załączniku Nr 1 część 1, 2 i 4.

2.6. Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy

jednak nie dłużej niż 24 m-ce od dnia jej zawarcia.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,

a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 10 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego

Załącznik  Nr 2 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. koncesję , zezwolenie lub licencję , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie

objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności

nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne

oświadczenie.

2.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,

wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że

uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu

podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

3.1. oświadczenie, że oferowane wyroby  są dopuszczone do obrotu i używania

w służbie zdrowia.

3.2.wykaz  dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został dopuszczony

do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru

dopuszczenia, rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu dotyczy.

Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą dostarczy

dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został

dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i

zadeklarowaną klasą (deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu

świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia

procedury zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany

przez jednostkę notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis wyrobu lub

świadectwa rejestracji Rejestru Wyrobów Medycznych, rejestracja wydana przez

Ministerstwo Zdrowia – Załącznik Nr 3

3.3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 4

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzają wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

- 5. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty

- wymienione w punktach 1,2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty

- wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

- 6. Dokumenty wymienione w pkt..1 - 4 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

- kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

- 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

- Polskiej :

- - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

- lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

- zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 7.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- 7.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- 7.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

- społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

- odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

- wykonanie  decyzji właściwego organu.

- - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego

- organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

- 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

- miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 ,

- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

- właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

- lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

- ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

# ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA

# OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

-część 1 – 3  dr n.med. Janusz Szyprowski  tel. 034/367-34-82

-część 4  lek med. Jerzy Dera  tel. 034/367-31-08

W sprawach formalnych: mgr Bożena Klimas, tel. 034/3673753.;

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości dla poszczególnych pakietów jak niżej:

- część  1   -   7.000,00 zł

- część  2   -       60,00 zł

- część  3   -       70,00 zł

- część  4   -      640,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego

Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa  Nr.konta:

86 1930 1129 2110 0113 6700 0004 z dopiskiem  „Wadium –  Endoprotezy II .”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na  rachunku bankowym.

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność

z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie

umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu

powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24. ust.2, pkt.4)

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je

zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia

protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.

Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

2.  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach Zał. Nr 1 część 1 – 4 SIWZ.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i alternatywnych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Endoprotezy II , nr sprawy P-8/  40   /08.”,

nazwa (imię i nazwisko wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed

dniem  04.06.2008 r godz.10.15.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz

z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami  punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1 część 1 – 4 SIWZ

3.5. Opis (prospekty) ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w

Załączniku Nr 1 część 1 –  4 SIWZ z zaznaczeniem której części i pozycji ze SIWZ

oferowanego produktu dotyczy.

W przypadku prospektów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

  - Dostawy  stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego,  w terminie ............. dni (maksimum 2 dni robocze) od  faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego  pracownika apteki  zamawiającego. Dostawy wraz z fakturą i dwiema kopiami loco magazyn apteki  zamawiającego.

3.8. Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego zabezpieczenia

instrumentarium do endoprotez i gwoździ w ilości i asortymencie stosownym do typy

i  asortymentu objętego umową.

3.9. Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy– maximum

do 48 h od zgłoszenia telefonicznego lub faksowego.

3.10. Zobowiązanie Wykonawcy, że zabezpieczy w ramach umowy na dostawę

endoprotez szkolenia  personelu  medycznego dotyczące używania sprzętu z zakresu

ortopedii i traumatologii  (tematyka związana z procedurami i implantami oferowanymi

przez firmę)

3.11. Czas gwarancji :

- część 1 i 2 - maximum 5 lat  od daty  dostawy

- część 3 i 4 – minimum 12 m-cy od daty dostawy

3.12.  Płatność:  po dokonaniu wszczepu,   przelewem na  podstawie f-ry VAT w terminie

30   dni od  daty  otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.13. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka

podatku VAT.

3.14. Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia

3.15. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.16. Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami uzywanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część .............. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa .jak w SIWZ Skład: 1.nazwa elementu ilość 2.nazwa elementu ilość | Nazwa ..... Skład: 1.nazwa elementu ilość x cena jedn. Netto + % VAT 2.nazwa elementu ilość x cena jedn. Netto + % VAT | ....... | .......... | ........ | ........... | ...... | ........... | .................. |
| 2 | Nazwa ..... | .................... | ........ | ............. | ............. | ............ | ............ | .............. | ................... |
| Razem: |  |  |  |  |  | ............... | xxx | ............... | xxxxxxxx |

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  04.06.2008r godz. 10:00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.06.2008 r  godz. 10:15 w siedzibie

zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

1.1.wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli dokumenty, o

których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy

podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę

warunków udziału  w postępowaniu oraz spełnienie przez  oferowane dostawy

wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu wyznaczonym

przez zamawiającego jako termin uzupełnienia  oświadczeń i dokumentów

(art. 26.ust.3.PZP)

1.2. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

(art. 87.ust 1 PZP).  Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  z zastrzeżeniem

punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich  Wykonawców,  którzy złożyli  oferty.

3.  Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony

przepisami art. 88 ustawy.

4.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

4.1.  jest niezgodna z ustawą;

4.2.  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

4.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

4.7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Wartość brutto oferty       100 %

-najniższa wartość oferty             100 pkt

- Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

- 6.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

- uzyskaną w  kryterium określonych w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania

- określone w niniejszej specyfikacji.

7.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie

wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty o:

7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

7.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

7.3.Wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.  Informacje o których mowa w pkt.7  zostaną także zamieszczone  na stronie

internetowej zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu

publicznie dostępnym w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

- 9.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

- okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

# W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w  sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6  do SIWZ –  wzór umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr 2),

- wykaz dopuszczeń (załącznik nr 3)

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4)

- wzór oferty (załącznik nr 5),

- wzór umowy (załącznik nr 6).

Za t w i e r d z i ł:

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 05.05.2008 r

## załącznik nr  1 do SIWZ

znak sprawy P-8/   40     /08

CZĘŚĆ  1   - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

1.1. Endoproteza stawu biodrowego z artykulacją metal/ polietylen          - 50 kpl.

- grupa trzpienie:

a) uniwersalny – w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina,  samocentrujący (nie wymaga centralizatora).

Trzpień  części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i cienką warstwą hydroksyapatytu.

Dostępny w opcjach: standardowej i z offsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14.

b) anatomiczny – (lewy/ prawy), w części dystalnej wygięty, samocentrujący

(nie wymaga centralizatora). Dostępny w opcjach: pokryty hydroksyapatytem

w 1/3 bliższej, zaś w części pozostałej polerowany i pokryty hydroksyapatytem

na całej długości. Stożek trzpienia 12/ 14

c) trzpień krótki uniwersalny w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina dostępny w 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14

- grupa panewki z wkładkami polietylenowymi:

a) panewka typu „częściowy pressfit” wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu.

Pozostała powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną

napylaną próżniowo. Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi

(crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego), do głów

o średnicy 28 mm i 32 mm.

b) panewka typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową

okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu.

Otwory na śruby zaślepione fabrycznie.

Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (crosslink), do głów

o średnicy 28 mm i 32 mm.

c) panewka antyluksacyjna typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu,

pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa z polietylenu z wiązaniami

krzyżowymi (crosslink), nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28 mm lub 22 mm.

- grupa głowy:

Głowy metalowe o średnicy 22 mm, 28 mm i 32 mm na stożek 12/ 14.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.2. Endoproteza stawu biodrowego z artykulacją ceramika/ ceramika          - 10 kpl.

- grupa trzpienie:

a) uniwersalny, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący

(nie wymaga centralizatora). Trzpień części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i cienką warstwą hydroksyapatytu.  Dostępny w opcjach

:standardowej i z offsetem lateralnym.

Stożek trzpienia 12/14.

b) anatomiczny (lewy/ prawy), w części dystalnej wygięty „samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Dostępny w opcjach: pokryty hydroksyapatytem w 1/3 bliższej zaś w części pozostałej polerowany i pokryty hydroksyapatytem na całej długości. Stożek trzpienia 12/14.

c) trzpień krótki uniwersalny w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina dostępny w 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14

- grupa panewki:

a) panewka typu „częściowy pressfit” wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu. Pozostała powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo;

b) panewka typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową

okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu.

Otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Wkładka ceramiczna z podkładem polietylenowym wykonana z ceramiki BioloxForte lub BiloxDelta do

głów 28 mm.

Głowa ceramiczna wykonana z ceramiki BioloxForte lub BiloxDelta 28mm  12/14.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.3. Endoprotezy stawu biodrowego z artykulacją metal/ metal                        - 10 kpl.

- komponent panewki typu pressfit, o średnicy zewnętrznej od 44mm do 66 mm

przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną napylaną

próżniowo.

Uniwersalny, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie

wymaga centralizatora). Trzpień części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną

napylaną próżniowo i cienką warstwą hydroksyapatytu. Dostępny w opcjach:

standardowej i z offsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/ 14.

- głowa przeznaczona do artykulacji metal/ metal składająca się z dwóch elementów:

komponent szyjki i czaszy o średnicy od 38 mm do 60 mm. Stożek 12/14.

-trzpień krótki uniwersalny w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina

dostępny w 10 . Stożek trzpienia 12/14rozmiarach

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.4. Śruby panewkowe                                                                                     - 30 szt.

- tytanowe śruby o długościach od około 30 mm do około 50 mm, kompatybilne

z implantami panewek z pkt. 1.1, 1.2,1.3

1.5. Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego                - 10 kpl.

- trzpień dwuczęściowy złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego

umożliwiający implantację bezcementową oraz długość zastosowaniem cementu

kostnego. Łączna długość trzpienia od około 160mm do około 400mm;

- komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach;

- trzpienie minimum w 3 wersjach: krótki prosty, długi wygięty anatomicznie z

dystalnymi otworami na śruby lub dystalną szczeliną  pionową typu „Wagner”- prosty

, stożkowy, z płetwami blokującymi się w kości korowej.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.6. Panewka rewizyjna stawu biodrowego – antyluksacyjna                       -  5 kpl.

- czasza panewki typu pressfit, pokryta hydroksyapatytem

- wkładka panewkowa polietylenowa, nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka

poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28mm lub

22mm;

- głowy metalowe 28mm i 22mm.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.7. Panewka rewizyjna stawu biodrowego–tytanowa, bezcementowa, pressfit – 5 kpl.

- w średnicach od 52 do 68 mm ze skokiem co 4 mm;

- pokrycie panewki wykonane techniką Plasma Spray lub Plasma Phore.

Oferowany system musi dawać możliwości stabilizacji panewki śrubami panewkowymi

oraz płytkami mocowanymi do brzegu czaszy panewki. Preferowany będzie system

pozwalający na kształtowanie śródoperacyjne różnych profili płytek.

- wkładka panewkowa z kapą antyluksacyjną wykonana ze zmodyfikowanego

polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.8. Kosze panewkowe do operacji rewizyjnych

1.8.1.Koszyk stalowy typu Kerbull                                                               - 5 szt.

-wyposażony w wykonane z cementu kostnego „dystansery”

pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół

panewki. Stosowany wraz ze śrubami stalowymi 4,5mm;

1.8.2 Kosz tytanowy typu Bursch/ Schneider                                                 - 5 szt.

- stosowany ze śrubami tytanowymi 6,5 mm

1.8.3. Siatka panewkowa                                                                                   - 5 szt.

- o średnicach 50 i 58;

- umożliwiająca doginanie i docinanie do potrzebnego kształtu

1.8.4.Kosz z gąbki tytanowej w 12 rozmiarach                                            - 3 szt

1.8.5.Kosz z gąbki tytanowej w 12 rozmiarach w wersji z nadbudową       - 3 szt

stropu panewki w kształcie półksiężyca w 4 rozmiarach

i 3 grubościach

1.9. Endoproteza dysplastyczna stawu biodrowego                                               - 5 kpl.

- trzpień endoprotezy cienki w części bliższej, w kształcie zbliżonym do pręta ,

o średnicy od 8 mm, pokryty w części bliższej okładziną tytanową nakładaną

metodą napylania próżniowego;

-  panewka sferyczna typu pressfit. Powierzchnia panewki bez gwintu pokryta

tytanową okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą

hydroksyapatytu. Otwory na śruby zaślepione fabrycznie.

- wkładka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 mm. W opcji dostępne

wkładki niesymetryczne, zapobiegające zwichnięciu endoprotezy.

- głowa metalowa 28mm z minimum czterema długościami szyjki.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.10. Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego                                         - 2 kpl.

Trzpień endoprotezy modularny złożony z komponentu krętarza, komponentu

trzonu i trzpienia śródszpikowego umożliwiający resekcję do min. 25 cm kości

udowej.

Komponenty trzonu różnej długości pozwalające na dopasowanie długości

endoprotezy do poziomu resekcji.

Komponent krętarza i komponent trzonu pokryty warstwą hydroksyapatytu.

System wyposażony w implanty pozwalające na mocowanie mięśni do trzonu

protezy. Stożek 12/14.

Trzpień śródszpikowy przystosowany do implantacji cementowej lub bezcementowej

Głowa metalowa o średnicy 22mm, 28 mm lub wymiennie 32mm, z 4-ma

długościami szyjki.

Grupa panewki z wkładami polietylenowymi:

- panewka typu „częściowy pressfit” wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu. Pozostała powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo. Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi  (crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego),

do głów o średnicy 28mm i 32 mm

- panewka typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu pokryta tytanową okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu.

Otwory na śruby zaślepione fabrycznie.

Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (crosslink), do głów

o średnicy 28mm i 32mm.

- panewka antyluksacyjna typu „pressfit”. Powierzchnia panewki bez gwintu

pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa z polietylenu z wiązaniami

krzyżowymi (crosslink), nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca

się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28mm lub 32mm.

- panewka polietylenowa typu Muller ze znacznikiem rentgenowskim,

średnica wewnętrzna 28 lub 32mm do wyboru.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

1.11. Endoprotezy stawu biodrowego typu resurfacing.                                     – 10 kpl.

Komponent udowy endoprotezy osadzany na krótkim bolcu implantowym

jedynie do szyjki kości udowej, bez konieczności otwierania i rozwiercania kanału

szpikowego, o średnicy od 38mm do 60mm. Komponent udowy przeznaczony

do implantacji cementowanej.

Komponent panewki typu pressfit, o średnicy zewnętrznej od 44mm do 66mm

przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną

napylaną próżniowo.

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

Wykonawca zabezpiecza na czas trwania umowy niezbędne instrumentarium  endoprotez ujętych w części 1.

CZĘŚĆ  2 – ENDOPROTEZY STAWÓW PALICZKOWYCH RĘKI

2.1. Endoproteza silikonowa stawów śródręczno-paliczkowych ręki             - 10 szt.

w 7 rozmiarach z kątem neutralnym zgięcia 30 stopni odpowiadającym

naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku.

2.2. Endoproteza silikonowa stawów międzypaliczkowych ręki             - 10 szt.

w 5 rozmiarach z kątem neutralnym zgięcia 15 stopni odpowiadającym

naturalnemu zgięciu stawu w stanie spoczynku.

Wykonawca zabezpiecza na czas trwania umowy niezbędne instrumentarium.

Instrumentarium winno składać się z raszpli proksymalnych i  dystalnych, przymiarowych

implantów oraz tarnika początkowego.

# CZĘŚĆ  3.  IMPLANTY   KORUNDOWE

Porowate implanty korundowe  (bloki)  o wymiarach:

1.    5 x  5  x  25 mm                                              -  15 szt.

2.    5 x 5   x  10 mm                                              -  15 szt.

3.  12 x 8   x  60 mm                                              -  15 szt.

4.  20 x 12 x  20 mm                                              -  15 szt.

CZĘŚĆ  4. GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE, ELASTYCZNE, DZIECIĘCE

Gwoździe elastyczne tytanowe do kości długich, kodowane kolorami w zależności od średnicy. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte w kształcie „hokeja”, umożliwiające bezpieczne wprowadzenie do kanału śródszpikowego. Marker laserowy na zakończeniu gwoździa ułatwiający identyfikację ugięcia gwoździa.

1.Gwóźdź w rozmiarze 440mm ,  średnica gwoździa 2mm , z zaślepkami*         -     8 kpl

2.Gwóźdź w rozmiarze 440mm ,  średnica gwoździa 2,5mm , z zaślepkami*      -   20 kpl

3.Gwóźdź w rozmiarze 440mm ,  średnica gwoździa 3mm , z zaślepkami*         -   24 kpl

4.Gwóźdź w rozmiarze 440mm ,  średnica gwoździa 3,5mm , z zaślepkami*      -   20 kpl

5.Gwóźdź w rozmiarze 440mm ,  średnica gwoździa 4mm , z zaślepkami*          -    8 kpl

6.Gwóźdź w rozmiarze 350mm, średnica gwoździa 1,5 mm                                  -    4 kpl

*Zaślepka do gwoździ o średnicy od 3 do 4 mm. Zaślepka z zewnętrznym gwintem, o właściwościach samogwintujących, umożliwiającym wkręcenie jej w kość. Zakończenie zaślepki półokrągłe, chroniące przed podrażnieniem tkanek miękkich.

Komplet : 2 gwoździe, +2 zaślepki

Uwaga: Należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

Wykonawca zabezpiecza na czas trwania umowy niezbędne instrumentarium  do implantacji gwoździ ujętych w części 4.

## załącznik nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/  40     /08

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  endoprotez i implantów korundowych

dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz gwoździ dla potrzeb

Oddziału Chirurgii Dziecięcej.

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## załącznik nr  3 do SIWZ

znak sprawy P-8/  40    /08

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę  endoprotez i implantów korundowych  dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz gwoździ dla potrzeb Oddziału Chirurgii Dziecięcej , w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr.części i poz. której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## załącznik nr  4 do SIWZ

znak sprawy P-8/  40   /08

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  endoprotez i implantów korundowych  dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz gwoździ dla potrzeb Oddziału Chirurgii Dziecięcej, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  40   / 08

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez i implantów korundowych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz gwoździ dla potrzeb

Oddziału Chirurgii Dziecięcej,  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia

(załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

część   ........,:

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

część ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

itd..........

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją   przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji :

1. Endoprotezy i implanty  (maximum 5 lat)  od daty dostawy

  - ujęte w części 1   -  m-cy ............. od daty dostawy

  - ujęte w części  2  -  m-cy ............. od daty dostawy

2.Implanty korundowe ujęte w części 3 - ............. od daty dostawy (minimum 12 m-cy)

3.Gwoździe i zaślepki ujęte w części 4 - ............. od daty dostawy (minimum 12 m-cy)

Płatność:  po dokonaniu wszczepu,  przelewem na  podstawie f-ry VAT w terminie 30   dni od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium do zakładania endoprotez i gwoździ  ujętych   w Załączniku Nr 1 część 1, 2 i 4

Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy–  do ............ h (maximum

do  48 h) od zawiadomienia telefonicznego lub faksowego

Wykonawca oświadcza, że zabezpieczy w ramach umowy na dostawę endoprotez  i gwoździ ujętych

w części 1, 2 i 4 szkolenia  personelu  medycznego   dotyczące używania sprzętu z zakresu ortopedii

i traumatologii  (tematyka związana z procedurami i   implantami oferowanymi przez firmę)

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż do 22

miesięcy od dnia  zawarcia umowy.

Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami - loco magazyn apteki  zamawiającego na  koszt i ryzyko

Wykonawcy

Dostawy  sukcesywne,  w terminie ............. dni (maksimum 2 dni robocze) od  faksowego

zamówienia złożonego przez upoważnionego  pracownika apteki amawiającego. Dostawy loco

magazyn apteki Zamawiającego wraz z fakturą VAT i dwiema  kopiami.

Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do

przygotowania oferty.

Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty wraz z pierwszą dostawą dostarczymy

dokumenty dopuszczające do obrotu i używania ujęte w wykazie dopuszczeń

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej

oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 6 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 40   /08

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /08

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Płatność:  po dokonaniu (założeniu) wszczepu,  przelewem na  podstawie f-ry VAT w terminie 30

dni od  daty  otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT. Z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy  uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

apteki  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych

licząc od dnia  faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego pracownika apteki

Zamawiającego.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w

zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego

niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

5. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium do zakładania implantów.

6. Wymiana zużytych elementów instrumentarium  na koszt Wykonawcy do ...............godz.

7. Wykonawca, zabezpieczy w ramach umowy szkolenia  personelu medycznego

dotyczące używania sprzętu z zakresu ortopedii i traumatologii  (tematyka związana z

procedurami i implantami oferowanymi przez firmę)

8. Osoba odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy  ze strony Wykonawcy .......................................................... tel. .........................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  24 m-ce od daty jej zawarcia.

§13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

§15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y