Znak sprawy  :  W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/   48   / 08

Cena  specyfikacji –  20,00 zł

Opłata pobraniowa – 10,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 137 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa przez okres 24 miesięcy :

Pakiet 1- części eksploatacyjnych do aparatów do hemodializy

firmy Fresenius

Pakiet 2- części eksploatacyjnych do aparatów do hemodializy

Firmy Gambro

Pakiet 3 - części eksploatacyjnych do aparatów do hemodializy

Firmy B.Braun.

Kod CPV 33000000-0

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# Opis  przedmiotu  zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez okres 24 miesięcy  :

Pakiet 1- części eksploatacyjnych do aparatów do hemodializy

firmy Fresenius

Pakiet 2- części eksploatacyjnych do aparatów do hemodializy

Firmy Gambro

Pakiet 3 - części eksploatacyjnych do aparatów do hemodializy

Firmy B.Braun

Kod CPV  33000000-0

2.	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 Pakiet 1,2,3 do niniejszej SIWZ.

3.	Warunki wykonania zamówienia:

3.1.Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

3.2.Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

3.3.Termin realizacji zamówienia –  sukcesywnie przez okres 24 miesięcy.

4.	Termin płatności:  przelewem po dostawie,  do 90 dni od daty , otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.

6.Miejsce wykonania zamówienia :  loco Magazyn Szpitala , w siedzibie Zamawiającego.

7.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 67 ust.1 pkt. 7 w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

9.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według załącznika nr 1 pakiet 1-3 .

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

# Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :  sukcesywnie , przez okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oraz :

1.5.Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek udzielenia zamówienia określony w pkt 1-4 muszą spełniać wszyscy Wykonawcy oddzielnie, warunki określone w pkt 1.1 i 1.3 mogą spełniać Wykonawcy łącznie, warunek określony w pkt I.2 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.

6.Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

7.Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

8.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz Wykonawców, którzy:

a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

d) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

e) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców , którzy złożyli oferty o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

10. Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje , o których mowa w pkt.9 lit.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

# Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

1.1. Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3. Oświadczenie Wykonawcy ,że oferowane części eksploatacyjne są opuszczone do obrotu i używania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych.

1.4. Koncesji,  zezwolenia lub licencji,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. Jeżeli ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – wymaga się złożenia oświadczenia przez wykonawcę ,że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

1.5.Oświadczenie , że Wykonawca nie zalega ( właściwemu urzędowi skarbowemu )z opłacaniem podatków, opłat, lub  oświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

1.6.Oświadczenie , że Wykonawca nie zalega  (właściwemu oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego )z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego

1.7.Oświadczenie ,że wykonawca posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,  rachunek, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1.2 , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

3.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

# Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje , o których mowa w pkt. 1 , telefaksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach formalnych:  mgr inż. Renata Noremberg  tel. 034/3673753.;

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  mgr inż. Andrzej Misztela , tel. 034/3673829 ;

Pan Marek Żurek tel 034/3673351

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85 ust.1 pkt.1).

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wymagania  dotyczące  wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert  .Wymagania i zalecenia ogólne:

- Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4.Dopuszcza się składani ofert częściowych według załącznika nr 1 pakiet 1-3.

1.5.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.6.Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych części eksploatacyjnych z posiadaną przez Zamawiającego aparatura medyczną firmy Fresenius /Gambro/ B.Braun . W przypadku zaoferowania oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest do wykazania owej „ równoważności ” dowodami przedstawionymi w postaci demonstracji oferowanych akcesoriów , w terminie uzgodnionym z zamawiającym – przed otwarciem ofert. Wynikiem przeprowadzonej demonstracji musi być protokół potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego (patrz: Rozdział VI siwz) i załączony do oferty.

1.8.Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/   48   / 08, temat zamówienia: „ części eksploatacyjne Pakiet 1/2/3 ,  nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed  24.06.2008 godz.10.00.”.

1.9.Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

1.10.Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

1.11.Wszystkie strony oferty winny być parafowane oraz ponumerowane.

1.12.Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

1.13.Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.	  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.           Zawartość oferty:

3.1. Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz , podpisany przez  Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9 (formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty ) oraz uzupełniony załącznik nr 1 do siwz wraz z protokołem  dla oferty równoważnej.

3.2. Oświadczenia i dokumenty - dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

3.3. Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie  wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

3.4.Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami używanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość netto w zł :........ Razem wartość brutto w zł :........ |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5.Dostawy sukcesywne wraz z fakturą i dwiema kopiami – loco magazyn szpitala , na koszt i ryzyko Wykonawcy , przez okres 24 miesięcy.

3.6. Dostawy w terminie maximum do 3 dni roboczych , licząc od złożenia zamówienia telefonicznego / faxowego / mailowego przez upoważnionego pracownika zamawiającego tj. Pana Andrzeja Misztelę .

W przypadku awarii dostawa towaru w terminie do 12 godzin , firma kurierska na koszt zamawiającego.

3.7. Płatność przelewem – na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej wraz z towarem w terminie 90 dni od dnia jej otrzymania.

3.8. Ceny netto w trakcie umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

3.9. Okres gwarancji na zaoferowane części eksploatacyjne – minimum 6 miesięcy.

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

1.	 Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  24.06.2008 r. do godz.  10.00.

2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.	 Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  24.06.2008 o godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 342.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2. Cena brutto podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ust.1 i 2 ustawy.

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena oferty brutto  -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc	–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn	–  cena brutto oferty najniższej,

Cx	–  cena brutto oferty badanej.

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem.

6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną , która spełnia wszystkie wymania określone w siwz.

7. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to ,że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy , uwzględniając przepisy art.93 ust.2 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą , jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą , a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

# Pozostałe  informacje

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

4.Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

5.Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r , o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r , poz.1635 )

8. Zgodnie z art.16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamawiający wymaga , by wykonawca w swej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 )

2) wzór oferty (załącznik nr 2),

3) wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

4) wzór umowy (załącznik nr 4).

p.o. DYREKTORA

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. NMP w Częstochowie

Lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia  09.06.2008 r

znak sprawy: P-8/  48 / 08

# Załącznik nr 1 do SIWZ

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

Pakiet 1 - CZĘŚCI ZAMIENNE DO APARATÓW DO HEMODIALIZY FIRMY FRESENIUS – ilości w skali 1-go roku ( do oferty wymagane jest podwojenie ilości )

- Zestaw przeglądowy Fresenius 4008B/S   nr kat. M339331           - 9 szt.

- Zestaw przeglądowy Fresenius 2008A     nr kat. M339331            - 1szt.

- Zestaw przeglądowy Fresenius 2008E      nr kat.6301711      	      - 1szt.

- Silnik pompy odgazowania Fresenius       nr kat. M375781         - 11szt.

- Silnik pompy przepływu Fresenius      nr kat. M375791                - 2szt.

- Zacisk metalowy, nr.kat: 6424281                                               - 20szt.

- Pompa zębata płynu, nr.kat: 6751421                                            - 3szt.

- Zaworki pompy kncentratu   nr kat.6740751                                 - 2kompl.

- Zaworki pompy bicarbonatu       nr kat .6740741                          - 2kompl.

- Zaworki pompy ultrafiltracji        nr kat.6739451                         - 2kompl.

- Membrana pomy ultrafiltracji, nr.kat 5674181:                            - 2szt.

- Zawór elektromagn, nr.kat: BC		                                - 2szt.

- Przewód pompy krwi,nr.kat: 6721111                                         - 5szt.

- Grzałka 1600W, nr.kat: M307961                                                - 2szt.

- Pływak-det.poziomu, nr.kat: 6750941                                         - 3szt.

- Seal, nr.kat: 6719721                                                                 - 25szt.

- Punkt pomiarowy, nr.kat: 6529231                                              - 1szt.

- Drzwiczki LD, nr.kat. M375631                                                 - 3szt.

- Zatrzask do LD, nr.kat: 6746781                                                - 3szt.

- Filtr dializatu komplet, nr.kat: 6501141                                     - 6szt.

- Złącze dializatora czerwone, nr.kat. 6419841                            - 2szt.

- Złącze dializatora niebieskie, nr.kat. 6419851                          - 2szt.

- Zawór próbek, nr.kat. 6509931                                                  - 2szt.

- Detektor przecieku krwi, nr.kat: 6517881                                   - 1szt.

- Ssawka koncentratu, nr.kat: M396241                                       - 1szt.

- Ssawka bicarbonatu, nr.kat: M396251                                       - 1szt.

- Zawór elektromagnet. V-43, nr.kat: M33988                            - 2szt.

- Uszczelka, nr.kat: 5790931                                                      - 12szt.

- Przetwornik ciśnienie dializy, nr.kat: M334391                         - 1szt.

- Zawór elektromagnet.wejściowy, nr.kat: M339891                   - 1szt.

- Zawór redukcyjny, nr.kat: M388721                                         - 3szt.

- Zawór elektromanet.dializacyjny, nr.kat: M33588                    – 2szt.

- Zawór redukcyjny cisnienia, nr.kat: M388701                          - 2szt.

- Uchwyt dializatora, nr.kat: 6777921                                         - 3szt.

- Czujnik temperatury, nr.kat: 6797651                                       - 1szt.

- Zacisk plastik. nr.kat: 5727211                                               - 20szt.

- Zawór ciśnienia ładowania, nr.kat: 6737161                             - 2szt.

- Dren zbrojony, nr.kat: M391601                                            - 50mb

Pakiet 2 - CZĘŚCI ZAMIENNE DO APARATÓW DO HEMODIALIZY FIRMY GAMBRO – ilości w skali 1-go roku ( do oferty wymagane jest podwojenie ilości )

- Zestaw przeglądowy AK-95 nr kat: K20900002  - 5 szt.

- Zestaw przeglądowy Ak-90 nr kat: K20750003  - 1 szt.

- Zestaw przeglądowy Ak-200 nr kat: K20700003  - 3 szt.

- O-ring nr. kat:  100 319 044  - 6 szt.

- O-ring nr. kat:  100 319 056  - 12 szt.

- O-ring nr. kat:  100 319 019  - 12 szt.

- O-ring nr. kat:  100 319 054  - 6 szt.

- O-ring nr. kat:  100 319 050  - 12 szt.

- O-ring nr. kat:  100 335 001  - 6 szt.

- O-ring nr. kat:  100 850 026  - 12 szt.

- O-ring nr. kat:  100 319 029  - 6 szt. (Ak-100/200)

- O-ring nr. kat:  100 319 030  - 6 szt. (Ak-100/200)

- O-ring nr. kat:  100 319 020  - 6 szt. (Ak-100/200)

- O-ring nr. kat:  100 319 028  - 6szt.  (Ak-100/200)

- O-ring nr. kat:  100 319 032  - 6 szt. (Ak-100/200)

- O-ring nr. kat:  100 319 038  - 6 szt. (Ak-100/200)

- O-ring nr. kat:  K13582001   - 3 szt. (Ak-100/200)

- Sealing ring nr. kat: K07994001  - 6 szt. (Ak-100/200)

- Ring nr.kat: K08227001  - 6 szt. (Ak-100/200)

- Front panel nr kat:  K1 6837 001  - 3 szt.

- Cover complet nr kat: K1 5528 001  - 2 szt.

- Heparyn pump nr kat: K1 5761 002 - 1 szt.

- Pressostat(SAGS) nr kat: K0 4724 001  - 1 szt.

- Koło jezdne nr kat: 100 304 095  - 6 szt.

- T-connector nr kat: K1 2961 001  - 6 szt.

- Connector angled nr kat: K1 1982 001  - 6 szt.

- Connector straight nr kat: K1 0986 001  - 6 szt.

- Pressostat complet nr kat: K1 2761 001  - 1 szt.

- Pumphead with magnet nr kat: K4 0123 001  - 4 szt.

- Motor for fluid pump nr kat: K40126001  - 4 szt.

- Ak-100 Motor nr kat: K18472A  - 4 szt.

- Level guard nr kat: K1 7113 A  - 3 szt.

- Fan complet nr kat: K1 2753 A  - 4 szt.

- Relay nr kat: 100200051  - 5 szt.

- Bateria 3,6V nr kat: 100 224 012

Pakiet 3 - CZĘŚCI ZAMIENNE DO APARATÓW DO HEMODIALIZY FIRMY AESCULAP – ilości w skali 1-go roku ( do oferty wymagane jest podwojenie ilości )

- Zestaw przeglądowy  Dialog  - 1 szt.

- Zestaw naprawczy zaworu dezynfekcyjnego Dialog  - 1 szt.

UWAGA  dotycząca Pakietu 1 , 2 i 3 !

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych części eksploatacyjnych z posiadaną przez Zamawiającego aparatura medyczną tj. Fresenius/Gambro/B.Braun  . W przypadku zaoferowania oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest do wykazania owej „ równoważności ” dowodami przedstawionymi w postaci demonstracji oferowanych akcesoriów , w terminie uzgodnionym z zamawiającym , przed otwarciem ofert . Wynikiem przeprowadzonej demonstracji musi być protokół potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego (tj. (patrz: Rozdział VI siwz)  ) i załączony do oferty.

Znak sprawy: P-8/  48  / 08

# Załącznik nr 2 do SIWZ

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: dostawę części eksploatacyjnych oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

PAKIET 1

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

PAKIET 2

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

PAKIET 3

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

1. Udzielamy na oferowany asortyment natępującej/ych gwarancji:

-  .............................................................. lat/m-cy

2. Termin płatności: przelewem po dostawie przedmiotu umowy,  do 90 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT .

3.Oferowany termin wykonania zamówienia:  sukcesywnie , przez okres 24 miesięcy , licząc od daty podpisania umowy .

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.Oświadczamy, że do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują wykonanie zadania w taki  sposób,  iż uruchomienie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

7.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej  kwoty wadium w formie. .....................................

..........................................................................., w dniu. .....................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w. ..............................

........................................., nr. ..............................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.........................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/  48 /08

# Załącznik nr 3 do SIWZ

## O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na :

Nazwa firmy:	............................................................................................................

. ...........................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia. ..................

......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/  48  /08

# Załącznik nr 4 do SIWZ

## UMOWA  wzór Nr P – 8 /    / 08

z dnia  .........................    zawarta  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „  Z a m a w i a j ą c y m ”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                                                                                    - ..................................................

a

firmą..................... z siedzibą w .................. , ul. ...................  , NIP:.................................., zarejestrowaną  w ..............................................................   ......................................................................................................................................, zwanym dalej „W y k o n a w c ą”,       w imieniu  której działają:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej na podstawie art. 39  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  jest sprzedaż  towaru w ilościach i asortymencie określonym w załączniku Nr 1 , który stanowi integralną część umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ..................... zł ( słownie : ................)

2. Wartość brutto zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia .

3. Cena podczas trwania umowy nie ulegnie zmianie.

§3.

Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie 90 dni od dnia dostawy towaru i otrzymania faktury z konta Zamawiającego :

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Nr rachunku: 32 1930 1129 2110 0113 6700 0006

na konto Dostawcy:

................................................................

................................................................

§4.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zmawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§5.

Umowę zawiera się do czasu wykorzystania  wartości jednak nie dłużej niż 24  miesiące , licząc od daty  jej podpisania.

§6.

1.Dostawa towaru określonego w §1 zgodnie z  załącznikiem  nr 1 , który stanowi integralną część umowy  następować będzie  loco magazyn Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy  w terminie  3-ch dni od telefonicznego / mailowego lub pisemnego zamówienia przesłanego  faxem  przez  osobę upoważnioną tj. Pana Andrzeja Misztelę.

2.W przypadku awarii dostawa towaru w terminie do 12 godzin , firma kurierska na koszt zamawiającego.

§7.

Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca  zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez  Zamawiającego  i w przypadku uznania reklamacji za zasadną w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku, towar wadliwy wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

§8.

Wykonawca udziela na wymieniony towar  w załączniku Nr 1 następujących  gwarancji:

tj..........................................

§9.

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy   obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar  umownych:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego   w   umowie towaru, w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki;

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci  on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 10  lit.a;

- Strony  zastrzegają  sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  odsetki za

zwłokę w ustawowej wysokości.

§10.

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących  przypadkach:

- w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania  części umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- ogłoszenia upadłości dostawcy.

§11.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§12.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Cywilnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§13.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                     ZAMAWIAJĄCY: