Cena  specyfikacji –  20,00 zł

Opłata pobraniowa – 10,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 133 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa , montaż i uruchomienie „ MYJNI- DEZYNFEKTORA BASENÓW „ i innego asortymentu  medycznego.

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 /  58  / 08

Kod CPV   29 87 10 00 -5

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:      034 / 365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

# I.    Opis  przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa Myjni-dezynfektora ( do basenów i innego asortymentu medycznego )- szt. 1- ze sterowaniem mikroprocesorowym. posiadającego program mycia i dezynfekcji , pompę dozującą środki myjące, obejmujący dostawę , montaż i uruchomienie oraz szkolenia personelu Oddziału Neurologii i pracowników Sekcji Technicznej w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej siwz.

- Wymagany termin gwarancji  min. 24 miesiące na oferowany przedmiot zamówienia od daty przekazania go do eksploatacji przez Wykonawcę protokołem zdawczo-odbiorczym

- Kod CPV 29.87.10.00-5

II.   Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego , określonymi  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na formularzu oferty cenowej , stanowiącej Załącznik Nr 2 do siwz . Wszystkie wymagane w specyfikacji załączniki stanowią treść oferty.

- Pod pojęciem ceny Zamawiający  rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca  2001 r. o cenach ( Dz. U z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm. ) .

Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona  wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem wartość netto w zł :........ Razem wartość brutto w zł :........ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy , zgodnie z   przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Wykonawca składa tylko jedną ofertę pod rygorem nieważności , w formie pisemnej.

- Ofertę należy przygotować w języku polskim. Do wszystkich dokumentów złożonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski , poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Poświadczenie musi być opatrzone imienną  pieczątką i podpisem osoby upoważnionej.

- Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do jego reprezentowania powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego ( ewidencyjnego ) Wykonawcy , zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

- Oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje przekazane przez Wykonawcę za pomocą faxu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie , jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona listownie.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez Wykonawcę.

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne , z wyjątkiem informacji stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji , że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały zabezpieczone, oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty. Brak zabezpieczenia skutkować będzie tym ,iż Zamawiający potraktuje ofertę jako jawną w całości .

13. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/  58   / 08, temat zamówienia: „ Myjnia basenów ,”  nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed    18.07 .2008 r. godz.10.00.”.

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

III. Wykaz dokumentów,  które należy złożyć  wraz z ofertą.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo    zamówień publicznych- tekst jednolity ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. , w sprawie rodzajów dokumentów , jakich możne  żądać Zamawiający od Wykonawców , oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 87 z 2006 r. poz. 605 ).

- Oświadczenie Wykonawcy o ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego ,   zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy, stwierdzające , że : ( wzór oświadczenia Załącznik Nr 3 )

  - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy prawo zamówień publicznych;

- Spełnienie warunków  przedmiotowych ( ocena przedmiotu oferty ) :

Oferta cenowa – sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz z § 1 i § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. ( Dz.U. Nr 87, poz. 605 )

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ,( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert )

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu   zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz z § 3  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. ( Dz.U. Nr 87, poz. 605 )

  - Wymagane certyfikaty i świadectwa rejestracji dopuszczające do obrotu na terenie Polski  oferowany przedmiot zamówienia;

  - Wykaz podwykonawców wraz z określeniem części zamówienia , które Wykonawca zamierza im powierzyć ( jeżeli dotyczy ).

IV.  Termin realizacji zamówienia

Termin dostawy od 6-8 tygodni od daty podpisania umowy.

V.  Warunki płatności za dostawę

Płatności  rozłożone na  12 równych  rat miesięczne ( bez odsetek ) ;

przelewem po dostawie , instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz  podpisaniu protokołu uruchomienia , w 12 równych ratach miesięcznych płatnych do 15 dnia każdego miesiąca , poczynając od 30 dnia po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy................................................................................................................

VI. Warunki umowy o zamówienie publiczne

-Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków       zamówienia;

-Wykonawca , którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

VII. Kryteria i zasady oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena oferty brutto       					- 100 %

Najniższa                                                                              - 100 pkt

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc	–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn	–  cena brutto oferty najniższej,

Cx	–  cena brutto oferty badanej.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna liczbę punktów  – 100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium- 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę  zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.

VIII. Termin związania ofertą.

1.Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85 ust.1 pkt.3).

2.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# IX. Wymagania dotyczące wadium .

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

1.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

-     W sprawach formalnych: Grażyna Szeps , tel. 034/367-37- 53.;

# XI.  Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

1.Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  18.07.2008 r. do godz.  10.00.

2.Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu:   18.07.2008 o godz. 10.15.w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 310.

4.Otwarcie ofert jest jawne.

5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# XII. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w    toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

1.Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2.Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S. w siedzibie Zamawiającego.

3.Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 )

2) wzór oferty (załącznik nr 2),

3) wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

4) wzór umowy (załącznik nr 4).

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa, dn. 04.07.2008 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  58  / 08

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

Wymagane  parametry Myjni-dezynfektora basenów – szt.1,  przeznaczonego dla Oddziału      Neurologii W.Sz.S.

| Lp. | Opis | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia- dezynfektor basenów i innych sprzętów medycznych wielokrotnego stosowania , wolnostojąca |  |
| 2 | Zasilanie wyłącznie elektryczne |  |
| 3 | Nie wymaga podłączenia do pary przemysłowej |  |
| 4. | Dezynfekcja termiczna |  |
| 5 | Załadunek minimum 2 baseny i 4 kaczki |  |
| 6 | Możliwość zmiany parametrów procesu przez użytkownika |  |
| 7. | Minimum 3 programy |  |
| 8. | Automatyczne dozowanie detergentu przez wbudowaną pompę dozującą |  |
| 9. | Automatyczne opróżnianie naczyń z chwilą zamknięcia drzwi |  |
| 10. | Wydajność pompy cyrkulacyjnej min. 600 l/min. |  |

# Załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  58  / 08

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na Myjnię-dezynfektor basenów obejmujący jego dostawę , montaż i uruchomienie ,oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

1. Udzielamy na oferowany asortyment następującej / ych gwarancji:

-  .............................................................. lat/m-cy

2. Termin realizacji zamówienia :

2.1.dostawa do siedziby zamawiającego - od 6-8  tygodni , licząc od dnia podpisania umowy.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować oraz uruchomić  myjnie-dezynfektor i przeszkolić pracowników Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty jej uruchomienia.

3.Termin płatności:

Płatności  rozłożone na 12  rat miesięcznych ( bez odsetek ) ;   przelewem po dostawie , instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz podpisaniu protokołu uruchomienia , w 12 równych ratach miesięcznych płatnych do 15 dnia każdego miesiąca , poczynając od 30 dnia po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy.......................................................................................................................

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.Oświadczamy, że do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują wykonanie zadania w taki  sposób,  iż uruchomienie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

7.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.........................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 58 /08

## O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na :

Nazwa firmy:	............................................................................................................

. ...........................................................................................................

I.	Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

II.	Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia. ..................

......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy P-8/  58 / 08

UMOWA – WZÓR

Nr.W.Sz.S-DDZ-P-8/2411/       /08

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon  001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest dostawa 1 szt. myjni-dezynfektora do basenów  ( i innego asortymentu medycznego ) ze sterowaniem mikroprocesorowym , posiadającą program mycia i dezynfekcji , pompę dozującą środki myjące , dezynfekcję termiczną zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik Nr 1  do niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ..................zł. ( słownie : ...............................................).

Płatność została rozłożona na 3 równe raty płatne co miesiąc z dołu.

2.Wartość określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy, do siedziby Zamawiającego w tym : koszty dostawy przedmiotu umowy , koszty cła, koszty ubezpieczenia i opakowania , koszty instalacji , koszty szkolenia pracowników i podatek VAT.

§3

1.Płatności  rozłożone na 12 równych rat miesięczne ( bez odsetek ) ;

przelewem po dostawie , instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz podpisaniu protokołu uruchomienia , w 12  ratach miesięcznych płatnych do 15 dnia każdego miesiąca , poczynając od 30 dnia po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy................................................................................................................................................

2.Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz osób trzecich.

§ 4.

1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby ( pomieszczenia Oddziału Neurologii, VI p. ) w terminie od 6-8 tygodni od daty podpisania umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

2.Wykonawca zobowiązany jest zainstalować oraz uruchomić  myjnie-dezynfektor i przeszkolić pracowników Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty jej uruchomienia.

3.Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy , o którym mowa w § 1 , a także gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy zostanie przekazany do eksploatacji bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych  przez Zamawiającego oraz posiada wymagane przez prawo stosowne zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji.

4.Wykonawca udziela ......... miesięcznej , pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od dnia przekazania go do eksploatacji  przez Wykonawcę.

5.Wykonawca zapewnia na terenie Polski autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny.

6.Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i serwis pogwarancyjny w ciągu 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

§ 5

1. W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatnie co najmniej 2 przeglądy okresowe ( jeden w roku w czasie jej trwania )

2.W razie wystąpienia awarii , Wykonawca usunie  usterkę w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji faxem  na nr ............................................. lub na piśmie.

3.W przypadku niedochowania terminu , o którym mowa w ust. 2 Wykonawca udostępni nieodpłatnie Zamawiającemu zastępczo odpowiednik przedmiotu umowy na czas trwania naprawy.

4.W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element lub podzespół na nowy wolny od wad.

5.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy na  nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem , lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego , a działania te nie będą miały wpływu na wartość umowy  wymienioną w § 2 ust. 1.

§ 6.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień  § 7.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§7.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§8

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

§10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y