Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 81 / 08

Cena  specyfikacji –  30,00 zł

Opłata pobraniowa – 10,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 206 000 Euro)

Procedura otwarta

Konserwacja i monitorowanie systemu P-POŻ oraz systemu alarmowego/antywłamaniowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym , przez okres 48 miesięcy.

Kod CPV   50413200-5

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

SPIS  TREŚCI:

I.	Opis  przedmiotu  zamówienia

II.	Termin  wykonania  zamówienia

III.	Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

IV.	Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

V.	Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

VI.	Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

VII.	Termin  związania  ofertą

VIII.	Wymagania  dotyczące  wadium

IX.	Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

X.	Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

XI.	Opis  sposobu  obliczenia  ceny

XII.	Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

XIII.	Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XIV.	Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

XV.	Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XVI.	Pozostałe  informacje

# Opis  przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i monitorowanie systemu P-POŻ oraz systemu alarmowego/antywłamaniowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym , przez okres 48 miesięcy.

Kod CPV   50413200-5

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

- Warunki wykonania zamówienia:

  - Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

  - Termin realizacji zamówienia :

- sukcesywnie przez okres 48 miesięcy , licząc od daty podpisania umowy.

- Termin płatności:   Zapłata następować będzie co miesiąc , przelewem w terminie min 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej (na podstawie protokołu przeglądu , sporządzonego 1 raz w m-cu ) faktury VAT .

- Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom , z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

- Miejsce wykonania zamówienia :  siedziba Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 67 ust.1 pkt. 7 w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

# Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :

- sukcesywnie przez okres 48 miesięcy , licząc od daty podpisania umowy.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

- W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

- Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

- Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 z uwzględnieniem art.24a , oraz Wykonawców, którzy:

      - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

      - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

      - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

      - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

      - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców , którzy złożyli oferty o :

      - wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

- Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje , o których mowa w pkt.8 lit.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

# Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

- W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności winien dostarczyć :

  - Oświadczenie zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Koncesji,  zezwolenia lub licencji,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym -  koncesja MSWiA .

  - Oświadczenie , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego i/ organu ubezpieczeniowego.

- W celu potwierdzenia ,że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , winien dostarczyć :

  - Autoryzacja producenta systemów p.poż.POLON-ALFA Bydgoszcz o ukończeniu szkolenia w zakresie przedmiotowych systemów.

  - Zaświadczenia potwierdzające ukończenia kursu dla projektantów systemów pożarowych i alarmowych/antywłamaniowych.

  - Uprawnienia budowlano-projektowe w zakresie instalacji elektrycznych/ uprawnienia do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/.

  - Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie prowadzonej działalności projektowej , instalacyjnej i serwisowej.

  - Oświadczenie wykonawcy ,że posiada co najmniej 5 konserwatorów ( z odpowiednimi uprawnieniami) zamieszkałych i pracujących na stałe w Częstochowie

  - referencje z realizacji podobnych zadań – minimum 1.

W celu potwierdzenia , że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zmówienia , winien dostarczyć :

  - Ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.

- W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.1 , 1.2 i 1.4 – 1.7 ,  składa każdy z podmiotów ; dokumenty wymienione w punktach 1.3 , 1.8 , 1.9 i 1.10 składa przynajmniej jeden z podmiotów w całości . Pozostałe dokumenty z Rozdziału IV składają te podmioty łącznie.

- Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

  - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 i 1.4 , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4,  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Pozostałe warunki wymagane dla realizacji zamówienia ,które Wykonawca winien dostarczyć :

- oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu stałości ceny netto złożonej oferty w trakcie trwania umowy.

- oświadczenie Wykonawcy  , że czas reakcji na telefonicznie zgłoszoną awarię uprawnionych pracowników szpitala , we wszystkie dni roku przez całą dobę nie przekroczy 90 minut.

- oświadczenie Wykonawcy , że usunięcie awarii wymagające wymiany uszkodzonych elementów , za które będzie naliczona dodatkowa opłata będzie skonsultowane i przedstawione Kierownikowi Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki.

- oświadczenie wykonawcy ,że spełnia wszystkie wymogi określone i wymagane w załączniku nr1.

# Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Postępowanie jest prowadzone w j. polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty i porozumiewania się w innym języku.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach formalnych: mgr inż. Renata Noremberg, tel. 034/3673753.;

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

    - mgr inż. Andrzej Misztela tel.034/3673829

    - st.kpt.poż.inż. Antoni Anzorge tel. 034/3659490

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85 ust.1 pkt.3).

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wymagania  dotyczące  wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert  .Wymagania i zalecenia ogólne:

- Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/ 81 / 08, temat zamówienia: „ konserwacja p.poż ,  nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed  04.11.2008 godz.10.15   ”.

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony oferty winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - .Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem 2 do siwz , podpisany przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

  - Wypełniona tabela parametrów technicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do siwz.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ (jeśli dotyczy).

  - Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn . netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konserwacja i monitorowanie systemu P-POŻ oraz systemu alarmowego/antywłamaniowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym | m-c | 48 |  |  |  |  |
| Ogółem : |  |  |  |  |  |  |  |

Ceny w ofercie winny być przeliczone do dwóch miejsc po przecinku.

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia: 04.11.2008 r. do godz.  10.00.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  04.11.2008 o godz. 10.15.w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

- Cena brutto podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

  - wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy złożyli dokumenty , o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż na dzień składania ofert ,

  - może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie :

- a)oczywiste omyłki pisarskie ,

- b)oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty , o :

- a)wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy(firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- c)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne  i prawne.

- Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje , o których mowa w pkt.4 ust.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena oferty brutto w skali 48-u miesięcy                            	     	       -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cena oferty brutto =       -----------------------------------------------------------

cena brutto badanej oferty

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu umowy  , pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100 %

- 7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w

- jednym kryteriach jakim jest cena oferty brutto spełniająca wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

- 8.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą .

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów , o których mowa w pkt.1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana,  uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,  chyba że zachodzą przesłanki,  o których mowa w art.93 ust.1 ustawy.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

- Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

- Przez organizacje zrzeszające Wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty działające na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiośle;

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

4) organizacjach pracodawców;

5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

- Lista organizacji, o której mowa w ust. 3 , podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu ,postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zaniechaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  , a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. Art.11ust.8 – w terminie 7 dni . Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią(art. 180 ust 2 PZP)

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art.180 ust 3 pkt 2 PZP)

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie Zamawiającego.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

# Pozostałe  informacje

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej , zamieszcza ja także na tej stronie.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu , zamawiający :

- a)zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. Art.11 ust.8 upzp.

- Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

- Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r , o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r , poz.1635 )

- Zgodnie z art.16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamawiający wymaga , by wykonawca w swej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- W razie wyniknięcia zastrzeżeń , co do spełnienia przez oferowane aparaty wymogów określonych w SIWZ , Zamawiający zażąda demonstracji sprzętu w swojej siedzibie , pod rygorem odrzucenia oferty.

- Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 )

2) wzór oferty (załącznik nr 2),

3) wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

4) wzór umowy (załącznik nr 4).

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

Lek med.. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia    27 . 10 . 2008r.

znak sprawy: P-8/  81  / 08

# Załącznik nr 1 do SIWZ

SIWZ na konserwację i monitorowanie systemu P-POŻ oraz systemu alarmowego / antywłamaniowego W.Sz.S.

### SKŁAD SYSTEMU P-POŻ OBJĘTEGO KONSERWACJĄ I MONITORINGIEM W PSP:

# 1.Centrala pożarowa adresowalna  POLON 4800  -  1szt

Czujki izotopowe 			-  175 szt.

- Przyciski ROP 			-    12 szt.

- Wskaźnik zadziałania   		-    80 szt.

- Adapter Czujek konwencjonalnych 	-    10 szt.

- Klapy dymowe 			-     2 szt.

- Liczba linii dozorowych 		-     7 szt.

- Centrala pożarowa TELSAP 3:

Centralka CSP-2                     		-      2szt.

Przystawka liniowa PSL-30     		-      4szt.

- Czujki izotopowe:		- 772 szt.

- Wskaźnik zadziałania   		-  497 szt.

- Przycisk ROP  			-  156 szt.

- Bateria akumulatorów 		-      1 szt.

- Tablica adresowa TA 35 	-      1 szt.

- Czynne linie dozorowe  		-     93 szt.

- Drzwi PPOŻ z trzymaczami 	-      1 szt.

3. Urządzenie radiowo-nadawcze	- szt.1

# ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH:

- Przegląd czujek i wskaźników, sprawdzanie losowo wybranych czujek i przycisków ROP w zakresie ich funkcjonowania w ilości 15% w stosunku do całkowitej ilości czujek / 1 na raz kwartał.

- Kontrolowane zadymianie wszystkich linii dozorowych / 1 raz na 1,5 roku.

- Przegląd i testy central pożarowych / 1 raz na  kwartał.

- Przegląd i testy ROP-ów /  1 raz na rok.

- Konserwacja akumulatorów awaryjnego zasilania / 1 raz na  kwartał.

- Przegląd instalacji oraz łączówek   PPOŻ  / 2 razy w roku.

- Sprawdzanie przesyłu sygnałów z centrali PPOŻ do stacji monitorującej w PSP.

- Wszystkie wymienione czynności i prace powinny być odnotowane w raporcie central PPOŻ i potwierdzone przez Inspektora Szpitala ds. P-POŻ lub Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki.

Odnośnie punktu: 2, 3, 4, 5, 6

  - wykonawca w porozumieniu ze zlecającym przedłoży dokładny pisemny harmonogram uwzględniający obiekty i terminy realizacji

- Monitorowanie systemu do PSP w zakresie: uszkodzeń, dostępu operatora, braku zasilania podstawowego i awaryjnego, alarmu pożarowego I i II stopnia z lokalnego systemu wczesnego wykrywania pożaru typu POLON 4800 i TESAP 3 zainstalowanego w W.Sz.S.

### SKŁAD SYSTEMU ALARMOWEGO / ANTYWŁAMANIOWEGO W.Sz.S. OBJĘTEGO KONSERWACJĄ I MONITORINGIEM:

- Kasa szpitalna – czujki  – 3 szt., czujki wibracyjne – 2 szt., klawiatura – 1 szt., centrala – 1 szt.

- Apteka szpitalna – czujki  - 21 szt., czujki zbicia szyb – 1 szt., bariera IR – 10 szt., klawiatura – 1 szt., Centrala – 1 szt.

- Częstochowskie Centrum Onkologii – czujki - 31 szt., manipulator – 1 szt., sygnalizatory – 2 szt., moduł telefoniczny – 1 szt., centralka – 1 szt., klawiatura – 2 szt.

# ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH:

- Przegląd systemu raz na miesiąc w przypadku kasy i apteki oraz  raz na kwartał w przypadku centrum onkologii.

- Zakres czynności robót konserwacyjnych będzie obejmował kontrolę i ocenę sprawności następujących elementów instalacji alarmowej:

a)sieć przewodowa, b) awaryjne źródło zasilania, c) centrale alarmowe i kontroli dostępu, d)  czujki,

e) zamki szyfrowe, f) sygnalizatory, g) czujki kart magnetycznych, h) drukarka.

- Zleceniobiorca usunie usterki i wymieni uszkodzone urządzenia i osprzęt.

- Kontrola całościowego funkcjonowania instalacji alarmowej i kontroli dostępu obejmuje:

a)załączanie systemów , b) praca w trybie dozorowym, c) inicjacja alarmów, d) sygnalizowanie alarmów,

e) blokada systemu, f) kontrola dostępu.

- Wszystkie  czynności i prace powinny być odnotowane w książkach raportowych i potwierdzane przez pracownika komórki, w której wykonywane są prace.

- Przeniesienie drukarki rejestrującej stan sytemu kasy i apteki z dyspozytorni na portiernię główną szpitala oraz podłączenie systemu z centrum onkologii.

POZOSTAŁE WYMAGANIA:

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia budowlano — projektowe  w zakresie instalacji elektrycznych / uprawnienia do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych    w budownictwie/.

- Wykonawca powinien posiadać zaświadczenia -  potwierdzenia ukończenia kursu dla projektantów systemów pożarowych i alarmowych / antywłamaniowych.

- Autoryzacja producenta systemów POLON-ALFA Bydgoszcz o ukończeniu szkolenia w zakresie przedmiotowych  systemów.

- Koncesja MSWiA.

- Ubezpieczenie 0C w zakresie prowadzonej działalności.

- Certyfikat ISO 9001: 2000 w zakresie prowadzonej działalności projektowej, instalacyjnej i serwisowej.

- Referencje z realizacji podobnych zadań.

- Czas reakcji na telefonicznie zgłoszoną awarię uprawnionych pracowników szpitala we wszystkie dni roku przez całą dobę do 90 minut.

- Usunięcie awarii wymagające wymiany uszkodzonych elementów, za które będzie naliczona dodatkowa opłata musi być konsultowana i przedstawiana Kierownikowi Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki.

- Posiadanie co najmniej 5 konserwatorów (z odpowiednimi uprawnieniami) zamieszkałych i pracujących  na stałe w Częstochowie.

# Załącznik nr 2 do SIWZ

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na konserwację i monitorowanie systemu p.poż  w siedzibie Zamawiającego ,  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

Ogółem wartość oferty w skali 1-go miesiąca :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

Ogółem wartość oferty w skali 48-u miesięcy :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

1. Termin płatności: przelewem  do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT .

2.Oferowany termin wykonania zamówienia:   sukcesywnie przez okres 48-u miesięcy , licząc od daty podpisania umowy.

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4.Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.Oświadczamy, że do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują wykonanie zadania w taki  sposób,  iż uruchomienie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

6.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/ 81 /08

# Załącznik nr 3 do SIWZ

## O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na :

Nazwa firmy:	............................................................................................................

. ...........................................................................................................

I.	Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

II.	Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia. ..................

......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

znak sprawy P-8/  81  /08

# Załącznik nr 4 do SIWZ

## UMOWA  wzór Nr P – 8 /     / 08

z dnia  .........................    zawarta  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                                                                                 - ...............................................

a

firmą .............................

NIP ......................................., zarejestrowaną w .................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej na podstawie  art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych - jest konserwacja i kompleksowe utrzymanie urządzeń sygnalizacji pożaru w W.Sz.S

§2.

Do zadań wykonawcy należy :

# I. ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH:

- Przegląd czujek i wskaźników, sprawdzanie losowo wybranych czujek i przycisków ROP w zakresie ich funkcjonowania w ilości 15% w stosunku do całkowitej ilości czujek / 1 na raz kwartał.

- Kontrolowane zadymianie wszystkich linii dozorowych / 1 raz na 1,5 roku.

- Przegląd i testy central pożarowych / 1 raz na  kwartał.

- Przegląd i testy ROP-ów /  1 raz na rok.

- Konserwacja akumulatorów awaryjnego zasilania / 1 raz na  kwartał.

- Przegląd instalacji oraz łączówek   PPOŻ  / 2 razy w roku.

- Sprawdzanie przesyłu sygnałów z centrali PPOŻ do stacji monitorującej w PSP.

- Wszystkie wymienione czynności i prace powinny być odnotowane w raporcie central PPOŻ i potwierdzone przez Inspektora Szpitala ds. P-POŻ lub Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki.

Odnośnie punktu: 2, 3, 4, 5, 6

  - wykonawca w porozumieniu ze zlecającym przedłoży dokładny pisemny harmonogram uwzględniający obiekty i terminy realizacji

- Monitorowanie systemu do PSP w zakresie: uszkodzeń, dostępu operatora, braku zasilania podstawowego i awaryjnego, alarmu pożarowego I i II stopnia z lokalnego systemu wczesnego wykrywania pożaru typu POLON 4800 i TESAP 3 zainstalowanego w W.Sz.S.

# II.ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH:

- Przegląd systemu raz na miesiąc w przypadku kasy i apteki oraz  raz na kwartał w przypadku centrum onkologii.

- Zakres czynności robót konserwacyjnych będzie obejmował kontrolę i ocenę sprawności następujących elementów instalacji alarmowej:

a)sieć przewodowa, b) awaryjne źródło zasilania, c) centrale alarmowe i kontroli dostępu, d)  czujki,

e) zamki szyfrowe, f) sygnalizatory, g) czujki kart magnetycznych, h) drukarka.

- Zleceniobiorca usunie usterki i wymieni uszkodzone urządzenia i osprzęt.

- Kontrola całościowego funkcjonowania instalacji alarmowej i kontroli dostępu obejmuje:

a)załączanie systemów , b) praca w trybie dozorowym, c) inicjacja alarmów, d) sygnalizowanie alarmów,

e) blokada systemu, f) kontrola dostępu.

- Wszystkie  czynności i prace powinny być odnotowane w książkach raportowych i potwierdzane przez pracownika komórki, w której wykonywane są prace.

- Przeniesienie drukarki rejestrującej stan sytemu kasy i apteki z dyspozytorni na portiernię główną szpitala oraz podłączenie systemu z centrum onkologii.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się ,że wykonywane prace będą zgodne z wytycznymi technicznymi i projektowania , wykonawstwa , odbioru i konserwacji urządzeń SAP.

§ 4

### SKŁAD SYSTEMU P-POŻ OBJĘTEGO KONSERWACJĄ I MONITORINGIEM W PSP:

# 1.Centrala pożarowa adresowalna  POLON 4800  -  1szt

Czujki izotopowe 			-  175 szt.

- Przyciski ROP 			-    12 szt.

- Wskaźnik zadziałania   		-    80 szt.

- Adapter Czujek konwencjonalnych 	-    10 szt.

- Klapy dymowe 			-     2 szt.

- Liczba linii dozorowych 		-     7 szt.

2.Centrala pożarowa TELSAP 3:

Centralka CSP-2                     		-      2szt.

Przystawka liniowa PSL-30     		-      4szt.

  - Czujki izotopowe:		- 772 szt.

  - Wskaźnik zadziałania   		-  497 szt.

  - Przycisk ROP  			-  156 szt.

  - Bateria akumulatorów 		-      1 szt.

  - Tablica adresowa TA 35 	-      1 szt.

  - Czynne linie dozorowe  		-     93 szt.

  - Drzwi PPOŻ z trzymaczami 	-      1 szt.

3. Urządzenie radiowo-nadawcze	- szt.1

### SKŁAD SYSTEMU ALARMOWEGO / ANTYWŁAMANIOWEGO W.Sz.S. OBJĘTEGO KONSERWACJĄ I MONITORINGIEM:

- Kasa szpitalna – czujki  – 3 szt., czujki wibracyjne – 2 szt., klawiatura – 1 szt., centrala – 1 szt.

- Apteka szpitalna – czujki  - 21 szt., czujki zbicia szyb – 1 szt., bariera IR – 10 szt., klawiatura – 1 szt., Centrala – 1 szt.

- Częstochowskie Centrum Onkologii – czujki - 31 szt., manipulator – 1 szt., sygnalizatory – 2 szt., moduł telefoniczny – 1 szt., centralka – 1 szt., klawiatura – 2 szt.

§5.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ..........................zł  w skali miesiąca

( słownie: ..........................................................................................złotych )

Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi:  ..........................zł w skali 48-u miesięcy

( słownie: ..........................................................................................złotych )

2. Wykonawca po każdym miesiącu rozliczeniowym dostarczy do Zamawiającego fakturę wystawiona na podstawie protokołu przeglądu sporządzonego 1 raz w m-cu , podpisanego przez upoważnione osoby wykonawcy i zamawiającego.

§6

Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszona awarię i usunięcie usterki do 90 minut , również w dni wolne od pracy.

§7

      - W czasie trwania umowy ceny netto mogą ulec zmianie na podstawie zmiany wskaźnika GUS , nie

częściej jednak niż  co 12 miesięcy.

2.   Ceny brutto podczas trwania umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT.

3. Powyższe zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu obustronnie podpisanego przed realizacją dostawy.

§8

Zapłata następować będzie co miesiąc , przelewem w terminie min 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej (na podstawie protokołu przeglądu sporządzonego 1 raz w m-cu ) faktury VAT z konta Zamawiającego:

Kredyt Bank S.A.  O/ Częstochowa

Nr rachunku: 20 1500 1399 1213 9002 1515 0000

na konto Wykonawcy:

................................................................

................................................................

§9.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§10.

Wykonawca powierza sprawowanie nadzoru nad pracami określonymi w §2 :

            - .........................

            - .........................

oraz oświadcza ,że  te osoby uprawnione są do stwierdzenia w jego imieniu wykonania prac przez Wykonawcę.

§11

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części umowy w przypadku  wystąpienia u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący przedmiot niniejszej umowy.

§12.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego  w umowie  towaru, w wysokości 0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on  karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 11  lit.a.

- strony  zastrzegają  sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości.

§13

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

b) ogłoszenia upadłości Dostawcy

§14

Umowa obowiązuje przez okres 48 – u miesięcy , licząc od daty jej podpisania .

§15

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§16

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Cywilnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                    Z A M A W I A J Ą C Y: