SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 206 tys Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa , montaż i uruchomienie aparatów do hemodializy (10 szt), foteli do dializ (10 szt)

i kardiomonitora dla potrzeb Stacji Dializ

Kod CPV:    33.18.11.00-3

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 45  /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych wg załącznika nr 1 pakiet 1-3

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:      034 / 365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa , montaż i uruchomienie aparatów do hemodializy

(10 szt), foteli do dializ (10 szt)  i kardiomonitora dla potrzeb Stacji Dializ

1.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca

załącznik  Nr 1 SIWZ .

1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Warunki wykonania zamówienia:

- <!--mstheme-->

2.1. Zaoferowany sprzęt  musi  być dopuszczony do obrotu i  użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych  (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm. lub innych aktualnie obowiązujących aktów  prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia oraz wyprodukowany w  2009 r

2.2.Płatności:  przelewem w  terminie minimum 30  dni od daty otrzymania  prawidłowo

wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany

protokółu  instalacji i uruchomienia

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia: Ośrodek Dializoterapii  w siedzibie zamawiającego.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia : dostawa, instalacja (montaż) i uruchomienie w Ośrodku Dializoterapii

Zamawiającego  - maksimum 30 dni od przekazania pomieszczenia  przez zamawiającego.

Montaż, instalacja i uruchomienie w uzgodnieniu z Oddziałową Ośrodka  w obecności przedstawiciela Działu  Aparatury Medycznej.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy,  którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 4 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

# WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22, 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 2 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji  działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu  składania ofert.

2.2. koncesję , zezwolenia lub licencja , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji ,

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym

zamówieniem  publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest

wymagana koncesja,  zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie.

2.3. Oświadczenia Wykonawcy wg wzoru – Załącznik Nr 3 do SIWZ

2.3.1.nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek w

Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego

2.3.2. niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 U pzp

2.3.3.niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.   9 U pzp

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania

z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których

podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania

z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

3.1.oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, wyprodukowany

w  2009 r  dopuszczony do obrotu i  użytkowania w służbie zdrowia  –Załącznik Nr 5

do SIWZ

3.2. .kserokopię dokumentu podpisana za zgodność z oryginałem na podstawie którego oferowany

sprzęt jest dopuszczony do obrotu i użytkowania (np.: wpis lub zgłoszenie na podstawie ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.)  lub innych aktualnie  obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania

przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia)

3.3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców (wg wzoru Załącznik nr 4)

4. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty

wymienione w punktach 1,2.1 i 2.3  składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty

wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

5. Dokumenty wymienione w pkt..1 - 3mogą być przedstawione w formie oryginału albo

kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

- zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1;  2.3.1 i 2.3.3, składa dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

6.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

6.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

6.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonanie  decyzji właściwego organu.

- zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3.2 składa zaświadczenie właściwego

organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 ,

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA

# ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA

# OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem

terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA

# SIĘ  Z  WYKONAWCAMI.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

W sprawach merytorycznych: – mgr inż..Andrzej Misztela tel. 034/367-38-29

- dr n.med.Michał Szurkowski tel. 034/367-35-10

W sprawach formalnych - mgr Bożena Klimas  tel. 34/3673753.

X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

Nie dotyczy.

XI. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85.ust.1pkt.1)

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą,  z tym że zamawiający  może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych wg Załącznika nr 1 pakiet 1-3

1.5  Nie dopuszcza się składnia  ofert równoważnych.

1.6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.8. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Sprzęt – Dializy nr sprawy P-8/ 45 /09.”,  nazwa  (imię i  nazwisko   wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed dniem 18.06.2009 r godz. 10:15”.

1.9. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania

zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby  podpisujące ofertę.

1.10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo

do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do  oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

1.11. Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.12. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

1.13.Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

3.2.  Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

3.3 Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI.3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1 do SIWZ .

3.5. Wypełniona tabela parametrów technicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

3.6. Termin realizacji zamówienia : dostawa, instalacja (montaż) i uruchomienie w Ośrodku

Dializoterapii  Zamawiającego  - ......... dni od przekazania pomieszczenia  przez

zamawiającego.(maksimum 30 dni). Montaż, instalacja i uruchomienie w uzgodnieniu z

Oddziałową Ośrodka i  w obecności przedstawiciela Działu  Aparatury Medycznej.

3.7. Oświadczenie  Wykonawcy, że po podpisaniu umowy w celu adaptacji pomieszczeń i

wykonania podłączeń dostarczy  dokumentację niezbędną  do wykonania podłączeń

oferowanego sprzętu, a  wraz z uruchomieniem  sprzętu, kartę  gwarancyjną , instrukcję

obsługi i konserwacji  w j. polskim oraz instrukcję serwisową w  j.polskim lub angielskim

wg. wzoru - załącznik nr 5 SIWZ

3.8. Oświadczenie, że dostarczony sprzęt i aparatura będzie kompletna i  po  zainstalowaniu

będzie gotowa do pracy, a  uruchomienie  nie będzie wiązało się z ponoszeniem  przez

Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych(np. na dodatkowe zakupy)

wg. wzoru - załącznik nr 5 SIWZ

3.9. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.10. Ceny netto i brutto w trakcie trwania umowy są stałe.

3.11. Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami używanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

XIII. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia: 18.06.2009 r  do godz.  10:00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.06.2009 r o godz. 10:15 w siedzibie  zamawiającego ,

pawilon D . II piętro sala 310.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków

płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca  2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.   Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

1.1.wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych  przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty , o których  mowa w art. 25 ust. 1 ,  zawierające błędy  lub którzy  złożyli  wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba , że mimo ich złożenia  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie  postępowania . Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych  przez zamawiającego , nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania  wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu  albo termin składania ofert.

1.2.może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.Zamawiający poprawia w ofercie :

2.1.oczywiste omyłki pisarskie ,

2.2.oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

2.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.jest niezgodna z ustawą;

3.2.jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3.3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5.została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

3.6.zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3.7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

3.8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty , o :

4.1.wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy ,

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy(firmy) , siedziby

i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację.

4.2.wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.3.wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając

uzasadnienie faktyczne  i prawne.

5.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a)    Wartość brutto oferty       60 %

-najniższa wartość oferty             100 pkt

- Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

- Jakość na podstawie parametrów technicznych sprzętu

określonych w Załączniku nr 1  1-3SIWZ                    40%

Kryterium jakość

Ocena w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie składanych wraz z ofertą tabel

parametry techniczne( Załącznik nr 1pakiet 1 -4  )  podlegające ocenie , w których

wykonawca ma obowiązek zaznaczyć , czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia

poszczególne wymagania , czy ich nie spełnia. Ocena jakości będzie obliczona

poprzez  zsumowanie ocen punktowych parametrów technicznych podlegających

ocenie. Oferta , która otrzyma najwyższą ocenę jakości otrzyma maksymalną liczbę

punktów – 100.

Pozostałe oferty zostaną obliczone wg poniższego wzoru :

suma punktów badanej oferty

Jakość =  --------------------------------------------------------------  x 100

najwyższa ilość punktów spośród badanych ofert

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego

kryterium – 40 %.

6.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów              uzyskaną   w  kryteriach określonych w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania  określone w  niniejszej specyfikacji.

7.  Informacje o których mowa w pkt.4  zostaną także zamieszczone  na stronie  internetowej

zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu publicznie dostępnym

w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

8.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności

wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA

# UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty

występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy

z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy,

zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący

solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację,

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku

możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy

bez zgody Zamawiającego.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6  do SIWZ –  wzór umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr  2,3),

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4)

4)   wzór oferty (załącznik nr 5),

- wzór umowy (załącznik nr 6).

Częstochowa, dnia 02.06.2009 r

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

ds. lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

# Załącznik nr 1 do SIWZ

znak sprawy: P-8/45 / 09

SIWZ (parametry techniczne) aparatów do hemodializy (10 szt), foteli do dializ (10 szt)  i kardiomonitora dla potrzeb Stacji Dializ

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji ..................................................................................................

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| ## Lp | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |  | OCENA Punkty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat do hemodializy ( szt. 8) |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne profilowanie sodu i ultrafiltracji | TAK |  |  |  |  |
|  | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia,monitor ciekłokrystaliczny (podać wielkość monitora) | TAK |  |  |  | Największy monitor – 15 pkt., pozostałe – 1 pkt |
|  | Aparat wyposażony w akumulator, który w przypadku braku zasilania zapewnia pracę oraz zachowanie danych i parametrów dializy przez co najmniej 15 minut | TAK |  |  |  |  |
|  | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja (pomiar objętościowy) | TAK |  |  |  |  |
|  | Dializa octanowa i dwuwęglanowa na ogólnie dostępnych koncentratach | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja przepływ dializatu w zakresie co najmniej 300÷700 ml/min. | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania dializy na jednej pompie metodą (Click-Clack) | TAK |  |  |  |  |
|  | Pompa heparyny z możliwością podania „bolusa” | TAK |  |  |  |  |
|  | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) | TAK |  |  |  |  |
|  | Budowa modułowa z możliwością rozszerzenia funkcji urządzenia w trakcie eksploatacji | TAK/NIE |  |  | TAK – 15 pkt., NIE – 1 pkt. |  |
|  | Bezobsługowa dezynfekcja chemiczna | TAK/NIE |  |  | TAK – 15 pkt., NIE – 1 pkt. |  |
|  | Wbudowany moduł do obliczania objętości mocznika w ustroju metodą ciągłą (On-line) co pozwala na obliczanie współczynnika kt/V | TAK |  |  |  |  |
|  | Łatwo dostępny punkt do pobierania próbki dializatu do analizy | TAK |  |  |  |  |
|  | Program serwisowy do lokalizacji uszkodzeń urządzenia | TAK |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
|  | Filtr płynu dializacyjnego | TAK |  |  |  |  |
|  | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na 1 dializę | TAK/NIE |  |  | TAK – 15 pkt., NIE – 1 pkt. |  |
|  | System blokowania kół aparatu | TAK |  |  |  |  |
|  | Wbudowany moduł SN dla 6 aparatów | TAK |  |  |  |  |
|  | Wbudowany moduł HDF On-line dla 2 aparatów | TAK |  |  |  |  |
| Wyposażenie do ww. aparatów |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr płynu dializacyjnego szt. 64 | TAK |  |  |  |  |
| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat do hemodializy ( szt. 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonywane zabiegi: HD, SN, HDF | TAK |  |  |  |  |
|  | Filtr płynu dializacyjnego | TAK |  |  |  |  |
|  | Wbudowany moduł do obliczania objętości mocznika w ustroju metodą ciągłą (On-line) co pozwala na obliczanie współczynnika kt/V | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiar zmiany objętości krwi pacjenta | TAK/NIE |  |  | TAK – 15 pkt., NIE – 1 pkt. |  |
|  | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja (pomiar przepływowy) | TAK |  |  |  |  |
|  | Monitor ciśnienia krwi | TAK |  |  |  |  |
|  | Pamięć i programowanie składu koncentratu | TAK/NIE |  |  | TAK – 10 pkt., NIE – 1 pkt. |  |
|  | Produkcja płynu dializacyjnego z suchych składników w kapsułach | TAK/NIE |  |  | TAK – 10 pkt., NIE – 1 pkt. |  |
|  | Niezależne profilowanie sodu i ultrafiltracji | TAK/NIE |  |  | TAK – 10 pkt., NIE – 1 pkt. |  |
|  | Regulacja przepływ dializatu w zakresie co najmniej 300÷700 ml/min. | TAK |  |  |  |  |
|  | Dezynfekcja termiczna i chemiczna | TAK |  |  |  |  |
|  | Pompa heparyny z możliwością podania „bolusa” | TAK |  |  |  |  |
|  | Mechanicznie regulowany docisk rolek pompy krwi – regulowana okluzja | TAK/NIE |  |  | TAK – 15 pkt., NIE – 1 pkt. |  |
|  | Aparat wyposażony w akumulator, który w przypadku braku zasilania zapewnia pracę oraz zachowanie danych i parametrów dializy przez co najmniej 15 minut | TAK |  |  |  |  |
|  | Program serwisowy do lokalizacji uszkodzeń urządzenia | TAK |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie do ww. aparatów |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtr płynu dializacyjnego szt. 16 | TAK |  |  |  |  |
| Pakiet nr 3 |  |  |  |  |  |  |
| Fotele do dializ szt. 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej lub leżącej podczas przeprowadzania dializy | TAK |  |  |  |  |
|  | Długość leża: 2140 mm (± 30 mm) | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 530 mm (± 20 mm) do 770 mm (± 20 mm ) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja oparcie pleców w zakresie: – 14 O (± 2 O) do + 75 O (± 2 O) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia w zakresie: – 47 O (± 2 O) do + 14 O (± 2 O) uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | TAK |  |  |  |  |
|  | Wysokość podgłówka regulowana ręcznie | TAK |  |  |  |  |
|  | Przechył Trendelenburga: 14 O (± 2 O) | TAK |  |  |  |  |
|  | Fotel przejezdny, wszystkie koła z możliwością blokady – indywidualna blokada kół | TAK |  |  |  |  |
|  | Segment podudzia wyposażony w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym elektrycznie wysuwie | TAK |  |  |  |  |
|  | Bezszwowa tapicerka wykonana ze skaju | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |  |  |  |
|  | Fotel wyposażony w dwa podrączki zdejmowane z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia | TAK |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja metalowa pokryta lakierem proszkowym i zabudowana osłonami z tworzywa | TAK |  |  |  |  |
|  | Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |  |  |  |
| Kardiomonitor (szt. 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Modułowa budowa systemu – moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu | TAK |  |  |  |  |
|  | Komunikacja moduły – jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni lub złącze typu wtyk -gniazdo | TAK |  |  | Podczerwień – 15 pkt. Wtyk–gniazdo – 1 pkt. |  |
|  | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły lub oddzielny ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 15“, | TAK |  |  | > 15” – 15 pkt. = 15” – 5 pkt. |  |
|  | Chłodzenie monitora konwekcyjne lub mechaniczne (wentylatorem) | TAK |  |  | Konwekcyjne – 15 pkt. Mechaniczne–pkt. |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |  |  |
|  | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło nawigacyjne lub ekran dotykowy oraz przycisk na płycie czołowej monitora i na modułach | TAK |  |  | Ekran dotyko. – 15pkt. Pokrętło– 5pkt. |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 48 godz. | TAK |  |  |  |  |
|  | Zasilanie monitora sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |  |  |  |
|  | Odporność toru ekg na impuls defibrylujący o napięciu min. 4000V | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Resp |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min | TAK |  |  |  |  |
|  | Ustawienie granic alarmowych częstości granic serca, odchylenia odcinka ST, częstość oddechu oraz czasu trwania bezdechu | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną i inwazyjną |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlenie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |  |  |
|  | Ustawienie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb pracy ręczny | TAK |  |  |  |  |
|  | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |  |  |  |
|  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | TAK |  |  |  |  |
|  | Ustawienie granic alarmowych % saturacji oraz częstość pulsu | TAK |  |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury (dwa kanały) |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury w dwóch punktach ciała | TAK |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt. kompletnych przewodów EKG 5 – odprowadzeniowych (klamry) , 300 szt. jednorazowych elektrod EKG | TAK |  |  |  |  |
|  | 2 komplety mankietów (w rozmiarach duży,mały, średni) i drenów do NIBP | TAK |  |  |  |  |
|  | 2 szt. kompletnych czujników SpO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych na palec w formie klipsa | TAK |  |  |  |  |
|  | 4 szt czujników temperatury wielorazowego użytku (2 szt. powierzchniowych , 2 szt. centralnych) wraz z niezbędnymi materiałami pomocniczymi np. dedykowanymi naklejkami . | TAK |  |  |  |  |
|  | 2 przewody interfejsowe do pomiaru IBP oraz 10 jednorazowych przetworników | TAK |  |  |  |  |
|  | Kompletne statyw jezdny z koszem na akcesoria do instalacji kardiomonitora | TAK |  |  |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) z wykorzystaniem tzw zestawów przeglądowych w czasie jej trwania, | TAK |  |  | ≥36 miesięcy – 40 pkt. <36 miesięcy – 20 pkt. |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |  |  |
|  | Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy przekraczającej 3 dni. |  |  |  |  |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | TAK |  |  |  |  |
|  | Oryginalne firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego ( trzech techników) z zakresu obsługi , eksploatacji i serwisowania (w zakresie dozwolonym przez producenta) oferowanego sprzętu. | TAK |  |  |  |  |
|  | W zakresie oferty dostawa, montaż i uruchomienie oferowanego sprzętu | TAK |  |  |  |  |
|  | Założenie paszportów technicznych | TAK |  |  |  |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim ze wskazaniem nr strony .

Załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy: P-8/ 45 / 09

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę , montaż i uruchomienie aparatów

do hemodializy (10 szt), foteli do dializ (10 szt)  i kardiomonitora dla potrzeb Stacji Dializ

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zmówienia i zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 45  /09

...................................................

Pieczęć Wykonawcy

..............................., dnia ..........................

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę , montaż i uruchomienie aparatów  do hemodializy (10 szt),

foteli do dializ (10 szt)  i kardiomonitora dla potrzeb Stacji Dializ oświadczamy , że :

1.   Nie zalegamy z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym z siedzibą w :

........................................................................................................................................

- Nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w :

..........................................................................................................................................

- Nasza firma nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego.

- Osoby reprezentujące naszą firmę :

- ....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................

nie figurują w Kartotece Krajowego Rejestru Karnego.

................................................................

podpis upełnomocnionego (-ych )

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr  4 do SIWZ

znak sprawy P-8/  45  /09

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie .............................................................................................................. na „Dostawy -………………………………………………………………………………………………………………………………………………”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	                            .......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

# Załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  45  / 09

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

1. W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę przetargu nieograniczonego na dostawę ,

montaż i uruchomienie aparatów  do hemodializy (10 szt), foteli do dializ (10 szt)  i kardiomonitora

dla potrzeb Stacji Dializ ,oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie

objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu

zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty  -*

Pakiet  nr 1

Wartość netto zł ...........................słownie: (...........................................................)

Wartość brutto zł ......................... słownie: (...........................................................)

Pakiet  nr 2

Wartość netto zł ...........................słownie: (...........................................................)

Wartość brutto zł ......................... słownie: (...........................................................)

itd

Wartość brutto oferty  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji od daty dostawy  (24 miesięce )dla:

- pakietu 1 -   ......................  m-cy od dnia dostawy

- pakietu 2 -   ..................... m-cy od dnia dostawy

itd. .......

Gwarancja obejmuje cały system z wykonaniem co najmniej dwóch bezpłatnych  przeglądów okresowych

(jeden na  rok lub częściej wg zaleceń producenta) z wykorzystaniem tzw zestawów przeglądowych  w

czasie jej trwania,

2.  Płatności:  przelewem w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej

faktury VAT.(minimum 30 dni). Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokółu

instalacji i uruchomienia

3. Ceny netto i brutto w trakcie trwania umowy są stałe.

4. Termin realizacji zamówienia : dostawa, instalacja (montaż) i uruchomienie w Ośrodku Dializoterapii

Zamawiającego  - ............. od przekazania pomieszczenia    przez zamawiającego.(maksimum 30 dni).

Montaż, instalacja i uruchomienie w uzgodnieniu z Oddziałową Ośrodka i  w obecności przedstawiciela Działu  Aparatury Medycznej.

5. Po podpisaniu umowy w celu adaptacji pomieszczeń i wykonania podłączeń dostarczymy dokumentację niezbędną do wykonania podłączeń oferowanego sprzętu

6.Zapewniamy:

6.1. Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju

6.2. Czas reakcji na zgłoszoną awarię  (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze ......... godz

(max. 24 godziny) w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

6.2. Podstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy przekraczającej 3 dni.

6.3. Dostarczony sprzęt i aparatura będzie kompletna i  po  zainstalowaniu  będzie gotowa do pracy, a

uruchomienie  nie będzie wiązało się z ponoszeniem  przez  Zamawiającego dodatkowych nakładów

finansowych(np. na dodatkowe zakupy)

6.3. Szkolenie personelu medycznego i technicznego ( trzech techników) z zakresu obsługi , eksploatacji

i serwisowania (w  zakresie dozwolonym przez  producenta) oferowanego sprzętu.

6.4. W zakresie oferty dostawa, montaż i uruchomienie oferowanego sprzętu

6.5. Założenie paszportów technicznych

6.6.  Instrukcję obsługi i konserwacji , kartę gwarancyjną, dokumentacja techniczna w języku polskim oraz

instrukcję serwisową w j.polskim lub angielskim

6.7. Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres

co najmniej  10 lat,

6.8. Kontynuację produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością

rozbudowy systemu o inne moduły.

6.9.Sprzęt fabrycznie nowy wyprodukowany  w  2009 r

7.Oświadczamy, że:

7.1.zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania

oferty.

7.2. wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas

zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na

określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.3. do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują

wykonanie zadania.

7.4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………......

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.........................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 6 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 45   / 09

UMOWA-WZÓR Nr.W.Sz.S-DDZ-P-8/2411/    /09

zawarta w dniu ............ .2009 r. w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon  001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor  ...............................................................................................................................................

a   Firmą ...............................................................................................................................................

NIP ..................., REGON ........................ ; KRS ...................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1...............................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu ujętego w  Załączniku Nr  1.

§ 2.

1. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi ............... zł. ( słownie : ................................................).

2.Wartość określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

3.Ceny netto i brutto w trakcie trwania umowy nie ulegają zmianie.

§3

1.Płatności:  przelewem w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej

faktury VAT na konto Wykonawcy uwidocznione na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie

obustronnie podpisany protokółu  instalacji i uruchomienia

2.Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przenoszone na rzecz

osób trzecich.

§ 4.

1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca dostarczy, zainstalacja (montaż) i uruchomi

w Ośrodku Dializoterapii  Zamawiającego  - ............. od przekazania pomieszczenia  przez zamawiającego.

2. Montaż, instalacja i uruchomienie w uzgodnieniu z Oddziałową Ośrodka  w obecności przedstawiciela Działu

Aparatury Medycznej

3.Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do wykonania podłączeń oferowanego

sprzętu, a wraz z uruchomieniem instrukcję obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim,

4.W ramach umowy Wykonawca zapewnia  szkolenie personelu medycznego i technicznego ( trzech techników)

z zakresu obsługi , eksploatacji  i serwisowania (w  zakresie dozwolonym przez  producenta) oferowanego sprzętu.

5.Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy , o którym mowa w § 1 , a także gwarantuje, że

dostarczony przedmiot umowy zostanie przekazany do eksploatacji bez ponoszenia dodatkowych nakładów

finansowych  przez Zamawiającego oraz posiada wymagane przez prawo stosowne zaświadczenia i

certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji.

6.Wykonawca udziela .............miesięcznej , pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie

od dnia przekazania go do eksploatacji  przez Wykonawcę. Gwarancja obejmuje cały system z wykonaniem

co najmniej dwóch bezpłatnych  przeglądów okresowych (jeden na  rok lub częściej wg zaleceń producenta)

z wykorzystaniem tzw zestawów przeglądowych  w czasie jej trwania.

7. Wykonawca założy paszporty techniczne urządzeń

8.Wykonawca zapewnia:

8.1. na terenie Polski autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny.

8.2.dostępność części zamiennych i serwis pogwarancyjny w okresie co najmniej 10 lat  od daty

wygaśnięcia gwarancji.

8.3. Kontynuację produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z

możliwością  rozbudowy systemu o inne moduły.

§ 5

1.W razie wystąpienia awarii w okresie gwarancji i pogwarancyjnym Wykonawca zareaguje na zgłoszoną

awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni  robocze .......... godzin od momentu zgłoszenia

faxem  lub e mailem na nr/adres ............................................. lub na piśmie , a awarie usunie w ciągu 72

godzin ( dni robocze ).

2.W przypadku niedochowania terminów , o których  mowa w ust. 1 Wykonawca udostępni nieodpłatnie

Zamawiającemu zastępczo odpowiednik przedmiotu umowy na czas trwania naprawy.

3. W przypadku 3-krotnej naprawy  tego samego elementu lub podzespołu Wykonawca obowiązany jest

wymienić ten element lub podzespół na nowy wolny od wad.

4.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych  z

ewentualną wymianą przedmiotu umowy na  nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem ,   lub z

importem części zamiennych, we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego , a działania te nie   będą

miały wpływu na wartość umowy  wymienioną w § 2 ust. 1.

§ 6.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w umowie

towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy  dzień opóźnienia.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on  karę umowną w

wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień  § 7.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar

umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar

umownych.

§7.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§8

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

§10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze

Stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y