Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 65  / 09

Cena  specyfikacji –  128,00 zł

Opłata pobraniowa – 20,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 5 150 000 Euro)

Procedura uproszczona

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – w przetargu nieograniczonym na

„ Wykonanie Modernizacji Ośrodka Dializoterapii ”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZWANA DALEJ SIWZ

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Rozdział I.  Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące Wykonanie Modernizacji Ośrodka Dializoterapii polegającej na  wykonaniu robót budowlanych w branżach : architektonicznej , sanitarno-wentylacyjno-klimatyzacyjnej  i  elektrycznej .

- Przedmiot zamówienia określa projekt budowlany i przedmiar robót w zakresie:  architektonicznej , sanitarno-wentylacyjno-klimatyzacyjnej  i  elektrycznej stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Przedmiot zamówienia w CPV jest oznaczony kodem: 45.21.51.42-4.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy –Prawo zamówień publicznych.

- Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę .

- Projekt budowlany i przedmiar robót w zakresie:  architektonicznej , sanitarno-wentylacyjno-klimatyzacyjnej  i  elektrycznej  dla realizacji zadania , są załączone do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego-www.szpitalparkitka.com.pl

- Miejsce wykonania : loco  parter , pawilon E W.Sz.S.

- Za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót podpisanego przez obie strony i dostarczenia faktury VAT.

Rozdział II.   Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia –  do 02.11.2009r

Rozdział III.  Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą przedmiotu zamówienia.

- Złożenie  większej  liczby  ofert  lub oferty  zawierającej  wariantowe  wykonanie  robót, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, chyba że unieważnienie przetargu nastąpi z przyczyny po stronie Zamawiającego.

- Oferta musi spełniać następujące wymogi:

- ma być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, pod rygorem nieważności,

- oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane,

- formularz oferty i załączniki do oferty opracowane w SIWZ (z wyjątkiem wzoru umowy) muszą być podpisane w miejscach wskazanych na drukach,

- wzór umowy musi być parafowany przez osobę / osoby podpisujące ofertę,

- za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy,

- wszelkie istotne poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę;

g)	zaleca się, aby strony oferty były ponumerowane,
h)    zaleca się, aby wszystkie karty oferty zostały zszyte lub w inny sposób zabezpieczone

przed dekompletacją.

6.	Opracowanie oferty należy sporządzić w oparciu o wzory druków załączonych do SIWZ.

Rozdział IV. Warunki wymagane od Wykonawców.

1.	W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki i złożą dokumenty
(wg wykazu określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ) w celu potwierdzenia spełniania
warunków:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych - (na załączniku Nr 3 do SIWZ Wykonawcy składają oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu),

- wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie,

- złożą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ oraz przepisami Prawa zamówień publicznych,

- wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jedną robotę (a jeżeli okres działalności jest krótszy-w tym okresie) odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości nie mniejszej niż 100 000,-zł każda ), z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota/roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

- przedstawią wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

- przedstawią polisę ubezpieczenia potwierdzającą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,- zł.

- a jeżeli nie są ubezpieczeni na wymaganą kwotę złożą oświadczenie, że w dniu podpisania umowy przedstawią polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100.000,- zł. pod rygorem wykluczenia z postępowania.

- złożą oświadczenie, że ponoszą pełną odpowiedzialność za spełnianie wszelkich wymogów i zasad wynikających z przepisów: bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska (.... ) - załącznik Nr 8 do SIWZ.

2.	Zamawiający żąda, aby Wykonawcy złożyli dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.

- Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określa załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę.

- Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dołączenie niepoświadczonej kopii dokumentu Zamawiający traktuje jako brak danego dokumentu.

- Zamawiający będzie wzywał tych Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków wynikających z art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych oraz z treści niniejszej SIWZ zostaną wykluczeni, a ich oferty Zamawiający uzna za odrzucone.

- W przypadku wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykluczonego o zaistniałym fakcie, podając uzasadnienie merytoryczne i prawne.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie robót budowlanych podwykonawcy.

Rozdział V.   Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważane będą za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Rozdział VI.   Sposób udzielania wyjaśnień.

1.	Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień i kontaktu z Wykonawcami są:

a)	w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
St. Specjalista ds. Inwestycji:

mgr inż. Włodzimierz Płowiec, tel. 034/3673422, w godz. 900 ÷ 1300

b)	w pozostałym zakresie

mgr inż. Renata Noremberg tel. 034/3673753,

w godz. 900 ÷ 1300.

2.	Wykonawca może zwracać się na piśmie do Zamawiającego na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze SIWZ, jednak nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania bez podawania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie zamieszczona na w/w stronie internetowej.

- Zamawiający przedłuży Wykonawcom termin składania ofert w celu uwzględnienia w przygotowaniu oferty otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

Rozdział VII.    Wymagania dotyczące wadium.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wnoszą wadium do końca terminu składania ofert w wysokości: 10.000,00 zł. ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).

- Wadium może być wniesione w:

a)	pieniądzu – przelewem na konto W.Sz.S. w banku:

BRE Bank S.A. Oddział Częstochowa 47 1140 1889 0000 254 200 1004

z adnotacją „Wadium –przebudowa Kardiologii ”,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

- Wadium wniesione w formach określonych w punkcie 2 / b, c, d, e należy złożyć w oryginale do oferty przetargowej , przed ostatecznym terminem na jej złożenie .

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

5.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- który został wykluczony z postępowania;

- którego oferta została odrzucona.

- Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium, na podstawie i na warunkach określonych w ustawie – Pzp.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9.	Zaleca się by kopię dowodu wniesienia wadium (poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (wypełnić zał.
Nr 9 do SIWZ), włożyć do koperty, w której znajduje się oferta przetargowa.

Rozdział VIII.  Termin związania ofertą.

- Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział IX.  Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii siedziby Zamawiającego , pokój nr 235 , II piętro , pawilon D  , w terminie do dnia 14.09.2009 r. do godz. 1000.

- Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą zamówienia: „znak sprawy P-8/ 65 / 09 – modernizacjia dializoterapii ” oraz opatrzonej pieczęcią firmową Wykonawcy z adresem i nr telefonu – z adnotacją: „Nie otwierać przed dniem 14.09.2009 r. godz. 1015”.

- W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy na kopercie wymienić nazwy i siedziby wszystkich członków konsorcjum z zaznaczeniem lidera.

- Oferty złożone po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu na wniesienie protestu.

- Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne, pod warunkiem zachowania formy pisemnej.

Rozdział X.   Otwarcie ofert – miejsce, termin i tryb postępowania przy otwarciu

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 310 w dniu 14.09.2009 r. o godz. 1015.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, ich adresy oraz ceny oferowane przez Wykonawców.

- Zamawiający informacje określone w punktach 3 i 4 przekaże niezwłocznie tym Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział XI.   Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę oferty należy przedstawić na „Formularzu ceny oferty” – zał. Nr 4 do SIWZ oraz załączyć kosztorysy ofertowe.

Rozdział XII.  Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny i jej znaczeniem

100 %;

- Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 3 lata ( 36 miesięcy ).

- Jednostkowe ceny ofertowe będą porównywane na podstawie wzoru matematycznego:

liczba punktów = Cmin1 : Cn1 x 100pkt x 100%

Cmin1    –     Najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert, Cn1        –     Cena oferty rozpatrywanej,

5.    O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskana za kryterium cena .

W toku badania i oceny ofert

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.   Zamawiający nie będzie prowadził żadnych negocjacji z Wykonawcami na temat złożonej oferty z zastrzeżeniem punktu 6.

8.   Zamawiający   poprawi   oczywiste   omyłki   rachunkowe,   z   uwzględnieniem   konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki ( art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień  publicznych),   niepowodujące   istotnych  zmian  w  treści   oferty  -  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

Rozdział XIII.   Odrzucenie oferty.

1.	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej   treść   nie   odpowiada   treści   specyfikacji   istotnych   warunków   zamówienia,   z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została   złożona   przez   Wykonawcę   wykluczonego   z   postępowania   o   udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku wystąpienia w ofercie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział XIV.   Zawiadomienie o wyborze oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Rozdział XV.    Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że przetarg zostanie unieważniony na okoliczności określone w art. 93 ust. Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana złoży oświadczenie dotyczące formy i sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej wynikającej z oferty brutto Wykonawcy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Część zabezpieczenia określona we wzorze umowy zostanie zatrzymana na okres rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

- Wykonawca   może   wnieść   zabezpieczenie   należytego   wykonania   umowy   w   jednej z następujących form:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, na wniosek Wykonawcy.

- Pozostałe szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ.

Rozdział XVII.   Wzór umowy,

który uwzględnia szczegółowe zapisy przyszłej umowy stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.

Wzór umowy Wykonawca parafuje zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział XVIII. Zasady złożenia oferty wspólnej.

1.     Udział konsorcjum w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez przedsiębiorców zorganizowanych w konsorcja

pod niżej wymienionymi warunkami:

  - Dokumenty, które podpisuje podmiot na podstawie umowy konsorcjum, któremu pozostali

członkowie konsorcjum udzielili pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

a)    Formularz „OFERTA” - zał. Nr 1 do SIWZ,

- Oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 i o niewykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych - zał. Nr 3 do SIWZ,

- Wzór umowy - zał. Nr 7 do SIWZ,

- Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy podmiot tworzący konsorcjum składa odrębne dokumenty:

- aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie podmiotu do obrotu prawnego w zakresie wynikającym z podjętych zobowiązań określonych w umowie konsorcjum,

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub dokument potwierdzający, ze uzyskał on zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- aktualne zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w uiszczaniu należnych opłat i składek lub dokument potwierdzający, że uzyskał on zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, 7, 8 i 9,

Pozostałe warunki i dokumenty na ich potwierdzenie określone w SIWZ muszą być spełnione łącznie (jako konsorcjum).

Złożenie umowy konsorcjum zawierającej między innymi:

- złożenie przez uczestników konsorcjum oświadczenia przyjęcia odpowiedzialności solidarnej, zapewniającej Zamawiającemu dochodzenie w sposób jednoznaczny ewentualnych roszczeń odszkodowawczych,

- prawa i obowiązki uczestników konsorcjum,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum (nie krótszy niż okres realizacji zamówienia),

- udzielenie cesji - podmiotowi posiadającemu pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum, na wypadek roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

2.      Udział spółek cywilnych w postępowaniu.

Każdy z przedsiębiorców składa odrębnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Przedłożenie w ofercie umowy spółki cywilnej.

Rozdział XIX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Środki ochrony prawnej wnoszone w formie protestu do Zamawiającego i odwołania od rozstrzygnięcia protestu do Prezesa UZP regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 164 z roku 2006, poz. 1163, z późn. zm.).

Rozdział XX.   Postanowienia końcowe.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadkach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Rozdział XXI. Załączniki do SIWZ stanowiące integralną jej część:

- Formularz „OFERTA”	- Zał. Nr 1 do SIWZ;

- Zestaw dokumentów wymaganych od Wykonawców

biorących udział w przetargu	- Zał. Nr 2 do SIWZ;

- Druk - oświadczenie na podstawie art. 22 - Pzp.        - Zał. Nr 3 do SIWZ;

- Formularz ceny oferty	- Zał. Nr 4 do SIWZ;

- Wykaz robót	- Zał. Nr 5 do SIWZ;

- Wykaz personelu technicznego	- Zał. Nr 6 do SIWZ;

- Wzór umowy	- Zał. Nr 7 do SIWZ;

- Oświadczenie dla Firm	- Zał. Nr 8 do SIWZ;

- Projekt budowlany z podziałem na branże, opis techniczny, specyfikacje techniczne, przedmiary robót i kosztorysy nakładcze dla zadania stanowią załącznik Nr 9 do SIWZ i są zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl

(Podpis Dyrektora)

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

lek.med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa dnia  02.09.2009r

Załącznik Nr 1 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

tel. / fax

Regon 	 NIP

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie Mdernizacji Ośrodka Dializoterapii Oferujemy swoje usługi w powyższym zakresie na następujących warunkach finansowych:

a)	cena brutto (z VAT) w wysokości 	 zł

(słownie: 	 złotych);

b)	udzielony okres gwarancji jakości na wykonane roboty

( podać liczbę miesięcy )

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do czasu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 30 dni , od dnia otwarcia ofert..

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy z uwzględnieniem danych wynikających z oferty w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Miejsce wykonania  : loco parter , pawilon E W.Sz.S.

- Termin wykonania zamówienia – do 02.11.2009r

- Integralną częścią oferty są:

- Dokumenty określone w zał. Nr 2 do SIWZ,

- Oświadczenie na podstawie art. 22 Pzp. określone w zał. Nr 3 do SIWZ,

- Oświadczenie odnośnie doświadczenia w realizacji robót – zał. Nr 3 do SIWZ

- Cena oferty przedstawiona na „Formularzu ceny oferty” – zał. Nr 4 do SIWZ,

- Wykaz robót – zał. Nr 5 do SIWZ,

- Wykaz personelu technicznego – zał. Nr 6 do SIWZ,

- Wzór umowy – zał. Nr 7 do SIWZ,

- Oświadczenie dla Firm w zakresie bhp, p.poż. itp. – zał. Nr 8 do SIWZ;

- Projekt budowlany z podziałem na branże, opis techniczny, specyfikacje techniczne,

przedmiary robót i kosztorysy nakładcze dla zadania – zał. Nr 9 do SIWZ

dnia

podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ch) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zestaw dokumentów

wymaganych od Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym na    :

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub dokument potwierdzający, że uzyskał on zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o braku zaległości w uiszczaniu opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo dokument potwierdzający, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych dotycząca osób fizycznych starających się o zamówienie publiczne lub w przypadku osób prawnych – urzędujących członków ich władz świadcząca o tym, że nie byli oni prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych -wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca podmiotów zbiorowych ( spółek Kodeksu handlowego) w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy-Prawo zamówień publicznych tj. wykluczenia wykonawców, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary-wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie– podpisany zał. Nr 3 o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1; art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wykaz co najmniej jednej roboty wykonanej w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia i wartości nie mniejszej niż 100.000,-zł. każda, z podaniem daty wykonania, nazwy zleceniodawcy wraz z załączeniem referencji – zał. Nr 5.

- Wykaz osób desygnowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacją o doświadczeniu, wykształceniu i wymaganych kwalifikacjach zawodowych – załącznik Nr 6

- Akceptacja treści wzoru umowy – zał. Nr 7

- Dowód wniesienia wadium .

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,-zł.

- Oświadczenie o odpowiedzialności za spełnianie wszelkich wymogów i zasad wynikających z przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska (....) - zał. Nr 8 do SIWZ;

- W przypadku spółki cywilnej dołączyć do wniosku umowę spółki.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (konsorcjum), dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu i do zawarcia umowy- należy złożyć w oryginale.

Uwaga:

Dokumenty o których mowa w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy podpisującego wniosek.

(Pieczęć adresowa Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Mdernizacji Ośrodka Dializoterapii. będąc przedstawicielem firmy

Oświadczam, że firma którą reprezentuję:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności w branży budowlanej dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji obiektów budowlanych;

- Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *).

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

- W przypadku wybrania mojej oferty ( w sytuacji gdy Wykonawca nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymaganą kwotę ) przedstawię w dniu podpisania umowy polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,-zł pod rygorem wykluczenia z postępowania.

*)Przekreślić od słowa lub (…) w przypadku, gdy nie dotyczy

podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

F o r m u l a r z    c e n y   o f e r t y

- na roboty budowlane w zakresie Wykonanie Mdernizacji Ośrodka Dializoterapii.

TABELA NR 1

Poz.	Zakres	Cena netto w złotych

| 1. | Zakres robót budowlanych określony w przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, został sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowej inwestycji oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Cena brutto (z 22% VAT) | …………………………….. |

Uwaga: Dla udokumentowania obliczenia ceny należy dołączyć kosztorys ofertowy

TABELA NR 2

- Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane dla zadania „ Wykonanie Mdernizacji Ośrodka Dializoterapii ”.

( podać okres gwarancji w miesiącach )

(Miejscowość, data)

Podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ch) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT O ZBLIŻONYM PROFILU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARTOŚCI NIE

MNIEJSZEJ NIŻ 100.000,- ZŁ

| Lp. | Zleceniodawca (nazwa i adres) | Opis zrealizowanych robót | Wartość robót w złotych | Termin rozpoczęcia robót | Termin zakończenia robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	2	3	4	5	6

| 1. 2. 3. 4. 5. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: roboty nie poparte referencjami nie będą brane pod uwagę przy ocenie

dnia

podpis i pieczęć imienna uprawnionego(ych) przedstawiciela(li) firmy Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

(Pieczęć adresowa Wykonawcy)

Wykaz personelu technicznego desygnowanego do realizacji zamówienia

| Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Zawód wykonywany | Staż pracy w zawodzie | Stanowisko | Uprawnienia *) budowlane w branży/ nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kierownik budowy |  |
|  |  |  |  |  | Kierownik robót |  |
|  |  |  |  |  | Majster robót ogólnobudowlanych |  |
|  |  |  |  |  | Majster robót sanitarnych |  |
|  |  |  |  |  | Majster robót elektrycznych |  |
|  |  |  |  |  | Inne |  |

Należy załączyć do oferty kserokopie uprawnień budowlanych poświadczone za zgodność z oryginałem.

(Miejscowość, data)

Podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ch) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA wzór NR  P-8/ 65 /09

zawarta w Warszawie w dniu ……………2009 r. pomiędzy :

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im, NMP ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa

NIP 573-22-99-604, REGON 001281053-00012

reprezentowanym przez :

Dyrektora - .....................................................

zwanym dalej Zamawiającym

a

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej 	 wydanym przez

NIP 	 REGON

reprezentowanym przez :

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- Zgodnie z wynikiem postępowania Nr P-8/    / 09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (J.t.Dz. U. Nr 223 z roku 2007, poz. 1655, ze zm.), Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące Wykonania Mdernizacji Ośrodka Dializoterapii

- Przedmiot zamówienia określa projekt budowlany w branżach : architektonicznej , sanitarno-wentylacyjno-klimatyzacyjnej  i  elektrycznej , oraz przedmiary robót dla realizacji inwestycji.

- Oferta Wykonawcy opracowana na podstawie dokumentacji przetargowej wraz z załączonym kosztorysem ofertowym realizacji zadania , stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy , strony ustalają do dnia 02.11.2009r .

§ 3

1.	Za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto (z VAT) określone w ofercie w kwocie ……………… zł. (słownie: ………………………………złotych) , w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót podpisanego przez obie strony i dostarczenia faktury VAT.

2.	W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje płatności za części robót wykonanych i odebranych.

§ 4

- Na okoliczność odbioru robót, po wykonaniu zamówienia, Wykonawca sporządza stosowny protokół ich odbioru zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawę.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dla wbudowanych materiałów: certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

§ 5

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej wynikającej z oferty brutto Wykonawcy (słownie: …………………..złotych), przed dniem zawarcia umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”.

2.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie pieniężnej lub w innej formie uzgodnionej z Zamawiającym.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE Bank S.A. Oddiał Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego – w wysokości 70 % zabezpieczenia.

7.	Pozostała kwota w wysokości 30 % zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości, na wniosek Wykonawcy.

§ 6

1. Należna Wykonawcy zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót i faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego , przelewem na rachunek Wykonawcy określony na fakturze.

- Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

- Opóźnienie w dokonaniu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, upoważnia Wykonawcę do naliczenia ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością zgodnie z Polskimi Normami, wiedzą techniczną, Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.

- Przy wykonywaniu robót objętych umową Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz do zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować zlecone roboty przez wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędne uprawnienia, ważne badania lekarskie i aktualne przeszkolenie bhp.

- Z tytułu nieprzestrzegania postanowień zawartych w ust. 1-3 całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające przestrzeganie postanowień określonych w ust. 1-3 włącznie z udzieleniem dodatkowych wyjaśnień.

- Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac objętych niniejszą umową sprawuje upoważniony pracownik Zamawiającego.

- Pracownik o którym mowa w ust. 6 upoważniony jest do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń co do rodzaju, ilości i jakości robót objętych umową.

- Odbioru wykonywanych robót dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w okresie………. miesięcy od daty odbioru robót objętych umową.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wszystkie roboty zlecone przez Zamawiającego wykonać własnymi siłami, z własnych materiałów przy użyciu własnego (lub wynajętego) sprzętu.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót osobom trzecim.

§ 10

1.    Strony ustalają, że Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

- w przypadku niedotrzymania terminu w wysokości 0,5 % wartości robót objętych niniejszą umową, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze i ujawnionych w okresie udzielonej gwarancji w wysokości 0,5% wartości robót objętych umową za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3)     z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia umownego za prace, od których wykonania odstąpiono.

2.	Strony oświadczają, że umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku:

- stwierdzenia przez Zamawiającego nierozpoczęcia robót wynikających z zawartej umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia,

- przerwy w wykonywaniu robot objętych umową na okres dłuższy niż 3 dni

- dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót objętych umową.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej za wykonane i fakturowane roboty.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót lub niewłaściwego co do jakości ich wykonania w okresie umownym, Zamawiający może powierzyć wykonanie robót osobie trzeciej, a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych za okres opóźnienia od daty wymagalności wykonania robót do daty powierzenia ich wykonania osobie trzeciej.

§11

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000,-zł. w okresie realizacji.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą dotyczyć tylko sytuacji określonej art.144 ustawy- Prawo zamówień publicznych i mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§      15

Niniejsza   umowa   została   sporządzona   w   czterech   jednobrzmiących   egzemplarzach,   jeden   dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ

Warszawa, dnia ……………………….

Oświadczenie

Firma:

z siedzibą

reprezentowana przez:

Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymogów i zasad wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a także za zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy podczas realizacji przedmiotu zamówienia na roboty budowlane p.n. Wykonanie Modernizacji Ośrodka Dializoterapii

Poza tym oświadczamy, że dopuszczamy do pracy wyłącznie pracowników, którzy posiadają:

- aktualne  badania  lekarskie,  stwierdzające  zdolność  do  pracy  na  zajmowanym stanowisku pracy,

- aktualne szkolenie bhp,

- przeszkolenie instruktażowo-stanowiskowe na danym stanowisku pracy,

- pełne wyposażenie w ochrony osobiste wymagane na danym stanowisku pracy,

- zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego

Oświadczamy, że zabezpieczymy stały dozór i nadzór techniczny nad pracownikami. Jednocześnie, zobowiązujemy się używać w procesach pracy narzędzia, maszyny i urządzenia oraz inne środki wyłącznie pełnosprawne, posiadające wymagane prawem przeglądy oraz certyfikaty.

podpis i pieczęć imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ

###### CZĘŚĆ ARCHITEKTONIOCZNA – WYKONAĆ TYLKO 0D POZ. 270 - DO POZ. 315

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7    Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI	:	"Oddział Dializ"   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej - roboty remontowe ETAP II

ADRES INWESTYCJI	:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

INWESTOR	:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ADRES INWESTORA	:	42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118

BRANŻA	:	budowlana

DATA OPRACOWANIA	:     16.07.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł Słownie:   zero i 00/100 zł

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1	Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2	Uwagi
1 Stosowanie się do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja Własna nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

dializy-etap-II	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty budowlane - etapu I |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (2.2*2)*0.25 | m3 m3 | 1.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.100 |
| 2 d.1 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Zmycie i oczyszczenie ścian i sufitów w miejscach po wyburzeniach 2.93*0.15*(2+4+2+2+3+2+4) 0.15*(6.5*2+7.0+1.3+2.32+1.65) | m2 m2 m2 | 8.351 3.791 |  |

RAZEM	12.142

| 3 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni ścian emulsją do gruntowania 8.351 | m2 m2 | 8.351 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.351 |
| 4 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie powierzchni sufitu emulsją do gruntowania 3.791 | m2 m2 | 3.791 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.791 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0711-17 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 3.791 | m2 m2 | 3.791 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.791 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 4.4*2+8.35 0.15*(2.1*6+1.0*3) | m2 m2 m2 | 17.150 2.340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.490 |
| 7 d.1 | KNR 2-02 2004-01 | Zamkniecie kanału ścianką z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym jednostronnie, jednowarstwowo (0.7+0.9)*2.93 | m2 m2 | 4.688 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.688 |
| 8 d.1 | KNR 0-14 2010-12 | Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 0.55*2.93 | m2 m2 | 1.612 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.612 |
| 9 d.1 | KNR 2-02 0126-05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 1.5*3 | m m | 4.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.500 |
| 10 d.1 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie miejsc po montażu płyt stalowych 3.8 | m2 m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 11 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża pod posadzki emulsją do gruntowania 3.8 | m2 m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 12 d.1 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie szlichty cementowej pod posadzki gr 2 cm 3.8 | m2 m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 13 d.1 | KNR 2-02 0607-01 | Paroizolacja posadzki folią polietylenową 3.8 | m2 m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 14 d.1 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacja dzwiękochłonna - podposadzkowa -styropian twardy gr 2 cm 3.8 | m2 m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 15 d.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacja przeciwwilgociowa - poziomej z folii polietylenowej 3.8 | m2 m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 16 d.1 | KNR-W 2-02 1116-07 | Dopłata za zbrojenie wylewki siatką stalową 3.8 | m2 m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 17 d.1 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 3.8 | m2 m2 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |

Norma STD Wersja 4.20a

- 2 -

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 d.1 | NNRNKB 202 1130-02 | Wykonanie wylewki cementowej wyrównawczej (samopoziom) gr 5 mm - warstwa wygładzająca pod posadzkę z pcv 2.66 | m2 m2 | 2.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.660 |
| 19 d.1 | KNR 2-02 1114-03 | Ułożenie wykładziny PCV trudnościeralnej z atestem ppoż. 2.66 | m2 m2 | 2.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.660 |
| 20 d.1 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych 2.66 | m2 m2 | 2.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.660 |
| 21 d.1 | KNR 0-12II 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.14 | m2 m2 | 1.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.140 |
| 22 d.1 | KNR 0-12II 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 1.14 | m2 m2 | 1.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.140 |
| 23 d.1 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Osadzenie ościeżnicy metalowej w gotowym otworze z obrobieniem ościeży + skrzydła drzwiowe pełne płytowe 2.0 | m2 m2 | 2.000 |  |

RAZEM	2.000

| 24 d.1 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Osadzenie ościeżnicy metalowej w gotowym otworze z obrobieniem ościeży + skrzydła drzwiowe pełne płytowe z kratką 2.0*2 | m2 m2 | 4.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 25 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie powierzchni sufitu emulsją do gruntowania 3.79 | m2 m2 | 3.790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.790 |
| 26 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni ścian i ościeży emulsją do gruntowania 324.06+7.90 | m2 m2 | 331.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 331.960 |
| 27 d.1 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 3.79 | m2 m2 | 3.790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.790 |
| 28 d.1 | KNR 2-02 2009-08 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 3.79 | m2 m2 | 3.790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.790 |
| 29 d.1 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienie 324.06 | m2 m2 | 324.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 324.060 |
| 30 d.1 | KNR 2-02 2009-07 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm - uzupełnienie 324.06 | m2 m2 | 324.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 324.060 |
| 31 d.1 | KNR 2-02 2009-05 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach 7.90 | m2 m2 | 7.900 |  |

RAZEM	7.900

| 32 d.1 | KNR 2-02 2009-07 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 7.90 | m2 m2 | 7.900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.900 |
| 33 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie sufitów emulsją do gruntowania 3.79 | m2 m2 | 3.790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.790 |
| 34 d.1 | KNR 2-02 1505-04 analogia | Malowanie tynków sufitów podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 3.79 | m2 m2 | 3.790 |  |

RAZEM	3.790

- 3 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 d.1 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Malowanie tynków sufitów powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wallglaze) 3.79 | m2 m2 | 3.790 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.790 |
| 36 d.1 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie ścian i ościeży emulsją do gruntowania 8.35+2.34 | m2 m2 | 10.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.690 |
| 37 d.1 | KNR 2-02 1505-04 analogia | Malowanie tynków ścian i ościeży podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 8.35+2.34 | m2 m2 | 10.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.690 |
| 38 d.1 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Malowanie tynków ścian i ościeży powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wal-lglaze) 8.35+2.34 | m2 m2 | 10.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.690 |
| 2 |  | Roboty budowlane - etapu II |  |  |  |
| 2.1 |  | Korytarz |  |  |  |
| 39 d.2. 1 | KNNR 7 0502-03 z.o.3.4. | Sufitów z blach stalow.,ocynkow.,powlekanych lakierem akrylowym lub tworzywem PCW oraz typu Feall z blach aluminiow. panelowe S9 - demontaż 2.33*3.85+31.61*2.34+3.75*2.99+4.07*2.13-0.37*0.65 | m2 m2 | 102.579 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.579 |
| 40 d.2. 1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru drzwi stalowych szklonych z ościeżnicą o pow.ponad 2 m2 3.79+3.48 | m2 m2 | 7.270 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.270 |
| 41 d.2. 1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru drzwi stalowych z ościeżnicą o pow.ponad 2 m2 2.66 | m2 m2 | 2.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.660 |
| 42 d.2. 1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych z ościeżnicą o pow.ponad 2 m2 2.26+2.46 | m2 m2 | 4.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.720 |
| 43 d.2. 1 | KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 44 d.2. 1 | KNR 4-04 1107-01 | Wywiezienie kształtowników metalowych i blach samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 3.8 | t t | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 45 d.2. 1 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie skrzydeł drzwiowych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 0.9 | m3 m3 | 0.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.900 |
| 46 d.2. 1 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie skrzydeł drzwiowych samochodami samowyładowczymi - za każ-dy następny 1 km Krotność = 14 0.9 | m3 m3 | 0.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.900 |
| 47 d.2. 1 | kalk. własna | Opłata za składowanie skrzydeł drzwiowych 0.9 | m3 m3 | 0.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.90 |
| 48 d.2. 1 | KNR 4-01 0818-05 | Rozebranie posadzek z wykładziny PCV 33.08+32.14+93.8 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 49 d.2. 1 | KNR 4-01 0804-07 | Skucie szlichty cementowej pod posadzki gr około 2 cm 33.08+32.14+93.8 | m2 m2 | 159.020 |  |

- 4 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 50 d.2. 1 | KNR 4-01 0519-06 analogia | Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej - poziomej 33.08+32.14+93.8 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 51 d.2. 1 | KNR 4-01 0605-05 analogia | Rozbiórka izolacji dzwiękochłonnej - podposadzkowej Wsp. do R - 0,3 33.08+32.14+93.8 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 52 d.2. 1 | KNR 4-01 0430-10 analogia | Zerwanie (demontaż) listwy odbojowej drewnianej ze ścian 49.0 | m m | 49.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.000 |
| 53 d.2. 1 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 4.0 | m3 m3 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 54 d.2. 1 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 3.18 | m3 m3 | 3.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.180 |
| 55 d.2. 1 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 4.0+3.18 | m3 m3 | 7.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.180 |
| 56 d.2. 1 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu 4.0 | m3 m3 | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 57 d.2. 1 | kalk. własna | Opłata za utylizację materiałów izolacyjnych 3.18 | m3 m3 | 3.18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.18 |
| 58 d.2. 1 | KNNR 7 0702-02 analogia | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny szklanej zagęszczonej z powłoką Akutex z zast.profili poprz.o dług. 60 cm -sufity podwieszone rastrowe 60X60 ECOPHON PROTECT A 102.579 | m2 m2 | 102.579 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 102.579 |
| 59 d.2. 1 | KNR 0-19 1023-12 | Montaż drzwi aluminiowych szklonych szklem bezpiecznym z zamkiem sterowanym na kod elektroniczny z ościeżnicą o pow.ponad 2 m2 z obrobieniem ościeży 3.79+3.48 | m2 m2 | 7.270 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.270 |
| 60 d.2. 1 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Montaż drzwi w gotowym otworze o pow.ponad 2 m2 o odporności ogniowej EI-60 z obróbką obsadzenia 2.66 | m2 m2 | 2.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.660 |
| 61 d.2. 1 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Osadzenie ościeżnicy metalowej w gotowym otworze z obrobieniem ościeży + skrzydła drzwiowe pełne płytowe z kraktą 1.60 | m2 m2 | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 62 d.2. 1 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Osadzenie ościeżnicy metalowej w gotowym otworze z obrobieniem ościeży + skrzydła drzwiowe pełne płytowe 2.0+2*1.8+1.60+2.20 | m2 m2 | 9.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.400 |
| 63 d.2. 1 | kalk. własna | Montaż listew odbojowych ściennych wraz z niezbędnymi elementami wykoń-czeniowymi 30.0 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 64 d.2. 1 | kalk. własna | Montaż listew odbojowych narożnych pionowych ścian 1.5*24 | m m | 36.000 |  |

- 5 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 65 d.2. 1 | KNR 2-02 0617-05 analogia | Montaż dylatacji systemowych 8.2+8.5 | m m | 16.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.700 |
| 66 d.2. 1 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie podłoża pod posadzki 159.02 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 67 d.2. 1 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża pod posadzki emulsja do gruntowania Krotność = 2 159.02 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 68 d.2. 1 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie szlichty cementowej gr 2 cm - zatartej na gładko 159.02 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 69 d.2. 1 | KNR 2-02 0607-01 | Paroizolacja z folii polietylenowej 159.02 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 70 d.2. 1 | KNR 2-02 0609-03 | Wykonanie izolacji akustycznej z płyty styropianowej FS-30 gr 2 cm - ułożonej na sucho 159.02 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 71 d.2. 1 | KNR-W 2-02 0606-01 analogia | Izolacja przeciwwodna z folii polietylenowej zgrzewanej 159.02 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 72 d.2. 1 | KNR 2-02 1106-07 | Zbrojenie siatką stalową posadzki 159.02 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 73 d.2. 1 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie wylewki cementowej gr 2 cm 159.02 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 74 d.2. 1 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm 159.02 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 75 d.2. 1 | KNR 0-12II 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 159.02 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 76 d.2. 1 | KNR 0-12II 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 159.02 | m2 m2 | 159.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159.020 |
| 77 d.2. 1 | KNR 0-12II 1120-04 analogia | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 121.46 | m m | 121.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 121.460 |
| 78 d.2. 1 | KNR 0-12II 1120-06 analogia | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 121.46 | m m | 121.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 121.460 |
| 79 d.2. 1 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni ścian emulsją do gruntowania 68.73 | m2 m2 | 68.730 |  |

- 6 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.730 |
| 80 d.2. 1 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienie miejsc po zdemontowanych odbojnicach 68.73 | m2 m2 | 68.730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.730 |
| 81 d.2. 1 | KNR 2-02 2009-07 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm - uzupełnienie miejsc po zdemontowanych odbojnicach 68.73 | m2 m2 | 68.730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.730 |
| 82 d.2. 1 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie ścian emulsją do gruntowania 68.73 | m2 m2 | 68.730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.730 |
| 83 d.2. 1 | KNR 2-02 1505-04 analogia | Malowanie tynków ścian podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 68.73 | m2 m2 | 68.730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.730 |
| 84 d.2. 1 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Malowanie tynków ścian powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wallglaze) 68.73 | m2 m2 | 68.730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.730 |
| 2.2 |  | Pokoje od 1 - 4 |  |  |  |
| 85 d.2. 2 | KNR 4-01 0818-05 | Rozebranie posadzek z wykładziny PCV 18.75+21.61+22.08+21.71 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 86 d.2. 2 | KNR 4-01 0804-07 | Skucie szlichty cementowej pod posadzki gr około 2 cm 18.75+21.61+22.08+21.71 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 87 d.2. 2 | KNR 4-01 0519-06 analogia | Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej - poziomej 18.75+21.61+22.08+21.71 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 88 d.2. 2 | KNR 4-01 0605-05 analogia | Rozbiórka izolacji dzwiękochłonnej - podposadzkowej Wsp. do R - 0,3 18.75+21.61+22.08+21.71 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 89 d.2. 2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 2.10 | m3 m3 | 2.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.100 |
| 90 d.2. 2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 3.15 | m3 m3 | 3.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.150 |
| 91 d.2. 2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 2.10+3.15 | m3 m3 | 5.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.250 |
| 92 d.2. 2 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu 2.1 | m3 m3 | 2.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.10 |
| 93 d.2. 2 | kalk. własna | Opłata za utylizację materiałów izolacyjnych 3.15 | m3 m3 | 3.15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.15 |
| 94 d.2. 2 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie podłoża pod posadzki | m2 |  |  |

- 7 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 84.15 | m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 95 d.2. 2 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża pod posadzki emulsja do gruntowania Krotność = 2 84.15 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 96 d.2. 2 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie szlichty cementowej gr 2 cm - zatartej na gładko 84.15 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 97 d.2. 2 | KNR 2-02 0607-01 | Paroizolacja z folii polietylenowej 84.15 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 98 d.2. 2 | KNR 2-02 0609-03 | Wykonanie izolacji akustycznej z płyty styropianowej FS-30 gr 2 cm - ułożonej na sucho 84.15 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 99 d.2. 2 | KNR-W 2-02 0606-01 analogia | Izolacja przeciwwodna z folii polietylenowej zgrzewanej 84.15 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 100 d.2. 2 | KNR 2-02 1106-07 | Zbrojenie siatką stalową posadzki 84.15 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 101 d.2. 2 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie wylewki cementowej gr 2 cm 84.15 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 102 d.2. 2 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm 84.15 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 103 d.2. 2 | KNR 2-02 0609-03 analogia | Dylatacja wylewki cementowej od ściany płytami styropianowymi gr 2 cm -szer 1 cm 0.814 | m2 m2 | 0.814 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.814 |
| 104 d.2. 2 | KNR 0-12II 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 84.15 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 105 d.2. 2 | KNR 0-12II 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 84.15 | m2 m2 | 84.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.150 |
| 106 d.2. 2 | KNR 0-12II 1120-04 analogia | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (3.37+3.14+3.33+3.23+5.65+6.88+6.92*2+1.25)*2-4.0 | m m | 77.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.380 |
| 107 d.2. 2 | KNR 0-12II 1120-06 analogia | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 77.38 | m m | 77.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.380 |
| 108 d.2. 2 | KNR-W 2-02 0840-08 analogia | Listwa progowa metalowa w poziomie posadzki 1.00*4 | m m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 109 d.2. 2 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie ścian emulsją do gruntowania | m2 |  |  |

- 8 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 38.70 | m2 | 38.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.700 |
| 110 d.2. 2 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienie 38.70 | m2 m2 | 38.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.700 |
| 111 d.2. 2 | KNR 2-02 2009-07 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm - uzupełnienie 38.70 | m2 m2 | 38.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.700 |
| 112 d.2. 2 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie ścian emulsją do gruntowania 38.70 | m2 m2 | 38.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.700 |
| 113 d.2. 2 | KNR 2-02 1505-04 analogia | Malowanie tynków ścian podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 38.70 | m2 m2 | 38.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.700 |
| 114 d.2. 2 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Malowanie tynków ścian powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wallglaze) 38.70 | m2 m2 | 38.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.700 |
| 2.3 |  | Pokój 6 |  |  |  |
| 115 d.2. 3 | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach~20% 11.24*20% | m2 m2 | 2.248 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.248 |
| 116 d.2. 3 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach~20% [(4.33+2.63)*2*2.93-6.6]*20% (2.0*6+1.0*2+1.3)*0.12 | m2 m2 m2 | 6.837 1.836 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.673 |
| 117 d.2. 3 | KNR 4-01 0818-05 | Rozebranie posadzek z wykładziny PCV 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 118 d.2. 3 | KNR 4-01 0804-07 | Skucie szlichty cementowej pod posadzki gr około 2 cm 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 119 d.2. 3 | KNR 4-01 0519-06 analogia | Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej - poziomej 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 120 d.2. 3 | KNR 4-01 0605-05 analogia | Rozbiórka izolacji dzwiękochłonnej - podposadzkowej Wsp. do R - 0,3 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 121 d.2. 3 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0.6 | m3 m3 | 0.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.600 |
| 122 d.2. 3 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 0.4 | m3 m3 | 0.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.400 |
| 123 d.2. 3 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.6+0.4 | m3 m3 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

- 9 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 d.2. 3 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu 0.6 | m3 m3 | 0.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.60 |
| 125 d.2. 3 | kalk. własna | Opłata za utylizację materiałów izolacyjnych 0.4 | m3 m3 | 0.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.40 |
| 126 d.2. 3 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie podłoża pod posadzki 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 127 d.2. 3 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża pod posadzki emulsja do gruntowania Krotność = 2 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 128 d.2. 3 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie szlichty cementowej gr 2 cm - zatartej na gładko 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 129 d.2. 3 | KNR 2-02 0607-01 | Paroizolacja z folii polietylenowej 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 130 d.2. 3 | KNR 2-02 0609-03 | Wykonanie izolacji akustycznej z płyty styropianowej FS-30 gr 2 cm - ułożonej na sucho 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 131 d.2. 3 | KNR-W 2-02 0606-01 analogia | Izolacja przeciwwodna z folii polietylenowej zgrzewanej 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 132 d.2. 3 | KNR 2-02 1106-07 | Zbrojenie siatką stalową posadzki 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 133 d.2. 3 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie wylewki cementowej gr 2 cm 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 134 d.2. 3 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 135 d.2. 3 | KNR 2-02 0609-03 analogia | Dylatacja wylewki cementowej od ściany płytami styropianowymi gr 2 cm -szer 1 cm 0.106 | m2 m2 | 0.106 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.106 |
| 136 d.2. 3 | KNR 0-12II 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 137 d.2. 3 | KNR 0-12II 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 138 d.2. 3 | KNR 0-12II 1120-04 analogia | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (4.33+2.63)*2-3.3+0.6 | m m | 11.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.220 |

- 10 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 d.2. 3 | KNR 0-12II 1120-06 analogia | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 11.22 | m m | 11.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.220 |
| 140 d.2. 3 | KNR-W 2-02 0840-08 analogia | Listwa progowa metalowa w poziomie posadzki 1.00*3 | m m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 141 d.2. 3 | KNR 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie sufitu po skuciu tynku 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 142 d.2. 3 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie ścian i ościeży po skuciu tynku 34.186+1.84 | m2 m2 | 36.026 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.026 |
| 143 d.2. 3 | KNR 4-01 0711-14 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 2.25 | m2 m2 | 2.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.250 |
| 144 d.2. 3 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 6.84+1.84 | m2 m2 | 8.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.680 |
| 145 d.2. 3 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie powierzchni sufitu emulsją do gruntowania 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 146 d.2. 3 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni ścian i ościeży emulsją do gruntowania 34.19+1.84 | m2 m2 | 36.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.030 |
| 147 d.2. 3 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 148 d.2. 3 | KNR 2-02 2009-08 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 149 d.2. 3 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienie 34.19 | m2 m2 | 34.190 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.190 |
| 150 d.2. 3 | KNR 2-02 2009-07 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm - uzupełnienie 34.19 | m2 m2 | 34.190 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.190 |
| 151 d.2. 3 | KNR 2-02 2009-05 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach 1.84 | m2 m2 | 1.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.840 |
| 152 d.2. 3 | KNR 2-02 2009-07 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1.84 | m2 m2 | 1.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.840 |
| 153 d.2. 3 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie sufitów emulsją do gruntowania 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |

- 11 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 d.2. 3 | KNR 2-02 1505-04 analogia | Malowanie tynków sufitów podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 155 d.2. 3 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Malowanie tynków sufitów powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wallglaze) 11.24 | m2 m2 | 11.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.240 |
| 156 d.2. 3 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie ścian i ościeży emulsją do gruntowania 34.19+1.84 | m2 m2 | 36.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.030 |
| 157 d.2. 3 | KNR 2-02 1505-04 analogia | Malowanie tynków ścian i ościeży podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 36.03 | m2 m2 | 36.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.030 |
| 158 d.2. 3 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Malowanie tynków ścian i ościeży powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wal-lglaze) 36.03 | m2 m2 | 36.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.030 |
| 2.4 |  | Pokój 7 |  |  |  |
| 159 d.2. 4 | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach~20% 34.64*20% | m2 m2 | 6.928 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.928 |
| 160 d.2. 4 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach~20% [(4.18+9.03)*2*2.93-4.0]*20% (2.0*4+1.0*2)*0.12 | m2 m2 m2 | 14.682 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.882 |
| 161 d.2. 4 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 0.6 | m3 m3 | 0.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.600 |
| 162 d.2. 4 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.6 | m3 m3 | 0.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.600 |
| 163 d.2. 4 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu 0.6 | m3 m3 | 0.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.60 |
| 164 d.2. 4 | KNR 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie sufitu po skuciu tynku 34.64 | m2 m2 | 34.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.640 |
| 165 d.2. 4 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie ścian i ościeży po skuciu tynku [(4.18+9.03)*2*2.93-4.0] 1.2 | m2 m2 m2 | 73.411 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.611 |
| 166 d.2. 4 | KNR 4-01 0711-14 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 6.93 | m2 m2 | 6.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.930 |
| 167 d.2. 4 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 14.69+1.20 | m2 m2 | 15.890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.890 |

- 12 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 d.2. 4 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie powierzchni sufitu emulsją do gruntowania 34.64 | m2 m2 | 34.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.640 |
| 169 d.2. 4 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni ścian i ościeży emulsją do gruntowania 73.42+1.20 | m2 m2 | 74.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.620 |
| 170 d.2. 4 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 34.64 | m2 m2 | 34.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.640 |
| 171 d.2. 4 | KNR 2-02 2009-08 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 34.64 | m2 m2 | 34.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.640 |
| 172 d.2. 4 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienie 73.42 | m2 m2 | 73.420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73.420 |
| 173 d.2. 4 | KNR 2-02 2009-07 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm - uzupełnienie 73.42 | m2 m2 | 73.420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73.420 |
| 174 d.2. 4 | KNR 2-02 2009-05 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach 1.20 | m2 m2 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 175 d.2. 4 | KNR 2-02 2009-07 analogia | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1.20 | m2 m2 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 176 d.2. 4 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie sufitów emulsją do gruntowania 34.64 | m2 m2 | 34.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.640 |
| 177 d.2. 4 | KNR 2-02 1505-04 analogia | Malowanie tynków sufitów podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 34.64 | m2 m2 | 34.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.640 |
| 178 d.2. 4 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Malowanie tynków sufitów powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wallglaze) 34.64 | m2 m2 | 34.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.640 |
| 179 d.2. 4 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie ścian i ościeży emulsją do gruntowania 73.42+1.20 | m2 m2 | 74.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.620 |
| 180 d.2. 4 | KNR 2-02 1505-04 analogia | Malowanie tynków ścian i ościeży podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 73.42+1.20 | m2 m2 | 74.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.620 |
| 181 d.2. 4 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Malowanie tynków ścian i ościeży powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wal-lglaze) 73.42+1.20 | m2 m2 | 74.620 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.620 |
| 2.5 |  | Łazienka 9 |  |  |  |
| 182 d.2. 5 | KNR 4-01 0354-09 | wykucie z muru ościeżnicy stalowej drzwi o pow do 2 m2 1 | szt. szt. | 1.000 |  |

- 13 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 183 d.2. 5 | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach~20% 8.14*20% | m2 m2 | 1.628 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.628 |
| 184 d.2. 5 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach~20% [(2.61+3.32)*2*1.33-0.72]*20% (0.4*4+1.0+0.8)*0.12 | m2 m2 m2 | 3.011 0.408 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.419 |
| 185 d.2. 5 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [(2.61+3.32)*2*1.6-2.88] 1.6*4*0.12 | m2 m2 m2 | 16.096 0.768 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.864 |
| 186 d.2. 5 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 187 d.2. 5 | KNR 4-01 0804-07 | Skucie szlichty cementowej pod posadzki gr około 2 cm 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 188 d.2. 5 | KNR 4-01 0519-06 analogia | Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej - poziomej 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 189 d.2. 5 | KNR 4-01 0605-05 analogia | Rozbiórka izolacji dzwiękochłonnej - podposadzkowej Wsp. do R - 0,3 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 190 d.2. 5 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1.0 | m3 m3 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 191 d.2. 5 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 0.2 | m3 m3 | 0.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.200 |
| 192 d.2. 5 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 1.0+0.2 | m3 m3 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 193 d.2. 5 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu 1.0 | m3 m3 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 194 d.2. 5 | kalk. własna | Opłata za utylizację materiałów izolacyjnych 0.2 | m3 m3 | 0.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.20 |
| 195 d.2. 5 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Osadzenie ościeżnicy metalowej w gotowym otworze z obrobieniem ościeży + skrzydła drzwiowe pełne płytowe z kratką 1.60 | m2 m2 | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 196 d.2. 5 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie podłoża pod posadzki 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |

- 14 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 d.2. 5 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża pod posadzki emulsja do gruntowania Krotność = 2 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 198 d.2. 5 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie szlichty cementowej gr 2 cm - zatartej na gładko 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 199 d.2. 5 | KNR 2-02 0607-01 | Paroizolacja z folii polietylenowej 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 200 d.2. 5 | KNR 2-02 0609-03 | Wykonanie izolacji akustycznej z płyty styropianowej FS-30 gr 2 cm - ułożonej na sucho 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 201 d.2. 5 | KNR-W 2-02 0606-01 analogia | Izolacja przeciwwodna z folii polietylenowej zgrzewanej 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 202 d.2. 5 | KNR 2-02 1106-07 | Zbrojenie siatką stalową posadzki 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 203 d.2. 5 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie wylewki cementowej gr 2 cm 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 204 d.2. 5 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 205 d.2. 5 | KNR 2-02 0609-03 analogia | Dylatacja wylewki cementowej od ściany płytami styropianowymi gr 2 cm -szer 1 cm 0.101 | m2 m2 | 0.101 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.101 |
| 206 d.2. 5 | KNR 0-12II 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 207 d.2. 5 | KNR 0-12II 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 208 d.2. 5 | KNR-W 2-02 0840-08 analogia | Listwa progowa metalowa w poziomie posadzki 1.00+0.9 | m m | 1.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.900 |
| 209 d.2. 5 | KNR 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie sufitu po skuciu tynku 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 210 d.2. 5 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie ścian i ościeży po skuciu tynku [(2.61+3.32)*2*2.93-3.6] 1.18 | m2 m2 m2 | 31.150 1.180 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.330 |
| 211 d.2. 5 | KNR 4-01 0711-14 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 1.63 | m2 m2 | 1.630 |  |

- 15 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.630 |
| 212 d.2. 5 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 3.02+16.09+1.18 | m2 m2 | 20.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.290 |
| 213 d.2. 5 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie powierzchni sufitu emulsją do gruntowania 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 214 d.2. 5 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni ścian i ościeży emulsją do gruntowania 31.15+1.18 | m2 m2 | 32.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.330 |
| 215 d.2. 5 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 216 d.2. 5 | KNR 2-02 2009-08 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 217 d.2. 5 | KNR 0-39 0114-01 | Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-nem TG 5 31.15+1.18 | m2 m2 | 32.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.330 |
| 218 d.2. 5 | KNR 0-39 0115-03 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny 31.15+1.18 | m2 m2 | 32.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.330 |
| 219 d.2. 5 | KNR 0-12II 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 31.15+1.18 | m2 m2 | 32.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.330 |
| 220 d.2. 5 | KNR 0-12II 0829-07 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej 31.15+1.18 | m2 m2 | 32.330 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.330 |
| 221 d.2. 5 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 10.30 | m m | 10.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.300 |
| 222 d.2. 5 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie sufitów emulsją do gruntowania 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 223 d.2. 5 | KNR 2-02 1505-04 analogia | Malowanie tynków sufitów podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 224 d.2. 5 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Malowanie tynków sufitów powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wallglaze) 8.14 | m2 m2 | 8.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.140 |
| 2.6 |  | Łazienka 15 i gab. zabiegowy 20 |  |  |  |
| 225 d.2. 6 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 2*2.46 | m2 m2 | 4.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.920 |
| 226 d.2. 6 | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach~20% | m2 |  |  |

- 16 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.218 | m2 | 6.218 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.218 |
| 227 d.2. 6 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach~20% 11.655+1.678 | m2 m2 | 13.333 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.333 |
| 228 d.2. 6 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 65.87+2.371 | m2 m2 | 68.241 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.241 |
| 229 d.2. 6 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 230 d.2. 6 | KNR 4-01 0804-07 | Skucie szlichty cementowej pod posadzki gr około 2 cm 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 231 d.2. 6 | KNR 4-01 0519-06 analogia | Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej - poziomej 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 232 d.2. 6 | KNR 4-01 0605-05 analogia | Rozbiórka izolacji dzwiękochłonnej - podposadzkowej Wsp. do R - 0,3 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 233 d.2. 6 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3.80 | m3 m3 | 3.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.800 |
| 234 d.2. 6 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 0.80 | m3 m3 | 0.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.800 |
| 235 d.2. 6 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 3.80+0.80 | m3 m3 | 4.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.600 |
| 236 d.2. 6 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu 3.80 | m3 m3 | 3.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.80 |
| 237 d.2. 6 | kalk. własna | Opłata za utylizację materiałów izolacyjnych 0.80 | m3 m3 | 0.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.80 |
| 238 d.2. 6 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Osadzenie ościeżnicy metalowej w gotowym otworze z obrobieniem ościeży + skrzydła drzwiowe pełne płytowe 2*2.20 | m2 m2 | 4.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.400 |
| 239 d.2. 6 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie podłoża pod posadzki 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 240 d.2. 6 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża pod posadzki emulsja do gruntowania Krotność = 2 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 241 d.2. 6 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie szlichty cementowej gr 2 cm - zatartej na gładko | m2 |  |  |

- 17 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.09 | m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 242 d.2. 6 | KNR 2-02 0607-01 | Paroizolacja z folii polietylenowej 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 243 d.2. 6 | KNR 2-02 0609-03 | Wykonanie izolacji akustycznej z płyty styropianowej FS-30 gr 2 cm - ułożonej na sucho 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 244 d.2. 6 | KNR 0-39 0114-01 | Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-nem TG 5 5.79+3.44 | m2 m2 | 9.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.230 |
| 245 d.2. 6 | KNR 0-39 0115-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny 5.79+3.44 | m2 m2 | 9.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.230 |
| 246 d.2. 6 | KNR-W 2-02 0606-01 analogia | Izolacja przeciwwodna z folii polietylenowej zgrzewanej 21.86 | m2 m2 | 21.860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.860 |
| 247 d.2. 6 | KNR 2-02 1106-07 | Zbrojenie siatką stalową posadzki 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 248 d.2. 6 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie wylewki cementowej gr 2 cm 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 249 d.2. 6 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 250 d.2. 6 | KNR 2-02 0609-03 analogia | Dylatacja wylewki cementowej od ściany płytami styropianowymi gr 2 cm -szer 1 cm 0.422 | m2 m2 | 0.422 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.422 |
| 251 d.2. 6 | KNR 0-12II 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 252 d.2. 6 | KNR 0-12II 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 253 d.2. 6 | KNR-W 2-02 0840-08 analogia | Listwa progowa metalowa w poziomie posadzki 1.00*4 | m m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 254 d.2. 6 | KNR 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie sufitu po skuciu tynku 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 255 d.2. 6 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie ścian i ościeży po skuciu tynku 124.146+3.485 | m2 m2 | 127.631 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.631 |
| 256 d.2. 6 | KNR 4-01 0711-14 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |  |

- 18 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.22 | m2 | 6.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.220 |
| 257 d.2. 6 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 77.525+3.485 | m2 m2 | 81.010 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.010 |
| 258 d.2. 6 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie powierzchni sufitu emulsją do gruntowania 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 259 d.2. 6 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni ścian i ościeży emulsją do gruntowania 124.146+3.485 | m2 m2 | 127.631 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.631 |
| 260 d.2. 6 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 261 d.2. 6 | KNR 2-02 2009-08 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 262 d.2. 6 | KNR 0-39 0114-01 | Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 ręcznie Eurola-nem TG 5 52.256+1.25 | m2 m2 | 53.506 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.506 |
| 263 d.2. 6 | KNR 0-39 0115-03 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny 52.256+1.25 | m2 m2 | 53.506 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.506 |
| 264 d.2. 6 | KNR 0-12II 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 124.146+3.485 | m2 m2 | 127.631 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.631 |
| 265 d.2. 6 | KNR 0-12II 0829-07 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej 124.146+3.485 | m2 m2 | 127.631 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.631 |
| 266 d.2. 6 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 20.8+11.72+8.24 | m m | 40.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.760 |
| 267 d.2. 6 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie sufitów emulsją do gruntowania 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 268 d.2. 6 | KNR 2-02 1505-04 analogia | Malowanie tynków sufitów podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 269 d.2. 6 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Malowanie tynków sufitów powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wallglaze) 31.09 | m2 m2 | 31.090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.090 |
| 2.7 |  | Sale dializ 1, 2, 3 |  |  |  |
| 270 d.2. 7 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 2.46 | m2 m2 | 2.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.460 |

- 19 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 d.2. 7 | KNR 4-01 0332-05 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-mentowo-wapiennej 2.93*6 | m m | 17.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.580 |
| 272 d.2. 7 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 2.93*(2.5+2.6+2.1)-2.46*3 | m2 m2 | 13.716 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.716 |
| 273 d.2. 7 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.5*3 | m m | 4.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.500 |
| 274 d.2. 7 | KNR 2-02 0123-05 | Okładanie (szpałdowanie) nadproży cegłami grubości 1/4 ceg. 0.16*1.5*3 | m2 m2 | 0.720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.720 |
| 275 d.2. 7 | KNR 0-19 1023-12 analogia | Osadzenie ościeżnicy metalowej w gotowym otworze z obrobieniem ościeży + skrzydła drzwiowe pełne płytowe 2.20*4 | m2 m2 | 8.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.800 |
| 276 d.2. 7 | KNR 4-01 0701-08 | Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach~20% 32.61 | m2 m2 | 32.610 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.610 |
| 277 d.2. 7 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach~20% 22.283+5.297 | m2 m2 | 27.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.580 |
| 278 d.2. 7 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 139.632+5.146 | m2 m2 | 144.778 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144.778 |
| 279 d.2. 7 | kalk. własna | Zerwanie posadzki z żywic epoksydowych 81.12 | m2 m2 | 81.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.120 |
| 280 d.2. 7 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek 46.69+35.24 | m2 m2 | 81.930 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.930 |
| 281 d.2. 7 | KNR 4-01 0804-07 | Skucie szlichty cementowej pod posadzki gr około 2 cm 163.050 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 282 d.2. 7 | KNR 4-01 0519-06 analogia | Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej - poziomej 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 283 d.2. 7 | KNR 4-01 0605-05 analogia | Rozbiórka izolacji dzwiękochłonnej - podposadzkowej Wsp. do R - 0,3 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 284 d.2. 7 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 13.40 | m3 m3 | 13.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.400 |
| 285 d.2. 7 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 4.20 | m3 m3 | 4.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.200 |

- 20 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 d.2. 7 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów izolacyjnych samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 13.40+4.20 | m3 m3 | 17.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.600 |
| 287 d.2. 7 | kalk. własna | Opłata za składowanie gruzu 13.40 | m3 m3 | 13.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.40 |
| 288 d.2. 7 | kalk. własna | Opłata za utylizację materiałów izolacyjnych 4.20 | m3 m3 | 4.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.20 |
| 289 d.2. 7 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie podłoża pod posadzki 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 290 d.2. 7 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża pod posadzki emulsja do gruntowania Krotność = 2 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 291 d.2. 7 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie szlichty cementowej gr 2 cm - zatartej na gładko 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 292 d.2. 7 | KNR 2-02 0607-01 | Paroizolacja z folii polietylenowej 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 293 d.2. 7 | KNR 2-02 0609-03 | Wykonanie izolacji akustycznej z płyty styropianowej FS-30 gr 2 cm - ułożonej na sucho 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 294 d.2. 7 | KNR-W 2-02 0606-01 analogia | Izolacja przeciwwodna z folii polietylenowej zgrzewanej 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 295 d.2. 7 | KNR 2-02 1106-07 | Zbrojenie siatką stalową posadzki 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 296 d.2. 7 | KNR 2-02 1102-02 | Wykonanie wylewki cementowej gr 2 cm 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 297 d.2. 7 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 298 d.2. 7 | KNR 2-02 0609-03 analogia | Dylatacja wylewki cementowej od ściany płytami styropianowymi gr 2 cm -szer 1 cm 0.955 | m2 m2 | 0.955 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.955 |
| 299 d.2. 7 | KNR 0-12II 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 300 d.2. 7 | KNR 0-12II 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |

- 21 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 d.2. 7 | KNR-W 2-02 0840-08 analogia | Listwa progowa metalowa w poziomie posadzki 1.20*3+1.1 | m m | 4.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.700 |
| 302 d.2. 7 | KNR 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie sufitu po skuciu tynku 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 303 d.2. 7 | KNR-W 4-01 1215-08 analogia | Zmycie i oczyszczenie ścian i ościeży po skuciu tynku 250.805+10.442 | m2 m2 | 261.247 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 261.247 |
| 304 d.2. 7 | KNR 4-01 0711-14 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 32.61 | m2 m2 | 32.610 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.610 |
| 305 d.2. 7 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 161.92+10.442 | m2 m2 | 172.362 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 172.362 |
| 306 d.2. 7 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie powierzchni sufitu emulsją do gruntowania 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 307 d.2. 7 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie powierzchni ścian i ościeży emulsją do gruntowania 250.805+10.442 | m2 m2 | 261.247 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 261.247 |
| 308 d.2. 7 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 309 d.2. 7 | KNR 2-02 2009-08 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 310 d.2. 7 | KNR 0-12II 0829-01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 250.805+10.442 | m2 m2 | 261.247 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 261.247 |
| 311 d.2. 7 | KNR 0-12II 0829-07 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej 250.805+10.442 | m2 m2 | 261.247 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 261.247 |
| 312 d.2. 7 | KNR-W 2-02 0840-08 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 87.02 | m m | 87.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87.020 |
| 313 d.2. 7 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie sufitów emulsją do gruntowania 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 314 d.2. 7 | KNR 2-02 1505-04 analogia | Malowanie tynków sufitów podkładem gruntującym 101(system C/S Wallglaze) 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |
| 315 d.2. 7 | KNR 2-02 1505-03 analogia | Malowanie tynków sufitów powłoką PW-1 2-krotne (system C/S Wallglaze) 163.05 | m2 m2 | 163.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 163.050 |

- 22 -

Norma STD Wersja 4.20a

dializy-etap-II

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 |  | Wyposażenie łazienik i WC w elementy dla niepełnosprawnych |  |  |  |
| 316 d.2. 8 | kalk. własna | Montaż siedziska kapielowego składanego mocowanego do ściany 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 317 d.2. 8 | kalk. własna | Montaż uchwytu kątowego mocowanego do ściany 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 318 d.2. 8 | kalk. własna | Montaż uchwytu podnoszonego przy WC mocowanego do ściany 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 319 d.2. 8 | kalk. własna | Montaż uchwytu stałego przy WC mocowanego do ściany 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 320 d.2. 8 | kalk. własna | Montaż uchwytu podnoszonego przy umywalce mocowanego do ściany 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |

- 23 -

Norma STD Wersja 4.20a

CZĘŚĆ WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNA – WYKONAĆ WG ZAŁĄCZONEGO PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5    Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6    Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7    Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331210-1     Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE DATA OPRACOWANIA

REMONT ODDZIAŁU DIALIZ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. SWIĘTSZEJ mARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE   /W ZAKRESIE INSTALACJI SAL DIALIZ/ 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. BIALSKA 104/118

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. BIALSKA 104/118

mgr inż. ZBIGNIEW JARKIEWICZ 07.2009

NAJ-

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :      0.00 zł Słownie:   zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 07.2009

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | INSTALACJA WOD.KAN. |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR8 0215-04 z.sz.3.3.1. 9905 | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - obiekty służby zdrowia lub nauki 3 | szt szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 2 d.1 | KNNR8 0118-04 z.o.3.4.3. 9904-3 | Wymiana baterii zmywakowej ściennej o śr.15 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki - bateria bezdotykowa 3 | szt szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 3 d.1 | KNNR4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe 3 | kpi. kpi. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 4 d.1 | KNNR4 0137-01 | Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm - bezdotykowe 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 5 d.1 | wycena własna | Montaż paneli dializacyjnych (wykonanych na miejscu) - w zakresie podłączenia do kanalizacji, część elektryczna wg kosztorysu elektrycznego 15 | kpi. kpi. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 6 d.1 | KNNR4 0105-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 20 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 7 d.1 | KNNR4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 12 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 8 d.1 | KNNR4 0211-05 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach klejonych 15+6 | szt. szt. | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 9 d.1 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 10 d.1 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 11 d.1 | KNNR4 0207-06 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych 0.9 | m m | 0.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.900 |
| 12 d.1 | KNNR4 0207-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 37 | m m | 37.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.000 |
| 13 d.1 | KNNR4 0207-02 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 10.4 | m m | 10.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.400 |
| 14 d.1 | KNNR4 0207-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 6.5 | m m | 6.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.500 |
| 15 d.1 | KNNR8 0205-07 z.sz.3.3.1. 9905 | Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100/100 mm uszczelnionego zaprawą cementową - obiekty służby zdrowia lub nauki 9 | szt. szt. | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 16 d.1 | KNNR8 0205-07 z.sz.3.3.1. 9905 | Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr.100/70 mm uszczelnionego zaprawą cementową - obiekty służby zdrowia lub nauki 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

-2-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 d.1 | KNNR8 0205-07 z.sz.3.3.1. 9905 | Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr.100/50 mm uszczelnionego zaprawą cementową - obiekty służby zdrowia lub nauki 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 18 d.1 |  | P/A Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych słupów jednowarstwowa - INSTALACJE SANITARNE RiS=2,0 2.2 | m2 m2 | 2.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.200 |
| 19 d.1 |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20+23 | m m | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 20 d.1 |  | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły 20+23 | m m | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 21 d.1 |  | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną / UWAGA: położenie płytek zgodnie z kosztorysem części architektonicznej/ 20+23 | m m | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 22 d.1 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0.05 | t t | 0.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.050 |
| 23 d.1 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1 km - krotność 9 0.05 | t t | 0.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.050 |
| 24 d.1 |  | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 40cm 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 25 d.1 |  | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 26 d.1 |  | P/A Przebicie otworów w ścianach z betonu grubości 1 cegły na zaprawie cementowej R=2,0 11 | szt szt | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 27 d.1 |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły 11 | szt szt | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 28 d.1 |  | Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1 m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych na stropach, tynk z zaprawy cementowej 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 29 d.1 |  | Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1 m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych na ścianach, tynk z zaprawy cementowej 11 | szt szt | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 30 d.1 |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 20 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 31 d.1 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych 20 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 32 d.1 | KNNR4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) 20 | odcinek odcinek | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2 |  | INSTALACJA WENTYLACYJNA |  |  |  |
| 2.1 |  | INST. NAWIEWNA |  |  |  |

-3-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 d.2. 1 | wycena własna | Demotaż przewodów wentylacyjnych - układ nawiewny (UWAGA: demontaż stropu podwieszanego w zgodnie z częścią architektoniczną opracowania) 36.65 | m2 m2 | 36.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.650 |
| 34 d.2. 1 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0.4 | t t | 0.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.400 |
| 35 d.2. 1 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1 km - krotność 9 - analogicznie 0.4 | t t | 0.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.400 |
| 36 d.2. 1 | KNR2-17 0102-04 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych 28.88 | m2 m2 | 28.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.880 |
| 37 d.2. 1 | KNR2-17 0102-03 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych 15.95 | m2 m2 | 15.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.950 |
| 38 d.2. 1 | KNR2-17 0114-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/l o śr.do 200 mm -udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych 7.21 | m2 m2 | 7.210 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.210 |
| 39 d.2. 1 | KNR2-17 0120-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/l o śr.do 200 mm -udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - przewód elastyczny 3.34 | m2 m2 | 3.340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.340 |
| 40 d.2. 1 | KNR2-17 0130-03 z.o.3.3. 9903 z.o.3.8. 9907 analogicznie | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 - 200x500 mm /podłączenie elektryczne - wg kosztorysu cz.elektrycznej/ 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 41 d.2. 1 | KNR2-17 0130-01 z.o.3.3. 9903 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 - 200x200 mm /podłączenie elektryczne - wg kosztorysu cz.elektrycznej/ 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 42 d.2. 1 | KNR2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych 400x200 mm 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 43 d.2. 1 | KNR2-17 0138-04 z.o.3.3. 9903 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm z przepustnicą 800x200- do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych 7 | szt. szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 44 d.2. 1 | KNR2-17 0138-04 z.o.3.3. 9903 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm z przepustnicą 800x300- do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 45 d.2. 1 | KNR2-17 0136-02 z.o.3.3. 9903 analogicznie | Regulator stałego wydatku o śr.200 mm - w obiektach modernizowanych 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 46 d.2. 1 | KNR2-17 0140-03 z.o.3.3. 9903 | Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną o śr.315 mm - w obiektach modernizowanych 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |

-4-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 d.2. 1 | KNR2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych 200x200 mm 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 48 d.2. 1 | KNR2-17 0138-05 z.o.3.3. 9903 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm z przepustnicą 1000x200 mm- do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 49 d.2. 1 | KNR2-17 0140-03 z.o.3.3. 9903 | Anemostaty kołowe typ D o śr.do 315 mm ze skrzynką rozprężną - w obiektach modernizowanych 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 50 d.2. 1 | KNR2-17 0201-05 z.o.3.3. 9903 | Wentylator promieniowy - FK-31,5-2900-bezpośredni LG0 z napędem bezpośrednim i przystosowaniem do montażu falownika oraz z króćcami elastycznymi na wlocie i wylocie 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 51 d.2. 1 | KNR2-16 0101-02 analogicznie | P/A Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną LAMELLA MATA gr.20mm 44.83*1.2 | m2 m2 | 53.796 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.796 |
| 52 d.2. 1 | KNR2-16 0101-02 analogicznie | P/A Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną LAMELLA MATA gr.20mm - kanały okrągłe 10.55*1.2 | m2 m2 | 12.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.660 |
| 2.2 |  | INST. WYWIEWNA |  |  |  |
| 53 d.2. 2 | wycena własna | Demotaż przewodów wentylacyjnych - układ wywiewny (UWAGA: demontaż stropu podwieszanego w zgodnie z częścią architektoniczną opracowania) 21.54 | m2 m2 | 21.540 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.540 |
| 54 d.2. 2 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0.2 | t t | 0.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.200 |
| 55 d.2. 2 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1 km - krotność 9 0.2 | t t | 0.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.200 |
| 56 d.2. 2 | KNR2-17 0102-04 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych 16.99 | m2 m2 | 16.990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.990 |
| 57 d.2. 2 | KNR2-17 0102-03 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych 4.76-1.29 | m2 m2 | 3.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.470 |
| 58 d.2. 2 | KNR2-17 0114-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/l o śr.do 315 mm -udział kształtek do 55 % ) 18.03-3.02 | m2 m2 | 15.010 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.010 |
| 59 d.2. 2 | KNR2-17 0114-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/l o śr.do 200 mm -udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych 4.84-2.42 | m2 m2 | 7.260 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.260 |
| 60 d.2. 2 | KNR2-17 0130-03 z.o.3.3. 9903 z.o.3.8. 9907 analogicznie | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 - 400x250 mm /podłączenie elektryczne - wg kosztorysu cz.elektrycznej/ 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

-5-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 d.2. 2 | KNR2-17 0130-03 z.o.3.3. 9903 z.o.3.8. 9907 analogicznie | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 - 250x400 mm /podłączenie elektryczne - wg kosztorysu cz.elektrycznej/ 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 62 d.2. 2 | KNR2-17 0130-01 z.o.3.3. 9903 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 - 200x200 mm /podłączenie elektryczne - wg kosztorysu cz.elektrycznej/ 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 63 d.2. 2 | KNR2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych 250x315 mm 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 64 d.2. 2 | KNR2-17 0138-04 z.o.3.3. 9903 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm z przepustnicą 800x300- do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 65 d.2. 2 | KNR2-17 0138-04 z.o.3.3. 9903 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm z przepustnicą 800x200- do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 66 d.2. 2 | KNR2-17 0136-02 z.o.3.3. 9903 analogicznie | Regulator stałego wydatku o śr.250 mm - w obiektach modernizowanych 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 67 d.2. 2 | KNR2-17 0201-05 z.o.3.3. 9903 | Wentylator promieniowy - FK-31,5-1400-bezpośredni LG0 z napędem bezpośrednim i przystosowaniem do montażu falownika oraz z króćcami elastycznymi na wlocie i wylocie 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 68 d.2. 2 | KNR2-17 0137-01 z.o.3.3. 9903 z.0.3.6. 9905-2 | Kratka wentylacyjna wywiewna z żaluzją i sznurkiem 16 | szt. szt. | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 69 d.2. 2 | KNNR3 0303-02 | Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 0.016+0.01+3*0.074+0.19+0.11+0.023 | m3 m3 | 0.571 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.571 |
| 70 d.2. 2 | KNNR3 0302-02 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 3*0.074 | m3 m3 | 0.222 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.222 |
| 71 d.2. 2 | KNR2-16 0101-02 analogicznie | P/A Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną LAMELLA MATA gr.20mm 21.75*1.2 | m2 m2 | 26.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.100 |
| 72 d.2. 2 | KNR2-16 0101-02 analogicznie | P/A Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną LAMELLA MATA gr.20mm - kanały okrągłe 22.87*1.2 | m2 m2 | 27.444 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.444 |
| 2.3 |  | ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |
| 73 d.2. 3 | wycena własna | Demontaż i ponowny montaż istniejących kanałów kolidujących z montażem klap ppoż. wraz z ewentualną korektą kanałów 1 | kpi kpi | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 74 d.2. 3 | wycena własna | Dezynfekcja istniejących kanałów wentylacyjnych na oddziale dializ 1 | kpi kpi | 1.000 |  |

-6-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 75 d.2. 3 | wycena własna | Regulacja i próba szczelności projektowanego układu wentylacji 1 | kpi kpi | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

-7-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | INSTALACJA WOD.KAN. |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR8 0215- 04z.sz.3.3.1. 9905 | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - obiekty służby zdrowia lub nauki | szt | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1 | KNNR8 0118-04 z.o.3.4.3. 9904-3 | Wymiana baterii zmywakowej ściennej o śr.15 mm -obiekty służby zdrowia lub nauki - bateria bezdotykowa | szt | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 3 d.1 | KNNR4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe | kpi. | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 d.1 | KNNR4 0137-01 | Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm -bezdotykowe | szt. | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 5 d.1 | wycena własna | Montaż paneli dializacyjnych (wykonanych na miejscu) -w zakresie podłączenia do kanalizacji, część elektryczna wq kosztorysu elektrycznego | kpi. | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 6 d.1 | KNNR4 0105-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 7 d.1 | KNNR4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 8 d.1 | KNNR4 0211-05 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach klejonych | szt. | 15+6 = 21.000 | 0.00 | 0.00 |
| 9 d.1 | KNR 0-34 0101-06 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 10 d.1 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi gr.20 mm (N) | m | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 d.1 | KNNR4 0207-06 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych | m | 0.9 | 0.00 | 0.00 |
| 12 d.1 | KNNR4 0207-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 13 d.1 | KNNR4 0207-02 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 10.4 | 0.00 | 0.00 |
| 14 d.1 | KNNR4 0207-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 6.5 | 0.00 | 0.00 |
| 15 d.1 | KNNR8 0205- 07z.sz.3.3.1. 9905 | Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr.100/100 mm uszczelnionego zaprawą cementową - obiekty służby zdrowia lub nauki | szt. | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 16 d.1 | KNNR8 0205- 07z.sz.3.3.1. 9905 | Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr.100/70 mm uszczelnionego zaprawą cementową - obiekty służby zdrowia lub nauki | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 17 d.1 | KNNR8 0205- 07z.sz.3.3.1. 9905 | Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr.100/50 mm uszczelnionego zaprawą cementową - obiekty służby zdrowia lub nauki | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 18 d.1 |  | P/A Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych słupów jednowarstwowa - INSTALACJE SANITARNE RiS=2,0 | m2 | 2.2 | 0.00 | 0.00 |
| 19 d.1 |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/ 2x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 20+23 = 43.000 | 0.00 | 0.00 |
| 20 d.1 |  | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 ceqły | m | 20+23 = 43.000 | 0.00 | 0.00 |
| 21 d.1 |  | Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną /UWAGA: położenie płytek zgodnie z kosztorysem części architektonicznej/ | m | 20+23 = 43.000 | 0.00 | 0.00 |
| 22 d.1 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 23 d.1 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1 km -krotność 9 | t | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 24 d.1 |  | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwiroweqo o qrubości 40cm | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 25 d.1 |  | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 26 d.1 |  | P/A Przebicie otworów w ścianach z betonu grubości 1 cegły na zaprawie cementowej R=2,0 | szt | 11 | 0.00 | 0.00 |

-8-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 d.1 |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły | szt | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 28 d.1 |  | Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1 m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych na stropach, tynk z zaprawy cementowej | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 29 d.1 |  | Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1 m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych na ścianach, tynk z zaprawy cementowej | szt | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 30 d.1 |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 31 d.1 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 32 d.1 | KNNR4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy do 150mm (200m) | odcinek | 20 | 0.00 | 0.00 |

-9-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | INSTALACJA WENTYLACYJNA |  |  |  |  |
| 2.1 |  | INST. NAWIEWNA |  |  |  |  |
| 33 d.2. 1 | wycena własna | Demotaż przewodów wentylacyjnych - układ nawiewny (UWAGA: demontaż stropu podwieszanego w zgodnie z częścią architektoniczną opracowania) | m2 | 36.65 | 0.00 | 0.00 |
| 34 d.2. 1 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 0.4 | 0.00 | 0.00 |
| 35 d.2. 1 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1 km -krotność 9 - analogicznie | t | 0.4 | 0.00 | 0.00 |
| 36 d.2. 1 | KNR 2-17 0102-04 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 28.88 | 0.00 | 0.00 |
| 37 d.2. 1 | KNR 2-17 0102-03 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 15.95 | 0.00 | 0.00 |
| 38 d.2. 1 | KNR 2-17 0114-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/ I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 7.21 | 0.00 | 0.00 |
| 39 d.2. 1 | KNR 2-17 0120-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/l o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - przewód elastyczny | m2 | 3.34 | 0.00 | 0.00 |
| 40 d.2. 1 | KNR 2-17 0130-03 z.o.3.3. 9903 z.o.3.8. 9907 analogicznie | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 - 200x500 mm /podłączenie elektryczne - wg kosztorysu cz.elektrycznej/ | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 41 d.2. 1 | KNR 2-17 0130-01 z.o.3.3. 9903 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 - 200x200 mm /podłączenie elektryczne - wg kosztorysu cz.elektrycznej/ | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 42 d.2. 1 | KNR 2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych 400x200 mm | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 43 d.2. 1 | KNR 2-17 0138-04 z.o.3.3. 9903 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm z przepustnicą 800x200- do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych | szt. | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 44 d.2. 1 | KNR 2-17 0138-04 z.o.3.3. 9903 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm z przepustnicą 800x300- do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych | szt. | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 45 d.2. 1 | KNR 2-17 0136-02 z.o.3.3. 9903 analogicznie | Regulator stałego wydatku o śr.200 mm - w obiektach modernizowanych | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 46 d.2. 1 | KNR 2-17 0140-03 z.o.3.3. 9903 | Anemostaty kołowe ze skrzynką rozprężną o śr.315 mm -w obiektach modernizowanych | szt. | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 47 d.2. 1 | KNR 2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych 200x200 mm | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 48 d.2. 1 | KNR 2-17 0138-05 z.o.3.3. 9903 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm z przepustnicą 1000x200 mm- do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 49 d.2. 1 | KNR 2-17 0140-03 z.o.3.3. 9903 | Anemostaty kołowe typ D o śr.do 315 mm ze skrzynką rozprężną - w obiektach modernizowanych | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 50 d.2. 1 | KNR 2-17 0201-05 z.o.3.3. 9903 | Wentylator promieniowy - FK-31,5-2900-bezpośredni LG0 z napędem bezpośrednim i przystosowaniem do montażu falownika oraz z króćcami elastycznymi na wlocie i wylocie | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 51 d.2. 1 | KNR 2-16 0101-02 analogicznie | P/A Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną LAMELLA MATA gr.20mm | m2 | 44.83*1.2 = 53.796 | 0.00 | 0.00 |
| 52 d.2. 1 | KNR 2-16 0101-02 analogicznie | P/A Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną LAMELLA MATA gr.20mm - kanały okrągłe | m2 | 10.55*1.2 = 12.660 | 0.00 | 0.00 |

-10-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 |  | INST. WYWIEWNA |  |  |  |  |
| 53 d.2. 2 | wycena własna | Demotaż przewodów wentylacyjnych - układ wywiewny (UWAGA: demontaż stropu podwieszanego w zgodnie z częścią architektoniczną opracowania) | m2 | 21.54 | 0.00 | 0.00 |
| 54 d.2. 2 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
| 55 d.2. 2 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1 km -krotność 9 | t | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
| 56 d.2. 2 | KNR 2-17 0102-04 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 16.99 | 0.00 | 0.00 |
| 57 d.2. 2 | KNR 2-17 0102-03 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 4.76-1.29 = 3.470 | 0.00 | 0.00 |
| 58 d.2. 2 | KNR 2-17 0114-03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/ I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 % ) | m2 | 18.03-3.02 = 15.010 | 0.00 | 0.00 |
| 59 d.2. 2 | KNR 2-17 0114-02 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/ I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych | m2 | 4.84-2.42 = 7.260 | 0.00 | 0.00 |
| 60 d.2. 2 | KNR 2-17 0130-03 z.o.3.3. 9903 z.o.3.8. 9907 analogicznie | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 - 400x250 mm /podłączenie elektryczne - wg kosztorysu cz.elektrycznej/ | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 61 d.2. 2 | KNR 2-17 0130-03 z.o.3.3. 9903 z.o.3.8. 9907 analogicznie | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 - 250x400 mm /podłączenie elektryczne - wg kosztorysu cz.elektrycznej/ | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 62 d.2. 2 | KNR 2-17 0130-01 z.o.3.3. 9903 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120 - 200x200 mm /podłączenie elektryczne - wg kosztorysu cz.elektrycznej/ | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 63 d.2. 2 | KNR 2-17 0134-01 z.o.3.3. 9903 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych 250x315 mm | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 64 d.2. 2 | KNR 2-17 0138-04 z.o.3.3. 9903 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm z przepustnicą 800x300- do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych | szt. | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 65 d.2. 2 | KNR 2-17 0138-04 z.o.3.3. 9903 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm z przepustnicą 800x200- do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych | szt. | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 66 d.2. 2 | KNR 2-17 0136-02 z.o.3.3. 9903 analogicznie | Regulator stałego wydatku o śr.250 mm - w obiektach modernizowanych | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 67 d.2. 2 | KNR 2-17 0201-05 z.o.3.3. 9903 | Wentylator promieniowy - FK-31,5-1400-bezpośredni LG0 z napędem bezpośrednim i przystosowaniem do montażu falownika oraz z króćcami elastycznymi na wlocie i wylocie | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 68 d.2. 2 | KNR 2-17 0137-01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6. 9905-2 | Kratka wentylacyjna wywiewna z żaluzją i sznurkiem | szt. | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 69 d.2. 2 | KNNR3 0303-02 | Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej | m3 | 0.016+0.01 + 3*0.074+ 0.19+0.11 + 0.023 = 0.571 | 0.00 | 0.00 |
| 70 d.2. 2 | KNNR3 0302-02 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej | m3 | 3*0.074 = 0.222 | 0.00 | 0.00 |
| 71 d.2. 2 | KNR 2-16 0101-02 analogicznie | P/A Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną LAMELLA MATA gr.20mm | m2 | 21.75*1.2 = 26.100 | 0.00 | 0.00 |
| 72 d.2. 2 | KNR 2-16 0101-02 analogicznie | P/A Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną LAMELLA MATA gr.20mm - kanały okrągłe | m2 | 22.87*1.2 = 27.444 | 0.00 | 0.00 |

-11 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 |  | ROBOTY DODATKOWE |  |  |  |  |
| 73 d.2. 3 | wycena własna | Demontaż i ponowny montaż istniejących kanałów kolidujących z montażem klap ppoż. wraz z ewentualną korektą kanałów | kpi | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 74 d.2. 3 | wycena własna | Dezynfekcja istniejących kanałów wentylacyjnych na oddziale dializ | kpi | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 75 d.2. 3 | wycena własna | Regulacja i próba szczelności projektowanego układu wentylacji | kpi | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  | 0.00 |

Słownie:   zero i 00/100 zł

-12-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALACJA WOD.KAN. |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | INST. NAWIEWNA |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | INST. WYWIEWNA |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | ROBOTY DODATKOWE |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | INSTALACJA WENTYLACYJNA |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | RAZEM netto |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | VAT |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  | 0.00 |

Słownie:   zero i 00/100 zł

-13-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betoniarze qr.ll | r-q | 1.0700 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Cieśle qr.ll | r-q | 14.6200 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Cieśle qr.N' | r-q | 0.5500 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Cieśle qr.N" | r-q | 5.6100 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Izolarze qr.ll | r-q | 23.9688 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Montażyści qr.ll | r-q | 4.2148 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Montażyści qr.lll | r-q | 6.3241 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Robotnicy qr.l | r-q | 14.6200 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Robotnicy qr.l' | r-q | 4.2900 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Robotnicy qr.l | r-q | 69.4815 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Robotnicy qr.l' | r-q | 2.5600 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Robotnicy qr.l" | r-q | 9.5700 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Robotnicy qr.l'" | r-q | 2.8400 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Robotnicy qr.l" | r-q | 1.7200 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Robotnicy qr.l' | r-q | 0.4800 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Robotnicy | r-q | 2.7120 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Tynkarze qr.ll | r-q | 6.4500 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Tynkarze qr.lll | r-q | 9.0300 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Tynkarze qr.lll' | r-q | 2.6700 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Robotnicy qr.l | r-q | 33.5563 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Robotnicy | r-q | 81.8000 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | robotnicy | r-q | 31.8241 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | robocizna | r-q | 683.3446 | 0.00 | 0.00 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:   zero i 00/100 zł

■14-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostawca | Cena dostawcy | Rabat mak-sy- mal-ny | Rabat za-sto-so-wa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cegła budowlana pełna | szt | 172.000 0 |  | 172.00 00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cegła budowlana pełna | szt | 33.0000 |  | 33.000 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0.0731 |  | 0.0731 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0.0120 |  | 0.0120 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cement portlandzki 35 | kg | 16.7700 |  | 16.770 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cement portlandzki 35' | kg | 13.2000 |  | 13.200 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cement portlandzki 35 | t | 0.0060 |  | 0.0060 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Deski iglaste obrzynane ki.III 19-25mm | m3 | 0.0018 |  | 0.0018 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Drewno na stemple budowlane | m3 | 0.0027 |  | 0.0027 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Drut stalowy miękki 0,5mm | kg | 2.1500 |  | 2.1500 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Filc bitumizowany z wełny mineralnej qr.5mm | m2 | 0.2103 |  | 0.2103 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 12. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0029 |  | 0.0029 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Gwoździe budowlane qołe | kq | 1.2900 |  | 1.2900 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 14. | Gwoździe budowlane qołe | kq | 0.0200 |  | 0.0200 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 8.9320 |  | 8.9320 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Drut stalowy miękki ocynkowany 1, 2mm | kg | 6.3917 |  | 6.3917 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Kształtowniki profilowane C-100x0, 75 | kg | 7.3260 |  | 7.3260 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Kształtowniki profilowane 11-100x0, 75 | kg | 2.2220 |  | 2.2220 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 19. | Łączniki żeliwne ocynkowane 15mm | szt | 0.1200 |  | 0.1200 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Piasek do betonów | m3 | 0.0090 |  | 0.0090 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 21. | Piasek do zapraw | m3 | 0.3612 |  | 0.3612 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 22. | Piasek do zapraw | m3 | 0.0660 |  | 0.0660 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 23. | Piasek do zapraw | m3 | 0.0444 |  | 0.0444 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 24. | Płyty gipsowo-kartonowe gr.12, 5mm | m2 | 2.3100 |  | 2.3100 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 25. | Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm | m | 0.4000 |  | 0.4000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 26. | Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0mm (otwory 20x62mm) | m2 | 7.3100 |  | 7.3100 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 27. | Taśma papierowa perforowana szer. 50mm qr. 0,2mm | m | 4.9808 |  | 4.9808 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 28. | Wapno qaszone (ciasto) | m3 | 0.0387 |  | 0.0387 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 29. | Wapno qaszone (ciasto) | m3 | 0.0110 |  | 0.0110 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 30. | Wapno qaszone (ciasto) | m3 | 0.0024 |  | 0.0024 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 31. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 9.4600 |  | 9.4600 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 32. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 7.3700 |  | 7.3700 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 33. | Wkręty do płyt qipsowych | kq | 0.0763 |  | 0.0763 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 34. | Woda | m3 | 0.1266 |  | 0.1266 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 35. | Woda | m3 | 0.0500 |  | 0.0500 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 36. | Woda | m3 | 0.0330 |  | 0.0330 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 37. | Woda | m3 | 0.0132 |  | 0.0132 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 38. | Zawory przelotowe proste mosiężne d=15mm | szt | 0.0400 |  | 0.0400 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 39. | Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15mm | szt | 0.0400 |  | 0.0400 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 40. | Żwir do betonów wielofrakcyjny 2-8mm | m3 | 0.0160 |  | 0.0160 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 41. | Podchloryn sodowy | kg | 10.0000 |  | 10.000 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 42. | Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm | m | 30.0000 |  | 30.000 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 43. | Wełna mineralna Lamella Mata qr.20mm | m2 | 138.000 0 |  | 138.00 00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 44. | Woda z rurociągu | m3 | 141.200 0 |  | 141.20 00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 45. | drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2 mm | kg | 3.2083 |  | 3.2083 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 46. | śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 16x250 mm | kg | 4.2600 |  | 4.2600 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |

-15-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostawca | Cena dostawcy | Rabat mak-sy- mal-ny | Rabat za-sto-so-wa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | podkładki amortyzacyjne z płyty qumowej o qr. 5 mm | szt. | 34.6181 |  | 34.618 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 48. | cegła | szt. | 82.5840 |  | 82.584 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 49. | zaprawa | m3 | 0.0666 |  | 0.0666 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 50. | płyty pilśniowe porowate bitumowane o qr. 12.5 mm | kg | 1.7800 |  | 1.7800 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 51. | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm | m | 20.6000 |  | 20.600 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 52. | łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 69.0000 |  | 69.000 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 53. | prostki jednokielichowe żeliwne, kanalizacyjne | m | 3.1500 |  | 3.1500 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 54. | trójniki skośne żeliwne | szt. | 11.0000 |  | 11.000 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 55. | rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 40 mm | m | 0.8640 |  | 0.8640 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 56. | rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm | m | 35.5200 |  | 35.520 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 57. | rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm | m | 9.8800 |  | 9.8800 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 58. | rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm | m | 5.5900 |  | 5.5900 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 59. | rury PVC przepustowe o śr. 40 mm | m | 0.1440 |  | 0.1440 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 60. | rury PVC przepustowe o śr. 50 mm | m | 5.9200 |  | 5.9200 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 61. | rury PVC przepustowe o śr. 75 mm | m | 1.5600 |  | 1.5600 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 62. | rury PVC przepustowe o śr. 110 mm | m | 0.9750 |  | 0.9750 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 63. | kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm | szt. | 64.0800 |  | 64.080 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 64. | kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm | szt. | 42.9200 |  | 42.920 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 65. | kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm | szt. | 9.1520 |  | 9.1520 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 66. | kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm | szt. | 6.4350 |  | 6.4350 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 67. | baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ścienne mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm -bezdotykowe | szt. | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 68. | baterie zlewozmywakowe ścienne | szt. | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 69. | syfony umywalkowe mosiężne ze spustem | szt. | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 70. | umywalki porcelanowe | szt. | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 71. | zlewozmywaki z blachy stalowej | szt. | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 72. | wsporniki do umywalek | szt. | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 73. | przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm | m2 | 11.8462 |  | 11.846 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 74. | przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm | m2 | 27.9807 |  | 27.980 7 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 75. | kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm | m2 | 8.3506 |  | 8.3506 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 76. | kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm | m2 | 19.7241 |  | 19.724 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 77. | przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm | m2 | 8.8267 |  | 8.8267 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 78. | przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm | m2 | 9.1561 |  | 9.1561 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 79. | kształtki wentylacyjne kołowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm | m2 | 5.9327 |  | 5.9327 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |

-16-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostawca | Cena dostawcy | Rabat mak-sy- mal-ny | Rabat za-sto-so-wa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80. | kształtki wentylacyjne kołowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 315 mm | m2 | 6.1541 |  | 6.1541 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 81. | przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/l z blachy aluminiowej o śr.do 200 mm | m2 | 2.0374 |  | 2.0374 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 82. | kształtki wentylacyjne kołowe typ B/l z blachy aluminiowej o śr.do 200 mm | m2 | 1.3694 |  | 1.3694 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 83. | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120-200x200 | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 84. | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120-200x200' | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 85. | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120-200x500' | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 86. | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120-250x400 | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 87. | Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120-400x250 | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 88. | przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1800 mm - 400x200 mm | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 89. | przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1800 mm - 200x200 mm | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 90. | przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1800 mm - 250x315 mm | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 91. | regulator stałego przepływu DN 200 mm | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 92. | regulator stałego przepływu DN 250 mm | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 93. | anemostaty kołowe typ D o śr. 315 mm ze skrzynką rozprężną | szt. | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 94. | anemostaty kołowe typ D o śr.315 mm ze skrzynką rozprężną | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 95. | Kratka wentylacyjna wywiewna z żaluzją i sznurkiem 120x240 mm | szt. | 16.0000 |  | 16.000 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 96. | kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2000 mm z przepustnicą o wymiarach 800x200 mm | szt. | 9.0000 |  | 9.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 97. | kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2000 mm z przepustnicą o wymiarach 800x300 mm | szt. | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 98. | kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2000 mm z przepustnicą o wymiarach 800x300 mm' | szt. | 3.0000 |  | 3.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 99. | kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - 1000x200 mm z przepustnicą | szt. | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 100 | podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm | szt. | 5.4376 |  | 5.4376 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 101 | podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm | szt. | 8.2566 |  | 8.2566 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 102 | podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1600 mm | szt. | 3.0300 |  | 3.0300 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 103 | podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm | szt. | 3.0300 |  | 3.0300 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 104 | podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm | szt. | 7.3021 |  | 7.3021 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 105 | podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych kołowych typ C o śr.do 200 mm | szt. | 2.0400 |  | 2.0400 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 106 | podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 315 mm | szt. | 3.9026 |  | 3.9026 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |

-17-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostawca | Cena dostawcy | Rabat mak-sy- mal-ny | Rabat za-sto-so-wa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm | szt. | 53.1375 |  | 53.137 5 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 108 | uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 400 mm | szt. | 3.1200 |  | 3.1200 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 109 | uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm | szt. | 20.7138 |  | 20.713 8 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 110 | uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm | szt. | 51.0134 |  | 51.013 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 111 | uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm | szt. | 44.4939 |  | 44.493 9 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 112 | uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm | szt. | 6.1800 |  | 6.1800 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 113 | uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm | szt. | 4.1600 |  | 4.1600 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 114 | uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm | szt. | 15.6000 |  | 15.600 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 115 | uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm | szt. | 6.1800 |  | 6.1800 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 116 | uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm | szt. | 1.0400 |  | 1.0400 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 117 | uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 27.6000 |  | 27.600 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 118 | uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 40 mm | szt. | 21.9000 |  | 21.900 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 119 | uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm | szt. | 37.0000 |  | 37.000 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 120 | uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm | szt. | 8.3200 |  | 8.3200 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 121 | uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm | szt. | 5.2000 |  | 5.2000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 122 | otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm | m | 11.0000 |  | 11.000 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 123 | otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm | m | 11.0000 |  | 11.000 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 124 | klipsy montażowe Thermaclips | szt. | 120.000 0 |  | 120.00 00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 125 | filc techniczny podkładowy o gr. 16 mm | kg | 1.3800 |  | 1.3800 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 126 | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 1.7180 |  | 1.7180 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 127 | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.2690 |  | 0.2690 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 128 | podkładki stalowe okrągłe zgrubne dośrubM8-M16 | kg | 0.0800 |  | 0.0800 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 129 | śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dluq.do 50 mm | kg | 45.0625 |  | 45.062 5 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 130 | wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dłuq.do 45 mm | kg | 0.0790 |  | 0.0790 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 131 | płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm | kg | 2.4600 |  | 2.4600 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 132 | króćce przyłączeniowe | szt | 4.0000 |  | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 133 | wentylator KF-31,5-1400-bezpo-średni LG0 z przystosowaniem do pracy z falownikiem | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 134 | wentylator KF-31,5-2900-bezpo-średni LG0 z przystosowaniem do pracy z falownikiem | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |

-18-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostawca | Cena dostawcy | Rabat mak-sy- mal-ny | Rabat za-sto-so-wa-ny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | falownik trójfazowy z okablowaniem i przyłączeniem | szt | 2.0000 |  | 2.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 136 | panel dializacyjny (wykonany na miejscu) w zakresie podłączenia do kanalizacji, część elektryczna wg kosztorysu elektrycznego | szt. | 15.0000 |  | 15.000 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 137 | demontaż i montaż kolidujących kanałów | kpi | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 138 | dezynfekcja kanałów wentylacyjnych | kpi | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 139 | regulacja układu wentylacji mechanicznej | kpi | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 140 | próba szczelności układu wentylacji mechanicznej | kpi | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 141 | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 142 | Materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:   zero i 00/100 zł

-19-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

Dializy_WSS_sale dializ_przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 0.7501 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Środek transportowy | m-g | 0.0770 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW) | m-g | 3.1958 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 2.1500 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0.3300 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0.1200 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Wyciąg | m-g | 0.1320 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Przyczepa skrzyniowa 4,5t | m-g | 3.1958 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Żuraw okienny przenośny | m-g | 0.1100 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 31.6000 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | żuraw samochodowy 5-6 t | m-g | 0.9400 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW | m-g | 1.6042 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | środek transportowy | m-g | 0.0340 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 15.6973 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | przyczepa skrzyniowa 4.5 t | m-g | 1.6042 | 0.00 | 0.00 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:   zero i 00/100 zł

-20-

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17873 dla EKOZET

##### CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA – WYKONAĆ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:     REMONT SAL ODDZIAŁU DIALIZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJ-

ŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ADRES INWESTYCJI	:     UL. BIALSKA 104/118

42-200 CZĘSTOCHOWA

INWESTOR	:     WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ADRES INWESTORA	:     UL. BIALSKA 104/118

42-200 CZĘSTOCHOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA :     OPRACOWANO NA PODST.PROJ.BUDOWL. Z 07.2009R.

ORAZ ZGODNIE Z ROZPORZ. MINISTRA INFRASTR. Z DN. 18.05.2004r. (DZ.U NR 130 POZ.1389) STAWKI NARZUTÓW I ROBOCIZNY II kwartał 2009 - SEKOCENBUD

BRANśA	:     ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :     MGR INś. ELśBIETA PERZYŃSKA
DATA OPRACOWANIA	:     LIPIEC 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót :     0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar robót zawiera:

- Strona tytułowa

- KsiąŜkę przedmiarów

- Kosztorys "ślepy"

- Zestawienie robocizny

- Zestawienie materiałów

Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie są wiąŜące i istnieje moŜliwość zamiany przyjętych rozwiązań przy zachowaniu właściwości przyjętych rozwiązań - tak by parametry alternatywnych materiałów, rozwiązań projektowych były niegorsze od tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawić inwestorowi dokumentację dla alternatywnych rozwiązań, które proponuje i uzgodnić wa runki zamiany przed przystąpieniem do prac.

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania LIPIEC 2009

Data zatwierdzenia

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DemontaŜ istniejącej instalacji |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KPRR 9 0101-005 | Zapoznanie się z dokumentacją remontowanego obiektu 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 d.1 | kalkulacja własna | Inwertaryzacja istniejących obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych wraz z za-bezpieczniem obwodów nie podlegających demontaŜowi a przebiegających przez remontowane pomieszczenia 1 | kpl kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 d.1 | KNNR 9 0501-05 | DemontaŜ opraw oświetleniowych (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawionego) 25 | szt. szt. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 4 d.1 | KNNR 9 0401-07 | DemontaŜ nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawionego) 6 | szt. szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 5 d.1 | KNNR 9 0403-06 | DemontaŜ puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawionego) 10 | szt szt | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 6 d.1 | KNNR 9 0301-03 | DemontaŜ przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-wych okrągłych (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawionego) 200 | m m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 2 | Zasilanie rozdzielni "T" |  |  |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 46 | m m | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 8 d.2 | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton 46 | m m | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 9 d.2 | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 35mm2 46*5 | m m | 230.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.000 |
| 10 d.2 | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 46*0.05*0.05 | m3 m3 | 0.115 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.115 |
| 11 d.2 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 46 | m m | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 12 d.2 | KNNR 5 1209-11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 6 | otw. otw. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 13 d.2 | KNNR 5 1204-03 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 35 mm2 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 14 d.2 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce 10 | szt.Ŝył szt.Ŝył | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 15 d.2 | KNNR 5 0404-04 | MontaŜ tablicy "T" wykonanej zgodnie z rys. nr 7 D.T. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 | Zasilanie "UPS-a" |  |  |  |  |

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 d.3 | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 17 d.3 | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 18 d.3 | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 25mm2 10*5 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 19 d.3 | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 10*0.05*0.05 | m3 m3 | 0.025 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.025 |
| 20 d.3 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 10 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 21 d.3 | KNNR 5 1204-03 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 25 mm2 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 22 d.3 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce 10 | szt.Ŝył szt.Ŝył | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 23 d.3 | KNNR 5 0401-06 | MontaŜ "UPS-a" typu EATON 9355-30-N-0 z bateriami SBL 150-12i na stojaku bateryjnym ST 150-12/36/4/1 wraz z BY-PASSem zewnętrznym typu EBS 45 oraz wyłącznikiem awaryjnym p.poŜ typu EMS-12 (czas podtrzymania 160minut przy obciąŜeniu 25kVA) 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  | RAZEM 1.000 |  |  |  |  |
| 4 | Zasilanie rozdzielni "TS" |  |  |  |  |
| 24 d.4 | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 46 | m m | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 25 d.4 | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton 46 | m m | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 26 d.4 | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 25mm2 46*5 | m m | 230.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230.000 |
| 27 d.4 | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 46*0.05*0.05 | m3 m3 | 0.115 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.115 |
| 28 d.4 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 46 | m m | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 29 d.4 | KNNR 5 1209-11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 6 | otw. otw. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 30 d.4 | KNNR 5 1204-03 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 35 mm2 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 31 d.4 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce 10 | szt.Ŝył szt.Ŝył | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 32 d.4 | KNNR 5 0404-04 | MontaŜ tablicy "TS" wykonanej zgodnie z rys. nr 9 D.T. | szt. |  |  |

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 | Zasilanie rozdzielni "TD" |  |  |  |  |
| 33 d.5 | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 34 d.5 | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 35 d.5 | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 25mm2 2*5 | m m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 36 d.5 | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 2*0.05*0.05 | m3 m3 | 0.005 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.005 |
| 37 d.5 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 2 | m m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 38 d.5 | KNNR 5 1209-11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 2 | otw. otw. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 39 d.5 | KNNR 5 1204-03 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 35 mm2 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 40 d.5 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 25 mm2 pod zaciski lub bolce 10 | szt.Ŝył szt.Ŝył | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 41 d.5 | KNNR 5 0404-04 | MontaŜ tablicy "TD" wykonanej zgodnie z rys. nr 4 D.T. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6 | Zasilanie rozdzielni "TS1, TS2, TS3, TS4, TUW oraz TD" |  |  |  |  |
| 42 d.6 | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 30 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 43 d.6 | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton oraz we wnękach drzwiowych 85 | m m | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 44 d.6 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY- Ŝo 5x6mm2 27 | m m | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 45 d.6 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY- Ŝo 3x6mm2 60 | m m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 46 d.6 | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 25mm2 4*5 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 47 d.6 | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 30*0.05*0.05 | m3 m3 | 0.075 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.075 |
| 48 d.6 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 30 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 d.6 | KNNR 5 1209-11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 14 | otw. otw. | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 50 d.6 | KNNR 5 1204-01 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 6 mm2 68 | szt. szt. | 68.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.000 |
| 51 d.6 | KNNR 5 1204-03 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 25 mm2 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 52 d.6 | KNNR 5 1203-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 68 | szt.Ŝył szt.Ŝył | 68.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.000 |
| 53 d.6 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 25 mm2 pod zaciski lub bolce 10 | szt.Ŝył szt.Ŝył | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 54 d.6 | KNNR 5 0404-04 | MontaŜ układu "SZR" zasilającego tablicę "TUW" 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 7 | Zasilanie podrozdzielni "T-UPS-1,2,3 i 4" - zasilanie po transformatorach medycznych zlokalizowanych na korytarzu (TS-1,2,3 i 4) |  |  |  |  |
| 55 d.7 | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 105 | m m | 105.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.000 |
| 56 d.7 | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton 105 | m m | 105.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.000 |
| 57 d.7 | KNNR 5 0201-04 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - LgY 6mm2 105*3 | m m | 315.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 315.000 |
| 58 d.7 | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 105*0.05*0.05 | m3 m3 | 0.263 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.263 |
| 59 d.7 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 105 | m m | 105.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.000 |
| 60 d.7 | KNNR 5 1209-11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 8 | otw. otw. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 61 d.7 | KNNR 5 1204-01 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 6 mm2 24 | szt. szt. | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 62 d.7 | KNNR 5 1203-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 24 | szt.Ŝył szt.Ŝył | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 63 d.7 | KNNR 5 0401-06 | MontaŜ podrozdzielni TS-1,2,3 i 4 (transformatory medyczne) wraz z podrozdziel-niami T-UPS-1,2,3 i 4. (Urządzenia do zasilanie pomieszczeń grupy G2 - transformator medyczny ES710/5000 + moduł sterowniczo-kontrolny z SZR-em i systemem lokalizacji do-ziemień - montaŜ na stelaŜu oraz z kasetą sygnalizacyjną UFC107E65-12-B16 -prod. f. BENDER) 4 | kpl. kpl. | 4.000 |  |
|  | RAZEM 4.000 |  |  |  |  |
| 8 | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |
| 64 d.8 | KNNR 5 1201-05 | Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie 156 | szt. szt. | 156.000 |  |

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 156.000 |
| 65 d.8 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - oprawy świetlówkowe 600x600 4x18W z szybą mleczną (wersja czysta) z modułem awaryjnym 3godz., z funkcją autotestu 35 | kpi. kpi. | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 66 d.8 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - NEPTUN PC 2x36W IP65 4 | kpi. kpi. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 9 | Osprzęt elektroinstalacyjny |  |  |  |  |
| 67 d.9 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym - pod puszki górne fi 80 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 68 d.9 | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 69 d.9 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym - pod wyłączniki 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 70 d.9 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 71 d.9 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki instalacyjne świecznikowe POLO BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic) 5 | szt. szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 72 d.9 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym - pod gniazda 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 73 d.9 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda podtynkowe 3-biegunowe IP44 POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) 3 | szt. szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 74 d.9 | KNNR 5 0308-05 | Montaż paneli zasilających - gniazda POLO BARVA w listwach typu DLP: moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) - W skład zestawu wchodzi: - gniazdo 230V data - 9szt - ramka 3-krotna - 3szt - listwa typu DLP z elementami montażowymi - 1mb UWAGA: Robocizna x 6 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 75 d.9 | KNNR 5 0406-02 | Montaż szyn połączeń wyrównawczych typu 1801VDE OBO Bettermann 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 76 d.9 | KNNR 5 0613-04 | Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy 40 | szt. szt. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 77 d.9 | KNNR 5 0613-05 | Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 500 mm łączone na obejmy 24 | szt. szt. | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 78 d.9 | KNNR 5 0410-02 | Wentylatory ścienne z opóźnionym czasem wyłączenia do max. 15min. 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 79 d.9 | KNNR 5 1206-01 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Okablowanie oświetlenia i gniazd wtykowych oraz urządzeń technologicznych |  |  |  |  |
| 80 d.10 | KNNR 5 1207-05 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 250 | m m | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 81 d.10 | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 układane w tynku innym niŜ betonowy - YDYp 2x2,5mm2 300 | m m | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 82 d.10 | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 układane w tynku innym niŜ betonowy - YDYŜo 1x2,5mm2 300 | m m | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 83 d.10 | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 układane w tynku innym niŜ betonowy - YDYŜo 1x4mm2 300 | m m | 300.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300.000 |
| 84 d.10 | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 układane w tynku innym niŜ betonowy - YDYpŜo 3x1,5mm2 350 | m m | 350.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350.000 |
| 85 d.10 | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 układane w tynku innym niŜ betonowy - YDYpŜo 4x1,5mm2 150 | m m | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 86 d.10 | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 układane w tynku innym niŜ betonowy - YDYpŜo 3x2,5mm2 50 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 87 d.10 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - LgYŜo 4mm2 50 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 88 d.10 | KNNR 5 0208-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 6mm2 50 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 89 d.10 | KNNR 5 0208-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 10mm2 50 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 90 d.10 | KNNR 5 0208-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 16mm2 20 | m m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 91 d.10 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 10 | otw. otw. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 92 d.10 | KNNR 5 1209-07 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2 | otw. otw. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 93 d.10 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 250 | m m | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 94 d.10 | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 250*0.05*0.05 | m3 m3 | 0.625 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.625 |
| 11 | Badania i pomiary instalacji elektrycznej |  |  |  |  |
| 95 d.11 | KPRR 9 0101-005 | Sporządzenie dokumentacji poremontowej 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 96 d.11 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 25 | pomiar pomiar | 25.000 |  |

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 97 d.11 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5 | pomiar pomiar | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 98 d.11 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 110 | prób. prób. | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 99 d.11 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej 8 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 100 d.11 | KNNR-W 9 121-01 | Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym 15 | punkt punkt | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 101 d.11 | KNNR-W 9 121-02 | Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 1 | punkt punkt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 102 d.11 | KNNR-W 9 121-03 | Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - kaŜdy następny pomiar w pomieszczeniu 50 | punkt punkt | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DemontaŜ istniejącej instalacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 1* | KPRR 9 0101-005 | Zapoznanie się z dokumentacją remontowanego obiektu obmiar = 1kpl. -- R -- robocizna 24r-g/kpl. | kpl. r-g | 24.0000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 d.1 1* | kalkulacja własna | Inwertaryzacja istniejących obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych wraz z zabezpieczniem obwodów nie podlegających demontaŜowi a przebiegających przez remontowane pomieszczenia obmiar = 1kpl -- R -- robocizna 30r-g/kpl | kpl r-g | 30.0000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 d.1 1* | KNNR 9 0501-05 | DemontaŜ opraw oświetleniowych (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawionego) obmiar = 25szt. robocizna 0.26r-g/szt. | szt. r-g | 6.5000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 d.1 1* | KNNR 9 0401-07 | DemontaŜ nieuszczelnionego łącznika podtynko-wego, natynkowego (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawionego) obmiar = 6szt. robocizna 0.188r-g/szt. | szt. r-g | 1.1280 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 d.1 1* | KNNR 9 0403-06 | DemontaŜ puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawionego) obmiar = 10szt robocizna 0.168r-g/szt | szt r-g | 1.6800 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 d.1 1* | KNNR 9 0301-03 | DemontaŜ przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych (obmiar rzeczywisty moŜe być róŜny w kliku procentach od poniŜej przedstawionego) obmiar = 200m robocizna 0.169r-g/m | m r-g | 33.8000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PODSUMOWANIE

RAZEM

DemontaŜ istniejącej instalacji

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

10 -

OGÓŁEM

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zasilanie rozdzielni "T" |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.2 1* | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obmiar = 46m -- R -- robocizna 0.35r-g/m | m r-g | 16.1000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 d.2 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton obmiar = 46m -- R -- robocizna 0.138r-g/m -- M -- rury winidurowe RL47 1.04m/m złączki do 47 0.41szt/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m szt % | 6.3480 47.8400 18.8600 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 d.2 1* 2* 3* | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 35mm2 obmiar = 46*5 = 230.000m -- R -- robocizna 0.0368r-g/m -- M -- przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 35mm2 1.04m/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m % | 8.4640 239.2000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 d.2 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej obmiar = 46*0.05*0.05 = 0.115m3 -- R -- robocizna 3.01r-g/m3 -- M -- cement portlandzki CEM 1 0.268t/m3 piasek do betonów 1.29m3/m3 materiały pomocnicze 2.5% | m3 r-g t m3 % | 0.3462 0.0308 0.1484 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 d.2 1* | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 46m -- R -- robocizna 0.0525r-g/m | m r-g | 2.4150 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 d.2 | KNNR 5 1209-11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 6otw. -- R -- | otw. |  |  |  |  |  |

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | robocizna 1.37r-g/otw. | r-g | 8.2200 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 d.2 1* 2* 3* | KNNR 5 1204-03 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 35 mm2 obmiar = 10szt. -- R -- robocizna 0.125r-g/szt. -- M -- końcówki kablowe do zaprasowania Cu35mm2 1.03szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt % | 1.2500 10.3000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 d.2 1* | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = 10szt.żył robocizna 0.0378r-g/szt.żył | szt.ż yt r-g | 0.3780 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 d.2 1* 2* | KNNR 5 0404-04 | MontaŜ tablicy "T" wykonanej zgodnie z rys. nr 7 D.T. obmiar = 1szt. -- R -- robocizna 3.48r-g/szt. -- M -- tablica "T" wykonana zgodnie z rys. nr 7 D.T. 1szt/szt. | szt. r-g szt | 3.4800 1.0000 | 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

Zasilanie rozdzielni "T"

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

- 12 -

OGÓŁEM

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Zasilanie "UPS-a" |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.3 1* | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obmiar = 10m -- R -- robocizna 0.35r-g/m | m r-g | 3.5000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 d.3 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton obmiar = 10m -- R -- robocizna 0.138r-g/m -- M -- rury winidurowe RL47 1.04m/m złączki do 47 0.41szt/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m szt % | 1.3800 10.4000 4.1000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 d.3 1* 2* 3* | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 25mm2 obmiar = 10*5 = 50.000m -- R -- robocizna 0.0368r-g/m -- M -- przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 25mm2 1.04m/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m % | 1.8400 52.0000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 d.3 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej obmiar = 10*0.05*0.05 = 0.025m3 -- R -- robocizna 3.01r-g/m3 -- M -- cement portlandzki CEM 1 0.268t/m3 piasek do betonów 1.29m3/m3 materiały pomocnicze 2.5% | m3 r-g t m3 % | 0.0753 0.0067 0.0323 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 d.3 1* | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 10m -- R -- robocizna 0.0525r-g/m | m r-g | 0.5250 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 d.3 | KNNR 5 1204-03 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 25 mm2 obmiar = 10szt. | szt. |  |  |  |  |  |

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* 2* 3* |  | robocizna 0.125r-g/szt. -- M -- końcówki kablowe do zaprasowania Cu25mm2 1.03szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | r-g szt % | 1.2500 10.3000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 d.3 1* | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = "lOszt.żył robocizna 0.0378r-g/szt.żył | szt.ż yt r-g | 0.3780 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 d.3 1* 2* | KNNR 5 0401-06 | MontaŜ "UPS-a" typu EATON 9355-30-N-0 z bateriami SBL 150-12i na stojaku bateryjnym ST 150-12/36/4/1 wraz z BY-PASSem zewnętrznym typu EBS 45 oraz wyłącznikiem awaryjnym p.poŜ typu EMS-12 (czas podtrzymania 160minut przy obciąŜeniu 25kVA) obmiar = 1kpl. -- R -- robocizna 11.6r-g/kpl. -- M -- UPS typu EATON 9355-30-N-0 z bateriami SBL 150-12i na stojaku bateryjnym ST 150-12/36/4/1 wraz z BY-PASSem zewnętrznym typu EBS 45 oraz wyłącznikiem awaryjnym p.poŜ typu EMS-12 (czas podtrzymania 160minut przy obciąŜeniu 25kVA) 1szt/kpl. | kpi. r-g szt | 11.6000 1.0000 | 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

Zasilanie "UPS-a"

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

- 14 -

OGÓŁEM

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Zasilanie rozdzielni "TS" |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 d.4 1* | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obmiar = 46m -- R -- robocizna 0.35r-g/m | m r-g | 16.1000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 d.4 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton obmiar = 46m -- R -- robocizna 0.138r-g/m -- M -- rury winidurowe RL47 1.04m/m złączki do 47 0.41szt/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m szt % | 6.3480 47.8400 18.8600 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 d.4 1* 2* 3* | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 25mm2 obmiar = 46*5 = 230.000m -- R -- robocizna 0.0368r-g/m -- M -- przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 25mm2 1.04m/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m % | 8.4640 239.2000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 d.4 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej obmiar = 46*0.05*0.05 = 0.115m3 -- R -- robocizna 3.01r-g/m3 -- M -- cement portlandzki CEM 1 0.268t/m3 piasek do betonów 1.29m3/m3 materiały pomocnicze 2.5% | m3 r-g t m3 % | 0.3462 0.0308 0.1484 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 d.4 1* | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 46m -- R -- robocizna 0.0525r-g/m | m r-g | 2.4150 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 d.4 | KNNR 5 1209-11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 6otw. -- R -- | otw. |  |  |  |  |  |

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | robocizna 1.37r-g/otw. | r-g | 8.2200 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 d.4 1* 2* 3* | KNNR 5 1204-03 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 35 mm2 obmiar = 10szt. -- R -- robocizna 0.125r-g/szt. -- M -- końcówki kablowe do zaprasowania Cu35mm2 1.03szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt % | 1.2500 10.3000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 d.4 1* | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = "lOszt.żył robocizna 0.0378r-g/szt.żył | szt.ż yt r-g | 0.3780 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 d.4 1* 2* | KNNR 5 0404-04 | MontaŜ tablicy "TS" wykonanej zgodnie z rys. nr 9 D.T. obmiar = 1szt. -- R -- robocizna 3.48r-g/szt. -- M -- tablica "TS" wykonana zgodnie z rys. nr 9 D.T. 1szt/szt. | szt. r-g szt | 3.4800 1.0000 | 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

Zasilanie rozdzielni "TS"

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

- 16 -

OGÓŁEM

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Zasilanie rozdzielni "TD" |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 d.5 1* | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obmiar = 2m -- R -- robocizna 0.35r-g/m | m r-g | 0.7000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 34 d.5 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton obmiar = 2m -- R -- robocizna 0.138r-g/m -- M -- rury winidurowe RL47 1.04m/m złączki do 47 0.41szt/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m szt % | 0.2760 2.0800 0.8200 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 35 d.5 1* 2* 3* | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 25mm2 obmiar = 2*5 = 10.000m -- R -- robocizna 0.0368r-g/m -- M -- przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 25mm2 1.04m/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m % | 0.3680 10.4000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 36 d.5 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej obmiar = 2*0.05*0.05 = 0.005m3 -- R -- robocizna 3.01r-g/m3 -- M -- cement portlandzki CEM 1 0.268t/m3 piasek do betonów 1.29m3/m3 materiały pomocnicze 2.5% | m3 r-g t m3 % | 0.0151 0.0013 0.0065 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 37 d.5 1* | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 2m -- R -- robocizna 0.0525r-g/m | m r-g | 0.1050 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38 d.5 | KNNR 5 1209-11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 2otw. -- R -- | otw. |  |  |  |  |  |

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | robocizna 1.37r-g/otw. | r-g | 2.7400 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 39 d.5 1* 2* 3* | KNNR 5 1204-03 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 35 mm2 obmiar = 10szt. -- R -- robocizna 0.125r-g/szt. -- M -- końcówki kablowe do zaprasowania Cu35mm2 1.03szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt % | 1.2500 10.3000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 40 d.5 1* | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = "lOszt.żył robocizna 0.0378r-g/szt.żył | szt.ż yt r-g | 0.3780 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 41 d.5 1* 2* | KNNR 5 0404-04 | MontaŜ tablicy "TD" wykonanej zgodnie z rys. nr 4 D.T. obmiar = 1szt. -- R -- robocizna 3.48r-g/szt. -- M -- tablica "TD" wykonana zgodnie z rys. nr 4 D.T. 1szt/szt. | szt. r-g szt | 3.4800 1.0000 | 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

Zasilanie rozdzielni "TD"

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

- 18 -

OGÓŁEM

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Zasilanie rozdzielni "TS1, TS2, TS3, TS4, TUW oraz TD" |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.6 1* | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obmiar = 30m -- R -- robocizna 0.35r-g/m | m r-g | 10.5000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 43 d.6 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton oraz we wnękach drzwiowych obmiar = 85m -- R -- robocizna 0.138r-g/m -- M -- rury winidurowe RL47 1.04m/m złączki do 47 0.41szt/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m szt % | 11.7300 88.4000 34.8500 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 44 d.6 1* 2* 3* | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 wciągane do rur - YDYŜo 5x6mm2 obmiar = 27m robocizna 0.0536r-g/m przewody kabelkowe YDYŜo 5x6mm2 1.04m/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m % | 1.4472 28.0800 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 45 d.6 1* 2* 3* | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 30 mm2 wciągane do rur - YDYŜo 3x6mm2 obmiar = 60m robocizna 0.0536r-g/m przewody kabelkowe YDYŜo 3x6mm2 1.04m/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m % | 3.2160 62.4000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 46 d.6 1* 2* 3* | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 25 mm2 wciągane do rur - LgY 25mm2 obmiar = 4*5 = 20.000m -- R -- robocizna 0.0368r-g/m -- M -- przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 25mm2 1.04m/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m % | 0.7360 20.8000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |

Razem z narzutami:

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 47 d.6 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej obmiar = 30*0.05*0.05 = 0.075m3 -- R -- robocizna 3.01r-g/m3 -- M -- cement portlandzki CEM 1 0.268t/m3 piasek do betonów 1.29m3/m3 materiały pomocnicze 2.5% | m3 r-g t m3 % | 0.2258 0.0201 0.0968 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 48 d.6 1* | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 30m -- R -- robocizna 0.0525r-g/m | m r-g | 1.5750 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 49 d.6 1* | KNNR 5 1209-11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 14otw. -- R -- robocizna 1.37r-g/otw. | otw. r-g | 19.1800 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 d.6 1* 2* 3* | KNNR 5 1204-01 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 6 mm2 obmiar = 68szt. -- R -- robocizna 0.0525r-g/szt. -- M -- końcówki kablowe do zaprasowania Cu6mm2 1.03szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt % | 3.5700 70.0400 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 51 d.6 1* 2* 3* | KNNR 5 1204-03 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 25 mm2 obmiar = 10szt. -- R -- robocizna 0.125r-g/szt. -- M -- końcówki kablowe do zaprasowania Cu25mm2 1.03szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt % | 1.2500 10.3000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 d.6 | KNNR 5 1203-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = 68szt.Ŝył | szt.Ŝ ył |  |  |  |  |  |

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | robocizna 0.0231r-g/szt.żył | r-g | 1.5708 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 53 d.6 1* | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = 10szt.żył robocizna 0.0378r-g/szt.żył | szt.ż yt r-g | 0.3780 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 d.6 1* 2* | KNNR 5 0404-04 | MontaŜ układu "SZR" zasilającego tablicę "TUW" obmiar = 1szt. -- R -- robocizna 3.48r-g/szt. -- M -- układ "SZR" zasilający tablicę "TUW" 1szt/szt. | szt. r-g szt | 3.4800 1.0000 | 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

Zasilanie rozdzielni "TS1, TS2, TS3, TS4, TUW oraz TD"

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

- 21 -

OGÓŁEM

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Zasilanie podrozdzielni "T-UPS-1,2,3 i 4" - zasilanie po transformatorach medycznych zlokalizowanych na korytarzu (TS-1,2,3 i 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 d.7 1* | KNNR 5 1207-15 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obmiar = 105m -- R -- robocizna 0.35r-g/m | m r-g | 36.7500 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 d.7 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0101-08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton obmiar = 105m -- R -- robocizna 0.138r-g/m -- M -- rury winidurowe RL47 1.04m/m złączki do 47 0.41szt/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m szt % | 14.4900 109.2000 43.0500 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 57 d.7 1* 2* 3* | KNNR 5 0201-04 | Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - LgY 6mm2 obmiar = 105*3 = 315.000m -- R -- robocizna 0.0294r-g/m -- M -- przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 6mm2 1.04m/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m % | 9.2610 327.6000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 d.7 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej obmiar = 105*0.05*0.05 = 0.263m3 -- R -- robocizna 3.01r-g/m3 -- M -- cement portlandzki CEM 1 0.268t/m3 piasek do betonów 1.29m3/m3 materiały pomocnicze 2.5% | m3 r-g t m3 % | 0.7916 0.0705 0.3393 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 59 d.7 1* | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 105m -- R -- robocizna 0.0525r-g/m | m r-g | 5.5125 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 60 d.7 | KNNR 5 1209-11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu obmiar = 8otw. | otw. |  |  |  |  |  |

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | -- R -- robocizna 1.37r-g/otw. | r-g | 10.9600 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 61 d.7 1* 2* 3* | KNNR 5 1204-01 | MontaŜ końcówek kablowych przez zaciskanie -przekrój Ŝył do 6 mm2 obmiar = 24szt. -- R -- robocizna 0.0525r-g/szt. -- M -- końcówki kablowe do zaprasowania Cu6mm2 1.03szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt % | 1.2600 24.7200 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 62 d.7 1* | KNNR 5 1203-03 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce obmiar = 24szt.Ŝył robocizna 0.0231r-g/szt.Ŝył | szt.Ŝ ył r-g | 0.5544 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 63 d.7 1* 2* 3* | KNNR 5 0401-06 | MontaŜ podrozdzielni TS-1,2,3 i 4 (transformatory medyczne) wraz z podrozdzielniami T-UPS-1,2,3 i 4. (Urządzenia do zasilanie pomieszczeń grupy G2 -transformator medyczny ES710/5000 + moduł sterowniczo-kontrolny z SZR-em i systemem lokalizacji doziemień - montaŜ na stelaŜu oraz z kasetą sygnalizacyjną UFC107E65-12-B16 - prod. f. BENDER) obmiar = 4kpl. -- R -- robocizna 11.6r-g/kpl. -- M -- urządzenia do zasilanie pomieszczeń grupy G2 -transformator medyczny ES710/5000 + moduł sterowniczo-kontrolny z SZR-em i systemem lokalizacji doziemień - montaŜ na stelaŜu oraz z kasetą sygnalizacyjną UFC107E65-12-B16 - prod. f. BENDER 1szt/kpl. dodatkowe okablowanie pomiędzy transformatorami medycznymi wyniesionymi na korytarz a tablicami T-UPS 1kpl/kpl. | kpl. r-g szt kpl | 46.4000 4.0000 4.0000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE Zasilanie podrozdzielni "T-UPS-1,2,3 i 4" - zasilanie po transformatorach medycznych zlokalizowanych na korytarzu (TS-1,2,3 i 4

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

OGÓŁEM

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 d.8 1* 2* 3* | KNNR 5 1201-05 | Osadzenie w podłoŜu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie obmiar = 156szt. -- R -- robocizna 0.0238r-g/szt. -- M -- kołki kotwiące 1szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt % | 3.7128 156.0000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 65 d.8 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -świetlówkowa do 4x40 W - oprawy świetlówkowe 600x600 4x18W z szybą mleczną (wersja czysta) z modułem awaryjnym 3godz., z funkcją autotes-tu obmiar = 35kpl. -- R -- robocizna 0.92r-g/kpl. -- M -- oprawy świetlówkowe natynkowe 600x600 4x18W z szybą mleczną (wersja czysta) z modułem awaryjnym 3godz., z funkcją autotestu 1szt/kpl. świetlówki 35W/840 2.08szt/kpl. materiały pomocnicze 2.5% | kpl. r-g szt szt % | 32.2000 35.0000 72.8000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 d.8 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - NEPTUN PC 2x36W IP65 obmiar = 4kpl. -- R -- robocizna 0.62r-g/kpl. -- M -- oprawy świetlówkowe typu NEPTUN PC 2x36W IP65 - Aga Light 1szt/kpl. świetlówki 36W/840 2.08szt/kpl. materiały pomocnicze 2.5% | kpl. r-g szt szt % | 2.4800 4.0000 8.3200 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

Oprawy oświetleniowe

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

- 24 -

OGÓŁEM

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Osprzęt elektroinstalacyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 d.9 1* | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym - pod puszki górne fi 80 obmiar = 5szt. -- R -- robocizna 0.0914r-g/szt. | szt. r-g | 0.4570 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 68 d.9 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach obmiar = 5szt. -- R -- robocizna 0.495r-g/szt. -- M -- puszki izolacyjne podtynkowe 1.02szt/szt. pierścienie odgałęźne 1.02szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt szt % | 2.4750 5.1000 5.1000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 69 d.9 1* | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym - pod wyłączniki obmiar = 5szt. -- R -- robocizna 0.0914r-g/szt. | szt. r-g | 0.4570 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70 d.9 1* 2* 3* | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm obmiar = 5szt. -- R -- robocizna 0.084r-g/szt. -- M -- puszki izolacyjne podtynkowe 1.02szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt % | 0.4200 5.1000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 71 d.9 1* 2* 3* | KNNR 5 0306-03 | Łączniki instalacyjne świecznikowe POLO BAR-VA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic) obmiar = 5szt. -- R -- robocizna 0.189r-g/szt. -- M -- łączniki instalacyjne świecznikowe POLO BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic) 1.02szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt % | 0.9450 5.1000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

- 25 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 d.9 1* | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym - pod gniazda obmiar = 3szt. -- R -- robocizna 0.0914r-g/szt. | szt. r-g | 0.2742 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 73 d.9 1* 2* 3* | KNNR 5 0308-05 | Gniazda podtynkowe 3-biegunowe IP44 POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) obmiar = 3szt. -- R -- robocizna 0.263r-g/szt. -- M -- gniazda podtynkowe 3-biegunowe IP44 POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) 1.02szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt % | 0.7890 3.0600 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 74 d.9 1* 2* 3* | KNNR 5 0308-05 | MontaŜ paneli zasilających - gniazda POLO BAR-VA w listwach typu DLP: moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) - W skład zestawu wchodzi: - gniazdo 230V data - 9szt - ramka 3-krotna - 3szt - listwa typu DLP z elementami montaŜowymi - 1mb UWAGA: Robocizna x 6 obmiar = 8szt. -- R -- robocizna 0.263*6=1.578r-g/szt. -- M -- panel zasilający - gniazda POLO BARVA w listwach typu DLP: moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) - W skład zestawu wchodzi: - gniazdo 230V data - 9szt - ramka 3-krotna - 3szt - listwa typu DLP z elementami montaŜowymi - 1mb 1.02szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt. r-g szt % | 12.6240 8.1600 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 75 d.9 1* 2* | KNNR 5 0406-02 | MontaŜ szyn połączeń wyrównawczych typu 1801VDE OBO Bettermann obmiar = 8szt. -- R -- robocizna 0.75r-g/szt. -- M -- szyna połączeń wyrównawczych PA / PE - OBO Bettermann lub DEHN 1szt/szt. | szt. r-g szt | 6.0000 8.0000 | 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

M

S

0.00 0.00

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 d.9 | KNNR 5 0613-04 | Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy obmiar = 40szt. | szt. |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 1.65r-g/szt. -- M -- | r-g | 66.0000 | 0.000 | 0.00 |
| 2* 3* |  | obejmy połączeń wyrównawczych do fi 100mm 1szt/szt. materiały pomocnicze 2.5% | szt % | 40.0000 2.5000 | 0.000 0.000 |  |

Razem z narzutami: Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 500 mm łączone na obejmy obmiar = 24szt.

77 d.9

KNNR 5 0613-05

szt.

r-g

szt %

-- R --

41.7600

24.0000 2.5000

0.000

0.000 0.000

robocizna

0.00

1.74r-g/szt.

-- M --

0.00 0.00

obejmy połączeń wyrównawczych do fi 500mm

1szt/szt.

materiały pomocnicze

2.5%

|  |  | Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 d.9 | KNNR 5 0410-02 | Wentylatory ścienne z opóźnionym czasem wyłączenia do max. 15min. obmiar = 1szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 0.34r-g/szt. -- M -- | r-g | 0.3400 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| 2* |  | wentylator ścienny typu WENTURE IND z opóźnionym czasem wyłaczenia do max.15min. 1szt/szt. | szt | 1.0000 | 0.000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 79 d.9 | KNNR 5 1206-01 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej -przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6 mm2 obmiar = 1szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 1.07r-g/szt. | r-g | 1.0700 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

RAZEM

Osprzęt elektroinstalacyjny

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

27 -

OGÓŁEM

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Okablowanie oświetlenia i gniazd wtykowych oraz urządzeń technologicznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 d.1 0 1* | KNNR 5 1207-05 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle obmiar = 250m -- R -- robocizna 0.11r-g/m | m r-g | 27.5000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 81 d.1 0 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 2x2,5mm2 obmiar = 300m robocizna 0.0672r-g/m przewody płaskie-YDYp 750 V 2x2,5mm2 1.04m/m uchwyty do przewodów typu USMP-1 2.7szt/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m szt % | 20.1600 312.0000 810.0000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 82 d.1 0 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYżo 1x2,5mm2 obmiar = 300m robocizna 0.0672r-g/m przewody YDY 750 V 1x2,5mm2 1.04m/m uchwyty do przewodów typu USMP-1 2.7szt/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m szt % | 20.1600 312.0000 810.0000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 83 d.1 0 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYżo 1x4mm2 obmiar = 300m robocizna 0.0672r-g/m przewody YDY 750 V 1x4mm2 1.04m/m uchwyty do przewodów typu USMP-1 2.7szt/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m szt % | 20.1600 312.0000 810.0000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 84 d.1 0 | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYpżo 3x1,5mm2 obmiar = 350m | m |  |  |  |  |  |

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* 2* 3* 4* |  | robocizna 0.0672r-g/m -- M -- przewody płaskie-YDYp 750 V 3x1,5mm2 1.04m/m uchwyty do przewodów typu USMP-1 2.7szt/m materiały pomocnicze 2.5% | r-g m szt % | 23.5200 364.0000 945.0000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 85 d.1 0 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYpżo 4x1,5mm2 obmiar = 150m robocizna 0.0672r-g/m przewody płaskie-YDYp 750 V 4x1,5mm2 1.04m/m uchwyty do przewodów typu USMP-1 2.7szt/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m szt % | 10.0800 156.0000 405.0000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 86 d.1 0 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 0204-06 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYpżo 3x2,5mm2 obmiar = 50m robocizna 0.0672r-g/m przewody płaskie-YDYp 750 V 3x2,5mm2 1.04m/m uchwyty do przewodów typu USMP-1 2.7szt/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m szt % | 3.3600 52.0000 135.0000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 87 d.1 0 1* 2* 3* | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - LgYżo 4mm2 obmiar = 50m robocizna 0.0473r-g/m przewody izolowane jednożyłowe LgYżo 4mm2 1.04m/m materiały pomocnicze 2.5% | m r-g m % | 2.3650 52.0000 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 88 d.1 0 | KNNR 5 0208-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 6mm2 obmiar = 50m -- R -- | m |  |  |  |  |  |

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* 2* 3* |  | robocizna 0.294r-g/m -- M -- przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 6mm2 1.04m/m uchwyty do przewodów typu USMP-1 2.7szt/m | r-g m szt | 14.7000 52.0000 135.0000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 89 d.1 0 1* 2* 3* | KNNR 5 0208-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 10mm2 obmiar = 50m -- R -- robocizna 0.294r-g/m -- M -- przewody izolowane jednoŜyłowe LgYŜo 10mm2 1.04m/m uchwyty do przewodów typu USMP-1 2.7szt/m | m r-g m szt | 14.7000 52.0000 135.0000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 90 d.1 0 1* 2* 3* | KNNR 5 0208-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 12.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - LgYŜo 16mm2 obmiar = 20m -- R -- robocizna 0.294r-g/m -- M -- przewody izolowane jednoŜyłowe LgYŜo 16mm2 1.04m/m uchwyty do przewodów typu USMP-1 2.7szt/m | m r-g m szt | 5.8800 20.8000 54.0000 | 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 91 d.1 0 1* | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły obmiar = 10otw. -- R -- robocizna 0.394r-g/otw. | otw. r-g | 3.9400 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 92 d.1 0 1* | KNNR 5 1209-07 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły obmiar = 2otw. -- R -- robocizna 1.05r-g/otw. | otw. r-g | 2.1000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 93 d.1 0 1* | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 250m -- R -- robocizna 0.0525r-g/m | m r-g | 13.1250 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 d.1 0 1* 2* 3* 4* | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej obmiar = 250*0.05*0.05 = 0.625m3 -- R -- robocizna 3.01r-g/m3 -- M -- cement portlandzki CEM 1 0.268t/m3 piasek do betonów 1.29m3/m3 materiały pomocnicze 2.5% | m3 r-g t m3 % | 1.8813 0.1675 0.8063 2.5000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

Okablowanie oświetlenia i gniazd wtykowych oraz urządzeń technologicznych

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

OGÓŁEM

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Badania i pomiary instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 d.1 1 1* | KPRR 9 0101-005 | Sporządzenie dokumentacji poremontowej obmiar = 1kpl. -- R -- robocizna 20r-g/kpl. | kpl. r-g | 20.0000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 96 d.1 1 1* | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obmiar = 25pomiar -- R -- robocizna 1.3r-g/pomiar | pomiar r-g | 32.5000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 97 d.1 1 1* | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obmiar = 5pomiar -- R -- robocizna 1.76r-g/pomiar | pomiar r-g | 8.8000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 98 d.1 1 1* | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania obmiar = 110prób. -- R -- robocizna 0.33r-g/prób. | prób . r-g | 36.3000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 99 d.1 1 1* | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej obmiar = 8szt. -- R -- robocizna 1.24r-g/szt. | szt. r-g | 9.9200 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 0 d.1 1 1* | KNNR-W 9 121-01 | Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym obmiar = 15punkt -- R -- robocizna 0.5r-g/punkt | punk t r-g | 7.5000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 1 d.1 1 1* | KNNR-W 9 121-02 | Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy obmiar = 1punkt -- R -- robocizna 0.4r-g/punkt | punk t r-g | 0.4000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 2 d.1 1 | KNNR-W 9 121-03 | Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - kaŜdy następny pomiar w pomieszczeniu obmiar = 50punkt | punk t |  |  |  |  |  |

- 32 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Podstawa

Opis

jm

Nakłady

Koszt jedn.

R

M

S

| 1* |  | -- R -- robocizna 0.15r-g/punkt | r-g | 7.5000 | 0.000 | 0.00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

PODSUMOWANIE

RAZEM

Badania i pomiary instalacji elektrycznej

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

RAZEM

CAŁY KOSZTORYS

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

33 -

OGÓŁEM

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. robocizna |  | r-g | 884.3641 | 0.00 | 0.00 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | cement portlandzki CEM 1 | t | 0.3278 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | dodatkowe okablowanie pomiędzy transformatorami medycznymi wyniesionymi na korytarz a tablicami T-UPS | kpl | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | gniazda podtynkowe 3-biegunowe IP44 POLO BARVA moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) | szt | 3.0600 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | kołki kotwiące | szt | 156.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | końcówki kablowe do zaprasowania Cu25mm2 | szt | 20.6000 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | końcówki kablowe do zaprasowania Cu35mm2 | szt | 30.9000 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | końcówki kablowe do zaprasowania Cu6mm2 | szt | 94.7600 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | łączniki instalacyjne świecznikowe POLO BARVA (klawisz: antracyt; ramka: grafit metalic) | szt | 5.1000 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | obejmy połączeń wyrównawczych do fi 100mm | szt | 40.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | obejmy połączeń wyrównawczych do fi 500mm | szt | 24.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | oprawy świetlówkowe natynkowe 600x600 4x18W z szybą mleczną (wersja czysta) z modułem awaryjnym 3godz., z funkcją autotestu | szt | 35.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | oprawy świetlówkowe typu NEPTUN PC 2x36W IP65 - Aga Light | szt | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | panel zasilający - gniazda POLO BARVA w listwach typu DLP: moduł gniazda: antracyt; ramka: grafit metalic) - W skład zestawu wchodzi: - gniazdo 230V data - 9szt - ramka 3-krotna - 3szt - listwa typu DLP z elementami montaŜowymi - 1mb | szt | 8.1600 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | piasek do betonów | m3 | 1.5777 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | pierścienie odgałęźne | szt | 5.1000 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 25mm2 | m | 322.4000 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 35mm2 | m | 239.2000 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | przewody izolowane jednoŜyłowe LgY 6mm2 | m | 379.6000 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | przewody izolowane jednoŜyłowe LgYŜo 10mm2 | m | 52.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | przewody izolowane jednoŜyłowe LgYŜo 16mm2 | m | 20.8000 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | przewody izolowane jednoŜyłowe LgYŜo 4mm2 | m | 52.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | przewody kabelkowe YDYŜo 3x6mm2 | m | 62.4000 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | przewody kabelkowe YDYŜo 5x6mm2 | m | 28.0800 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | przewody płaskie-YDYp 750 V 2x2,5mm2 | m | 312.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | przewody płaskie-YDYp 750 V 3x1,5mm2 | m | 364.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | przewody płaskie-YDYp 750 V 3x2,5mm2 | m | 52.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | przewody płaskie-YDYp 750 V 4x1,5mm2 | m | 156.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | przewody YDY 750 V 1x2,5mm2 | m | 312.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | przewody YDY 750 V 1x4mm2 | m | 312.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | puszki izolacyjne podtynkowe | szt | 10.2000 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | rury winidurowe RL47 | m | 305.7600 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | szyna połączeń wyrównawczych PA / PE - OBO Bettermann lub DEHN | szt | 8.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | świetlówki 35W/840 | szt | 72.8000 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | świetlówki 36W/840 | szt | 8.3200 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | tablica "T" wykonana zgodnie z rys. nr 7 D.T. | szt | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 36. | tablica "TD" wykonana zgodnie z rys. nr 4 D.T. | szt | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | tablica "TS" wykonana zgodnie z rys. nr 9 D.T. | szt | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 38. | uchwyty do przewodów typu USMP-1 | szt | 4239.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 39. | układ "SZR" zasilający tablicę "TUW" | szt | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 40. | UPS typu EATON 9355-30-N-0 z bateriami SBL 150-12i na stojaku bateryjnym ST 150-12/36/4/1 wraz z BY-PASSem zewnętrznym typu EBS 45 oraz wyłącznikiem awaryjnym p.poŜ typu EMS-12 (czas podtrzymania 160minut przy obciąŜeniu 25kVA) | szt | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 41. | urządzenia do zasilanie pomieszczeń grupy G2 - transformator medyczny ES710/5000 + moduł sterowniczo-kontrolny z SZR-em i systemem lokalizacji doziemień - montaŜ na stelaŜu oraz z kasetą sygnalizacyjną UFC107E65-12-B16 - prod. f. BENDER | szt | 4.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 42. | wentylator ścienny typu WENTURE IND z opóźnionym czasem wyła-czenia do max.15min. | szt | 1.0000 | 0.00 | 0.00 |
| 43. | złączki do 47 | szt | 120.5400 | 0.00 | 0.00 |
| 44. | materiały pomocnicze | zł |  |  | 0.00 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.