Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 13,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA  SPRZĘTU  JEDNORAZOWEGO  UŻYTKU  DO  ZAMKNIETEGO  SYSTEMU  POBIERANIA  KRWI.

Kod  CPV: 33.14.10.00-0

(o wartości powyżej 206.000 tys Euro)

Procedura pełna

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411-P-8/  71   /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon:  034 / 367-37-53

Fax:        034 / 365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.:   034  367 37 53                       faks: 034  365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia :

1.1.Przedmiotem zamówienia jest sprzęt jednorazowego użytku  do zamkniętego systemu

pobierania krwi (CPV 33.14.10.00-0),

1.2.Szczegółowy zakres dostaw zawiera  specyfikacja  techniczna  stanowiąca  załącznik

Nr 1  do SIWZ

1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i użytkowania w

służbie zdrowia .

2.2. Płatność: przelewem po dostawie na podstawie f-ry VAT w terminie 30 dni od

daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia:  loco magazyn apteki Zamawiającego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy

jednak nie dłużej niż 24 m-cy od dnia jej zawarcia .

# VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym             i  osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania   zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie dokonana

przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie  przedłożonych w ofercie

oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w  punkcie VII niniejszej specyfikacji

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na  podstawie

przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

równocześnie Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 3 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego

Załącznik  Nr 2 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż    6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. koncesję , zezwolenie lub licencję , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie

objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności

nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne

oświadczenie.

2.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne  zaświadczenie

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju  pochodzenia osoby w zakresie

określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu  podatkowego, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu

ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia winien dostarczyć:

3.1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 3

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć:

5.1. oświadczenie, że oferowane wyroby  są dopuszczone do obrotu i używania  w służbie zdrowia.

5.2.wykaz aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został

dopuszczony do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru

dopuszczenia, rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu dotyczy.- Zał. Nr 4.

Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą

dostarczy  dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został

dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i

zadeklarowaną klasą (np.:deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu

świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia procedury

zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany  przez jednostkę

notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis wyrobu lub świadectwa rejestracji Rejestru

Wyrobów Medycznych, rejestracja wydana przez Ministerstwo Zdrowia .

5.3. Opis (prospekty, karty katalogowe) oferowanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem

parametrów  określonych w Załączniku Nr 1 SIWZ oraz próbki oferowanego asortymentu

- 6. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione

- w punktach 1,2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast   dokumenty  wymienione w

- pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

- 7. Dokumenty wymienione w pkt..1 - 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

- kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

- 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

- - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

- lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

- zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- 8.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- 8.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

- społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

- odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

- wykonanie  decyzji właściwego organu.

- - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego

- organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

- 9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

- miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8 ,

- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

- właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

- lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

- ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO

# Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I

# DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami :

mgr Bożena Klimas – Sekcja Zamówień Publicznych , tel. 034 / 367 37 53.;

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości: 5.100,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego

BRE Bank Oddział Częstochowa  Nr.konta: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004

z dopiskiem  „Wadium –  Zamknięty system pobierania krwi.”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W

przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć

kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych   należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność

z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie  umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym

wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania  się o udzielenie

zamówienia publicznego (art. 24. ust.2, pkt.4)

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały  ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je

zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia

protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.

Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.1 PZP lub pełnomocnictw chyba, że udowodni,   że  wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą., zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85.2.PZP)

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym  przedłużeniem

okresu ważności wadium  albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na

przedłużony okres związania ofertą.(art.84.4PZP)

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Zamknięty system pobierania krwi nr sprawy P-8/ 71   /09.”,   nazwa   (imię i  nazwisko Wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed  dniem   .

08.10. .2009 r. godz.10.00.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania

zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby  podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do  oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być  ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane

w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty  powinno być opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo  opakowanie, w którym jest

przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone

napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu VI..3 i 4  SIWZ.

(jeśli dotyczy).

  - Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika nr 1 S IWZ.

3.4.1 Oferowany sprzęt j.u. winien spełniać wymogi Zamawiającego jak niżej:

3.4.1.1.system musi zapewnić bezpośrednie pobieranie krwi z jednego wkłucia

3.4.1.2.możliwość pobierania krwi metodą próżniową i aspiracyjną (mechanicznie,

ręczne odciąganie tłoka

3.4.1.3.elementy z poz. 1 do 6 i 8,21,22 muszą posiadać naklejoną etykietę do

opisu na  umieszczenie potrzebnych informacji

3.4.1.4.na każdej etykietce probówki musi być wydrukowana data ważności i

numer serii

3.4.1.5.szczelność probówek w każdym położeniu, transporcie i podczas wirowania

3.4.1.6. wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i

muszą być  kompatybilne

3.4.1.7.utylizacja elementów systemu bezpieczna dla środowiska

3.5.  Opis (prospekty; karty katalogowe) ze szczególnym uwzględnieniem parametrów

określonych w  Zał. Nr 1  SIWZ z zaznaczeniem którego asortymentu której i pozycji

ze  SIWZ  dotyczy. W przypadku prospektów obcojęzycznych należy  dołączyć opis

w j. polskim.

  - Próbki oferowanego asortymentu po 5 szt z każdej pozycji w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia – próbki gotowe do użycia w warunkach szpitalnych , opatrzone etykietami zawierające wszystkie niezbędne dla wyrobu medycznego dane i nr Załącznika i pozycji ,którego dotyczy.

Złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego z któregokolwiek z    parametrów  spowoduje odrzucenie oferty w Załączniku ).

3.8 Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami na koszt i  ryzyko Wykonawcy.- loco magazyn Apteki Szpitala .

3.9. Dostawy sukcesywne,  w terminie maksimum 4 dni robocze od telefonicznego lub

faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika apteki szpitalnej.

3.10. Czas ważności - sterylności: dla sprzętu j.u  minimum 12 m-cy od dnia dostawy.

Czas ważności na żel w probówkach minimum  4 m-cy od dnia dostawy

3.11.Płatność przelewem po dostawie – w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.12.Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie tylko w przypadku urzędowej zmiany

stawki  podatku VAT, przy czym ceny netto są stałe w trakcie trwania umowy.

3.13.Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia

3.14.Wypełniony formularz oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.15.Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg załącznika nr  5

#### Uwaga: należy podać ceny poszczególnych pozycji ujętych w danym załączniku

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  08.10. 2009 r godz. 10.00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez  otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.10.2009 r  godz. 10:15 w siedzibie

Zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 310.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ   KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH     KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

1.1.wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1PZP

lub  którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego

oświadczenie i dokumenty o których mowa w art. 25ust 1 PZP zawierające błędy lub

którzy złożyli wadliwie wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym

terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę  warunków

udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań   określonych

przez zamawiającego nie [później niż w dniu,  w którym upłynął termin   składania

ofert; (art.26, ust.3 PZP)

1.2.wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 PZP;    (art.26,   ust.4PZP)

1.3. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

(art. 87.ust 1 PZP).  Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  z zastrzeżeniem punktu 2,

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.Zamawiający poprawia w ofercie:

2.1.oczywistwe omyłki pisarskie;

2.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek

2.3.inne omyłki podlegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została   poprawiona.

3.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.  jest niezgodna z ustawą;

3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z

zastrzeżeniem art.87 ust. 2 i 3 PZP;

3.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny

3.7. wykonawca w terminie 3-ch dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził    się na  poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;

3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a)    Wartość brutto oferty                 100 %

-najniższa wartość oferty             100 pkt

- Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

5.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną

- w  kryterium określonych w pkt. 4, która spełnia wszystkie wymagania  określone w

- niniejszej specyfikacji.

6.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców

którzy złożyli oferty o:

6.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy), siedziby i

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania

ofert zawierającym punktację przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert

i łączną punktację;

6.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

6.3.Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.  Informacje o których mowa w pkt.6  zostaną także zamieszczone  na stronie internetowej

zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu publicznie dostępnym w jego

siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

- 8.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

- okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W   SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w  sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik nr 6  do SIWZ –  wzór umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją na tej stronie,

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający przed upływem składania ofert może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją na tej stronie.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w zależności od kwoty określonej w art.11 ust 8 PZP w BZP lub Dz.Urz.UE.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia          ( Załącznik nr 1 )

- wzór oświadczeń                  (  Załącznik nr 2 )

- wykaz wykonanych dostaw (  Załącznik nr 3 )

- wykaz dopuszczeń               (  Załącznik nr  4 )

- wzór oferty                           (  Załącznik nr  5 )

- wzór umowy                         (  Załącznik nr  6 ).

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  08.09.2009 r .

załącznik nr  1 do SIWZ

znak sprawy P-8/  71     /09

| Lp, | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko-strzykawki do badań biochemicznych z żelem separującym jako aktywatorem krzepnięcia, o poj. 2,5 -3 ml i średnicy. 14-15 mm, wysokość bez korka 66 mm | Szt. | 255.000 |
| 2. | Probówko-strzykawki do badań biochemicznych z żelem separującym jako aktywatorem krzepnięcia o poj. 7 - 8 ml | Szt. | 6.000 |
| 3. | Probówko-strzykawki do badań koagulologicznych z cytrynianem o poj. 2-3 ml, średnicy 11-11,5 mm, wysokość bez korka 66 mm | Szt. | 69.400 |
| 4. | Probówko-strzykawki do badań morfologicznych EDTA o poj. 2-3 ml , śr.11-11,5 mm, wysokość z korkiem 82 mm | Szt. | 170.000 |
| 5. | Probówko-strzykawki neutralne o poj. 4,5-5 ml | Szt. | 35.000 |
| 6. | # Probówki do badań OB. ( bez użycia kapilar ) | Szt. | 22.500 |
| 7. | Łączniki do podawania leków przez igłę do zamkniętego systemu pobierania | Szt. | 3.000 |
| 8. | Probówki do gazometrii z heparyną 2 ml | Szt. | 12.000 |
| 9. | Adaptery do pobierania krwi z wenflonu typu Luer | Szt. | 47.000 |
| 10. | Igły do probówko-strzykawek 20G | Szt. | 31.700 |
| 11. | Igły do probówko-strzykawek 21G | Szt. | 93.600 |
| 12. | Igły do probówko-strzykawek 22G | Szt. | 90.000 |
| 13. | Probówki z żelem separującym do badań biochemicznych o poj. 500-600 ml | Szt. | 20.000 |
| 14. | Probówki do badań OB. Metoda mikro, o poj. 200-300 ml | Szt. | 2.000 |
| 15. | Probówki do badań morfologicznych obj. 200 µl | Szt. | 19.000 |
| 16. | Igła motylek z drenikiem 0,9 mm/19 mm 20G x¾, długość do 70 mm | Szt. | 500 |
| 17. | Igła motylek z drenikiem 0,8 mm/19 mm 21G x ¾, długość do 70 mm | Szt. | 600 |
| 18. | Igła motylek z drenikiem 0,6 mm/19mm 23G x ¾, długość do 70 mm | Szt. | 600 |
| 19. | Koagulologia micro 1.3 ml z cytrynianem | Szt. | 2.400 |
| 20. | Probówki do oznaczania glukozy w osoczu z fluorkiem sodu 1,2 ml | Szt. | 2.200 |
| 21. | Probówki do oznaczania glukozy w osoczu z fluorkiem sodu 2,6 ml | Szt. | 2.200 |
| 22. | Probówko-strzykawki morfologiczne o poj. 2-3 ml, z innym antykoagulantem niż tylko EDTA, w celu diagnozowania pseudotrombocytopenii | Szt. | 500 |

Uwaga!         Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i

muszą być       kompatybilne.

## załącznik nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/  71    /09

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku do

zamkniętego systemu pobierania krwi.

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i  osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych  podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania   zamówienia;

3)     znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## załącznik nr  4 do SIWZ

znak sprawy P-8/   71     /09

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU  I  KART  CHARAKTERYSTYK

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na „ dostawę  sprzętu jednorazowego użytku do

zamkniętego systemu pobierania krwi ,  w imieniu Wykonawcy wskazanego poniżej:

I. przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do  używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr. poz. której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. Oświadczamy, że substancje oferowane w :

- poz.........

- poz.........

- poz.........

itd.

zgodnie  z rozporządzeniem REACH – Dz.U. Nr 136 z 29.05.2007 r  posiadają karty  charakterystyk  substancji i preparatów  opracowane zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007 –  Dz.U,Nr 174 poz. 1222.

III. Oświadczamy, że dla substancji oferowanych w:

1)   poz.........

2)   poz.........

- poz.........

itd.

Nie są wymagane karty charakterystyk

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## załącznik nr 3 do SIWZ

znak sprawy P-8/   71     /09

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku do

zamkniętego systemu pobierania krwi   w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## załącznik nr  3 do SIWZ

znak sprawy P-8/   71     /09

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku do

zamkniętego systemu pobierania krwi  w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  71    / 09

..........................................	                                                                              ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku do  zamkniętego systemu pobierania krwi oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ):

1.Wartość oferty:

| Lp | Nazwa asortymentu wg..SIWZ | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami uzywanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | itd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  | xxxxx |  |  |

OGÓŁEM  wartość oferty

.netto: ....................... zł   (słownie: .............................................................................................................................)

brutto: .......................zł  (słownie: ..............................................................................................................................)

2.Wartość brutto oferty  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

3.Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

4.Czas ważności - sterylności:

-dla sprzętu j.u ................ m-cy od dnia dostawy ( minimum 12 m-cy).

-na żel w probówkach .............. od dnia dostawy (minimum  5 m-cy)

5.Płatność: przelewem po dostawie na  podstawie f-ry VAT w terminie ................. (min.30 dni) od  daty

otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 24 m-cy

od daty  podpisania umowy.

7.Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego (maksimum 4

dni  robocze robocze) pracownika Apteki Szpitalnej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami - loco magazyn apteki  zamawiającego na  koszt i ryzyko

Wykonawcy

9. Oferowany sprzęt j.u. (niepotrzebne skreślić):

9.1.system zapewnia bezpośrednie pobieranie krwi z jednego wkłucia                 TAK       NIE

9.2.możliwość pobierania krwi metodą próżniową i aspiracyjną

(mechanicznie, ręczne odciąganie tłoka)                                                         TAK      NIE

9.3.elementy z poz. 1 do 6 i 8,21,22 Załącznika nr 1 do SIWZ posiadają

naklejoną etykietę do opisu na  umieszczenie potrzebnych informacji      TAK      NIE

9.4.na każdej etykietce probówki  wydrukowana data ważności

i numer serii                                                                                                 TAK      NIE

9.5.szczelność probówek w każdym położeniu, transporcie i podczas

wirowania                                                                                                      TAK      NIE

9.6. wszystkie elementy systemu pochodzą od jednego producenta

i są kompatybilne

9.7.utylizacja elementów systemu bezpieczna dla środowiska                         TAK      NIE

9.Oświadczamy, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania, (karty

charakterystyk) a w przypadku   wyboru  naszej oferty w/w dokumenty zostaną dostarczone wraz z

pierwszą dostawą.

10.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do

przygotowania oferty.

11.Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

13.Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

14. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 6 do SIWZ

znak sprawy P-8/   71     /09

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /09

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż sprzętu jednorazowego użytku do zamkniętego systemu pobierania krwi  ujętego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka  podatku VAT.

§4.

Płatność -  przelewem po dostawie na  podstawie f-ry VAT w terminie ............   dni od  daty  otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury VAT  z konta Zamawiającego w..................   na konto Wykonawcy  uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawy  wraz z fakturą VAT loco magazyn Apteki Szpitalnej stosownie do  bieżących potrzeb zamawiającego

w terminie do ........-ch dni  roboczych od złożonego telefonicznie lub faksowo zapotrzebowania przez upoważnionego

pracownika  apteki szpitalnej.

2. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy świadectwa dopuszczające do obrotu i stosowania

w służbie zdrowia dla asortymentu objętego  niniejszą umową. (oraz karty charakterystyk)

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

4.Osoba odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy  ze strony Wykonawcy

......................................................... tel. .........................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas ważności (sterylności) asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia, z zastrzeżeniem

postanowień § 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12

1.Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  ......... m-ce od daty jej

zawarcia.

2.Umowa może ulec rozwiązaniu przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

§15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J Ą C Y