Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 13,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 206.000 tys Euro)

Procedura pełna

DOSTAWA  : Medycznego Sprzętu Jednorazowego Użytku

Załączniki od Nr 1-24

Kod  CPV: : 33.14.10.00

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411-P-8/  69  /09

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon:  034 / 367-37-53

Fax:        034 / 365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu  administracji publicznej,  natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.:   034  367 37 53

faks: 034  365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 U pzp

IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia :

1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Medycznego Sprzętu Jednorazowego Użytku – koreczki i kaniule do terapii dozylnej, igły specjalistyczne do znieczuleń i biopsji, dreny i zestawy do drenażu, cewniki centralne, akcesoria anestezjologiczne, drobny sprzęt medyczny, worki stomijne, cewniki skórnocentralne i do odsysania noworodków, aparaty do przetaczeń płynów, zgłębniki do żywienia, ostrza piłyoscylacyjnej, rękawice sekcyjne, igły okulistyczne, rurki dooskrzelowe i tracheostomijne, pojemniki do odsysania ran, rękawice diagnostyvczne, retraktory tęczówkowe, zestawy do zabiegów ciągłych nerkozastępczych

1.2.Szczegółowy zakres dostaw zawiera  specyfikacja  techniczna  stanowiąca  załączniki

od   Nr 1 - 24

1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i użytkowania w

służbie zdrowia .

2.2. Płatność: przelewem po dostawie na podstawie f-ry VAT w terminie 30 dni od

daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia:   loco magazyn  Zamawiającego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy

jednak nie dłużej niż 15 m-cy od dnia jej zawarcia .

# VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym             i  osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania   zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

równocześnie Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 3 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego

Załącznik  Nr 25 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż    6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. koncesję , zezwolenie lub licencję , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie

objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności

nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne

oświadczenie.

2.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne  zaświadczenie

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju  pochodzenia osoby w zakresie

określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu  podatkowego, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu

ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia winien dostarczyć:

3.1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 27.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć:

5.1. oświadczenie, że oferowane wyroby  są dopuszczone do obrotu i używania  w służbie

zdrowia.

5.2.wykaz aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został

dopuszczony do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru

dopuszczenia, rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu dotyczy.- Zał. Nr 26.

Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą

dostarczy  dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został

dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i

zadeklarowaną klasą (np.:deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu

świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia procedury

zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany  przez jednostkę

notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis wyrobu lub świadectwa rejestracji Rejestru

Wyrobów Medycznych, rejestracja wydana przez Ministerstwo Zdrowia .

5.3. Opis (prospekty) oferowanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem

parametrów określonych w Załączniku Nr 1 -24 SIWZ. W przypadku prospektów

obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

- 6. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione

- w punktach 1,2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast   dokumenty  wymienione w

- pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

- 7. Dokumenty wymienione w pkt..1 - 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

- kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

- 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

- - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

- lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

- zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 8.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- 8.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- 8.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

- społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

- odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

- wykonanie  decyzji właściwego organu.

- - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego

- organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

- 9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

- miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8 ,

- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

- właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

- lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

- ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO

# Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I

# DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami :

Grażyna Szeps – Sekcja Zamówień Publicznych , tel. 034 / 367 37 53.;

mgr inż. Ewa Włodarczyk; tel. 034/367-32-91

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości:

-    Załącznik   nr 1 – 2.000,00zł                   -    Załącznik   nr 12 -         10,00zł

-    Załącznik   nr 2 -       25,00zł                   -    Załącznik   nr 13 -        95,00zł

-    Załącznik   nr 3 -     170,00zł                   -    Załącznik   nr 14 -        20,00zł

-    Załącznik   nr 4 -         7,00zł                   -    Załącznik   nr 15 -     250,00zł

-    Załącznik   nr 5 -     160,00zł                   -    Załącznik   nr 16 -       40,00zł

-    Załącznik   nr 6 -     120,00zł                   -    Załącznik   nr 17 -        35,00zł

-    Załącznik   nr 7 -     100,00zł                   -    Załącznik   nr 18 -        10,00zł

-    Załącznik   nr 8 -     380,00zł                   -    Załącznik   nr 19 -        20,00zł

-    Załącznik   nr 9 -     160,00zł                   -    Załącznik   nr 20 -        30,00zł

-    Załącznik   nr 10 -     25,00zł                   -    Załącznik   nr 21 -      140,00zł

-    Załącznik   nr 11 -     20,00zł                   -    Załącznik   nr 22 -      155,00zł

-    Załącznik   nr 23 –     120,00zł

-    Załącznik   nr 24 -      590,00zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego

BRE Bank Oddział Częstochowa  Nr.konta: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004

z dopiskiem  „Wadium –  Medyczny Sprzęt Jednorazowego Użytku p-8/69/09.”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W

przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć

kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych   należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność

z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie  umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym

wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania  się o udzielenie

zamówienia publicznego (art. 24. ust.2, pkt.4)

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały  ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je

zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia

protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.

Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.1 PZP lub pełnomocnictw chyba, że udowodni,   że  wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą., zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85.2.PZP)

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym  przedłużeniem

okresu ważności wadium  albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na

przedłużony okres związania ofertą.(art.84.4PZP)

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach Załącznika Nr 1-24.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Medyczny Sprzęt Jednorazowego Użytku  II nr sprawy P-8/ 69 /09.”,   nazwa   (imię i  nazwisko Wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed  dniem   12.10 .2009 r. godz.10.00.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania

zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby  podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do  oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być  ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane

w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty  powinno być opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo  opakowanie, w którym jest

przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone

napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załączników Nr 1 –24   S IWZ,

3.5.  Karty katalogowe dotyczące oferowanego asortymentu w języku polskim potwierdzone   za  zgodność z oryginałem przedstawiające numery katalogowe i rozmiary oferowanego asortymentu , z zaznaczeniem oferowanej pozycji, z opisem którego pakietu i której pozycji dotyczy.

W przypadku prospektów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

  - Protokoły badań wytwórcy z kraju pochodzenia ( dotyczy rękawic lateksowych  - należy   opisać którego  Załącznika  dotyczy ).

  - Wymóg załączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu (wymagana ilość w Załącznikach dotyczących rękawic medycznych , pozostałe w ilościach reprezentatywnych  ) w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia – próbki gotowe do użycia w warunkach szpitalnych , opatrzone etykietami zawierające wszystkie niezbędne dla wyrobu medycznego dane i nr Załącznika i pozycji ,którego dotyczy. Zamawiający nie wymaga złożenia próbek asortymentu ujętego w zał nr 5 poz. 11 i 12 oraz Zał. Nr 15

Złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego ( nie spełniającej    któregokolwiek z    parametrów określonych w Załączniku )  spowoduje odrzucenie oferty w Załączniku ).

3.8 Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami na koszt i  ryzyko Wykonawcy.- loco magazyn Zamawiającego

3.9. Dostawy sukcesywne,  w terminie maksimum 3 dni robocze od telefonicznego lub

faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika apteki szpitalnej lub zaopatrzenia

3.10. Czas gwarancji minimum 12 m-cy  od daty dostawy.

3.11. Płatność przelewem po dostawie – w terminie minimum 30 dni od daty otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.12.Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie tylko w przypadku urzędowej zmiany

stawki  podatku VAT, przy czym ceny netto są stałe w trakcie trwania umowy.

3.13.Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia

3.14.Wypełniony formularz oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 28 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien

być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę

oferty.

3.15.Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu wg..SIWZ | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami uzywanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Uwaga: należy podać ceny poszczególnych pozycji ujętych w danym załaczniku

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  12.10.2009 r godz. 10.00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez  otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.10.2009 r  godz. 10:15 w siedzibie

Zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 310.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ   KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH     KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

1.1.wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1PZP

lub  którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego

oświadczenie i dokumenty o których mowa w art. 25ust 1 PZP zawierające błędy lub

którzy złożyli wadliwie wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym

terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę  warunków

udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań   określonych

przez zamawiającego nie [później niż w dniu,  w którym upłynął termin   składania

ofert; (art.26, ust.3 PZP)

1.2.wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 PZP;    (art.26,   ust.4PZP)

1.3. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

(art. 87.ust 1 PZP).  Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  z zastrzeżeniem punktu 2,

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.Zamawiający poprawia w ofercie:

2.1.oczywistwe omyłki pisarskie;

2.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek

2.3.inne omyłki podlegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została   poprawiona.

3.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.  jest niezgodna z ustawą;

3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z

zastrzeżeniem art.87 ust. 2 i 3 PZP;

3.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny

3.7. wykonawca w terminie 3-ch dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził    się na  poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;

3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a)    Wartość brutto oferty                 100 %

-najniższa wartość oferty             100 pkt

- Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

5.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną

- w  kryterium określonych w pkt. 4, która spełnia wszystkie wymagania  określone w

- niniejszej specyfikacji.

6.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców

którzy złożyli oferty o:

6.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

6.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

6.3.Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie   zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.  Informacje o których mowa w pkt.6  zostaną także zamieszczone  na stronie

internetowej zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu

publicznie dostępnym w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

- 8.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

- okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W   SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

w  sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej

oceny, chyba że  zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik nr 29  do SIWZ –  wzór umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją na tej stronie,

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający przed upływem składania ofert może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją na tej stronie.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w zależności od kwoty określonej w art.11 ust 8 PZP w BZP lub Dz.Urz.UE.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia          ( Załączniki nr 1- 24 )

- wzór oświadczeń                  (  Załącznik nr     25 )

- wykaz dopuszczeń               (  Załącznik nr      26 )

- wykaz wykonanych dostaw (  Załącznik nr      27 )

- wzór oferty                           (  Załącznik nr     28 )

- wzór umowy                         (  Załącznik nr     29 ).

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 08.09.2009 r .

ZAŁĄCZNIK  NR 1

Terapia dożylna I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koreczki do kaniul j.u.: - luer – lock sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 52800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koreczki do kaniul j.u.: - Combi sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 46800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna 22G o minimalnym przepływie 35ml/ min, wykonana z termoplastycznego poliuretanu, z portem bocznym, z łagodnie zwężającym się końcem, z przejrzystym uchwytem zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, z igłą z wygładzonym tylnym szlifem ostrza, z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym | szt. | 45000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna 20G o minimalnym przepływie 60ml/ min, wykonana z termoplastycznego poliuretanu, z portem bocznym, z łagodnie zwężającym się końcem, z przejrzystym uchwytem zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, z igłą z wygładzonym tylnym szlifem ostrza, z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym | szt. | 33000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula dożylna 18G o minimalnym przepływie 95ml/ min, wykonana z termoplastycznego poliuretanu, z portem bocznym, z łagodnie zwężającym się końcem, z przejrzystym uchwytem zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, z igłą z wygładzonym tylnym szlifem ostrza, z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym | szt. | 18000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniula dożylna 17G o minimalnym przepływie 125ml/ min, wykonana z termoplastycznego poliuretanu, z portem bocznym, z łagodnie zwężającym się końcem, z przejrzystym uchwytem zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, z igłą z wygładzonym tylnym szlifem ostrza, z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym | szt. | 3600 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kraniki trójdrożne sterylne – z indykatorem optycznym | szt. | 11000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kraniki trójdrożne sterylne – z przedłużaczem 20-25 cm | szt. | 280 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kranik pięciodrożny tzw. „rampa” – sterylny z barwnymi oznaczeniami rozgałęzień | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwaga: Wymaga się, aby poz. Od 1÷6 były od jednego producenta co zapewnia pełną kompatybilność połączeń.

ZAŁĄCZNIK  NR 2

Terapia dożylna II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koreczki do kaniul typu Becton Diockinson, j.u.: - luer – lock sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koreczki do kaniul typu Becton Dickinson j.u.: - Combi sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 3

Igły specjalistyczne  I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 18G x 88 mm – 90 mm | szt. | 420 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G x 38 mm – 40 mm | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G x 88 mm – 90 mm | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G x 75 mm – 76 mm | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G x 38 mm – 40 mm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G x 75 mm – 76 mm | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G x 88 mm – 90 mm | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G x 88 mm – 90 mm | szt. | 840 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G x 88 mm – 90 mm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G x 88 mm – 90 mm | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 19G x 90 mm | szt. | 115 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, z filtrem , strzykawką szklaną niskooporową , igłą 18G, łącznikiem i cewnikiem z tma otworami bocznymi | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do ciągłego znieczulenia splotu: składający się z kaniuli ze szlifem 15 18Gx80mm, cewnika przeźroczystego wykonanego z poliamidu0,45x0,85x1000 lock z oznaczeniami, strzykawki 5 ml trzyczęściowej, filtra 0,2 m, systemu mocowania filtra, łącznika cewnika | Szt | 35 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 4

Igły specjalistyczne  IV

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do biopsji cienkoigłowej tarczycy typu Neodent 0,52 x 42 (a=100 szt) | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do biopsji cienkoigłowej tarczycy typu Neodent 0,42 x 42 (a=100 szt) | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 5

Chirurgia III

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 9 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, opakowanie folia-papier, | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 10 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, opakowanie folia-papier, | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 12 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, opakowanie folia-papier, | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 14 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, opakowanie folia-papier, | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 16 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, opakowanie folia-papier, | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 18 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, opakowanie folia-papier, | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 20 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, opakowanie folia-papier, | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dorosłych, o składzie –trokar półotwarty CH 10, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dzieci, o składzie –trokar półotwarty CH 5, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dzieci, o składzie –trokar półotwarty CH 8, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 11. | Sonda Sengstakena CH 16, dł. 110 ÷120cm, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Sonda Sengstakena CH 18, dł. 110 ÷120cm, | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 6

Cewniki centralne do żywienia pozajelitowego

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik centralny jednoświatłowy do żywienia pozajelitowego - metoda skórna 24G - 25 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik centralny jednoświatłowy do żywienia pozajelitowego - metoda skórna 27G - 19 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 7

Akcesoria anestezjologiczne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik karbowany przeźroczysty „martwa przestrzeń - 22 F | szt | 750 |  |  |  |  |  |
| 2. | Martwa przestrzeń – rurka karbowana, silikonowa o dł. 150÷200mm, z wejściem prostym 22F i wyjściem kątowym obrotowym 22M/15F, z portem do odsysania 22F i bronchoskopu, sterylny z silikonową zatyczką, otwór do bronchoskopu nie uszkadzający sprzętu | szt | 450 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik z podwójną nakretką | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik obrotowy kątowy z wejściem do bronchoskopu - sterylny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kopułka jednorazowa do przetworników P 23 XL Spectramed TA 1010 D | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 8

Drobny sprzęt medyczny   I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kieliszki do leków –plastikowe z P.P. | szt | 2600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kieliszki do leków szklane | szt | 1800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szpatułki drewniane a 100 szt | op | 180 |  |  |  |  |  |
| 4. | Termometry lekarskie bezrtęciowe | szt | 900 |  |  |  |  |  |
| 5. | Miski nerkowate metalowe (nierdzewki) dł. ok. 20 cm | Szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Miski nerkowate j.u. tekturowe dł. ok. 25 cm | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Miski do mycia pacjentów tekturowe | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Miski do mycia pacjentów plastikowe | szt | 180 |  |  |  |  |  |
| 9 | Baseny jednorazowe tekturowe płaskie | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Baseny jednorazowe tekturowe głębokie | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Baseny plastikowe | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Worek gumowy do lodu | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Pojemnik jednorazowy na mocz, pojemność 100-120ml, z pokrywką - nie sterylny | szt | 45000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Maszynka do golenia jednorazowa do przygotowania pola operacyjnego | szt | 4500 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kaczki plastikowe męskie, z uchwytem do zawieszania na łóżko | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 16 | Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, plastikowe, z nylonowym włosem | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 17 | Okulary ochronne stomatologiczne | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 18 | Okulary do fototerapii j.u. dla noworodków obwód główki mniejszy niż 28 cm; w kształcie opaski na oczy składającej się z: wewnętrznej ramki w kształcie oprawek do okularów oraz zewnętrznej powłoki przylegającej do wewnętrznej ramki; opaska wykonana z bardzo miękkiego hypoalergicznego materiału połączona z czepkiem o regulowanym obwodzie | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 19 | Okulary do fototerapii j.u. dla noworodków obwód główki 28- 34 cm; w kształcie opaski na oczy składającej się z: wewnętrznej ramki w kształcie oprawek do okularów oraz zewnętrznej powłoki przylegającej do wewnętrznej ramki; opaska wykonana z bardzo miękkiego hypoalergicznego materiału połączona z czepkiem o regulowanym obwodzie | szt | 85 |  |  |  |  |  |
| 20 | Okulary do fototerapii j.u. dla noworodków obwód główki powyżej 34 cm; w kształcie opaski na oczy składającej się z: wewnętrznej ramki w kształcie oprawek do okularów oraz zewnętrznej powłoki przylegającej do wewnętrznej ramki; opaska wykonana z bardzo miękkiego hypoalergicznego materiału połączona z czepkiem o regulowanym obwodzie | szt | 85 |  |  |  |  |  |
| 21 | Mankiet niemowlęcy do mierzenia RR j.u. o wymiarach 4 x 19 cm | Szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 22 | Mankiet niemowlęcy do mierzenia RR j.u. o wymiarach 5 x 22 cm | Szt | 90 |  |  |  |  |  |
| 23 | Mankiet niemowlęcy do mierzenia RR j.u. o wymiarach 6 x 22 cm | Szt | 75 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 9

Drobny sprzęt medyczny  II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzierniki dopochwowe, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo | szt | 17000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki jednorazowe na mocz, pojemność 100-120 ml, z pokrywka, sterylne | szt | 2300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Osłonki USG na głowicę dopochwową bez zbiorniczka | szt | 5040 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 10

Worki stomijne

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki stomijne dla dorosłych – otwarte, przeźroczyste, jednoczęściowe, otwór do docięcia | szt | 130 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki stomijne dla dorosłych – zamknięte, przeźroczyste, jednoczęściowe, otwór do docięcia | szt | 130 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 11

Cewniki skórnocentralne dla noworodków i niemowląt

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki skórnocentralne dla noworodków i niemowląt zakładane metodą obwodową, 2 Fr. 15cm – typu Nutriline | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewniki skórnocentralne dla noworodków i niemowląt, 1 Fr. 20cm – typu Nutriline | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK  NR 12

Cewniki do odsysania noworodków i wcześniaków

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania noworodków i wcześniaków - F 5, z podziałką miareczkowaną | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania noworodków i wcześniaków - F 8, z podziałką miareczkowaną | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 13

Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem przepływów

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do płynów infuzyjnych, o zakresie 2-350 ml, długość min. 150cm | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 14

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik do żywienia dojelitowego, (poliuretanowy) , pasek RTG, końcówka z dwoma bocznymi otworami i jednym głównym, z prowadnicą pokrytą silikonem, CH 8 – długość 130-200 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

###### ZAŁĄCZNIK  NR 15

Ostrza do piły oscylacyjnej

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze do piły oscylacyjnej do endoprotezy stawu kolanowego 19,5 x 90 x 1,2 mm sterylne | szt | 55 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrze do piły oscylacyjnej do endoprotezy stawu kolanowego 19,5 x 63 x 0,6 mm sterylne | szt | 35 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrze do piły kłującej 12,5 x 89 mm | szt | 35 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

###### ZAŁĄCZNIK  NR 16

Rękawice sekcyjne

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice sekcyjne, niesterylne, Rozmiar 6,0-8,0 Anatomiczne, długość min. 300 mm Łatwe w zakładaniu, łatwe do wyjmowania z opakowania, odporne na rozerwanie | para | 850 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 17

Igły okulistyczne  I

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do iniekcji pozagałkowej z ostrzem eliptycznym 0,5 x 30 | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula do iniekcji pozagałkowej z ostrzem eliptycznym 0,5 x 40 | Szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula oftalmologiczna do irygacji, tępo zakończona 0,3 x 22 | Szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula do dróg łzowych z zamkniętym kulistym końcem i bocznym otworem 06 x 25 | Szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula do dróg łzowych z zamkniętym kulistym końcem i bocznym otworem 05 x 25 | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

###### ZAŁĄCZNIK  NR 18

Igły okulistyczne  II

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do przemywań typu TOP - 25G x 1 - 0,5 x 25 | Szt | 700 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 19

Rurki dooskrzelowe

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka dooskrzelowa dwukanałowa z linią RTG na całej długości, rozmiar CH 37 lewostronna – silikonowana, sterylna, jedn. użytku w zestawie z zestawem złączy do rury dooskrzelowej o składzie: dwie złączki, zaciski na obu ramionach, dwa cewniki do kontrolowanego odsysania, łącznik „Y”, zaciski na obu ramionach | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka dooskrzelowa dwukanałowa z linią RTG na całej długości, rozmiar CH 37 prawostronna – silikonowana, sterylna, jednorazowego użytku w zestawie z zestawem złączy do rury dooskrzelowej o składzie: dwie złączki, zaciski na obu ramionach, dwa cewniki do kontrolowanego odsysania, łącznik „Y”, zaciski na obu ramionach | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka dooskrzelowa dwukanałowa z linią RTG na całej długości, rozmiar CH 39 lewostronna – silikonowana, sterylna, jednorazowego użytku w zestawie z zestawem złączy do rury dooskrzelowej o składzie: dwie złączki, zaciski na obu ramionach, dwa cewniki do kontrolowanego odsysania, łącznik „Y”, zaciski na obu ramionach | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka dooskrzelowa dwukanałowa z linią RTG na całej długości, rozmiar CH 39 prawostronna – silikonowana, sterylna, jednorazowego użytku w zestawie z zestawem złączy do rury dooskrzelowej o składzie: dwie złączki, zaciski na obu ramionach, dwa cewniki do kontrolowanego odsysania, łącznik „Y”, zaciski na obu ramionach | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

###### ZAŁĄCZNIK  NR 20

Rurki tracheostomijne zbrojone

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheostomijna zbrojona, z uszczelniającym niskociśnieniowym mankietem, przeźroczysta, z uchwytem o regulowanym położeniu, silikonowana - rozmiar 8,0 | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheostomijna zbrojona, z uszczelniającym niskociśnieniowym mankietem, przeźroczysta, z uchwytem o regulowanym położeniu, silikonowana - rozmiar 9,0 | Szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna zbrojona, z uszczelniającym niskociśnieniowym mankietem, przeźroczysta, z uchwytem o regulowanym położeniu, silikonowana - rozmiar 10,0 | Szt | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

###### ZAŁĄCZNIK  NR 21

Pojemniki do odsysania ran

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik do długotrwałego odsysania ran, pojemność 150 200 ml, butelka płaska, plastikowa, sterylna z końcówką stożkową, pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne –foliowe | Szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik do długotrwałego odsysania ran, pojemność 200 250 ml, butelka płaska, plastikowa, sterylna z końcówką stożkową, pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne folia-papier, | Szt | 1800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik do długotrwałego odsysania ran, pojemność 350 400 ml, butelka płaska, plastikowa, sterylna z końcówką stożkową, pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne folia-papier, | Szt | 1700 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

###### ZAŁĄCZNIK  NR 22

Rękawice

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Ilość op | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, AQL 1,5, poziom protein <50ug/g mikroteksturowe, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę noktyfikowaną, badania na przenikliwość substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (a=100) rozmiar S, M | 1050 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki diagnoistyczne, wInylowe bezpudrowe, AQL 1,5, zgodnie z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę noktyfikowaną, badania na przenikliwość substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (a= 100) rozmiar M | 240 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |

###### ZAŁĄCZNIK  NR 23

Retraktory tęczówkowe

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Ilość op | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Retraktor tęczówkowy do zaćm powikłanych – jednorazowego użytku, z materiału elastycznego (plastikowy) posiadający stabilizatory (zatyczki), (w opakowaniu = 5 szt.) | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |

## ZAŁĄCZNIK  NR 24

Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Ilość zest | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr typu ST 150 z liniami) kompatybilny z aparatem Prismaflex | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |

## Załącznik nr 25 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 69  /09

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „ Medycznego Sprzętu Jednorazowego    Użytku „.

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## załącznik nr  26 do SIWZ

znak sprawy P-8/  69  /09

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę ;  „Medycznego Sprzętu Jednorazowego Użytku.”

I. przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do  używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr Załacznika | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## załącznik nr  27 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 69  /09

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :” Medycznego Sprzętu Jednorazowego Użytku” w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 28 do SIWZ

znak sprawy: P-8/ 69   / 09

..........................................	                                                                              ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę „ Medycznego Sprzętu Jednorazowego Użytku „

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych

warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr .........

.................. do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

Zał.  ........,:

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Zał. ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

itd..........

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji od daty dostawy  ( minimum 12 miesięcy )dla:

- Załącznika Nr 1 -   ......................  m-cy od dnia dostawy

- Załącznika Nr 2    .....................    m-cy od dnia dostawy

- Załącznika Nr 3    .......................  m-cy od dnia dostawy

itd. .......

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT.(minimum 30 dni)

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 18 m-cy  od daty

podpisania umowy.

Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego (maksimum 3 dni

robocze), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Oświadczamy, że  oferowany przez nas asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w służbe zdrowia i w przypadku wybrania naszej oferty, dostarczymy  dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot

zamówienia został  dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy

na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr  29 do SIWZ

znak sprawy P-8/   69    /09

UMOWA – WZÓR  Nr W.Sz.S / DDZ- P-8 /      /09

zawarta w dniu ...............2009 r.  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                                                                            ............................................................... .....

a   firmą..................................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ......................KRS ...................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załączniku nr 1-22 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn  apteki

Zamawiającego/zaopatrzenia  na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych

licząc od dnia   telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego  pracownika

apteki/zaopatrzenia.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1-24  odbywać się będzie  w ilości i  asortymencie   wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego

niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z  dostarczonymi

świadectwami.

5.Osoba Wykonawcy do kontaktu w sprawie realizacji umowy

.........................................................................................................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia  u niego    braku środków finansowych na zapłatę za   towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

a)   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w    umowie towaru w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10 % wartości opóźnionej dostawy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12.

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  15 miesięcy  licząc od daty

jej zawarcia .

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

§15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze Stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y