Znak sprawy: W. Sz. S. DDZ-2411/P-8/  1     /11

Cena  specyfikacji –  30,00 zł

Opłata pobraniowa, priorytet – 13,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

(procedura otwarta)

Nazwa zadania: Dostawa implantów i specjalistycznego  sprzętu j. u. dla potrzeb Oddziału

Neurochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo Twarzowej część 1 do 20

oraz dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej  część 21 do 28.

kod CPV:  33.18.41.00-4;  33.14.00.00-3;  33.18.31.00-7

- Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail: szp@data.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226,poz.1817).

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224, poz.1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224, poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153, poz.1503 z późn.zm.).

III.	Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:    33.18.41.00-4;  33.14.00.00-3;  33.18.31.00-7

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa implantów i specjalistycznego  sprzętu j. u. dla potrzeb

Oddziału  Neurochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo Twarzowej wg. Załącznika nr 2

część 1 do 20  dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej  wg. Załącznika nr 2 część 20 do 28.

IV. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych wg Zał. Nr 2 część 1- 28

V.  Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o, których w art. 67 ust.1 pkt.6 PZP.

VI.	Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: część 1  do  19 –24 m-ce; część 20 – 12 m-cy część 21 do 28 – 24 m-ce.

X.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia  z powodu  niespełnienia  warunków, o których  mowa w art.  24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp, i którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.

Zamawiający uzna spełnienie  ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:

● koncesję, zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:

Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw  na wartość nie mniejszą niż 70% wartości brutto złożonej oferty,  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, - w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.).

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

Zamawiający uzna spełnienie  ww. warunku  jeżeli Wykonawca przedłoży:

●oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.

Zamawiający uzna spełnienie  w/w warunku  , jeżeli wykonawca przedłoży :

● Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (nie mniejszą niż 70% wartości brutto złożonej oferty); wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując  spełnianie  warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach  określonych w art.26 ust. 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.

2.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga     dołączenia do oferty:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 – treść

oświadczenia zawarta w Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- koncesję, zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzenia działalności  usługowej. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie

3) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych dostaw  na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty w zakresie

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, -w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w  tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie

(np. referencje, protokoły odbioru itp.). Druk wykazu stanowi Załącznik Nr  4 do SIWZ

/§ 1 ust. 1 pkt. 2/ 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ;

/§ 1 ust. 1 pkt. 4 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817)/

5) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których  Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (na kwotę  nie mniejszą niż 70% wartości brutto złożonej oferty ); wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

/§ 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

3.  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia o, których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP  lub zdolnościach finansowych innych podmiotów o, których

mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

(art. 26 ust. 2 a).

4.   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4

ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 26 ust. 2b ustawy PZP,  wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej

kasy oszczędnościowo - kredytowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, dotyczącej tych podmiotów.

5.   Jeżeli, z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku ( art.  26  ust. 2 c).

6.   Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie

wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w

art.  24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( art. 24 ust. 2 pkt. 4 ).

7.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr  3  do SIWZ;

/§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 toku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

/§ 2 ust. 1 pt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega  z opłacaniem  podatków  lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane  prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2  ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2  ust.1  pkt. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia    z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie    z formułą [spełnia - nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwy organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7  składa:

- pkt. 2- 4 i 6 – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) litera a i c  oraz punkcie 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 1 litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania  osoby lub  w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone  przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku  wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może  zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji  dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego  w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) Firmowych materiałów informacyjnych (opis) zawierających parametry techniczno - eksploatacyjne

i specyfikację   produktu z zaznaczeniem której części i pozycji  oferowanego produktu dotyczy.

Dokumenty w języku obcym  powinny posiadać tłumaczenie.

2) Oświadczenia, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz

personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych

stanowi Załącznik Nr 1  do SIWZ;

3) Oświadczenia, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia - stanowi Załącznik Nr  1  do SIWZ;

4) Wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów, na podstawie których,

oferowany  asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w  placówkach ochrony

zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dn. 20.04.2004 /Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm./ oraz innymi obowiązującymi

przepisami prawa w tym zakresie /Deklarację Zgodności, Certyfikat CE, wpis lub

zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych/. Załącznik nr 3

/§ 5 ust. 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

- W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale 10 ust. 7 pkt. 1) – 6)  SIWZ. W przypadku składania kopii tych dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Pozostałe wymagania

1.Dostawy  asortymentu stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego,  w terminie maksimum 5 dni

roboczych od  telefonicznego lub  faksowego zamówienia złożonego przez  upoważnionego

pracownika Zamawiającego. Dostawy wraz z fakturą loco magazyn Sekcja Zaopatrzenia i

Magazynów Zamawiającego.

2. Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego zabezpieczenia  wiertarki

szybkoobrotowej (min 60 tys.obrotów) z dwoma końcówkami (prostnicą i kątnicą) oraz zestawem

wierteł (różyczkowe i diamentowe)

3. Na czas trwania umowy Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia instrumentarium do zakładania

implantów

4.Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy – maximum 3 dni robocze

zgłoszenia telefonicznego lub faksowego.

5.  Zabezpieczenie w ramach umowy szkolenia  personelu medycznego i instrumentariuszek  dotyczące

używania sprzętu z zakresu neurochirurgii, chirurgii szczękowej, ortopedii i traumatologii (tematyka

związana z procedurami i implantami oferowanymi przez firmę).

6. Czas gwarancji:

a)  implanty i wszczepy minimum 36 m-cy  od daty dostawy

b)  asortyment sterylny minimum 12 m-cy od daty dostawy

c)  pozostały asortyment minimum 24 m-ce od daty dostawy

7. Płatność:

a)dla asortymentu dotyczącego wszczepów – po dokonaniu wszczepu,  przelewem na  podstawie

f-ry VAT w terminie minimum 30   dni od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

b) dla pozostałego asortymentu –  po dostawie, przelewem w terminie minimum 30 dni od  daty

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faxem.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub kopii  Zamawiający wymaga  przesłania treści tych wyjaśnień, e-mailem na adres: szp@data.pl w celu ułatwienia Zamawiającemu wykonania czynności wymaganych ustawą „PZP”.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, każdorazowo

powołując się na numer postępowania, tj. P-8/   1   /11 oraz dopiskiem " OFERTA – IMPLANTY I

SPRZĘT  J.U  DLA  ODDZIAŁU  NEUROCHIRURGII Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII  SZCZĘKOWO

TWARZOWEJ  ORAZ  ODDZIAŁU  ORTOPEDII  I  CHIRURGII  URAZOWEJ

XII. Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- sprawy proceduralne  mgr Bożena Klimas  tel.34 367 37 53  fax: 34/367 32 51

- sprawy merytoryczne mgr Ewa Bińczyk  tel. 34 367 33 23

XIII. Termin związania ofertą:  60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV.	Opis sposobu przygotowania ofert:

1.Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego  stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim.

2.Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

3.Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

4.Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

- Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

- Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

- Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt XI niniejszej specyfikacji.

- Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

- W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

- Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

- Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

- Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

- W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

- W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu  oznaczonym  napisem: "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP.

XV. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1.	Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej
i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

" OFERTA – IMPLANTY I  SPRZĘT  J.U  DLA  ODDZIAŁU  NEUROCHIRURGII  Z  PODODDZIAŁEM

CHIRURGII  SZCZĘKOWO TWARZOWEJ  I ODDZIAŁU  ORTOPEDII  I  CHIRURGII  URAZOWEJ

- P-8/  1  /11"Nie otwierać przed 15.12.2010 r.  godz. 10:15

- W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 15.12.2010  roku do godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2010 roku o godzinie 10:15  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, II piętro, sala 310, pawilon D.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wykonawcę.

Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto x stawka podatku VAT) + łączna cena zamówienia netto

Cena netto zamówienia powinna wynikać z sumowania wyników wymnożenia pozycji przez cenę jednostkową netto (rubryka: RAZEM tabeli formularza ofertowego).

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo), wartość netto oraz stawkę  podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVII.	Kryteria oceny ofert:

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

wartość brutto oferty                   100%

- najniższa wartość brutto              100pkt

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: wartość brutto oferty.

2.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w

kryterium określonym w ust. 1, która spełnia wszystkie wymagania  określone w niniejszej specyfikacji.

XVIII.	Informacje dotyczące rozliczenia:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

XIX. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

- 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem

- terminu składania ofert,  w wysokości:

| - część 1 - 355,00 | - część 10 - 200,00 | - część 19 - 50,00 |
| --- | --- | --- |
| - część 2 - 30,00 | - część 11 - 1.500,00 | - część 20 - 580,00 |
| - część 3 - 550,00 | - część 12 - 760,00 | - część 21 - 370,00 |
| - część 4 - 720,00 | - część 13 - 560,00 | - część 22 - 190,00 |
| - część 5 - 390,00 | - część 14 - 810,00 | - część 23 - 45,00 |
| - część 6 - 2.800,00 | - część 15 - 1.600,00 | - część 24 - 170,00 |
| - część 7 - 1.500,00 | - część 16 - 530,00 | - część 25 - 320,00 |
| - część 8 - 650,00 | - część 17 - 900,00 | - część 26 - 35,00 |
| - część 9 - 420,00 | - część 18 - 3.500,00 | - część 27 - 260,00 |
|  |  | - część 28 - 430,00 |

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium, Przetarg,  nr sprawy P-8/  1  /11 część ……….”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw. D, a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI.	Zawarcie umowy:

            - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji (faxem) o wyborze oferty na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

            - Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umów na adres Wykonawcy. Przesłanie na wniosek Wykonawcy umowy do podpisu nie zmienia terminu jej zawarcia.

            - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust.1, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

            - Termin podpisania umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

            - Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

            - Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy.

XXII. Wzór umowy – Załącznik nr 6  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy uPzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- wzór oferty (załącznik nr 1),

- przedmiotu zamówienia  (załącznik nr  2 )

- wzór oświadczenia ( załącznik Nr 3 ),

- wykaz wykonanych dostaw ( załącznik Nr 4),

- wykaz dopuszczeń ( załącznik nr 5)

- wzór umowy (załącznik nr 6).                                                     Z-ca DYREKTORA

ds.Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 04.11. 2010 r.

Załącznik Nr 1

### Znak sprawy P-8/  1   /11

.............................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.................................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

REGON ..................................;  NIP ...........................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA  IMPLANTÓW  I SPRZĘTU J.U

DLA POTRZEB  ODDZIAŁU  NEUROCHIRURGII  Z PODODDZIAŁEM  CHIRURGII  SZCZĘKOWO TWARZOWEJ  ORAZ   DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII  I CHIRURGII URAZOWEJ

składam/-y* niniejszą ofertę zgodnie z SIWZ oraz zasadami określonymi w Prawie Zamówień Publicznych.

1. Oferuję/my* realizację zamówienia za cenę:

- wzór ceny zamówienia dla części nie obejmujących elementów składowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ................ | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- wzór ceny zamówienia dla części  obejmujące elementy składowe

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami uzywanymi w wystawianych f-rach | J.m. | Ilość | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa jak w SIWZ Skład: 1.nazwa elementu ilość 2.nazwa elementu ilość | Nazwa ..... Skład: 1.nazwa elementu ilość x cena jedn. netto + % VAT 2.nazwa elementu ilość x cena jedn. netto + % VAT | ....... | .......... | ........ | ........... | ...... | ........... |
| 2 | Nazwa ..... | .................... | ........ | ............ | ............. | ............ | ........ | .............. |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |
| Słownie brutto:........................................................................................................................................................................ netto:.......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: część 1  do  19 –24 m-ce; część 20 – 12 m-cy część 21 do 28 – 24 m-ce.

3.Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT  nastąpi loco magazyn Zamawiającego, stosownie do bieżących potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do .............. dni (maksimum 5) dni roboczych licząc od  dnia  telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez upoważnionego  pracownika zaopatrzenia Zamawiającego.

4.Dla części XVIII na czas trwania umowy zabezpieczymy nieodpłatnie wiertarkę szybkoobrotową

............... obr/min  (min 60 tys.obrotów) z dwoma końcówkami (prostnicą i kątnicą) oraz zestawem wierteł (różyczkowe i diamentowe)

5.Na czas trwania umowy zabezpieczymy instrumentarium do zakładania  implantów  oferowanych przez

nas  w częściach .........................................

6.Zużyte elementy instrumentarium wymienimy na swój koszt  w terminie do ............... dni – (max. 3 dni)

roboczych zgłoszenia telefonicznego lub faksowego.

7.Zobowiązujemy się  ramach umowy zabezpieczyć szkolenia  personelu medycznego i instrumentariuszek

dotyczące używania sprzętu z zakresu neurochirurgii, chirurgii szczękowej,  ortopedii i traumatologii

(tematyka  związana z procedurami i implantami oferowanymi przez firmę).

8.Udzielamy  gwarancji:

a)implanty i wszczepy ...........  lat (minimum 26 m-cy)  od daty dostawy (asortyment objęty

naszą ofertą w częściach ......................

b)asortyment sterylny oferowany w częściach ......................  naszej oferty - .......... miesięcy

(minimum 12 m-cy) od daty dostawy

c) pozostały asortyment oferowany w częściach ......................  naszej oferty - .......... miesięcy

(minimum 24 m-ce) od daty dostawy

9. Płatność na podstawie f-ry VAT:

a)dla asortymentu dotyczącego wszczepów – po dokonaniu wszczepu,  przelewem w terminie ,,,,,,,,,,,,,,,, dni (minimum 30)   dni od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

b) dla pozostałego asortymentu –  po dostawie, przelewem w terminie ............... (minimum 30 dni)

od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

10. Oświadczamy, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz

personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

11. Oświadczam, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na

podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia

w RP których wykaz został dołączony do oferty, natomiast dokumenty zostaną dostarczone na

każde żądanie zamawiającego.

12. Oświadczamy, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

13.Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

14.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

opisującą przedmiot zamówienia.

15.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

16.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  projekt umowy został

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

17.Wadium w kwocie ….....… zł zostało wniesione dnia ................................. w formie: …………………………...........................................................................................                                                           Zwrot wadium prosimy dokonać na konto:.....................................................................................

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

18. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie …..……..................................................................................................

- wykonanie …………................................................................................................

- 19. Na .... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

- ...................................................................................

- Pieczęć podpis osób wskazanych w dokumencie

- uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

- lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do SIWZ

ODDZIAŁ  NEUROCHIRURGII

CZĘŚĆ  I

Stabilizacja przednia płytą w odcinku  szyjnym kręgosłupa                     kpl.    40

- płyta z blokadą wkrętów lub płyta z wkrętami blokującymi,

- płyty tytanowe, dostępne w rozmiarach fizjologicznych, dostosowane do anatomii kręgosłupa, z możliwością zmiany kształtu (krzywizny płytki).

- kpl = płyta + 4 wkręty długości 14-18 mm

- dostępny zestaw narzędzi do implantacji

- możliwość zmiany kierunku wkręcania śruby minimum 25 stopni

Uwaga: należy podać cenę poszczególnych elementów oraz cenę 1 kpl.

CZĘŚĆ  II

### Stabilizacja zęba kręgu obrotowego z dostępu przedniego /kpl. = jedna śruba/	kpl. 10

Wymagania:

- materiał tytan

- śruby o rozmiarach fizjologicznych, samogwintujące

- komplet narzędzi do implantacji

- śruba kaniulowana

CZĘŚĆ III

### Klatki międzytrzonowe do odcinka szyjnego				kpl. 50

- materiał – PEEK

- klatki o rozmiarach fizjologicznych

- pełne instrumentarium z możliwością dystrakcji/dystraktor Caspara lub inne narzędzia o podobnej funkcji

- klatki posiadające znaczniki radiologiczne

- klatki o różnym kształcie

- klatki z substytutem kości

- zamawiający nie dopuszcza substytutu kości w postaci sproszkowanej

CZĘŚĆ IV

#### Klatki międzytrzonowe w odcinku lędźwiowym z dostępu tylnego     	kpl. 60

- materiał PEEK

- powierzchnia zapobiegająca przemieszczaniu się implantu

- pełen rozmiar implantów wraz z instrumentarium

- 1 kpl = 2 szt

CZĘŚĆ V

Zestaw do vertebroplastyki		                      				20 szt.

- cement kostny przystosowany do vertebroplastyki, widoczny na zdjęciach radiologicznych

- urządzenie do aplikacji cementu

- dwie igły do nakłucia kręgu z łącznikami do aplikatora cementu

- urządzenie do aplikacji cementu kostnego działające na zasadzie gwintu, umożliwiajace płynne podawanie cementu kostnego

CZĘŚĆ VI

Zestaw do kyfoplastyki               30 szt.

- kyfoplastyka rozprężanymi balonami

- trokar do nakłucia 2 szt

- igły do podawania cementu 2 szt

- balon rozprążalny wielokrotnie (min 3 rozmiary) z możliwością kontrolowania ciśnienia

- igła do biopsji trzonu

- cement chirurgiczny tego samego producenta

- kiureta do przygotowania przestrzeni pod balon

CZĘŚĆ VII

Zestaw do leczenia naczyniaków trzonów i złamań

nowotworowych cementem o wysokiej lepkości                   30 szt.

CZĘŚĆ VIII

Materiał do plastyki kości pokrywy czaszki			40 szt.

- materiał umożliwiający plastykę dużych ubytków kostnych

- możliwość formowania kształtu płyty śródoperacyjnie

CZĘŚĆ IX

Protezy trzonów kręgowych odcinka szyjnego    20 kpl.

Wymagania:

- materiał – PEEK

- rozmiary fizjologiczne

- zestaw narzędzi wraz z kompletem rozmiarów protez trzonów

- płytki graniczne o ząbkowanej powierzchni

- możliwość wypełnienie implantu substytutem kości

CZĘŚĆ X

Klipsy naczyniowe      50 szt.

- klipsy naczyniowe (do operacji wad naczyniowych) z materiału umożliwiającego wykonanie badania MR

- rozmiary w zależności od potrzeb w poszczególnych przypadkach klinicznych z możliwością wyboru rozmiaru i kształtu śródoperacyjnie

CZĘŚĆ XI

Zastawki komorowo-otrzewnowe z urządzeniem antysyfonowym

    - średniociśnieniowe  - 40 szt.

    - niskociśnieniowe  - 5 szt

    - wysokociśnieniowe – 2 szt

CZĘŚĆ XII

1. Drenaże lędźwiowe   kpl. 40

Zestaw sterylny o składzie: worek z kranem spustowym i drenem łączącym typu luer,

dren lędźwiowy z igłą Touchy i łącznikiem Luer

2.Dreny lędźwiowe     kpl. 15

Zestaw sterylny o składzie: dren lędźwiowy z igłą Touchy i łącznikiem Luer

3.Drenaże komorowe     kpl. 40

Zestaw sterylny o składzie: worek z kranem spustowym, dren komorowy z igłą i łącznikiem Luer,

zbiornik pośredni umożliwiający pomiar ilości płynu

4.Łącznik umożliwiający połączenie 1 lub 2 drenów zastawkowych

a. trójdrożny niemetaliczny    szt. 10

b. prosty niemetaliczny          szt. 10

5.Worki do drenaży komorowych z mechanizmem spustowym i łącznikiem Luer  szt. 10

6.Dren komorowy, sterylny     szt. 30

7.Dren zastawkowy dosercowy antyrefluksowy     szt. 10

8.Dren dootrzewnowy     szt. 10

CZĘŚĆ XIII

Czujniki do ICP z interfejsem oraz kompatybilny z programem bpm2k-Blood&Brain

a.  komorowe   szt. 8

b.  podtwardówkowe  szt. 20

CZĘŚĆ XIV

## Zestaw do stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego w zaawansowanej osteroporozie  kpl. 20

- śruby tytanowe

- śruby wieloosiowe kaniulowane z możliwością podawania cementu kostnego

- 1 kpl = 4 śruby + 2 pręty

CZĘŚĆ XV

Zestaw do stabilizacji międzywyrostkowej        50 szt

CZĘŚĆ XVI

Zestaw do fiksacji płata kostnego po kraniotomii   400 szt

- materiał tytan

- powierzchnie ząbkowane o fizjologicznych kształtach

CZĘŚĆ XVII

Dynamiczna proteza krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym   10 szt

CZĘŚĆ XVIII

Pakiet do stabilizacji kręgosłupa w chorobach zwyrodnieniowych, nowotworowych oraz urazach z dojścia tylnego

1.Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego  kręgosłupa          kpl. 50

- śruby transpedikularne

- możliwość leczenia podwichnięć,

- możliwość wieloosiowego ustawienia głowy śruby,

- materiał – tytan,

- kpl. = 4 śruby z nakrętkami + 2 pręty

- dostępny pełen zestaw rozmiarów śrub, włącznie z rewizyjnymi, prętów oraz narzędzi do implantacji,

- śruby transpedicularne otwarte od góry,

- możliwość leczenia kręgozmyku przy użyciu 4 śrub oraz dwóch prętów

Uwaga: oferent winien podać cenę 1 kpl.  oraz ceny jednostkowe poszczególnych elementów

Składowych, łącznie z ceną 1 szt łącznika poprzecznego

2.Stabilizacja C1, C2:   C3C7 z dostępu tylnego                 kpl. 15

Wymagania:

Stabilizacja przezstawowa.

- materiał tytan,

- śruby z gwintem na całej długości

- rozmiary fizjologiczne

- komplet narzędzi

3. Protezy trzonów kręgowych odcinka piersiowego i lędźwiowego 	   kpl. 10

Wymagania:

- materiał – tytan

- rozmiary fizjologiczne z płytkami granicznymi implantu o ząbkowanej powierzchni

- możliwość regulacji wysokości implantu „in situ”

- zestaw narzędzi wraz z kompletem rozmiarów protez trzonów

- dodatkowo stabilizacja przednio-boczna ze śrubami samogwintującymi

- możliwość płynnej dystrakcji i kompresji

Uwaga: oferent winien podać cenę 1 kpl.  oraz ceny protezy trzonu i stabilizacji bocznej.

4.Zestaw do stabilizacji przezskórnej w chorobach zwyrodnieniowych i kręgozmykach   szt 30

- śruby tytanowe. Wieloosiowe, kaniulowane

- możliwość korekcji kręgozmyku na 4 śrubach

- zestaw do przezskórnego wprowadzania śrub

Uwaga: Na czas trwania umowy zabezpieczymy nieodpłatnie instrumentarium oraz wiertarkę

szybkoobrotową  (min 60 tys.obrotów) z dwoma końcówkami (prostnicą i kątnicą) oraz

zestawem wierteł (różyczkowe i diamentowe)

CZĘŚĆ XIX

1 .Ostrze kraniotomu nr kat. 5120-71-48 do konsoli TPS

f -my Stryker.                                                                      30 szt.

2. Wiertło stalowe nr kat. 5120-103-015 do nasadek prostej

i kątowej do konsoli TPS f -my Stryker                               15 szt.

W przypadku złożenia oferty równoważnej zamawiający wymaga dostarczenia próbek ostrzy i wierteł.

PODODDZIAŁ  CHIRURGII  SZCZĘKOWO TWARZOWEJ

CZĘŚĆ XX

Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej

Do leczenia złamań górnego i środkowego piętra twarzy

1.Mikropłytka tytanowa 1,6 w kształcie litery Y,

5-cio otworowa,  grubość 0,5 mm; czysty tytan                                  szt.   4

2.Mikropłytka tytanowa 1,6;  prosta z przestrzenią

centralną; 4 otwory; grubość 0,5 mm; czysty tytan                             szt.   4

3.Mikropłytka tytanowa 1,6;  prosta; 20 otworowa;

grubość 0,5 mm; czysty tytan                                                              szt.    8

4.Śruba tytanowa 1,6 mm; czaszkowa typu pogłębiony

krzyżak; samowiercąca, dł.  3 mm                                                      szt. 100

5.Śruba tytanowa 1,6 mm; czaszkowa typu pogłębiony

krzyżak; samowiercąca, dł. 6 mm                                                       szt. 100

6.Śruba tytanowa 1,9 mm; czaszkowa typu pogłębiony krzyżak,

samogwintująca, dł.  3  mm, profil płytki ze śrubą 0,6 mm               szt.   10

7.Śruba tytanowa 1,9 mm; czaszkowa typu pogłębiony krzyżak,

samogwintująca, dł. 6 mm, profil płytki ze śrubą 0,6 mm                 szt.   10

8.Siatka tytanowa 1,6 mm, grubość 0,4 mm; 100x100 do

rekonstrukcji złamań dna oczodołu                                                     szt.    2

Do leczenia złamań dolnego piętra twarzy

9.Płytka tytanowa 2,0; typu L; 7-otworowa; lewa lub prawa;

profil 0,9 mm; czysty tytan                                                                 szt.     6

10.Płyta adaptacyjna 2,0; 30-otworowa; profil 0,9 mm;

rozstaw otworów 6,5 mm; czysty tytan                                             szt.     8

11.Śruba żuchwowa; średnica 2,0 mm; samogwintująca;

dł. 6 mm ; czysty tytan                                                                      szt.   200

12.Śruba żuchwowa; średnica 2,0 mm; samogwintująca;

dł. 8 mm; czysty tytan                                                                       szt.   200

13.Śruba żuchwowa; średnica 2,0 mm; samogwintująca;

dł. 10 mm  mm; czysty tytan                                                             szt.    50

14.Śruba żuchwowa; średnica 2,0 mm; samogwintująca;

dł.  12 mm; czysty tytan                                                                    szt.    50

15.Śruba żuchwowa awaryjna; średnica 2,4 mm; samogwintująca;

dł. 6 mm ; czysty tytan                                                                     szt.    20

16.Śruba żuchwowa awaryjna; średnica 2,4 mm; samogwintująca;

dł.  8 mm; czysty tytan                                                                      szt.    20

17.Śruby IMF                                                                                         szt.      8

Uwaga: Wykonawca zapewnia na czas trwania umowy instrumentarium do zakładania implantów

ODDZIAŁ  ORTOPEDI  I  CHIRURGI  URAZOWEJ

CZĘŚĆ XXI

Endoproteza odwrócona stawu ramiennego bezcementowa     - szt. 5

Endoproteza stawu ramiennego całkowita, odwrócona, pięcioelementowa (trzpień, nasada kości ramiennej, panewka kości ramiennej, głowa, płytka panewkowa). Trzpień tytanowy w 5 rozmiarach, bezcementowy, pokryty hydroksyapatytem.

Nasada kości ramiennej w 3 rozmiarach, bezcementowa, pokryta hydroksyapatytem. Polietylenowa panewka kości ramiennej w 2 rozmiarach 36mm i 42mm (od 0 do 9mm) z opcją lateralizacji. Płytka panewkowa uniwersalna, bezcementowa, mocowana 4 śrubami. Głowa panewkowa metalowa w 2 rozmiarach: 36 i 42mm.Opcjonalnie wersja cementowa endoprotezy (trzpień i nasada kości ramiennej cementowane), mocowana na cemencie.

CZĘŚĆ XXII

ENDOPROTEZA STAWU PALICZKOWEGO   -  szt. 5

Endoproteza nadgarstka składająca się z mechanizmu zawiasowego dostępnego w 3 rozmiarach.

Trzpienie pokryte hydroksyapatytem dostępne w dwóch długościach 14mm i 22mm.

CZĘŚĆ XXIII

PŁYTA DO ZESPOLEŃ KOŚCI

1.Podkładki na wkręty fi 20mm/5mm do wkrętów fi 6,5mm – 20 szt.

2.Podkładki na wkręty fi 13mm/5mm do wkrętów fi 6,5mm – 20 szt.

3.Płytki wąskie grubości 1-1,2mm; szer. 10mm; 4-otwory, na wkręty 4,5mm – 10 szt.

4.Płytki wąskie grubości 1-1,2mm; szer. 10mm; 5-otworów, na wkręty 4,5mm – 20 szt.

5.Płytki wąskie grubości 1-1,2mm; szer. 10mm; 6-otworów, na wkręty 4,5mm – 20 szt.

6.Płytki wąskie grubości 1-1,2mm; szer. 10mm; 7-otworów, na wkręty 4,5mm – 15 szt.

7.Płytki wąskie grubości 1-1,2mm; szer. 10mm; 8-otworów, na wkręty 4,5mm – 10 szt.

CZĘŚĆ XXIV

Gwóźdź śródszpikowy tytanowy, rekonstrukcyjny do złamań nasady bliższej

i trzonu kości piszczelowej             - szt.10

Gwóźdź w wersji długiej ( kaniulowanej ) i krótkiej ( kaniulowanej oraz litej). Wersja krótka  - 200mm w całości pokryta celownikiem zewnętrznym. Wersja długa od 240 do 420mm włącznie ryglowana dystalnie z „wolnej ręki”. System z celownikiem umożliwiającym wyprostowanie operowanej kończyny w kolanie podczas zabiegu. Pięć otworów ryglujących w części bliższej

( w tym jeden dynamiczny a dwa umożliwiające podparcie plateau piszczeli ), wersja krótka podwójnie ryglowana dystalnie, wersja długa – potrójnie ryglowana. System oferujący kompresję odłamów oraz przedłużki (5 i 10mm) umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa. Gwoździe o średnicach 8,9,10mm.

Do zestawienia dołączony zestaw rozwiertaków śródszpikowych w rozmiarach od 6 do 14 w 0,5mm.

CZĘŚĆ XXV

ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO CEMENTOWE    - szt. 20

Modularny trzpień prosty, bezkołnierzowy stożek 12/14, w co najmniej 6 rozmiarach standardowych. Głowa ceramiczna o średnicy 28mm (co najmniej 3 długości szyjki), możliwość zmiany na głowę 32mm, stożek 12/14. Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28mm , w rozmiarach od 44 do 64mm z możliwością zmiany na 32mm.

CZĘŚĆ XXVI

IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH

Wkręty interferencyjne kaniulowane

-śruby piszczelowe i udowe śr. 7mm dł. 25-30mm – po 2 szt.

-śruby piszczelowe i udowe śr. 8mm dł. 25-30mm – po 2 szt.

-śruby piszczelowe i udowe śr. 9mm dł. 25-30mm – po 2 szt.

-śruby piszczelowe i udowe śr. 10mm dł. 25-30mm – po 2 szt.

-śruby piszczelowe i udowe śr. 11mm dł. 25-30mm – po 2 szt.

CZĘŚĆ XXVII

DOPOSAŻENIE SPRZĘTU ARTROSKOPOWEGO

1.Optyka artroskopowa	ilość – 2 szt

- autoklawowalna 1340C

- kąt 300

- średnica 4mm

2. Autoklawowalne, wielorazowe ostrza do Shavera

( kompatybilne z posiadanym sprzętem Shaver firmy Endosystem )    50 sztuk

CZĘŚĆ XXVIII

WYPEŁNIACZE (SPACERY STAWÓW BIODROWYCH

I KOLANOWYCH PO OPERACJACH REWIZYJNYCH              20 kpl

Spacery przypominające główkę kości udowej zbudowane są z nośnika stalowego, pokrytego cementem z antybiotykiem.

W stawie kolanowym Spacer składa się z dwóch niezależnych elementów połączonych przegubem części udowej i piszczelowej.

Spacery posiadają różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów.

Załącznik Nr 3  do SIWZ

Znak sprawy P-8/   1  /11

………………………………..

Pieczęć firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: dostawa implantów i specjalistycznego  sprzętu j. u. dla potrzeb Oddziału  Neurochirurgii z  Pododdziałem

Chirurgii Szczękowo Twarzowej  oraz   dla  Oddziału Ortopedii i Chirurgii   Urazowej

a)	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.  1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007 r. nr 223
poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania   odpowiednim    potencjałem    technicznym    oraz   osobami    zdolnymi   do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)	Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

- c)  oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

- uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr  4   do SIWZ

Znak sprawy P-8/   1   /11

- ............................................................

- Pieczęć firmowa Wykonawcy

Dotyczy: dostawy implantów i specjalistycznego  sprzętu j. u. dla potrzeb Oddziału  Neurochirurgii z

Pododdziałem Chirurgii Szczękowo Twarzowej oraz  dla Oddziału  Ortopedii i Chirurgii

Urazowej

- WYKAZ DOSTAW

| - Lp. | - Opis / dostawa | - Wartość - brutto - (w zł) | - Nawa Odbiorcy - (nazwa + adres) | - Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia (do oferty) dokumentów: referencji / protokołów odbioru itp., potwierdzających, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane należycie.

- ..............................., dnia................................

- .............................................................................................................

- podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr  5   do SIWZ

Znak sprawy P-8/   1    /11

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego  na  dostawę  implantów i specjalistycznego  sprzętu j. u. dla potrzeb

Oddziału  Neurochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo Twarzowej oraz  dla Oddziału

Ortopedii i Chirurgii Urazowej

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów,  na podstawie których, oferowany  asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w  placówkach ochrony  zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

| Lp. | Nr pakietu i poz. której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr katalog. | Nazwa jednostki dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np. wpis, CE itp.) | Nr dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia...................

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr  6

znak sprawy: P-8/  1   /11

WZÓR UMOWY Nr W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/      / 10

W dniu … . … . 2010 r., w Częstochowie,

pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy  pod  nr  KRS: 0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor - ....................................................................................................

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą: ……………………………………………………....,

REGON: ………, NIP: ……….,

którą reprezentuje:

…………………………………………………………….…….,

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655/, zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa implantów i specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo Twarzowej, loco magazyn zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załącznik Nr 1  niniejszej umowy.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie zaoferowane produkty posiadają dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP, których wykaz stanowi załącznik Nr 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.

§2

Umowa zostaje zawarta na okres ............... miesięcy,  od dnia zawarcia umowy, przy czym realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie  zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonych formularzach asortymentowo-cenowych ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 6.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie netto .............. PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto ............... PLN (słownie: .............................................)

§4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie ......... dni roboczych licząc od dnia złożenia tego zamówienia, w formie pisemnej lub faksem, przez osobę wskazaną w ust. 3.

3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących  dostaw jest: ..................................................................

4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

a)jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności/gwarancji krótszy niż ............. miesięcy, licząc od dnia dostarczenia,

b)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

c)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

d) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT,

e) dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1, 2, 3.

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

6. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 3 do:

a) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia tych braków,

b) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia tych wad.

7. Na czas trwania umowy Wykonawca nieodpłatnie zabezpieczy  instrumentarium w ilości i asortymencie stosownym do typu i asortymentu objętego  umową. /dla części XVIII wiertarkę szybkoobrotową  (min 60 tys.obrotów) z dwoma końcówkami (prostnicą i kątnicą) oraz zestawem wierteł (różyczkowe i diamentowe

8. Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy – do ....... dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego lub faksowego upoważnionego pracownika zamawiającego tj........................

9.W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia                    niezbędnych szkoleń personelu medycznego (lekarze i instrumentariuszki) Zamawiającego, w ramach umowy dostawy  wyrobów medycznych.

a)Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

b)Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi

maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

c)Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel  z doświadczeniem w obszarze neurochirurgii, chirurgii szczękowej, ortopedi, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać  w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

d)Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

e)Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę

f)Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym

przez Wykonawcę.

g)Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  i zawierającym:

-nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

-datę i miejsce ich przeprowadzenia,

-imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

-imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

-czas trwania poszczególnych szkoleń.

§5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo- cenowym załączonym do niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu:

a) dla asortymentu dotyczącego wszczepów – po dokonaniu wszczepu,  przelewem na  podstawie f-ry VAT w terminie 30   dni od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

b) dla pozostałego asortymentu –  po dostawie, przelewem w terminie ............. dni (minimum 30 dni) od  daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Jako dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

5. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 k.c., a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

6. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 k.c., ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

7. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.

8. W okresie trwania umowy – na każdej wystawionej fakturze – Wykonawca umieści numer niniejszej umowy.

9. Zapis o zakazie cesji, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w fakturach.

10. Faktura niezgodna z postanowieniami § 5 ust. 2, 7, 8 i 9 niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej na podstawie i wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku (…) - Dz. U. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.

§6

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) Zmiany korzystne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

b) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,

c) dopuszczalne są przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy.

2) Zmiany niekorzystne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalne jest zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

b) inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy.

3) Zmiany neutralne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

b) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk/dawek/gramatury przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

c) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości,

d) dopuszczalna jest zmiana na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim przy zachowaniu wartości przedmiotu umowy.

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§7

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a)  za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę  umowną w wysokości  0,3 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w §4 ust. 6 – karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki,

c)  za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty odsetkowej obejmującej naliczoną karę umowną.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych  oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany  niniejszej  umowy,  w  tym  również  zmiana  terminu  jej  obowiązywania,  mogą  być dokonywane  wyłącznie  na  piśmie  w  formie  aneksów  podpisanych  przez  obie  strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY