Cena specyfikacji – 30,00 zł

Opłata pocztowa – 13,50 zł

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 008 / 11

###### SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

na dostawę

WYROBÓW  DO  ANGIOPLASTYKI

Kod  CPV:  33.11.17.30-7

I. ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:       034 / 365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego : od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 14:35

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1.Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z

późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

2.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

2.1Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

2.2.Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów ,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być

składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

2.3.Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych

(Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

2.4.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień

oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych

Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

2.5.Kodeks cywilny.

2.6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 ,

poz.1503 z późn. .zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

CPV 33.11.17.30-7

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do angioplastyki: stentów dowieńcowych, stentów  wieńcowych  ; cewników  balonowych; prowadników angioplastycznych;  strzykawek ciśnieniowych; cewników prowadzących; cewników diagnostycznych; wkłuć donaczyniowych; zestawów obłożeniowych do koronografii; zestawów obłożeniowych do implantacji  elektrod ; zestawów obłożeniowych do wszczepiania kardiostymulatorów ; linii do pomiaru ciśnienia ; systemów do aspiracji ; kuwet do pomiaru  ACT ; elektrod endokawitarne  ; zestawów Y- konektor , systemów  do protekcji przeciw mikroembolizacji ; sondy do wewnątrz naczyniowych  diagnostyki ultrasonograficznej do  siedziby Zamawiającego zgodnie z   opisem zawartym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Zał. Nr 1.

IV .  Zamawiający  dopuszcza  składanie ofert częściowych . Oferty można składać odniesieniu do

jednej lub więcej części  według załącznika Nr 1 pakiet 1-30 .

V. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VI.  Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  z  zastosowaniem aukcji      elektronicznej.

IX.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.Oferowany termin wykonania zamówienia: 12  miesięcy  od daty zawarcia  umowy.

2.Dostawa towaru nastąpi loco magazyn Zaopatrzenia Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu

(maximum  5 dni roboczych ) licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub faxowego

przez  przez upoważnionego  pracownika  Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów  Zamawiającego.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
        spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia  z powodu  niespełnienia  warunków ,o których  mowa w art.  24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp , i którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.

Zamawiający uzna spełnienie  ww. warunku , jeżeli Wykonawca przedłoży :

● koncesję ,zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzonej działalności  . W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja , zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie ;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia tj. :

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:

●  wykaz wykonanych  ,  a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również wykonywanych dostaw okresie  ( minimum  jedna wykonana  dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia dla każdej z części załącznika Nr 1 do  SIWZ , wartość dostawy dla każdej części  w Załączniku Nr 1 winna odpowiadać 50 % wartości brutto składanej oferty ) w  zakresie niezbędnym do wykazania  spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym z podaniem ich wartości, przedmiotu ,dat wykonania  oraz załączeniem  dokumentu potwierdzającego (np. referencje, protokoły odbioru itp.), że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie . Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej części  wówczas winien złożyć wykaz minimum jednej dostawy  dla poszczególnych części w Załączniku Nr 1 do SIWZ . Druk wykazu stanowi Załącznik Nr  4 do SIWZ

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia tj.,

Zamawiający uzna spełnienie  ww. warunku  jeżeli Wykonawca przedłoży :

● oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  ;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. ,

Zamawiający uzna spełnienie  warunku  dotyczącego  sytuacji  finansowej , jeżeli wykonawca przedłoży  :

● Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których  wykonawca    posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o wartości odpowiadającej  50 %  wartości brutto składanej oferty.

Jeżeli Wykonawca , wykazując  spełnianie  warunku , o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy , polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach  określonych w art.26 ust. 2 b ustawy , wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.

2.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga     dołączenia do oferty:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 – treść

oświadczenia zawarta w Załącznik Nr   3 do SIWZ.

- koncesję ,zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzenia działalności   . W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja , zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie.

/§ 1 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

- wykaz wykonanych ,  a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również wykonywanych dostaw okresie  ( minimum  jedna wykonana  dostawa oferowanego przedmiotu zamówienia dla każdej z części załącznika Nr 1 do  SIWZ , wartość dostawy dla każdej części  w Załączniku Nr 1 winna odpowiadać 50 % wartości brutto składanej oferty ) w  zakresie niezbędnym do wykazania  spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym z podaniem ich wartości, przedmiotu ,dat wykonania  oraz załączeniem  dokumentu potwierdzającego (np. referencje, protokoły odbioru itp.), że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie . Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej części  wówczas winien złożyć wykaz minimum jednej dostawy  dla poszczególnych części w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Druk wykazy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

/§ 1 ust. 1 pkt.  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  – treść oświadczenia zawarta w załączniku Nr 3 do SIWZ  ;

/§ 1 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817)/

6)   Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których  wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert o wartości  odpowiadającej  50 % wartości brutto składanej oferty .

/§ 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

3.  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia o, których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP  lub zdolnościach finansowych innych podmiotów o, których

mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

(art. 26 ust. 2 a).

4.   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4

ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 26 ust. 2b ustawy PZP,  wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej

kasy oszczędnościowo - kredytowej, o której mowa w SIWZ ust. 2 pkt. 5, dotyczącej tych podmiotów.

5.   Jeżeli, z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku ( art.  26  ust. 2 c) .

6.   Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie

wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w

art.  24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( art. 24 ust. 2 pkt. 4 ) .

7.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr  3  do SIWZ;

/§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 toku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert a   , w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP ;

/§ 2 ust. 1 pt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega  z opłacaniem  podatków  lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane  prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2  ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2  ust.1  pkt. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia    z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie    z formułą [spełnia - nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwy organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7  składa:

- pkt. 2- 4 i 6 – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) litera a i c  oraz punkcie 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 1 litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania  osoby lub  w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów , o których mowa w ust. 9 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone  przed notariuszem , właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania .

W przypadku  wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamawiający może  zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju , w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji  dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego  w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1)   Próbek po 1 szt.  dla  asortymentu  określonego w Załączniku Nr 1 do SIWZ w  pakietach

od  Nr  1 do Nr  30 .

2)   Opisu oferowanego asortymentu .Parametry techniczne  oferowanego sprzętu muszą być potwierdzone w oficjalnych folderach marketingowych danego produktu, publikowanych ogólnie przez  producenta( a nie tylko na poczet obecnego przetargu). W przypadku folderów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim – dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ  pakietów od Nr 1  do Nr  30 .

3)  wykazu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został dopuszczony

do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru dopuszczenia, rodzaju

dokumentu dopuszczenia i asortymentu którego dotyczy.- Zał. 5  do SIWZ.

Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą  dostarczy dokumenty na

podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania .

4)  oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie

których może   być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP-  zawarte

w Załączniku  Nr 2 do  SIWZ..

- W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale 10 ust. 7 pkt. 1) – 6)  SIWZ. W przypadku składania kopii tych dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faxem.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub kopii  Zamawiający wymaga  przesłania  treści tych wyjaśnień , e-mailem na adres: szp@data.pl w celu ułatwienia Zamawiającemu wykonania czynności wymaganych ustawą ,,PZP”.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

- Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj . P-8/ 008/ 11 oraz dopiskiem   „Wyroby do angioplastyki „

XII. Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

-sprawy proceduralne  Małgorzata Nowak  tel.34 367 37 53  fax: 34/367 32 51

-sprawy merytoryczne : Jacek Gabryel  Tel. 601 311 831

XIII. Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV.	Opis sposobu przygotowania ofert:

1.Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ lub na nim.

2.Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

3.Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

4.Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

- Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

- Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

- Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt XI niniejszej specyfikacji.

- Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

- W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

- Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

- Za skuteczne  wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

- Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

- W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

- W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu  oznaczonym  napisem: "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP.

XV. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1.Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem

- Wykonawcy oraz hasłem: "OFERTA przetargowa – Wyroby do angioplastyki – pakiet Nr ….. ( wpisuje    wykonawca)     i nr   sprawy  P-8 / 008/ 11"  nie otwierać przed dniem .. ..……… 2011 r.   godz. ……..

- ( wpisuje wykonawca )

2.W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia   15-02-2011  roku do godz. 10:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-02-2011 roku o godzinie 10:15  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, II piętro , sala 310 A , pawilon D.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wykonawcę.

Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto x stawka podatku VAT) + łączna cena zamówienia netto.

Cena netto zamówienia powinna wynikać z sumowania wyników wymnożenia pozycji przez cenę jednostkową netto (rubryka: RAZEM tabeli formularza ofertowego).

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo), wartość netto oraz stawkę  podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wpisanie w formularzu asortymentowo-cenowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty;

6.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie PLN.

XVII. Kryteria oceny

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Wartość brutto oferty                                     80 %

-najniższa wartość oferty             100pkt

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cena oferty brutto =       ----------------------------------------------------------- x  100

cena brutto badanej oferty

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1 , pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 80  %

Jakość                 		                              20%

- najwyższe                                   100 pkt

Kryterium jakość :   Na podstawie oceny dostarczonych próbek. Każdy z członków komisji przyzna

określoną ilość punktów 1-100. Suma punktów zostanie przemnożona przez wagę tego kryterium- 20 %.

Wynik będzie traktowany jako  wartość punktowa w kryterium jakość.

2.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w kryterium

określonym w ust. 1, która spełnia wszystkie wymagania  określone w niniejszej specyfikacji.

XVIII.	Informacje dotyczące rozliczenia:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

XIX. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

- 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem

- terminu składania ofert,  w wysokości  :

| - Pakiet 1 - 2.950,00 | - Pakiet 11 - 1.200,00 | - Pakiet 21 - 1.380,00 |
| --- | --- | --- |
| - Pakiet 2 - 2.700,00 | - Pakiet 12 - 800,00 | - Pakiet 22 - 90,00 |
| - Pakiet 3 - 1.750,00 | - Pakiet 13 - 800,00 | - Pakiet 23 - 300,00 |
| - Pakiet 4 - 2.100,00 | - Pakiet 14 - 900,00 | - Pakiet 24 - 110,00 |
| - Pakiet 5 - 1.500,00 | - Pakiet 15 - 600,00 | - Pakiet 25 - 950,00 |
| - Pakiet 6 - 1.800,00 | - Pakiet 16 - 800,00 | - Pakiet 26 - 20,00 |
| - Pakiet 7 - 1.740,00 | - Pakiet 17 - 700,00 | - Pakiet 27 - 250,00 |
| - Pakiet 8 - 1.500,00 | - Pakiet 18 - 1.700,00 | - Pakiet 28 - 500,00 |
| - Pakiet 9 - 1.500,00 | - Pakiet 19 - 650,00 | - Pakiet 29 - 650,00 |
| - Pakiet 10 - 1.200,00 | - Pakiet 20 - 450,00 | - Pakiet 30 - 2.800,00 |

- Razem wysokość wadium  dla pakietów 1-30  : 35.150,00  PLN

- 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  w BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium , Przetarg „Wyroby do angioplastyki – pakiet Nr ……. ( wpisuje wykonawca )   i nr sprawy    P-8/  008  /11 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie

uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem”

przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

- 4.W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw. D , a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

- 5.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp.

- 7. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano.

- 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI.	Zawarcie umowy:

            - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji (faxem) o wyborze oferty na warunkach będących istotnymi postanowieniami , a stanowiącymi wzór umowy – Załącznik nr  6  do niniejszej specyfikacji.

            - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust.1 , jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

            - Termin podpisania umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

            - Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

            - Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy.

#### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy , uczestnikowi konkursu , a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## XVIII. WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są :

1. Przedmiot zamówienia                Załącznik Nr   1

2.  Formularz ofertowy                    Załącznik Nr   2

3. Oświadczenia                              Załącznik Nr  3

4.  Wykaz wykonanych dostaw       Załącznik Nr  4

5.  Wykaz dopuszczeń                    Załącznik Nr  5

6.  Wzór umowy                              Załącznik Nr  6

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa  05-01-2011 r.

ZAŁĄCZNIK  NR  1

znak sprawy: P-8/ 008/ 11

W celu oceny jakości oferowanego sprzętu, zamawiający wymaga wraz z ofertą dostarczenia

przez oferentów próbek prezentowanego sprzętu do przetestowania w ilości po 1 szt.

dla asortymentu określonego w Załączniku Nr 1 do SIWZ  w pakietach od  Nr 1  do Nr 30.

Parametry techniczne oferowanego sprzętu muszą być potwierdzone w oficjalnych folderach marketingowych danego produktu, publikowanych ogólnie przez producenta ( a nie tylko na poczet obecnego przetargu), dołączonych do dokumentów przetargowych oferenta.

Do pakietu nr 1, 2 i nr 3 konieczne  stworzenie magazynu danego asortymentu w różnych rozmiarach

( różne średnice i długości), w ilości 30 sztuk, płatność dla dostawcy po użyciu pojedynczej sztuki stentu. Lokalizacja puli magazynowej w Pracowni Hemodynamiki.

Pakiet Nr 1: Stenty dowieńcowe powlekane (DES) do cienkich naczyń

Ilość: 150 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty wieńcowe o następujących parametrach: - Wykonany ze stopu platynowo-chromowego o podwyższonej twardości - Duża siła radialna, minimalnie 0,22 N/mm - Zamontowany fabrycznie na balonie, system rapid exchange - Powlekany polimerem uwalniającym lek antymitotyczny- pochodną syrolimusa - Oferowane średnice w zakresie 2,25-4,0 mm - Oferowane długości 8-38 mm (w zakresie 2,5-4,0 mm) - Średnica drutu stentu do max. 0,0034” | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 2: Stenty wieńcowe powlekane(DES) do długich zwężeń

Ilość: 150 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe o następujących parametrach: - stent wykonany ze stali 316 L, wycinany laserowo - pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antymitotyczny- paklitaksel - Czas biodegradacji warstwy polimeru maksymalnie do 9 tygodni - zakres oferowanych długości od co najmniej 8 mm do przynajmniej 40 mm - zakres średnic od minimalnie 2,25 mm do co najmniej 5,0 mm - Wartość RBP co najmniej 15 bar - Średnica stentu zamontowanego na balonie, tzw. „crossing profile”, poniżej 0,045” dla stentu o średnicy 3,0 - Profil wejścia końcówki balonu poniżej 0,018” dla rozmiaru 3,0 - Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5,0 F dla wszystkich średnic stentu - Pokrycie ściany naczynia nie więcej niż 15-20% - Skrócenie stentu po rozprężeniu poniżej 2% (dla rozmiaru stentu 3,0) - Recoil nie więcej niż 5% - Siła radialna co najmniej 24 PSI | Wymagane Wymagane 100 pkt. jakości Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 3: Stenty wieńcowe powlekane(DES) do uwapnionych zwężeń

Ilość: 100 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty wieńcowe o następujących parametrach: - Stent stalowy, wykonany ze stopu 316L, typu slotted tube - Uwalniający lek antymitotyczny z niedegradowanego polimeru - Substancja aktywna-paklitaksel, zawartość minimum 1 µg/mm2 - Minimalny wymagany przedział średnic: 2,5-4,0 mm - Minimalny wymagany przedział długości: 8-32 mm dla wszystkich przedziałów średnic - Polimer termostabilny do min. 160ºC - Ciśnienie nominalne nie mniej niż 10 atm - Ciśnienie RBP minimalnie 14 atm dla średnic 2,5-3,5 mm - Profil wejścia nie więcej niż 0,017” - Kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 6 F | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 4: Stenty wieńcowe do cienkich naczyń

Ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty wieńcowe ze stopu kobaltowo-chromowego, o następujących parametrach: - montowane fabrycznie na balonie typu "semi compliant" - monorail (rapid exchange) - typ "sloted tube" , wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego L-605, - nie ferromagnetyczne( bezpieczne w MRI), - siła radialna - nie mniej niż 23 PSI - skrócenie stentu poniżej 1%, - profil przejścia: nie więcej niż 0,037” dla stentu 3.0, - grubość siatki stentu nie więcej niż 0,0024” dla stentu 3.0 mm - proximal shaft 2,0, distal shaft 2,6 i 2,8 F - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F( dla wszystkich rozmiarów) - oferowane różne średnice: co najmniej od 2,0 mm do 5,0 mm; oraz długości: od min. 8 mm do co najmniej 40mm (dla stentu) - dobra widoczność we fluoroskopii (znaczniki) - ciśnienie nominalne 10atm, RBP nie mniej niż 16 atm. - posiada rejestrację do bezpośredniego stentowania - specjalne pokrycie pasywne ( typu amorficzny węglik krzemu lub podobne), zmniejszające wykrzepianie krwi na powierzchni stentu | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 100 pkt. jakości |

# Pakiet Nr 5: Stenty wieńcowe do bifurkacji

Ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty wieńcowe o następujących parametrach: - wykonane ze stopu stali 316L - duża siła radialna- nie mniej niż 30 PSI dla rozmiaru 3,0 mm - zamontowane fabrycznie na balonie, typ rapid Exchange - oferowane długości od minimum 8 do co najmniej 40 mm - dostępne średnice od minimum 2,25 do co najmniej 5,0 mm - ciśnienie nominalne co najmniej 10atm, RBP co najmniej 16 atm - crossing profile stentu nierozprężonego nie więcej niż 0,038” dla rozmiaru 3,0 mm - profil wejścia (entry profile) nie więcej niż 0,017” dla rozmiaru 3,0 mm - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów - baloon overhang nie więcej niż 0,5 mm - bardzo dobra dostępność do bocznic- średnica oczka stentu nie mniej niż 2,5 mm dla rozmiaru 3,0 - maksymalny recoil nie więcej niż 2% - skuteczność kliniczna potwierdzona ponad 2 letnią obserwacją | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 6: Stenty dowieńcowe do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych

Ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty do implantacji w naczyniach wieńcowych: - wykonany ze stali nierdzewnej - budowa monokomórkowa - oferowane długości od 8 do 32 mm - średnice od 2,25 do 5 mm - profil wejścia nie więcej niż 0,017” - RBP dla stentu 3,0 mm co najmniej 18 atm. - grubość drutu nie większa niż 0,0038” - część balonu wystająca poza stentem nie więcej niż 0,5 mm - profil przejścia dla stentu 3,0 mm- nie więcej niż 0,041” - składanie balonu zabezpieczające przed rotacją stentu-minimum 5 zakładek na balonie - budowa monokomórkowa | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 7: Stenty wieńcowe do krętych naczyń

Ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Stenty wieńcowe o następujących parametrach: - stent kobaltowo – chromowy, obecność w stopie niklu (Ni) poniżej 12% - montowany fabrycznie na balonie typu semi-compliant, w sposób mocny i pewny, zabezpieczający przed zsunięciem w trakcie pokonywania zmiany - doskonała giętkość - system doprowadzający typu monorail - długość systemu doprowadzającego ponad 135 cm - minimalny wymagany przedział średnic: 2,0 – 4.0 mm - minimalny przedział długości: 8 – 33 mm - profil przejścia dla średnicy 3,0 mm nie więcej niż 0,036” - shaft proxymalny nie więcej niż 1,8 F - shaft dystalny nie więcej niż 2,5 F - profil wejścia( entry profile ) nie więcej niż 0,016” - grubość ściany stentu nie więcej niż 0,0026” dla pełnego zakresu średnic - możliwość doprężenia stentu większym balonem bez utraty właściwości i zaburzenia struktury stentu - ciśnienie RBP co najmniej 14 atm dla średnic 2,5-3,5 mm ● stenty w całym zakresie średnic (tj. 2,0 – 4,0 mm) kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F ● osadzenie stentu na balonie zabezpieczające przed efektem „Dog Bone” | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 8: Cewniki balonowe do predylatacji

Ilość: 500 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewnik balonowy o następujących parametrach: - balon typu semi-compliant - system doprowadzający typu monorail - długość systemu doprowadzającego minimum 135 cm - dostępny zakres średnic: od minimalnie 1,25 mm do 4.0 mm - dostępny zakres długości: od minimalnie 10 mm do 30 mm - profil wejścia balonu nie więcej niż 0,016” - kompatybilny z cewnikiem 5 F - shaft proxymalny nie więcej niż 1,9 F - shaft dystalny nie więcej niż 2,5 F( dla balonu 3,0) - RBP co najmniej 14 atm ● możliwość wykonania procedury „kissing baloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 100 pkt. jakości |

Pakiet Nr 9: Cewniki balonowe do zmian prostych

Ilość: 500 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe o następujących parametrach: - Średnice od 1,25 do 5,0 mm, długości od 10 do 40 mm - Nominalne ciśnienie inflacji nie mniej niż 10 atm, RBP nie mniej niż 16 atm - Średnica przejścia „crossing profile” nie więcej niż 0,025” dla balonu 3,0 - Profil wejścia nie więcej niż 0,017” dla balonu 3,0 - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5,0F dla wszystkich rozmiarów - Proximal shaft nie więcej niż 1,8F - Krótki czas deflacji dla balonu 3,5 i 4,0 mm- nie więcej niż 3 sek. | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 10: Cewniki balonowe do doprężania stentów

Ilość: 400 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe o następujących parametrach: - Non-compliant - Wymagany zakres średnic 2,0 do 4,0 mm - Wymagany zakres długości od 8 do 18 mm - Ciśnienie nominalne nie mniej niż 12 atm - Ciśnienie RBP nie mniej niż 22 atm - Długość użytkowa 140 cm - Proximal shaft 1,9 F, distal shaft 2,7 F - Kontrolowany, minimalny przyrost średnicy-do 0,6%, na każdą 1 atm ciśnienia inflacji | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 11: Cewniki balonowe do udrożnień

Ilość: 400 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe o następujących parametrach: - Typu non-compliant - Ciśnienie nominalne nie mniej niż 14 atm - Ciśnienie RBP nie mniej niż 20 atm (dla balonu 2,0-4,0 mm), i 18 atm (dla balonu 4,5-5,0 mm średnicy) - Minimalny wzrost średnicy balonu przy wzroście ciśnienia inflacji od nominalnego do RBP - Oferowane średnice 2-5 mm, długości 8-30 mm - Długość użytkowa 145 cm - Średnica haftu proksymalnego 2,0F; dystalnego 2,6F - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 12: Cewniki balonowe tnące

Ilość: 50 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe tnące - „cutting baloon”, do wybitnie twardych, uwapnionych zmian, o następujących parametrach: - balon wyposażony w 3 lub 4 ostrza - dzielone ostrza wspomagające dodatkowo efekt tnący - długości od 6 mm do 15 mm; - średnice od 2,0 mm do 4,0 mm co 0,25 mm; - ciśnienie RBP nie mniej niż 12 atm | Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 13: Cewniki balonowe nacinająco- pozycjonujące

Ilość: 50 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe do poszerzania zwężeń naczyń wieńcowych, o następujących parametrach: - Balon semi-compliant - System tnąco-pozycjonujący umieszczony na balonie, składający się z 3 spiralnych ostrzy, wykonanych z nitinolu, wspomagających działanie rozprężające balonu - Profil przejścia nie więcej niż 2,7F (0,034”) - Ciśnienie nominalne co najmniej 8 atm - Ciśnienie RBP co najmniej 20 atm (dla balonu 2,0-2,5 mm); 18 atm (dla balonu 3,0 mm); 16 atm (dla balonu 3,5 mm) - Markery platynowo-irydowe na końcach balonu, bardzo dobrze widoczne w skopii - Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F - Oferowane średnice 2,0-3,5 mm, co 0,5 mm - Oferowane długości 10, 15 i 20 mm | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 14: Prowadniki angioplastyczne do udrożnień

Ilość: 500 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: - Średnica 0,014” - Długość nie mniej niż 190 cm, dostępne prowadniki o długości 300 cm - Wykonane ze stali i innych stopów metali (np.: nitynolowych) - Doskonale widoczna końcówka prowadnika - Końcówka typu „J” i prosta - Szeroki wybór prowadników o różnym stopniu sztywności i twardości końcówki(co najmniej 15 typów, w tym co najmniej 7 typów dedykowanych do CTO) - Dostępne pokrycie hydrofobowe i hydrofilne - Konstrukcja prowadnika zapewniająca ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 15: Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania

Ilość: 400 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: - Średnica 0,014” - Oferowane długości 185 i 300 cm - Pokrycie hydrofilne - Nitinolowy rdzeń w części dystalnej prowadnika - Polimerowe zakończenie prowadnika typu J i proste - Co najmniej dwa stopnie sztywności | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 16: Prowadniki angioplastyczne do zmian prostych

Ilość: 400 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: - Prowadnik o stalowym rdzeniu - Średnica 0,014” - Oferowana długość 195 cm - Rękaw polimerowy 30 cm od dystalnej części - Platynowy oplot 3 cm na dystalnym końcu, odpowiadający za właściwą widoczność - Część proksymalna pokryta PTFE - Dostępne końcówki J i proste - Giętkość końcówki HF (high flexible) - Dostępne wersje podparcia standard oraz extra suport | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 17: Strzykawki ciśnieniowe-inflatory

Ilość: 1000 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Strzykawka z manometrem do wykonywania inflacji: - maksymalne ciśnienie do 30 atm - strzykawka o pojemności 20 ml - precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie - budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji - posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją - ergonomiczna rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze - tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu. - Czytelna tarcza manometru –skala ciśnień co 0,5 atm do 1 atm. - wykonana z przezroczystego materiału | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 18: Cewniki prowadzące

Ilość: 1200 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki prowadzące o następujących parametrach: - duża średnica wewnętrzna, nie mniej niż: 0,058 dla 5F; 0,071” dla 6F; 0,081” dla 7F ; 0,090” dla 8F - oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, - metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika - miękka atraumatyczna końcówka oraz marker widoczny w skopii, - stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres trwania zabiegu - odporność na skręcanie i załamania - dobra pamięć kształtu - dobra manewrowalność - wysoka trwałość cewnika - pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń - szczegóły w prospektach - Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi ( side hole) zapobiegającymi klinowaniu naczynia wieńcowego i z modyfikowanymi końcówkami – szczegóły w prospektach | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 19: Cewniki diagnostyczne

Ilość: 2500 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Cewniki do koronarografii o następujących parametrach: - rozmiar od 4 do 6F - konstrukcja zapewniająca dobre manewrowanie i obrót 1:1 - średnica wewnętrzna min. 0.057’’ dla 6F - długość minimum 100 cm, dla Pigtail minimum 110 cm - pokrycie wewnętrzne cewnika gwarantujące duże przepływy - miękka końcówka – atraumatyczna - zbrojony, odporny na załamania i zagięcia - duży wybór kształtów i krzywizn (Judkins, Amplatz, Coronary bypass, IMA, Pigtail, w różnych rozmiarach, w tym JL6,0 i JR6,0) - dobra widoczność radiologiczna w skopii | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 50 pkt. jakości |

Pakiet Nr 20: Wkłucia donaczyniowe

Ilość: 1500 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Koszulki do wkłuć naczyniowych o następujących parametrach: - średnice wewnętrzne 5F do 8F - dostosowane do prowadników o średnicy 0,035” - długość 11 i 23cm(zapotrzebowanie w stosunku około 95% dla 11cm i nie więcej niż 5% dla 23cm, dla rozmiaru 6 i 7 F - zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory - zatrzask utrzymujący rozszerzacz w koszulce w trakcie zakładania - ramię boczne z kranikiem - wysoka odporność na zagięcia i załamania, - zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości - gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką - atraumatyczna końcówka | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 21: Zestawy obłożeniowe do koronarografii

Ilość: 1200 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestawy sprzętu: - Chusta angiograficzna 244 x 350 cm z otworami, przezroczysta krawędź z obu stron o szerokości 58 cm, z warstwą wysokoabsorbującą 122x154 cm, z trzema otworami o średnicy 12 cm (dostęp udowy i promieniowy)-1 sztuka - fartuch chirurgiczny – 2 sztuki ( L, XL ) - plastikowa miska 500 ml- 1 sztuka - igła angiologiczna, 18G – 1 sztuka - pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumka 85x90 cm – 1 sztuka - strzykawka Omnifix Luer Lock 20 ml – 1 sztuka - rampa 3-kranikowa typu OFF, 35 bar - dreny ciśnieniowe 1,5x2,7mm - 20cm i 150 cm - prowadnik diagnostyczny J3, 0,035”/0,89mm, 175 cm - system oszczędzający srodek kontrastowy, 15 cm - gąbka z plastikowym uchwytem - skalpel jednorazowy z osłonką - ł. Igła Sterican 21G, 0,8x50mm – 1 sztuka - Strzykawka zwykła Luer - 10 ml, 1 sztuka - kompres absorbujący 20x40cm – 1 sztuka - gaziki 75x75mm – 20 sztuk - kleszczyki plastikowe - serweta absorbująca 40x60 cm (1 szt.) - serweta na stolik trójwarstwowa 90x150cm (1 szt.) | Wymagany podany skład |

Pakiet Nr 22: Zestawy obłożeniowe do implantacji elektrod czasowych

Ilość: 120 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestaw sprzętu: - Serweta angiograficzna 218x 330 cm, z przezroczystą krawędzią z prawej strony o szerokości 70 cm, z dwoma otworami o średnicy 12 cm - 1 szt. - Fartuch XL- 1 szt. - Gąbka z plastikowym uchwytem do przygotowania pola operacyjnego- 2 szt. - Skalpel jednorazowy z osłonką- 1 szt. - Miseczka 500 ml- 1 szt. - Gaziki 7,5x7,5 cm- 20 szt. - Kompres Molinea 40x60 cm- 1 szt. - Ręczniki- 2 szt. - Chusta do zawinięcia zestawu 150x160 cm- 1 szt. - Kleszczyki plastikowe- 1 szt. - Pokrowiec plastikowy z gumką 90x90 cm (osłona na lampę rtg)- 1 szt. | Wymagany podany skład |

Pakiet Nr 23: Zestawy obłożeniowe do wszczepiania kardiostymulatorów

Ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestawy obłożeniowe do zabiegów implantacji kardiostymulatorów, o następującym składzie: - Chusta kardiologiczna 218x330cm - 1szt. - Dwa otwory o średnicy 12 cm - Włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą 120x80 cm - Fartuchy chirurgiczne – 2szt. - Rozmiarach L , XL. - Plastikowa miska – 500ml. – 1szt. - Strzykawki 20ml. – 2szt. - Igły Sterican 0,7x50mm – 1szt. + 0,8x50mm - 1szt. - Skalpel jednorazowy z osłonką - 1szt. - Gąbka z plastikowym uchwytem- 2 szt - Gaziki 7,5x7,5 cm - 30szt. - Chusta do zawinięcia 140x150cm - Serweta absorbująca 40x60 cm - Kompres Molinea 40x60 cm - Ręczniki- 2 szt - Folia przylepna przezroczysta 38x25 cm | Wymagany podany skład zestawów |

Pakiet Nr 24: Linie do pomiaru ciśnienia

Ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestawy do ciągłego monitorowania ciśnienia metodą „krwawą”: - Przetwornik do pomiaru ciśnienia-typ pojedynczy - Częstotliwość własna przetwornika≥200 Hz - Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem - Zestaw wyposażony w minimum 2 kraniki trójdrożne - Linie kodowane kolorystycznie - System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo - Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) - Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu pomiarowego - Kabel do przetworników, pojedynczy, kompatybilny z monitorami Philips - Płytka wraz z klamrą do mocowania przetworników | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 25: System do aspiracji skrzeplin

Ilość: 150 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestaw do aspiracji skrzeplin wewnątrznaczyniowych w trakcie zabiegów PCI: - Cewnik do użycia w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych - Cewnik typu monorail, końcówka typu luer-lock - Marker na dystalnym końcu cewnika - System kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F - Średnica szaftu 4,5F - Średnica aspiracyjna minimalnie 0,040” - Przepływ aspiracyjny powyżej 60 ml/sek przy cewniku prowadzącym 6F | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 26: Kuwety do pomiaru ACT

Ilość:  135 szt.(3 opakowania po 45 szt.)

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Płytki do oznaczenia krzepnięcia: - jednorazowego użytku - zastosowanie z aparatem Hemochron - możliwość wykonania testu przy łóżku pacjenta | Wymagane |

Pakiet Nr 27: Elektrody endokawitarne

Ilość: 120 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji m. sercowego: - dwubiegunowe - średnica 6.0F - odpowiednia giętkość warunkująca bezpieczeństwo zabiegu( zapobiega ryzyku perforacji serca) - markery odległości końcówki ułatwiają manewrowanie - gładkość powierzchni redukuje skłonność do wykrzepiania krwi | Wymagane Wymagane 50 pkt. jakości 30 pkt. jakości 20 pkt. jakości |

Pakiet Nr 28: Zestawy Y-konektor z torquerem

Ilość: 1000 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Zestawy do PTCA o następującym składzie: - Łącznik typu Y (Y-connector) o właściwościach : - typ pojedyńczy- 95% partii zamawianego towaru - światło wewnętrzne zastawki 9,5F - z ruchomą końcówką „męską” - wykonany z przezroczystego materiału - możliwość użycia 2 prowadników-typ podwójny-5% partii zamawianego towaru - Torquer: - Dostosowany do prowadników o śr. 0,009 do 0,022'', - luminescencyjny, - powierzchnia chropowata. - Igła do wprowadzania prowadnika angioplastycznego, tępo zakończona, kompatybilna z prowadnikami 0,014” | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane |

Pakiet Nr 29: System do protekcji przeciw mikroembolizacji

Ilość: 30 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| System do protekcji przeciw mikroembolizacji: - Zastosowanie do poszerzania zdegenerowanych pomostów aortalno- wieńcowych lub w świeżym zawale m. sercowego - Typ rapid exchange - Profil przejścia nie mniej niż 3,2F - Filtr zbudowany z siateczki nitinolowej - Rozmiar filtra od 3,0 do 7,0 mm - Długość użytkowa 190 i 320 cm - Kompatybilny ze standardowym prowadnikiem angioplastycznym 0,014” - Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F - Dobrze widoczny w skopii | Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane Wymagane 100 pkt. jakości |

Pakiet Nr 30: Sondy do wewnątrz naczyniowej diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS)

Ilość: 100 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena |
| --- | --- |
| Sondy do mechanicznego obrazowania wnętrza naczynia, o następujących parametrach: - Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F - Dostosowane do prowadników 0,014’ - Częstotliwość 40 MHz - Profil natarcia 1,7F - Długość robocza sondy minimalnie 130 cm | Wymagane Wymagane Wymagane |

Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                         P-8/  008/ 11

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.................................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

REGON ..................................;  NIP ...........................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA  WYROBÓW  DO  ANGIOPLASTYKI

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1  do SIWZ  ), stanowiącego cenę oferty :

dla pakietu Nr .............

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa handlowa i numery katalogowe używane w wystawianych fakturach | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxx |
| Słownie: netto: .............................................................................................................……………………………………………… brutto :...........................................................................................................……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

itd.

Ogółem wartość składanej oferty :

netto................................  zł , (słownie: .......................................................)

brutto ............................ ..  zł (,słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu   zamówienia.

2. Okres gwarancji na asortyment objęty umową wynosi   ( minimum 12 miesięcy ) od daty dostawy

Załącznik Nr  1  pakiet  Nr  ….     -   ................ m-ce/y od daty dostawy

Itd.

3.Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo   wystawionej faktury VAT (minimum 30 dni).

4.Oferowany termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Przedkładamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie :

.......................................................w wysokości .................................................................................

a).Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy nr .....................................................................

w banku ...............................................................................................................................................

6. Oferowany termin dostawy ................ dni ( maksimum 5  dni roboczych), na koszt i ryzyko Wykonawcy

licząc od  dnia  telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez upoważnionego  pracownika

Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów  Zamawiającego.

7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

8.Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Oświadczam/y , że Wykonawca:

  - spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;

  - oferuje asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie których, może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP;

  - uważa się za związanego ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert;

10.Oświadczamy, że na prowadzenie naszej działalności:

- nie jest wymagana koncesja , zezwolenie lub licencja

- jest wymagana koncesja/licencja i została ona załączona do oferty

٭/niewłaściwie skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………............................

......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

# Załącznik Nr 3

P-8 /008 /11

Oświadczenia

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do angioplastyki

a)	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.     22 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007r.nr 223 poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania   odpowiednim    potencjałem    technicznym    oraz   osobami    zdolnymi   do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)	Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
 niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia    2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

c) oświadczam ,że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ,posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

......................................., dnia ...................                 ...................................................

podpis upełnomocnionego ( -ych )

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

...................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik  Nr   4

P-8/ 008  /11

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę wyrobów do angioplastyki    w imieniu Wykonawcy przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty ( np. referencje , itp.) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych dostaw .

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik nr  5 do SIWZ

P-8/ 008   /11

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do angioplastyki

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wszelkich wymaganych

przez polskie prawo dokumentów,  na podstawie których, oferowany  asortyment jest dopuszczony

do obrotu i używania w  placówkach ochrony  zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

| Lp. | Nr części i pozycji | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik nr  6   do SIWZ

znak sprawy P-8/  008 /11

UMOWA

WZÓR  Nr W.Sz.S / DDZ- P-8 /      /11

zawarta w dniu ...............2011 r.  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                                                                            ............................................................... .....

a   firmą..................................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ......................KRS ...................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż  asortymentu ujętego  w Załączniku Nr  .........do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

2. Zamawiający dopuszcza w następujących przypadkach  możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

a)gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności,   które

uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób , w zakresie i w terminie

przewidzianym w ofercie ;

b)zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub

akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

c)obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

d)w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem

zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po

cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,  po wcześniejszym udokumentowaniu pismem przed

dostaw zaistniałej sytuacji..

e)przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu maksymalnej

wartości umowy.

f)skrócenie terminu wykonania umowy,

g)wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego ilości przedmiotu

umowy przy zachowaniu jej wartości,

h)zmiana osób upoważnionych do odbioru / kontaktów;

i)zmiana rachunku bankowego i innych danych stron;

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

1.Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 k.c., a wynikających z niniejszej

umowy wymaga zgody Zamawiającego.

2.Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić

przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 k.c., ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej

Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

Zaopatrzenia Zamawiającego  na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych

licząc od dnia   telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego  pracownika

Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów Zamawiającego.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku  Nr .........  odbywać się będzie  w ilości i  asortymencie

wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego

niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z  dostarczonymi

świadectwami.

5.Osoba Wykonawcy do kontaktu w sprawie realizacji umowy ...................................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy wymienić na wolny

od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia

reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Okres  gwarancji  na asortyment objęty umową wynosi ............... m-cy ( minimum 12 miesięcy) od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia  u niego    braku środków finansowych na zapłatę za   towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

a)   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w    umowie towaru w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10 % wartości opóźnionej dostawy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ust.2 prawa zamówień publicznych.

- wydania nakazu zajęcia majątku Dostawcy.

§12.

Umowa obowiązuje  12 miesięcy  licząc od daty jej zawarcia.

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy

prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze Stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y