Cena specyfikacji  – 20,00 zł

Opłata pobraniowa  – 9,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 137 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa  :

Pakiet I – płynów i środków do mycia i dezynfekcji Centralnej Sterylizatorni i Zakładu Mikrobiologii 	.

Pakiet II – płynów do myjni endoskopowych typu ETD firmy Olympus.

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ- P-8 / 2411 /   58  / 07

Kod CPV     24513295-7

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „ przetargu nieograniczonego

( art.39 ) , na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:      034 / 365-17-56

Strona internetowa : www.szpitalparkitka.com.pl

Adres e-mail : szp@data.pl

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

I.         Opis  przedmiotu  zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa  :

Pakiet I – płynów i środków do mycia i dezynfekcji Centralnej Sterylizatorni i Zakładu

Mikrobiologii .

Pakiet II – płynów do myjni endoskopowych typu ETD firmy Olympus.

Kod CPV     24513295-7

2.Szczegółowy zakres dostaw zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik Nr1  do niniejszej specyfikacji.

3.Warunki wykonania zamówienia:

3.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy

nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt.1-10 i ust. 2 pkt.1-4 oraz

spełniający warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 Upzp i art.44 uPzp.

3.2. Posiadanie dla zaoferowanych substancji kart charakterystyk stosownie wg wzoru

Dz.U.Nr 140 z 03.09.02 poz.1171 1172.

4.Termin płatności: po dostawie wraz z fakturą i dwiema kopiami , przelewem w terminie

do minimum 60 dni  od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  VAT.

5. Miejsce wykonania zamówienia: loco Magazyn Apteki w siedzibie zamawiającego

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

# Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Dla Pakietu I - do wyczerpania wartości umowy  jednak nie dłużej niż 15 m-cy od dnia podpisania umowy.

  - Dla Pakietu II - do wyczerpania wartości umowy  jednak nie dłużej niż 18 m-cy od dnia podpisania umowy.

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie  o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst. art.44 uPzp oraz spełniają

warunki określone w art. 22 ust.1 pkty 1-4 ustawy, tj.:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na

podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został

określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne , z zastrzeżeniem art.92 ust.1 pkt.3.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

  - Oświadczenie wykonawcy , że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podst. art. 44 uPzp

  - Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Karty charakterystyk dla zaoferowanych substancji wg wzoru Dz.U.Nr 140 z 03.09.02 poz.1171 1172.

    - Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej : zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu.

# Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie .

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje , o których mowa w pkt.1 , telefaksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami

- Osobami  uprawnionymi  do porozumiewania się z wykonawcami są:

- W sprawach formalnych :  mgr inż. Renata Noremberg, tel. 034/3673753.;

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia :  mgr farmacji Przemysław Orlikowski 034/3673760

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

- Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych wg Załącznika nr 1 Pakiet I i II. Każdy Pakiet stanowi jedną odrębną całość.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych- dla Załącznik nr 1 Pakietu II. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych substancji myjących i dezynfekcyjnych do posiadanych myjni endoskopowych typu ETD firmy Olympus. W przypadku zaoferowania oferty równoważnej wykonawca zobowiązany jest do wykazania owej „ równoważności ” dowodami przedstawionymi w postaci próbek ( po 1 opakowaniu jednostkowym  dla asortymentu określonego w załączniku nr 1 Pakiet II do siwz).

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości przed otwarciem ofert, opatrzonym informacjami: adresat, znak sprawy – P-8/  58  / 07, temat zamówienia: „Pakiet .... / ........– środki myjące i dezynfekcyjne ”, nazwa (imię i nazwisko) wykonawcy, adres wykonawcy oraz „ nie otwierać przed 04.09.2007 godz. 10:15

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony winny być parafowane oraz ponumerowane.

  - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

            - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

            - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), podpisany przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej pierwszą stronę.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

- Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa i nr.kat. zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| itd |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

  - Opis (prospekty, karty katalogowe) oferowanych substancji. W przypadku

prospektów obcojęzycznych zamawiający wymaga tłumaczenia na j. polski . W

dołączonych prospektach lub kartach katalogowych należy zaznaczyć , której

pozycji  z oferty opis dotyczy.

  - Dostawy sukcesywne wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami – loco magazyn

Apteki , na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Dostawy w terminie maximum 2 dni robocze od zamówienia telefonicznego lub

faxowego złożonego przez upoważnionego pracownika apteki szpitalnej

3.9.  Płatność przelewem – na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i

dostarczonej wraz z towarem w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

3.10.  Ceny netto w trakcie umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku

VAT.

  - Okres przydatności do użycia zgodny z terminem umieszczonym na opakowaniu jednak nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy .

  - Okres gwarancji modernizacji systemu dystrybucji płynów do trzech szaf myjących– min 18 miesięcy.

  - Termin wykonania modernizacji systemu dystrybucji płynów – do 6 tygodni , licząc od daty podpisania umowy.

  - W przypadku oferty równoważnej wymagane próbki po 1 opakowaniu jednostkowym dla asortymentu określonego w Załączniku nr 1 Pakiet II do siwz .

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  04.09. 2007 r. do  godz. 10:00

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.09.2007 r. o godz. 10:15 .w siedzibie zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- W ofercie należy podać cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za poszczególny zaoferowany asortyment.

- Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku . Należy również określić stawkę podatku od towarów i usług VAT , jaka została wliczona w oferowana cenę.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferowane ceny jednostkowe netto są stałe i nie podlegają zmianie w okresie realizacji umowy. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi  wykonawców , którzy złożyli oferty o  odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium:

Cena oferty brutto  -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn–  cena brutto oferty najniższej,

Cx–  cena brutto oferty badanej.

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za

całość przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z

powyższym wzorem.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną , która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

- W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wzywa Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy , uwzględniając przepisy art. 93 ust. 2 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych Podwykonawcy czynności.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# Pozostałe  informacje

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej . Obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz.U. nr 225 z 2006r po0z. 1635 ).

  - Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oferty (załącznik nr 2),

- wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

4)	wzór umowy (załącznik nr 4).

Z a t w i e r d z i ł :

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im N.M.P w Częstochowie

dr  n. Med. Zbigniew Strzelczak

załącznik nr 1 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 58 / 07

Przedmiot zamówienia

PAKIET I

- Środek myjący do stosowania w myjniach – dezynfektorach:                     - 28 opakowań

- płynny, alkaliczny;

- na bazie fosforanów i krzemianów;

- nie posiadający w swoim składzie pestycydów, chlorowanych

węglowodorów, środków utleniających;

- opakowanie  a = 25 kg .

- Neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach -

dezynfektorach:                                                                                                 - 5 opakowań

- płynny;

- na bazie kwasu cytrynowego;

- nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów;

- opakowanie  a = 20 litrów.

- Środek do dezynfekcji termiczno-chemicznej w myjniach –

dezynfektorach:                                                                                                - 26 opakowań

- płynny;

- na bazie aldehydu glutarowego, glioksalu o działaniu B, Tbc, F, V

w czasie 5 – 10 min;

- opakowanie   a = 5 litrów.

4. Neutralny środek płuczący:                                                                              - 3 opakowania

-  płynny;

-  na bazie tenzydów;

-  zmniejszający napięcie powierzchniowe;

-  posiadający w swoim składzie związki konserwujące;

-  opakowanie  a = 20 litry.

- Środek do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz

endoskopów sztywnych:                                                                                 - 66 opakowań

- nie zawierający formaldehydu i fenoli;

- na bazie aldehydu glutarowego;

- spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F,V (HIV/HBV) w czasie do 60 minut;

- możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych;

- opakowanie 2 litry.

- Środek do dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni

i wyrobów  medycznych:                                                                               - 22 opakowania

- nie zawierający aldehydów i fenoli;

- na bazie etanolu;

- spektrum działania: B (Tbc, MRSA), F, V, w czasie do 5 minut;

- dezynfekcja metodą rozpryskową;

- opakowanie  a = 1 litr.

7.   Środek do mycia szkła i narzędzi chirurgicznych:                                       - 21 opakowań

- płynny;

- łagodnie alkaliczny;

- usuwający zakrzepłą krew i białko;

- na bazie tenzydów i fosforanów;

- niskopieniący;

- do użytku normalnego i w myjkach ultradźwiękowych;

- opakowanie  a = 20 kg.

8. Olej myjący do usuwania plam, klejów, cementu z narzędzi

i wyposażenia: -                                                                                                 - 3 opakowania

- opakowanie  a = 500 ml

9. Preparat myjący do myjni automatycznej przeznaczony do mycia szkła

laboratoryjnego w laboratoriach bakteriologicznych, wirusologicznych:     - 4 opakowania

  - płynny, alkaliczny;

  - nie zawierający związków powierzchniowo czynnych

  - w składzie aktywny chlor działający utleniająco na zabrudzenia,

  - posiadający właściwości usuwania resztek pożywek hodowlanych, krwi;

  - opakowanie   a = 12 kg

10. Preparat do dezynfekcji rozpryskowej (spray) powierzchni, pomieszczeń:    - 36 opakowań

  - płynny, alkoholowy;

  - nie zawierający aldehydów;

  - wysychający bez pozostałości;

  - posiadający szybkie działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze,

i wirusobójcze

-    opakowanie  a = 1l

11.Modernizacja systemu dystrybucji płynów do trzech szaf myjących  w pomieszczeniach    Centralnej Sterylizatorni

-   czas gwarancji  min 18 miesięcy    .

PAKIET II

#### 1.Płyn do myjni Disinfectant D-ETD ( op. zbiorcze = 3 szt.  x 4 l )        -   22 op

#### 2.Płyn Cleaner Olympus C-ETD (op. zbiorcze = 3 szt  x 4 l ) 		-   7 op

załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  58  / 07

..........................................	........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie” przetargu nieograniczonego na:

Pakiet I – płynów i środków do mycia i dezynfekcji Centralnej Sterylizatorni i Zakładu

Mikrobiologii .

Pakiet II – płynów do myjni endoskopowych typu ETD firmy Olympus.

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją

istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia

(załącznika nr 1 do SIWZ , stanowiącego cenę  oferty :

-wartość oferty  dla Pakietu I :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

-wartość oferty dla Pakietu II:

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

2.Okres przydatności do użycia zgodny z terminem uwidocznionym na opakowaniu .................... od dnia dostawy (wymagany minimum 12 m-cy od dnia dostawy).

3.Termin płatności: przelewem …….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

(wymagany minimum 60 dni).

4.Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż :

- 15m-ce – dla pakietu I ,

- 18 m-cy dla pakietu II

od dnia zawarcia umowy.

5.Oferowany termin dostawy ................dni  robocze od zamówienia telefonicznego lub faxowego

złożonego przez upoważnionego pracownika apteki szpitalnej (wymagane maximum 2 dni robocze)

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy

konieczne informacje do przygotowania oferty.

7.Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej

oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.Oświadczamy , że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami

9.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Oświadczamy że , wszystkie prace niezbędne z wykonaniem modernizacji systemu dystrybucji płynów do trzech szaf myjących znajdujących się w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni , zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp  i zaleceniami producenta ,  bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………....….

- ……………………..

- ……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

## załącznik   nr   3 do SIWZ

znak sprawy P-8/  58  /07

# O Ś W I A D C Z E N I A

- Dotyczy zamówienia na  dostawę  środków myjących i dezynfekcyjnych.

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 58 /07

UMOWA – WZÓR  Nr P-/8/      /07

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                   ...............................................................

a  firmą.....................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ........................., KRS..........................................

..........................................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest

sprzedaż substancji  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

- Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... ...............................................................złotych .................).

- Wartość brutto umowy zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

3. ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy.

§4.

Zapłata  będzie następowała przelewem  po dostawie , na podstawie faktury VAT ( z dwiema

kopiami ) wystawionej przez Wykonawcę w terminie .............. dni od dnia jej

otrzymania przez    Zamawiającego  z konta: ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawy sukcesywne w godzinach  8°°-14°°, przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i jej

dwiema kopiami nastąpi loco magazyn  apteki  Zamawiającego na koszt i ryzyko

Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych licząc od dnia  złożenia  telefonicznego lub

faxowego zamówienia przez  upoważnionego pracownika apteki.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w

zależności od potrzeb Zamawiającego.

- Termin wykonania modernizacji systemu dystrybucji płynów do trzech szaf myjących – do 6-ciu  tygodni , licząc od daty podpisania umowy.

3.Osobą odpowiedzialną za realizacją zamówienia , ze strony Wykonawcy jest ...........................

tel. ......................................... fax.....................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

- 1. Okres przydatności do użycia asortymentu objętego umową jest zgodny z terminem ich ważności uwidocznionym na opakowaniu i  wynosi  ..........  lat/ m -cy  od dnia dostawy.

- 2.  Okres gwarancji dla systemu modernizacji płynów do trzech szaf – min. 18 miesięcy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej

umowy.

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

§12

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  ...... m-cy   licząc od

daty  jej zawarcia.

§ 13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

§15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym

dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J Ą C Y: