Częstochowa, dnia  27.11.2007 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/81/07

Szanowni Państwo!

# Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Hemodynamika II „

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

Do pakietu nr 1

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści stenty o wymiarze proksymalnym

1.9F,  średnicy 2.25 – 3.5 mm.,  z bardzo długim okresem obserwacji w

badaniach klinicznych na różnych (w tym trudnych) grupach pacjentów?

Odpowiedź: NIE.

- Pytanie nr. 2: Co Zamawiający rozumie pod skrótem ABP w Pakiecie nr 1?

- Odpowiedź: ABP – średnie maksymalne ciśnienie przy którym pęka balon (Averagr BP)

- Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza stenty do naczyń wieńcowych uwalniające z

- polimeru o długościach 8-25 mm ? Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ

- Odpowiedź: TAK.

- Do pakietu nr 4

- Pytanie: Czy Zamawiający Pakiecie nr 4 dopuści stenty stalowe o sile radialnej 25,3 PSI,

- ciśnieniu otwarcia 4 atm, profilu przejścia 0.045”, dostępnych średnicach 2.25 –

- 3.5 mm., dostępnych długościach 8, 13, 18, 23, 28, 33 mm.dla stentu, ciśnieniu

- nominalnym 10 atm. a RBP 16 atm.?

- Odpowiedź: NIE.

- Do pakietu nr 5

Pytanie: Czy Zamawiający Pakiecie nr 5 dopuści cewniki balonowe o średnicach 1.5 mm –

3.5 mm., długościach 10, 15, 20, 30 mm., RBP = 14 atm. ?

Odpowiedź: NIE.

- Do pakietu nr 6

Pytanie: Czy Zamawiający Pakiecie nr 6 dopuści cewniki balonowe o średnicach 1.5 mm –

3.5 mm., z rozmiarami x 75 oraz x 25 dla średnic 2.0 – 3.5 mm., długościach 10,

15, 20, 30 mm., RBP = 14 atm. ?

Odpowiedź: NIE.

- Do pakietu nr 7

# Pytanie: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści prowadniki angioplastyczne o długości

# 195 cm., wykonane ze stali nierdzewnej poddanej dodatkowo obróbce cieplnej

# dzięki której osiągnięto bardzo dużą odporność strefy roboczej (dystalne 25 cm.),

# pokryte substancją hydrofilną nowej generacji (mikrodepozyty) zapewniającą

# zarówno odpowiednią śliskość prowadnika jak i jego odpowiedź przy

# przechodzeniu przez ciasne i kręte zmiany oraz zapobiegającą łuszczeniu się

# powłoki podczas zabiegu?

Odpowiedź: NIE.

- Do pakietu nr 9

# Pytanie: Co Zamawiający rozumie poprzez zapis w Pakiecie 9 „torquer ułatwiający

# kontrolę prowadzenia”?

Odpowiedź: Specjalna konstrukcja końca proksymalnego cewnika (catheter hub), szersza,

chropowata, ułatwiająca manewrowanie (obrót) podczas intubacji ostium.

- Do pakietu nr 12

- Pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek ?

- Odpowiedź: NIE.

- Do pakietu nr 14

# Pytanie: Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 14 dopuści cewniki prowadzące o średnicy

# wewnętrznej 0.056” dla 5F, 0.070” dla 6 F, 0.078” dla 7F, 0.088” dla 8F, o

# gamie  przedstawionej krzywizn: JL, JR, AL, AR,, LCB, RCB, EGB , IM, MPA,

# MPB, H- Stick. Specjalne kształty: Long Brite Tip (dla lepszego zaintubowania w

# kształtach:  Jl 4LBT,JR4LBT,XB3,5 LBT,MPA-1 LBT,H-Stick LBT). Kształty

# specjalne dla  techniki transradialnej: JFL,JFR, RB, BARBEAU). Dla

# doskonałego podparcia:  Extra Support XB, XBLAD,XBR, XBRCA,(dla 6F

# zarówno dla RCA jak I LCA)dla 7F  tylko LCA)?

Odpowiedź: NIE.

- Do pakietu nr 16

- Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rampę z właściwościami zgodnymi ze SIWZ, - w

- zestawie wraz ze strzykawką wkręcaną 20 ml ?

- Odpowiedź: TAK.

- Do pakietu nr 22

- Pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek ?

- Odpowiedź:

- Do SIWZ

- Pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia opisu (prospektów)  produktów

- w języku polskim ?

- Odpowiedź: NIE.

# Do wzoru umowy

# Pytanie nr 1: Dotyczy zapisu § 7 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do s.i.w.z.

„... 2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca

zobowiązany jest do uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego

rozstrzygnięcia reklamacji.”

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

# Pytanie nr 2: Dotyczy zapisu § 10 pkt. b wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do s.i.w.z.

„... b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego

zapłaci on karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego

zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 11.”

Wnosimy o zmianę na zapis:

„... b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego

zapłaci on karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanego

zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 11.”

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3: Jednocześnie wnosimy o dodanie do Załącznika nr 6 – wzoru umowy

poniższych zapisów:

„... Wykonawcy przysługuje prawo do niezwłocznego odstąpienia od umowy lub

jej rozwiązania w przypadku, gdy Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty

za faktury i zwleka z zapłatą.”

„...Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania realizacji dostaw w przypadku

kiedy Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i zwleka z zapłatą.”

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu :

„... Wykonawcy przysługuje prawo do niezwłocznego odstąpienia od

umowy lub jej rozwiązania w przypadku, gdy Zamawiający nie reguluje

na bieżąco zapłaty  za faktury i zwleka z zapłatą.”

TAK. Zamawiający wprowadza we wzorze umowy w § 6 pkt. 2a o treści:

„...Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania realizacji dostaw w

przypadku  kiedy Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury

i zwleka z zapłatą.”

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa, dnia  30.11.2007 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/81/07

Szanowni Państwo!

# Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Hemodynamika II „

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

Do pakietu nr 22

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści prowadniki o średnicy większej niż 0,018" (tj. 0,021";

0,025"; 0,035" z igłą 20G ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia  06.12.2007 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/81/07

Szanowni Państwo!

# Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Hemodynamika II „

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

Do pakietu nr 12, 22

Pytanie: Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania próbek w/w pakietów ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia opisu (prospektów) w języku

polskim ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Do wzoru umowy:

Pytanie: Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie

następującego zapisu w § 10 ust. a wzoru umowy:

„a )Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie

określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części

zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wartości

niezrealizowanej dostawy”

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz