Częstochowa dnia 2006-10-09

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 70 / 1476 /06

Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na rozbudowę zintegrowanej linii

terapeutycznej radioterapii.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań o treści :

# Dotyczy pkt.18 i 20 – „ System blokad w pomieszczeniu terapeutycznym ”

Czy można uznać ,że umieszczenie identycznych punktów 18 i 20 jest oczywistą

pomyłką i chodzi o ten sam system ?

- Dotyczy pkt.24 – „ system kalibracji źródła wraz z linijką do weryfikacji pozycji

źródła i dodatkową komorą studzienkową ”

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dwóch komór studzienkowych w ramach

systemu kalibracji źródła ?  ,

stosownie do art.38 ust.4 uPzp , udzielamy odpowiedzi :

ad.1 .  Z  Załącznika nr 1 do siwz wykreśla się punkt 20 o treści 	„ System blokad w

pomieszczeniu terapeutycznym ”.

ad.2.   Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu kalibracji źródła – jednej komory

studzienkowej oraz linijki do kalibracji źródła.

W związku z powyższym , stosownie do art. 38 ust.6 uPzp, terminy ulegają zmianie, i tak :

Termin składania ofert  upływa dnia 30.10.2006r godz. 10.00 .

Termin otwarcia ofert nastąpi dnia 30.10.2006r godz. 10.15 .

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. NMP w Częstochowie

DYREKTOR

Henryk Kromołowski