Częstochowa , dn. 12.12..2007 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/   1 / 08/  07

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę „  medycznego sprzętu jednorazowego uzytku   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 1 / 08) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1- Dotyczy Załącznika Nr 14 - „ Ideą stosowania łącznika „ TEGO „ do hemodializ jest możliwość wielokrotnego stosowania go przez okres 7 dni( 3 dializy ) przy zachowaniu pełnej bariery mikrobiologicznej. Czy Zamawiający w związku z tym stawia taki wymóg ?”.

Odpowiedź : Zamawiający stawia wymóg możliwości wielokrotnego stosowania w  okresie minimum 7 dni.

Zapytanie 2 – „ Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa/ upoważnienia do reprezentowania wykonawcy bez opłaty skarbowej, gdyż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez szpital nie należy do spraw z zakresu administracji publicznej ?.”

Odpowiedź :  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu   administracji publicznej,     natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie      skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

Zapytanie 3- „ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną- przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert?. Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu jako dokument sporządzony na podstawie art. Ustawy Prawo Bankowe ( Dz.U. nr 72 z 2002 r. , poz. 665 z późniejszymi zmianami ) nie wymaga podpisu ani stempla bankowego.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 4 – „ Czy Zamawiający dopuści złożenie z ofertą w miejsce zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS – oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społecznej ?”.

Odpowiedź :NIE.

Zapytanie 5 –„ Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o kilka dni ?”.

Odpowiedź : Na tym etapie postępowania nie ma podstaw do przedłużania terminu składania ofert.

Zapytanie 6 –„ Czy w Pakiecie Nr 6  Zamawiający  wymaga by każdy pasek fluoresceinowy był sterylnie zapakowany ? „.

Odpowiedź : Nie wymagamy ale dopuszczamy.

Zapytanie 7 – „ Czy w Pakiecie Nr 6  Zamawiający dopuści opakowanie po 100 szt. z przeliczeniem i zachowaniem ogólnej wymaganej ilości pasków ? „.

Odpowiedź : Dopuszczamy op. po 100 szt.

Zatwierdził:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Z-ca Dyrektora

ds. Techn. Eksploat.

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa , dn. 17.12..2007 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/   1 / 08/  07

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę „  medycznego sprzętu jednorazowego uzytku   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 1 / 08) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 –Dotyczy Załącznika nr 10 – Endoskopowy sprzęt j.u. cz.I –„ Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści  sfinkterotom nie rotacyjny ?. Oferowane przez nas sfinkterotomy dzięki technologii Dome-tip opuszczają kanał roboczy endoskopu zawsze w tej samej, optymalnej orientacji. Potrzeba funkcji rotacji wynika wyłącznie z niedoskonałości konstrukcyjnych wyrobu. „.

Odpowiedź :  TAK.

„ Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści kleszcze biopsyjne gładkie, bez markera określającego moment wyjścia z kanału  endoskopu ?”. Kleszcze przez nas oferowane są b. ostre, gdyż są laserowo ostrzone. Ponadto nie bardzo rozumiemy czemu służyć ma wspomniany w opisie marker. Kleszczyki są w całości wykonane z materiału widocznego w promieniach rtg , ponadto są doskonale widoczne na monitorze endoskopu.”.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 2- Dotyczy Załącznika Nr 11 do siwz - Endoskopowy sprzęt j.u. cz.II

„ Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści złożenie oferty na zestaw składający się oddzielnie z protezy oraz z zestawu do wprowadzania protez ?. „

Odpowiedź : TAK

„ Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na zestawy, które    w przypadku średnic 7 i 11.5 Fr nie mają możliwości repozycji .”

Odpowiedź :TAK.

„ Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści protezy o średnicy 7; 11.5 i 10 Fr ? „

Odpowiedź : TAK.

„ Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści  pętle do polipektomii o średnicy do 30 mm ?”.

Odpowiedź : TAK.

„ Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 dopuści igły do gastroskopii 4 mm , średnica osłonki 7Fr ( na kanał roboczy min. 2,8 mm) w jednej długości 200 cm ?”.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 3- „ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych na każdą pozycję z osobna w zakresie powyższych pakietów ? „.

Odpowiedź : TAK.

Zatwierdził:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Z-ca Dyrektora

ds. Techn. Eksploat.

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa , dn. 20.12..2007 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/   1 / 08/  07

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę „  medycznego sprzętu jednorazowego użytku   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 1 / 08) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytanie ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie : - Dotyczy Załącznika Nr 12 – Endoskopowy sprzęt j.u. Cz. III- poz. 1

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kosze o parametrach zgodnych z  wymaganiami zamieszczonymi w opisie technicznym jednakże do MAJ-245; MAJ- 246 firmy Olympus ? .

Odpowiedź :    TAK.

Zatwierdził:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Z-ca Dyrektora

ds. Techn. Eksploat.

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa , dn. 24.12..2007 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/   1 / 08/  07

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę „  medycznego sprzętu jednorazowego użytku   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 1 / 08) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań i zaistniałych technicznych trudności w związku z ich wyjaśnieniami  zawiadamiamy , że termin składania ofert , próbek i wpłaty wadium zostaje przesunięty na dzień  10.01.2008 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2008 r. godz. 10:15.

Odpowiedzi na przedmiotowe zapytania udzielimy w najbliższym czasie.

Zatwierdził:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Z-ca Dyrektora

ds. Techn. Eksploat.

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa , dn .04.01..2008 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/   1 / 08

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę „  medycznego sprzętu jednorazowego użytku   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 1 / 08) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 –Dotyczy Załącznika Nr 10 i 11 –„ W związku ze zmianami wprowadzonymi do SIWZ w dniu 17.12.2007 r. do Załącznika Nr 10 i 11 prosimy o ponowne , jednoznaczne określenie wymaganych parametrów produktów, gdyż w obecnym stanie nie ma możliwości porównania przedmiotu zamówienia w w/w załącznikach. Wprowadzone w tym stanie zmiany mogą spowodować rozbieżności w interpretacji wymogów i złożenie nieporównywalnych ze sobą ofert „.

Odpowiedź :   Załącznik  nr 10 i 11 zostaje unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy prawo zamówień publicznych ( postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia  publicznego. )

Zapytanie 2 – Dotyczy Załącznika Nr 5

poz. 8-13 –„ Prosimy o dopuszczenie drenów Pezzera wykonanych z lateksu , podobnie jak dreny Kehra, gdyż dreny silikonowane posiada w swojej ofercie wyłącznie jeden producent , firma Porges.  W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji z pakietu , co pozwoli większej liczbie oferentów na złożenie ważnej oferty”.

Odpowiedź : Nie dopuszczamy.

Zamawiający wydziela poz. 8-13 z w/w załącznika  ,które będą stanowić Załącznik Nr 5a

„ Ile otworów mają posiadać dreny Pezzera – minimum 3 czy 4 ? „.

Odpowiedź : Wystarczą 3.

poz. 14 – „Czy w skład zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza ma wchodzić min. igła punkcyjna- trokar półotwarty , cewnik pigtail , worek na mocz oraz pojemnik na próbkę moczu ? „.

Odpowiedź :   W skład  w/w zestawu ma wchodzić : igła punkcyjna , trokar , cewnik pigtail, worek na mocz, niekoniecznie  pojemnik na próbkę moczu . Zamawiający dopuszcza trokar półotwarty.

# Zapytanie 3 – Dotyczy Załącznika Nr 2

„Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga przeźroczystego łącznika   ułatwiającego wizualizacje odsysanej wydzieliny „?.

Odpowiedź : Dopuszcza , ale nie wymaga , ma być sterylny.

„ Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści długość cewnika 29-40 cm „?.

Odpowiedź :  Nie dopuszcza.

„ Czy Zamawiający wymaga aby cewniki do odsysania posiadały barwny i numeryczny kod na cewniku  ułatwiający identyfikacje używanego cewnika „ ?.

Odpowiedź : Barwny kod wymagany , a numeryczny na opakowaniu.

„Czy Zamawiający wymaga aby nebulizator w pozycji 21 umożliwiał pracę w zakresie od 0 do 90 ° ?”.

Odpowiedź : Nie wymaga, ale dopuszcza.

„Dotyczy pozycji 21 – Czy Zamawiający wymaga aby dren tlenowy umożliwiał  bezpośrednie podłączenie do cewnika z tlenem ( typu umożliwiającego podłączenie jednorazowej wody z pominięciem w.w  wody )”.

Odpowiedź : Nie wymaga

„ Czy w pozycji 22  Zamawiający dopuści zestaw do odsysania wydzieliny o pojemności 10 lub 25 ml bez kontroli odsysania „ ?.

Odpowiedź :  Dopuszcza 25 ml bez kontroli odsysania.

Zapytanie 4 –Dotyczy Załącznika Nr 5 , poz. 8-13 –„ Czy Zamawiający dopuści lateksowe ? „.

Odpowiedź : Udzielono odpowiedzi w Zapytaniu 2

Zatwierdził:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Z-ca Dyrektora

ds. Techn. Eksploat.

mgr inż. Artur Piekacz