Częstochowa dnia  11.12.2007r.

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 87 /  1818  /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy :    przetargu nieograniczonego na dostawę , montaż i uruchomienia miernik aktywności – sztuk 1 do Pracowni Izotopowej.

W związku z zapytaniami , udzielamy odpowiedzi :

Dotyczy załącznika nr 1 do siwz , pkt.12

1. Co oznacza termin specjalne nalepki ? Jakie są dopuszczalne wymiary pojedynczej nalepki oraz tzw. „ zwykłego papieru” ? Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie drukarki termicznej ?

Odpowiedź : Naklejki samoprzylepne na strzykawkę z kodem o wymiarach ok. 2 x 2,5

cm ( pasujące na strzykawkę 5 ml ).Papier z etykietami samoprzylepnymi lub papier

na rolce do druku etykiet odpowiedni do oferowanej drukarki.

Dopuszcza się zastosowanie drukarki termicznej.

Dotyczy załącznika nr 1 do siwz , pkt.16

2.Jaka minimalna aktywność oraz dokładność jest wymagana dla źródła wzorcowego ?

Odpowiedź : aktywność źródła 5MBq , dokładność 3 %.

3.Czy dostarczenie źródła o lepszej dokładności jest premiowane ?

Odpowiedź : zgodnie z w siwz.

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa dnia  14.12.2007r.

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 87 / 1860 /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy :    przetargu nieograniczonego na dostawę , montaż i uruchomienia miernik aktywności – sztuk 1 do Pracowni Izotopowej.

W związku z zapytaniami  o treści :

Dotyczy wzoru umowy

- W nawiązaniu do zapisów par.3 ust.1.2 i par.8 ust.1 – informujemy , że dostawa uruchomienie , przeszkolenie odbywa się w tym samym terminie dogodnym dla stron umowy – wnosimy zatem o dokonanie zmian w zapisach umowy ?

- ad.par.7 ust.6 – wnosimy o usunięcie tego ustępu ?

- ad.par.9 ust.1 pkt.a – prosimy o zmianę na 12 miesięcy ?

- ad.par.9 ust.2b – wnosimy o usunięcie tego zapisu ?

- ad.par.9 ust.3 – prosimy o modyfikację tego zapisu , ponieważ pierwsze rozpakowanie następuje i wykonawcy , który sprzęt sprowadza przed dostawą i uruchomieniem u zamawiającego

- ad.par.9 ust.5 – wnosimy o zmianę na 48 godz.

- ad.par.9 ust.6 – wnosimy o zmianę na „ w dni robocze od 8 do 15 ”.

Dotyczy Załącznika nr 1 do siwz

8. Czy zmawiający dopuszcza następujące parametry : czy czas pomiaru miernika może wynosić 3

sekundy ?

udzielamy odpowiedzi :

w związku z faktem , iż w/w, zapytania wpłynęły w dniu 13.12.2007r , a więc po ustawowym terminie, przewidzianym w art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  , zamawiający  nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz