Częstochowa, dnia .25.02.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  19  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, noży

chirurgicznych oraz materiałów medycznych dla Oddziału Okulistyki

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do SIWZ

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną – przez

internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu ?

Odpowiedź: TAK.

## Części 1

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w części 1 załącznika Nr 1 soczewkę zwijalną

jednoczęściową hydrofilną o dioptrażu +10D do +30D?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 28.02.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  19  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, noży

chirurgicznych oraz materiałów medycznych dla Oddziału Okulistyki

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Części 6

### Pkt. 1

Pytanie nr 1: Czy w części VI pkt 1 wymagając złożenie oferty na noże grotowe o parametrach

1,0 mm;p 1,2 mm; 1,5 mm Zamawiającemu chodzi o noże V-Lance o

parametrach  20G; 21G i 23G ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w części VI poz. 1 noże typu Side Porte z opisem jak

w specyfikacji.

Pytanie nr 2: Czy w części VI poz. 1 – noże grotowe o parametrach: 1,0 mm; 1,2 mm; 1,5 mm

są odpowiednikami noży grotowych: 20 G; 21 G; 23G ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga noży o parametrach opisanych w specyfikacji

### Pkt.2

Pytanie: Czy w części VI pkt.2 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na nóż zakrzywiony do

otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji 2,65 mm; 2,85 mm; 3,0 mm; 3,2 mm, o

wyoblonych obustronnie ostrzonych krawędziach tnących przechodzących poza

najszerszą część ostrza z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończone matowo ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia  04.03.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  19  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, noży

chirurgicznych oraz materiałów medycznych dla Oddziału Okulistyki

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do SIWZ

Pytanie: Czy zamawiający uzna za dostawy odpowiadające przedmiotowi niniejszego

zamówienia w części VIII dostawy dotyczące wyrobów medycznych stosowanych w

okulistyce (soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne, docalina, oleje

silikonowe, BSS) ?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia w

części VIII, dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia.

Pytanie: W związku ze zmianami właścicielsko organizacyjnymi w naszej firmie od dnia

01.10.2007 roku nasza firma została wyłącznym dystrybutorem wyrobów medycznych

spółki która w chwili obecnej zajmuje się wyłącznie produkcją tych wyrobów

medycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę czy zamawiający uzna za spełnienie warunku

określonego w rozdziale VII, pkt 3.3 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia

przedstawienie przez naszą firmę wykazu dostaw i dokumentów potwierdzających

należyte wykonanie dostaw wystawionych na spółkę która wcześniej zajmowała się

dystrybucją przedmiotowych wyrobów medycznych ?

Odpowiedź: Jeżeli okres prowadzenia działalności Firmy jest krótszy niż 3 lata, Zamawiający

wymaga wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych dostaw za ten okres.

## Do Części 9

### Pkt.4

Pytanie: Czy zamawiający dopuści w części 9 pkt. 4 kaniule do dróg łzowych 0,5 x 22 mm z

zamkniętym kulistym końcem i bocznym otworem ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia  06.03.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  19  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, noży

chirurgicznych oraz materiałów medycznych dla Oddziału Okulistyki

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Części 1

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną  jednoczęściową zwijalną o

angulacji  0° z zestawem jednorazowym do implantacji ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Do Części 3

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści hialuran sodu pochodzenia zwierzęcego, o masie

cząsteczkowej 6 x 10 do 6 D, o lepkości 500 mPas i osmolarności 320mOsmol/l,

pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Do Części 5

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści Hydroxypropyl Methylocellulose Ophthalmic o stężeniu

2,4% i pojemności 2,0 ml ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Do Części 8

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby błękit trypanu był zapakowany

w ampułkostrzykawkę ?

Odpowiedź: TAK.

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert   - 14.03.2008 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 14.03.2008r. godz. 10:15

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia  11.03.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  19  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, noży

chirurgicznych oraz materiałów medycznych dla Oddziału Okulistyki

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Części 1

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści soczewkę oraz katridź zapakowany z injektorem,

angulacja 0º, dioptriaż od –6,0D do + 34,0D ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Do części II

### Poz.II.1

Pytanie:  Czy Zamawiający dopuści soczewkę z filtrem światła niebieskiego o długości

całkowitej 12,5 mm, współczynniku uwodnienia 26%, współczynniku refrakcji

1,46 ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### Poz.II.2

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści soczewkę o długości całkowitej 12,5 mm, współczynniku

uwodnienia 26%, współczynniku refrakcji 1,46, dioptriażu od 0,0D do + 30D (10D

do 30D co 0,5D) ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Do części III

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści hialuran sodu o masie cząsteczkowej 6 mln Daltonów,

lepkości 3,3 mln cPs, osmolarności 320 mOsm/kg, uzyskany na drodze ekstrakcji z

grzebieni kogucich ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Do części VI

### Poz.1

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści nóż typu Side Port o kalibracji 1,0 mm; 1,2mm; 1,4mm ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### Poz. 2

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści nóż typu Slit, obustronnie ostrzony, o kalibracji 2,75mm;

3,0mm; 3,2mm, nie posiadające znacznika oraz krawędzi tnących przechodzących

poza najszerszą część ostrza ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Poz.3

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści nóż typu Creacent jednostronnie ostrzony o kalibracji

2,0mm ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych w ramach tego

pakietu ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Do części VIII

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu o stężeniu 0,055%, pojemność 0,75 ml ?

Odpowiedź:  Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Do części XI

### Poz.1

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kaniulę do iniekcji 0,5 x 32 ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Poz.2

Pytanie : Czy zamawiający dopuści kaniulę do iniekcji 05 x 38 ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### Poz.3

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kaniulę oftalmologiczną do irygacji 0,3 x 25 ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### Poz.4

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kaniulę do dróg łzowych 0,6 x 30 ?

Odpowiedź: Jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz