Częstochowa , dn. .14.02..2008 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/   13  /  303    / 08

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę „  protez naczyń krwionośnych”   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 13 / 08) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – „ Prosimy o wydzielenie pozycji 8; 9 i 10 do odrębnego pakietu ( lub postępowania ) lub też dopuszczenie składania ofert częściowych na każdą pozycję oddzielnie „ .

Odpowiedź „      Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie  2 –„ Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1; 2 ; 3 i 4 protez naczyniowych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze  hydrolizy , dwustronnie welurowanych „.

Odpowiedź :    Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie  3 – „ Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 protez naczyniowych o długości 45 cm”

Odpowiedź :      Nie dopuszczamy.

Zapytanie  4 – „ Prosimy o dopuszczenie w pozycji  3 protez 6 mm o długości 60 cm „

Odpowiedź : „   Nie dopuszczamy.

Zapytanie 5 –„ Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 protez  o długości 60 cm „.

Odpowiedź :     Nie dopuszczamy.

Zapytanie 6 –„ Prosimy o dopuszczenie w pozycji 11 i 12 łat naczyniowych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy w rozmiarach 75 x 15 mm ( pozycja 11 ) oraz 50 x 15 mm ( pozycja 12 ) „.

Odpowiedź :    Nie dopuszczamy.

Zapytanie  7 -  „ Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie protez uszczelnionych kolagenem , jednostronnie welurowanych ( pierwszych czterech pozycji z pakietu ) do oddzielnego pakietu ?”.

Odpowiedź :   Nie wyrażamy zgody.

Zapytanie 8 – „ Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie Protezy naczyniowej dzianej uszczelnianej kolagenem , jednostronnie welurowanej o grubości nie większej niż 0,49 mm , prostej o średnicy od 18 mm do 24 mm , minimalna długość 15 cm zamiast 20 cm ?.

Odpowiedź :       Nie wyrażamy zgody.

Zapytanie  9  -  „ Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie Protez  naczyniowych dzianej uszczelnianych kolagenem , jednostronnie welurowanych o grubości nie większej niż 0,50 mm. „?.

Odpowiedź :      Nie wyrażamy zgody.

Zapytanie 10 – „ Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w § 3 :

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie sktu prawnego zmieniającego stawkę „ .

Odpowiedź :       TAK.

Zapytanie 11 – „ Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy  w § 9 :

W przypadku , gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy , 80 % ilości towarów określonej , w niniejszej umowie , okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim ( 80 % ) zakresie , nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania” ?.

Odpowiedź :      NIE.

Zapytanie 12 – „ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy w § 10 ust. 1 b) „ wartość zamówienia „ na „ wartość niezrealizowanej części umowy ?”.

Odpowiedź :      TAK.

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur  Piekacz