Częstochowa, dnia 28.09.2006

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 74 / 06

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów używanych w przypadku złamań

(śruby, płyty, gwoździe, druty) i  implantów ortopedycznych  dla potrzeb  Oddziału

Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz materiału do plastyki pokrywy czaszki,

klipsów naczyniowych i opony ludzkiej dla Oddziału Neurochirurgii

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania:

Do SIWZ

Pytanie: Proszę o wydłużenie terminu dostaw dla asortymentu z Załącznika 1 do 48 godzin.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Do Załącznika Nr 1 część I

Pytanie: poz. 5.1 – 5.8 – proszę o możliwość oferowania wkrętów  2,0 mm tylko na wkrętak

sześciokątny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów  2,0 mm tylko na wkrętak

sześciokątny.

Pytanie: poz. 5.9 – proszę o możliwość oferowania tylko wkrętaków sześciokątnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania wkrętaków sześciokątnych.

Pytanie: poz. 6.2 – 6.3 – proszę o możliwość oferowania podkładek o  wewnętrznej 5,5 mm

zamiast 4,5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładek o  wewnętrznej 5,5 mm

Pytanie: poz. 7: 7.1 – 7.15 – proszę o możliwość oferowania wkrętów do kości łódkowatej

o dł. gwintu według standardów przyjętych przez danego producenta tj. przy

uwzględnieniu tolerancji  2 mm w stosunku do gwintów podanych w SIWZ

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Do załącznika Nr 1 część II

Pytanie. poz. 5.1 i 5.3 – proszę o dopuszczenie tolerancji w długości płytek  1 mm

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę

Do załącznika Nr 1 część III

Pytanie: poz. 1.2 – proszę o możliwość oferowania drutu Kirschnera o  0,8 mm zamiast

0,9 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drutu Kirschnera o  0,8 mm

Pytanie: poz. 5.3. – proszę o możliwość oferowania wiertła o  2,8 mm zamiast 2,7 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wiertła o  2,8 mm

Do załącznika Nr 1 część V

Pytanie: poz.3: 3.1 – 3.5 – proszę o możliwość oferowania płytek rekonstrukcyjnych

o  4,5 mm zamiast 3,5 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  płytek rekonstrukcyjnych  o  4,5 mm

Do projektu umowy

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę dotyczącą kary umownej naliczanej za

odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego na „5%

wartości niezrealizowanego zamówienia”

Odpowiedź: W projekcie – wzorze umowy § 10, ust.1, lit b wysokość kary zmienia się z 10%

na 5%.

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert i wpłaty wadium  - 05.10.2006 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 05.10.2006 godz. 10:15

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Mgr Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia 03.10.2006

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 74 / 06

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów używanych w przypadku złamań

(śruby, płyty, gwoździe, druty) i  implantów ortopedycznych  dla potrzeb  Oddziału

Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz materiału do plastyki pokrywy czaszki,

klipsów naczyniowych i opony ludzkiej dla Oddziału Neurochirurgii

Informujemy, że w załączniku nr 2 wystąpiły omyłki i tak:

- część 2 w tytule

jest „Endoproteza poresekcyjna stawu barkowego (sterylna)

winno być: „Endoproteza połowicza stawu barkowego (sterylna)

- część 3 w tytule:

jest: „Endoproteza totalna stawu barkowego (sterylna)

winno być „ Endoproteza totalna stawu barkowego (sterylna) poresekcyjna

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert i wpłaty wadium  - 06.10.2006 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 06.10.2006 godz. 10:15

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Mgr Henryk Kromołowski