Częstochowa , dn. 03 .10. 2006 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 77 /      /06

SZANOWNI  PAŃSTWO !.

Dotyczy : dostawy laryngoskopów , łyżek i rękojeści dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii .

W  związku z otrzymanymi zapytaniami wyjaśniamy :

Zapytanie 1 – Dotyczy Części 1- poz. 1 –„ Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 łyżkę światłowodową typu Macintosh nr 3,5 co zapewni pokrycie większego spektrum pacjentów  ? „.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 2 – Dotyczy Części  2 -  poz. 1, 2 – „ Czy Zamawiający wymaga , aby rękojeść z uszczelką od strony połączenia z łyżką  można było dezynfekować i sterylizować bez potrzeby wyjmowania baterii ? „

Odpowiedź : Tylko dezynfekcja bez potrzeby wyjmowania baterii.

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przesunięty         na dzień  11.10.2006 r. godz. 10 :00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2006 r. godz. 10:15.

Zatwierdził :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. NMP w Częstochowie

Dyrektor

Henryk  Kromołowski