Częstochowa, dnia 13.10.2006r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 1506 / 06

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do

zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek niewchłanialnych,

igieł chirurgicznych.

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania:

Do pakietu 5

Pytanie do poz. 2, 3, 5:  Czy zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie igły

o dł. 30 mm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie do poz. 10:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igły o dł. 100 mm ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie do poz. 10: Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 10 Zamawiający wymaga

zaoferowania szwu poliestrowego a nie stalowego zazwyczaj

stosowanego w zestawie aplikowanym przeciw rozchodzeniu się rany ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w poz. 10 wymagany jest szew poliestrowy o

parametrach jak w załączniku.

Pytanie do poz. 8: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 4x45 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nić o długości zgodnie z załącznikiem, dopuszczając

przeliczenie zgodnie z informacją pod pakietem w załączniku.

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert i wpłaty wadium  - 28.11.2006 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 28.11..2006 godz. 10:15

Z a t w i e r d z i ł:

Z-ca  DYREKTORA

ds.Lecznictwa

lek.med.Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia 26.10.2006r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 78 /1557 / 06

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do

zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek niewchłanialnych,

igieł chirurgicznych.

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania:

Do pakietu 6

Pytanie do poz. 3 i 4:  Prosimy o dopuszczenie rozmiarów w poz. Nr  3 – 80x50x10 oraz w

poz. Nr 4 – 80x50x1mm.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis jak w SIWZ

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia 02.11.2006r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 78 / 1576   / 06

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do

zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek niewchłanialnych,

igieł chirurgicznych.

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania:

Do SIWZ

1) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną – przez

internet i załączenia do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu

potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert ? Wygenerowanie

elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu jako dokument sporządzony na

podstawie art. Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r, poz. 665 z

późniejszymi zmianami) nie wymaga podpisu ani stempla bankowego.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Do pakietu 4

1) Pytanie do poz. 5 i 6:  Czy Zamawiający mógłby wydzielić z pakietu nr 4 pozycje 5 i 6 do

odrębnego pakietu lub umożliwić składanie ofert na poszczególne

pozycje w tym pakiecie ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Pytanie do poz. 4: Czy Zamawiający dopuści nić niewchłanialną jedwabną 6/0 z igłą

podwójną odwrotnie tnącą 5/16, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

# Do wzoru umowy

1) Pytanie do § 3: Prosimy dodać do § 3 „ W przypadku zmiany stawki podatku VAT w

ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w

życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający  w § 3 pkt 1 po zwrocie „... zmiana stawki podatku VAT”

dodaje „ z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę”

2) Pytanie do § 9: Prosimy zmienić § na: „ Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku

jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej

umowie”

Odpowiedź:  NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

3) Pytanie do § 12: Prosimy dodać „W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie

obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej, w

niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie

przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim

(80%) zakresie.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

4) Pytanie do § 10 ust. 1a: Prosimy zmienić zwrot „niezrealizowanej części zamówienia” na

„towarów nie dostarczonych w terminie”

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

5) Pytanie do § 10 ust. 1b: prosimy zmienić zwrot „wartości zamówienia” na: „wartości

niezrealizowanej części umowy”

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert i wpłaty wadium  -05.12 .2006 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 05.12.2006 godz. 10:15

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia 15.11.2006r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 78 /1700 /06

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do

zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek niewchłanialnych,

igieł chirurgicznych.

Informujemy, że w SIWZ pkt.X.3. prawidłowy numer konta do wnoszenia wadium to:

Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/Cz-wa  86 1930 1129  2110  0113 6700 0004

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia 24.11.2006r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 78 / 06

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do

zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek niewchłanialnych,

igieł chirurgicznych.

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania:

Do Pakietu nr 6

1.  Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji  nr 6 (siatka

przepuklinowa) lub pozwoli w tym pakiecie na złożenie ofert na poszczególne

pozycje ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Do wzoru umowy

1. Pytanie: Czy Zamawiający zgadza się na zmianę § 10 pkt. 1 lit. b)wzoru umowy i nadanie

§ 10 pkt. 1 lit. b) wzoru umowy następującego brzmienia: „Za odstąpienie od

umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on karę umowną w

wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia, z zastrzeżeniem

postanowień § 9 i § 11.”

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie: Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie § 7 pkt.2. ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski