Częstochowa , dn.10.07.2008 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  58 /1350 /08

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „  Myjni-dezynfektora basenów”   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 58/ 08) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytanie ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – „Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor o pojemności komory : 1 basen i 2 kaczki ?”.

Odpowiedź : Nie- zgodnie ze siwz.

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im NMP w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa , dn.11.07.2008 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  58 / 1367  /08

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „  Myjni-dezynfektora basenów”   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 58/ 08) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – „ Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wsadzie 2 kaczki +  2 baseny przy jednym cyklu ?”.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 2 – „ Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z pompą cyrkulacyjną o wydajności 350 l/min. „?.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im NMP w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa , dn. 14.07.2008 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  58 /  1373    /08

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „  Myjni-dezynfektora basenów”   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 58/ 08) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

Informujemy ,iż  w odpowiedziach  z dnia 11 .07.2008 r. w Zapytaniu 1 winno być : Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wsadzie 2 kaczki +  2 baseny  standardowe ,( używane na oddziałach naszego szpitala ) przy jednym cyklu .

Ponadto Propozycja umowy stanowi Załącznik Nr 4 , a w § 2 pkt. 1 winno być „ Płatność została rozłożona na 12 równych rat płatnych co miesiąc z dołu.

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im NMP w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz