Częstochowa , dn. 12.09.2008 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  65 / 2444 / 08

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę „  medycznego sprzętu jednorazowego użytku – odzież i bielizna , igły specjalistyczne  ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 65 / 08) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1- dotyczy Załącznika nr 1 – czepki , maski chirurgiczne , fartuchy , ubrania

Zwracamy się do zamawiającego z prośba o wyłączenie z zadania następujących produktów :

- Poz.1 – czepek chirurgiczny jednorazowy typu furażerka – z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaoferowania czepka typu furażerka wykonanego z przyjaznej dla skóry i przepuszczającej powietrze włókniny wiskozowej o gramaturze 25mg/m² , wiązanego z tyłu , pakowanego w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie    - dopuszczamy.

- Poz.2 – czepek chirurgiczny jednorazowy z gumką dookoła – z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaoferowania czepka spełniającego określone w siwz wymogi , jednakże wykonanego z włókniny o gramaturze 14 g/m² - dopuszczamy.

- Poz.3 i 4 – maski chirurgiczne jednorazowe trójwarstwowe – dopuszczamy.

- Poz.5 – maska ochronna jednorazowa

i utworzenie z nich odrębnego zadania.

Odpowiedź :Zamawiający wydziela z Załącznika Nr 1- poz.1-5 ,które stanowią odrębny Załącznik Nr 1 A

Zapytanie 2- dotyczy Załącznika nr 2 – fartuchy chirurgiczne sterylne , ściereczki

- Poz.1 i 2 – fartuchy chirurgiczne sterylne - Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 40g/m² , z dodatkowymi nieprzemakalnymi , paroprzepuszczalnymi wzmocnieniami o gramaturze 38 g/m² w części przedniej i rękawach do łokci , posiadającej rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny , pakowanego z dwoma ściereczkami ?

Odpowiedź : poz. 1 – dopuszczamy;  poz. 2 – nie dopuszczamy .

- Poz.3 – ściereczka sterylna do rąk – Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczki o wymiarach 33 cm x 33 cm , wykonanej z bardzo chłonnej celulozy ?

Odpowiedź : dopuszczamy

Zapytanie 3- dotyczy Załącznika nr 3- serwety operacyjne

- Poz.4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej sterylnej jednorazowej o wym. 50cm x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm otoczonym taśmą samoprzylepną , wykonanej z dwuwarstwowego laminatu z chłonną warstwą zewnętrzną ?

Odpowiedź : nie dopuszczamy.

Zamawiający wprowadza modyfikację w Załączniku  Nr 1  w poz. Nr 4 ,która otrzymuje brzmienie : „ Serweta operacyjna sterylna jednorazowa o wymiarach: ok. 50 cm x 60 cm –z otworem owalnym 50 x 60 mm otoczonym taśmą samoprzylepną, wykonana z dwuwarstwowego laminatu z chłonną warstwą zewnętrzną – szt. 300. „

- Poz.5 – Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej sterylnej jednorazowej o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o średnicy 7 cm otoczonym taśmą samoprzylepną , wykonanej z dwuwarstwowego laminatu z chłonną warstwą zewnętrzną ?

Odpowiedź : dopuszczamy.

- Poz.6- Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej o wymiarach 120 cm x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm otoczonym taśmą samoprzylepną , wykonanej z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego ?

Odpowiedź : nie dopuszczamy.

Zapytanie 4 - Dotyczy Załącznika Nr 7 poz. 4,5,6

Czy  zamawiający wyłączy z Załącznika nr 7 poz. 4 ,5,6 w odrębny pakiet np. Załącznik nr 7a?

Odpowiedź : TAK. Zamawiający wydziela z Załącznika Nr 7 – poz. 4,5,6 które stanowią odrębny Załącznik Nr 7 A.

Czy zamawiający dopuści igły do punkcji 16G,18G,20G o długości 80mm lub 100mm?

Odpowiedź : Nie.

Zapytanie 5- Dotyczy Załącznika Nr 14

Czy zamawiający wyłączy z załącznika nr 14 poz.1 i 2 w odrębny pakiet np.14A ?

Odpowiedź :  Nie.

Zapytanie 6 – Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par 10 ust.16- „ zamówienia ” na

„ niezrealizowanej części umowy ”?

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 7 – Dotyczy Załącznika nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji od  1 do 4 i utworzenie pakietu 1A ?

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 8 – Dotyczy Załącznika nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycji 1 i 2 i utworzenie pakietu 2A ?

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 9 – Dotyczy Załącznika Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w poz. 8 i 9 zaoferowano ubrania chirurgiczne , niesterylne wykonane z włókniny oddychającej typu SMS o gramaturze 50g/m 2 ?.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 10 – Dotyczy Załącznika Nr 3

W opisie przedmiotu zamówienia  Zamawiający wyraźnie wymaga , aby serwety z  poz. 1-6 wykonane były z  „ dwuwarstwowego laminatu , nieprzemakalnego z chłonną warstwą zewnętrzną „ jednakże nie podając przy tym liczbowo żadnych parametrów, jakie powinien on spełniać .

Czy zatem Zamawiający wymaga , aby serwety  z poz. 1-6 wykonane były z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60g/m2 na całej powierzchni serwety, odporności na rozerwanie min. 100 Kpa  i nieprzemakalności 100 cm H2O ?. Czy należy potwierdzić w/w parametry poprzez dołączenie do oferty dokumentów , o których mowa w rozd. II pkt. 3.7 SIWZ?.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Zapytanie 11- Dotyczy Załącznika Nr 4

1). Czy Zamawiający dopuszcza tolerancje w rozmiarze folii  +/- 2 cm.?.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

2).Czy Zamawiający wymaga , aby oferowane folie chirurgiczne charakteryzowały się również przepuszczalnością dla pary wodnej w przedziale od 400g/m2/24h do 600g/m2/24h?.Czy należy potwierdzić w/w parametry poprzez dołączenie do oferty dokumentów , o których mowa w rozdz. II pkt. 3.7 SIWZ ?.

Odpowiedź : Zamawiający wymaga przepuszczalności dla pary wodnej nie mniejszej niż 850g/m2/24h.

Zapytanie 12 – Dotyczy Załącznika Nr 11

- Czy Zamawiający ma na myśli w poz. 1 Igłę do Vascuportu prostą , bez drenu i bez skrzydełek mocujących – do płukania portu i krótkotrwałych wlewów ?.

Odpowiedź : Tak.

- Czy Zamawiający ma na myśli w poz. 2  Igłę do Vascuportu zakrzywioną ,ze skrzydełkami mocującymi i drenem – do długotrwałych wlewów ?.

Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 Igłę do Vascuportu  prostą , bez drenu i bez skrzydełek mocujących- do płukania portu i krótkotrwałych wlewów 20G x 25 mm ?.

Odpowiedź : Tak dopuszczamy.

4.Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 Igłę do Vascuportu prostą , bez drenu i bez skrzydełek mocujących- do płukania portu i krótkotrwałych wlewów 22 G x 30 mm?.

Odpowiedź :Tak dopuszczamy.

5.Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 Igłę do Vascuportu zakrzywioną ,ze skrzydełkami mocującymi i drenem – do długotrwałych wlewów o długości 25 i 30 mm w rozmiarze 20 G?.

Odpowiedź :  Tak dopuszczamy.

6.Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 igłę do Vascuportu zakrzywioną , ze skrzydełkami mocującymi i drenem – do długotrwałych wlewów o długości 25 i 30 mm w rozmiarze 22 G?.

Odpowiedź : Tak dopuszczamy.

Zapytanie 13 – Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w § 6 p.2 umowy „ Dostawa przedmiotu określonego w Załączniku Nr 1-14 odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego „ na „ Dostawa przedmiotu określonego w Załączniku Nr 1-14 będzie jednorazowa „- w odniesieniu do Załącznika 11 ze względu na małą wartość pakietu oraz ilość sztuk w pakiecie „?.

Odpowiedź : Pod warunkiem ,że data ważności będzie na min. 15 miesięcy od daty dostawy.

Zapytanie 14- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w & 10 ust.1 punkt a wzoru umowy :

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w umowie towaru w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10 % wartości opóźnionej dostawy.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 15 –Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w & 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

„Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji „

Odpowiedź : NIE.

Zatwierdził.

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa , dn. 15.09.2008 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  65 /   2459  / 08

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy : postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę „  medycznego sprzętu jednorazowego użytku – odzież i bielizna , igły specjalistyczne  ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 65 / 08) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W związku z podziałem    Załącznika  Nr 1 i 7  informujemy ,iż   wadium należy  wnieść  w wysokości :

Załącznik  Nr 1    –  poz. 6-15 –  wadium  1120,00  zł.

Załącznik Nr 1 A- poz. 1 -5 –  wadium   180,00 zł.

Załącznik. nr 7     - poz. 1, 2 ,3 , 7, 8- wadium  22,00  zł.

Załącznik. nr 7A  - poz. 4, 5, 6 -       - wadium    3,00  zł.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz