Częstochowa dnia 2008-10-17

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 79 / 2640 / 08

Szanowni Państwo !

# Dotyczy : dostawy , montażu i uruchomienia aparatury medycznej dla sześciu

# stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z

# wyposażeniem w Oddziale Kardiologii :

# Część 1 - Kardiomonitory 6 sztuk + centrala monitorująca / Elektrokardiograf /

# Defibrylator / Pulsoksymetr,

Część 2 - Łóżka  6 sztuk z szafką oraz niezbędną  aparaturą pomocniczą (pompy

infuzyjne, ssaki, lancetron, dozowniki tlenowe, lampa bakteriobójcza,

laryngoskop, resuscytator).

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi :

Dotyczy części I

## Pytanie 1

Czy Zamawiający akceptuje monitory o budowie modułowej sprzętowo i programowa , umożliwiające podłączenie modułów , np. kapnografii , rzutu serca ICG , BIS/EEG ?

Odpowiedź :Zgodnie z siwz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający akceptuje monitory obsługiwane za pomocą przycisków funkcyjnych i pokrętła nawigacyjnego ?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

## Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści monitory i centralę z 24 godzinną pamięcią trendów , z możliwością rozbudowy centrali do rejestracji danych w formacie Full Disclosure przez 24 lub 48 godzin ?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy częstości akcji serca od 30 B/nim ?

Odpowiedź :Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia monitorów w pełną , wieloodprowadzeniową detekcja arytmii , ciągłą wieloodprowadzeniową analizę odcinka ST ?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga dla monitorów dla Oddziału Kardiologii wyposażenia monitorów w nowoczesny algorytm interpretacji 12 odprowadzeń EKG typu 12SL , z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta ?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zakres automatycznego pomiaru ciśnienia metoda nieinwazyjną do 240 minut ?

Odpowiedź :Tak.

# Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury w dwóch kanałach , z możliwością prezentacji wartości dwóch temperatur , bez prezentacji temperatury różnicowej i bez możliwości ustawiania granic alarmowych dla temperatury różnicowej ?

Odpowiedź :Tak.

# Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści jednoekranowe stanowisko centralnego nadzoru , umożliwiające nadzór do 16 monitorowanych pacjentów równocześnie ?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Pytanie 10

Prosimy o wyjaśnienie , co kryje się pod zapisem „konsola pod centrala monitoryzującą ” .

Odpowiedź : „Biurko”.

Dotyczy części I – defibrylator :

Pytanie 11

Ad.73. Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadze 8,94 kg (wraz z akumulatorami i łyżkami defibrylacyjnymi ) ?

Odpowiedź :Tak.

Pytanie 12

Ad.75.Czy Zamawiający dopuści defibrylator o zakresie prądu stymulacji od 20 do 200mA ?

Odpowiedź :Tak.

Pytanie 13

Ad.76.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiomonitora transportowego wyposażonego w opcje pulsoksymetrii i kapnografii , nie posiadającej etui ?

Odpowiedź :Nie.

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa dnia 2008-10-20

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 79 /  2641  / 08

Szanowni Państwo !

# Dotyczy : dostawy , montażu i uruchomienia aparatury medycznej dla sześciu

# stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z

# wyposażeniem w Oddziale Kardiologii :

# Część 1 - Kardiomonitory 6 sztuk + centrala monitorująca / Elektrokardiograf /

# Defibrylator / Pulsoksymetr,

Część 2 - Łóżka  6 sztuk z szafką oraz niezbędną  aparaturą pomocniczą (pompy

infuzyjne, ssaki, lancetron, dozowniki tlenowe, lampa bakteriobójcza,

laryngoskop, resuscytator).

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi :

Dotyczy części II

### Pytanie 1

Ad.Część 2 poz. 38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z mocą cięcia czystego do 120W?

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

### Pytanie 2

Ad. Część 2 poz. 39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, który sprawdza stan techniczny podłączonych akcesoriów? Jeżeli akcesoria są wadliwe aparat zgłasza problem i wyłącza pracę dla bezpieczeństwa. Aparat automatycznie przez cały czas pracy aparatu sprawdza stan techniczny podłączonych akcesoriów.

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

### Pytanie 3

Ad. Część 2 poz. 40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z mocą koagulacji monopolarnej do 80W?

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

Pytanie 4

Ad. Część 2 poz. 41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z mocą koagulacji bipolarnej do 80W?

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

Pytanie 5

Ad. Część 2 poz. 46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat            z częstotliwością pracy między 350 a 450 kHz?  Częstotliwość pracy aparatu uzależniona jest od indywidualnych założeń producentów. Nie ma to żadnego znaczenia w jakości pracy aparatu, jest to indywidualne założenie producentów.

Odpowiedź : zgodnie z siwz.

Pytanie 6

Ad. Część 2 poz. 50. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „komplet masek”? Czy Zamawiający wymaga masek o nr 3 i 5?

Odpowiedź :Tak (maski dla dorosłych).

### Pytanie 7

Ad. Część 2 poz. 36. Czy Zamawiający pod pojęciem „pompa infuzyjna dwuramienna” rozumie pompę infuzyjną dwustrzykawkową?

Odpowiedź : Tak.

Zatwierdził :

#### DYREKTOR

#### Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

lek.med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa dnia 2008-10-20

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 79 /  2647 / 08

Szanowni Państwo !

# Dotyczy : dostawy , montażu i uruchomienia aparatury medycznej dla sześciu

# stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z

# wyposażeniem w Oddziale Kardiologii :

# Część 1 - Kardiomonitory 6 sztuk + centrala monitorująca / Elektrokardiograf /

# Defibrylator / Pulsoksymetr,

Część 2 - Łóżka  6 sztuk z szafką oraz niezbędną  aparaturą pomocniczą (pompy

infuzyjne, ssaki, lancetron, dozowniki tlenowe, lampa bakteriobójcza,

laryngoskop, resuscytator).

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi :

Dotyczy części II

### Pytanie 1

Ad. Część 2 poz. 29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka do intensywnej opieki kardiologicznej z poręczami bocznymi nie dzielonymi, składanymi wzdłużnie, chromowanymi?

Odpowiedź : Tak.

Zatwierdził :

#### DYREKTOR

#### Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

lek.med. Kazimierz Pankiewicz