Częstochowa, dn. 07.01.2009 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 3/ 16  /09

SZANOWNI  PAŃSTWO !.

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na dostawę : wkładów do strzykawki automatycznej do Pracowni badań naczyniowych, Pracowni Tomografii Komputerowej i Pracowni Rezonansu Magnetycznego , Strzykawek ciśnieniowych do PTCA, Rękawic medycznych , Serwet medycznych – Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/3/09.

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 7 ust. 1 na :

Ewentualne reklamacje jakościowe wiążą się ze szczególnymi procedurami , do których zobowiązany jest producent dot. asortymentu ,stosownymi przepisami . W związku z tym prosimy Zamawiającego o uregulowanie kwestii reklamacji w następujący sposób:

„ W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę , który rozpatrzy reklamację dotyczącą :

- braków ilościowych w ciągu 48 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Odpowiedź :    Zamawiający  wprowadza powyższy zapis do wzoru umowy.

Zapytanie 2 –Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 9 na :

Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu . Zamawiający zastrzega sobie   zamówienie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala . Jednak zmniejszenie to nie może przekroczyć 20 % wartości umowy.

Odpowiedź :  Zamawiający wprowadza powyższy  zapis do wzoru umowy.

Zapytanie 3 –Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy § 10 ust. 1b) wyrazu : ust. 3 , który nie istnieje.

Odpowiedź : Zamawiający  wykreśla ze wzoru umowy § 10 ust. 1b)   wyraz -  ust. 3 .

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dn. 04.02.2009 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 3/  09

SZANOWNI  PAŃSTWO !.

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na dostawę : wkładów do strzykawki automatycznej do Pracowni badań naczyniowych, Pracowni Tomografii Komputerowej i Pracowni Rezonansu Magnetycznego , Strzykawek ciśnieniowych do PTCA, Rękawic medycznych , Serwet medycznych – Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/3/09.

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

# Zapytanie 1-  Dotyczy :  Załącznika nr 5

„ Czy wewnętrzna warstwa bezlatexowa ma umożliwiać łatwe nakładanie na dłoń suchą i wilgotną jak również zakładanie 2 par rękawic poprzez posiadanie struktury sieci zmniejszającej powierzchnie kontaktu ( zmniejszenie tarcia ) warstwy i skóry ?”.

Odpowiedź : Wymagamy : wewnętrzna warstwa bezlateksowa ma umożliwiać łatwe nakładanie na dłoń suchą i wilgotną , a dopuszczamy umożliwienie zakładania 2 par rękawic poprzez posiadanie struktury sieci zmniejszającej powierzchnie kontaktu.

Zapytanie 2 – Dotyczy Załącznika nr 6

„ Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o długości min. 290 mm spełniające pozostałe wymogi SIWZ ?.”

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 3- Dotyczy Załącznika Nr 7

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych ortopedycznych o zasadniczo lepszych parametrach tj. bardziej wytrzymałych , grubszych  o parametrach palec : 0,32 mm; dłoń 0,30 mm i mankiet 0,28 mm ?”

Odpowiedź : Dopuszczamy.

„ Czy opakowanie foliowe ma być podciśnieniowo pozbawione powietrza ( próżniowej ) ?”.

Odpowiedź :  Dopuszczamy.

„  Czy rękawice chirurgiczne ortopedyczne mają posiadać AQL poniżej 1,0 po zapakowaniu co najwyższa gwarancję odpowiedniej barierowości ? „

Odpowiedź :  AQL £  1,0 .

„ Czy w związku z podwyższonymi wymaganiami wytrzymałości rękawic na rozrywanie i przekłucia , Zamawiający  będzie wymagał aby odporność na zrywanie była wyższa niż 25 N , a odporność na przekłucia w części dłoni była wyższa niż 15 N ?”.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

## Zapytanie 4 – Dotyczy : Załącznika Nr 8

„Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne syntetyczne , antyalergiczne, bezpudrowe ,sterylne z palcem o grubości 0,23 mm ?.”

Odpowiedź : Dopuszczamy .

„ Czy rękawiczki chirurgiczne mają być pakowane w zewnętrzne opakowanie foliowe , podciśnieniowo pozbawione powietrza ( próżniowe ) ? .”

Odpowiedź : Dopuszczamy.

„Czy rękawice mają posiadać mankiet z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami zapobiegający zsuwaniu się rękawicy w trakcie zabiegu ?.”

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 5 – Dotyczy : Załącznika nr 10

„  Czy uwzględniając fakt, iż brakuje możliwości wizualnego rozróżnienia rękawic technicznych od rękawic medycznych  ( rękawice techniczne również mogą posiadać oznaczenie CE wynikające ze zgodności z dyrektywą o środkach ochrony osobistej ) Zamawiający będzie wymagał fabrycznego oznaczenia pojedynczego opakowania poziomu AQL 1,5 lub niższym , co jednoznacznie identyfikuje rękawice jako wyrób medyczny zgodnie z normą EN 455-1 ?”.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

„ Prosimy o dopuszczenie rękawic zabiegowych , lateksowych warstwą antypoślizgową o strukturze mikrotekstury z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców w celu polepszenia chwytności rękawicy i zapobiegająca wyślizgiwaniu się narzędzi z dłoni, w kolorze naturalnego lateksu ?”.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

„  Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych. „.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

„ Czy do oferty mają być załączone badania potwierdzające możliwość używania rękawic lateksowych nie sterylnych w kontakcie z żywnością „?.

Odpowiedź : NIE.

„ Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych  rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał , aby rękawice niesterylne były produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej ( potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE ) i w związku z tym będzie wymagał załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną ?.”

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 6- Dotyczy Załącznika nr 12

„  Czy Zamawiający dopuści  rękawice o długości min. 260 mm ?.”

Odpowiedź :  Nie dopuszczamy.

„ Czy w celu polepszenia komfortu pracy rękawice medyczne, lateksowe , niesterylne mają posiadać anatomiczny kształt ?.”

Odpowiedź :  TAK.

„ Czy rękawice maja posiadać rozróżnienie  na rękawice prawą i lewą i mają być one pakowane osobno ?”.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 7 – Dotyczy Załącznika nr 1 poz. 3 .

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie w tej pozycji serwety gazowej z elementem kontrastowości w postaci czipu , pozostałe  parametry bez zmian. ?”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

# Zapytanie 8 – Dotyczy Załącznika nr 5:

„ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych w rozmiarze od 6,0  do 8,5 ?.”

Odpowiedź : TAK.

„ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych pakowanych w podwójne opakowanie tj. wewnętrzne- opakowanie papierowe i zewnętrzne –opakowanie jednostronnie powlekane folią ?”.

Odpowiedź : TAK.

„ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych o AQL  £  1,5 ?” .

Odpowiedź : NIE.

„ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych z zawartością protein poniżej 50 ug/g ?”.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 9 – Dotyczy Załącznika nr 10:

„ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych o gładkiej powierzchni z  pozostałymi parametrami zgodnymi z SIWZ „ ?.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 10 – Dotyczy Załącznika Nr 15:

„ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niejałowej serwety operacyjnej z gazy 17 nitkowej , 4 warstwowej z tasiemką i nitką RTG , o rozmiarze 45cm x 45 cm , wyrób sklasyfikowany w klasie IIa reguła 7 ?”.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie 11 – Dotyczy Załącznika Nr 5 :

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic  o AQL  £  1,5 ?” .

Odpowiedź ; NIE.

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic o powierzchni gładkiej

( bez faktury ) ?”.

Odpowiedź : NIE.

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zmniejszenia ilości próbek i pozwoli zaoferować po 1 parze z każdego rozmiaru ? „

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 12- Dotyczy Załącznika Nr 6:

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic o długości min. 295 mm ?

Odpowiedź : Dopuszczamy.

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zmniejszenia ilości próbek i pozwoli zaoferować po 1 parze z każdego rozmiaru ?”.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 13 – Dotyczy Załącznika Nr 8 :

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic o grubości 0,15 mm ( palec ) , min. 0,10 mm ( dłoń ) , min. 0,07 mm ( mankiet ) ?”.

Odpowiedź : NIE.

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zmniejszenia ilości próbek i pozwoli zaoferować po 1 parze z każdego rozmiaru ?”.

Odpowiedź :Jak w SIWZ.

Zapytanie 14 – Dotyczy Załącznika Nr 11:

„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic o grubości ścianki min. 0,15 mm na palcach i min. 0,13 mm na dłoni , długości min. 245 mm ?”.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 15  - Dotyczy Załącznika Nr 15:

„ Czy Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających, że serwety operacyjne zostały poddane procesowi prania wstępnego ( np. karty technicznej produktu ) ?.”

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 16 – Dotyczy Załącznika Nr 6 :

„ Prosimy o dopuszczenie rękawic o AQL  £  1,0 ?”

Odpowiedź :  TAK.

„ Prosimy o dopuszczenie rękawic o długości min. 295 mm „

Odpowiedź :TAK.

Zapytanie 17 – Dotyczy Załącznika Nr 7:

„ Prosimy o dopuszczenie rękawic o długości min. 295 mm „

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 18 – Dotyczy Załącznika Nr 8 :

„ Prosimy o dopuszczenie rękawic o długości min. 295 mm „

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 19 – Dotyczy Załącznika Nr 15 :

„ Prosimy o dopuszczenie serwet operacyjnych bez wstępnego prania , pozostałe zapisy bez zmian „ .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

W związku z powyższym termin składania ofert, próbek i wpłaty      wadium zostaje przesunięty na dzień  17.02.2009 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2009 r. godz. 10:15 .

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Wojciech Prosiński

Częstochowa, dn. 12.02.2009 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 3/ 195 / 09

SZANOWNI  PAŃSTWO !.

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na dostawę : wkładów do strzykawki automatycznej do Pracowni badań naczyniowych, Pracowni Tomografii Komputerowej i Pracowni Rezonansu Magnetycznego , Strzykawek ciśnieniowych do PTCA, Rękawic medycznych , Serwet medycznych – Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/3/09.

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1- Dotyczy Załącznika nr 5

„ Czy rękawiczki chirurgiczne mają być pakowane w zewnętrzne opakowanie foliowe , podciśnieniowo pozbawione powietrza ( próżniowe ) ?.”

Odpowiedź :  Dopuszczamy.

Zapytanie 2 – Dotyczy Załącznika Nr 10

„ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczno-zabiegowych niesterylnych w kolorze naturalnego lateksu , który odróżniając się wtedy od innych rękawic diagnostycznych , np. nitrylowych  , które są barwione na kolor niebieski lub zielony i stosowanie rękawic lateksowych barwionych zgodnie z pierwotnym opisem SIWZ może prowadzić do groźnych dla zdrowia osób uczulonych powikłań w przypadku pomyłki „.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

„ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikroteksturowych z  wyraźnie widoczną teksturą na końcach palców, która zapewnia równie dobrą , optymalną chwytność jak rękawiczki z warstwą typu siateczkowego , a do tego daje lepsze czucie ?”.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak