Częstochowa, dnia  07.04.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  21  /  590 / 09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, noży

chirurgicznych , implantów przeciw jaskrowych oraz materiałów medycznych dla

Oddziału Okulistyki

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

- Czy w Części VI Zamawiający  dopuści 2 % roztwór Hydroksypropyl Methylocellulose a'15ml ?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Prosimy o podanie lepkości materiałów w Części nr III i IV w jednostkach obowiązujących ?

Odpowiedź :  Część III – 280 000 cPs (mPas)

Część IV – 426 000 cPs (mPas)

- Czy w Części nr I Zamawiający dopuści soczewkę o angulacji 0' , z haptenami kompleksowymi z otworem w każdym haptenie , implantowana za pomocą zewnetrznego jednorazowego systemu implantacyjnego , soczewka nie zapakowana do injektora ?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Czy w Części nr IV Zamawiający dopuści hialuronianin sodu o masie cząsteczkowej : 1.5 mln daltonów i lepkości : 100 000 mPa s , przy spełnianiu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Czy w Części nr IX Zamawiający dopuści roztwór błękitu trypanu w szklamych fiolkach lub amp-strzykawce o pojemności : 1,0ml?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Czy w Części nr X Zamawiający dopuści pierścienie torebkowe implantowane za pomocą injektora wielorazowego użytku z wypożyczeniem Zamawiającemu na czas trwania umowy np. 2 szt ?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Czy Część nr VII poz.2 Zamawiający dopuści noże SLIT o kalibracjach : 2,65mm ; 2,8mm ; 3,0mm i 3,2mm ;bez znacznika głębokości ?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Czy w Części nr VII poz.4 Zamawiający dopuści nóż implantacyjny o kalibracji 5,5mm ?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Czy w Części nr VII poz.1 Zamawiający dopuści noże grotowe zakrzywione o kalibracjach : 0,9mm ; 1,1mm  i 1,2mm ?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Czy w Części nr XI poz.1 Zamawiający dopuści kaniulę o wymiarach : 0,5x32 ?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Czy w Części nr XI poz.2 Zamawiający dopuści kaniulę o wymiarach : 0,5x38 ?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Czy w Części nr XI poz.4 Zamawiający dopuści kaniulę o wymiarach : 0,6x22 ?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Części nr XI pozycję 5 ?

Odpowiedź : jak w siwz.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną – przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert ?

Odpowiedź : Tak.

15. Czy Zamawiający wymaga w części IV hialuronianu sodu o lepkości 426 000 mPa-s ?

Odpowiedź : Tak.

## DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im NMP

Lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia  08.04.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  21  /  608  / 09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, noży

chirurgicznych , implantów przeciw jaskrowych oraz materiałów medycznych dla

Oddziału Okulistyki.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

- Dotyczy części II

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dostarczenia instrumentarium do zakładania soczewek , gdy Wykonawca dostarczy 2 zestawy składające się z 2 injectorów oraz 2 penset ?

Odpowiedź : Tak.

- Dotyczy części III

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w części III miał na myśli zaoferowanie 1 % hialuronian sodu o lepkości 280 000 cPS (zamiast 280 cPs) ?

Odpowiedź : Tak.

- Dotyczy części XIII

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w części XIII – pałeczki ze spongostanem , konfekcjonowane w opakowaniach po 250 szt w 1 op ( 25 saszetek x 10 szt ). Jeśli tak prosimy o podanie wymaganej liczby opakowań ?

Odpowiedź : Tak dopuszczamy.

Dopuszczamy zaoferowanie opakowań po 250 sztuk w 1 op. W

związku z powyższym wymagana liczba opakowań -  4 .

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  17.04.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  21  /  654   / 09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, noży

chirurgicznych , implantów przeciw jaskrowych oraz materiałów medycznych dla

Oddziału Okulistyki.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

Dotyczy części I

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie soczewkę zwijalną jednoczęściową hydrofilną

o angulacji 0 stopni z zestawem do implantacji, pozostałe warunki bez zmian.

Odpowiedź: Jak w SIWZ

Pytanie: Czy zamawiający dopuści soczewkę nie zapakowaną fabrycznie do injektora o

angulacji 10 stopni ?

Odpowiedź: Jak w SIWZ

### Dotyczy części II, poz. 1

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuści soczewkę jednoczęściową o ukątowaniu części

haptycznej 5 stopni, współczynniku refrakcji 1,49, sferyczną dostępną w

zakresie  mocy 9,0D do 30,0D, pozostałe warunku bez zmian.

Odpowiedź: Jak w SIWZ

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści soczewkę o długości całkowitej 12,5 mm,

współczynniku refrakcji 1,46 ?

Odpowiedź: Jak w SIWZ

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści soczewkę o długości całkowitej 12,5 mm,

współczynniku refrakcji 1,46, dioptriażu od 0,0 do 30,0 D

Odpowiedź: Jak w SIWZ

Pytanie nr 2:Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 soczewkę jednoczęściową o ukątowaniu

części haptycznej 5 stopni, współczynniku refrakcji 1,49, dostępną w zakresie

mocy od 13,0D do 30,0d, pozostałe warunki bez zmian.

Odpowiedź: Jak w SIWZ

Dotyczy części III

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści materiał wiskoelastyczny o stężeniu 1,05 hialuronianu

sodu zapakowany w ampułkostrzykawkę o objetości 0,85 ml, o masie

cząsteczkowej 5 mln Daltonów, lepkości 200.000mpas i osmolarności 320mOsm/l?

Odpowiedź: Jak w SIWZ

Dotyczy części IV

Pytanie: Czy zamawiający dopuści materiał wiskoelestyczny o stężeniu 1,4% hialuronianu

sodu zapakowanu w ampułkostrzykawkę o objętości 0,85 ml, o masie

cząsteczkowej 6 mln Daltonów, lepkości 500 000mPas i osmolarności 320mOsm/l ?

Odpowiedź: Jak w SIWZ

Dotyczy części IX

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu o stężeniu 0,055% o pojemności 0,75 ml ?

Odpowiedź: Jak w SIWZ

Dotyczy części X

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby pierścień dotorebkowy o średnicy 11 mm

zapakowany fabrycznie do injektora jednorazowego posiadał zewnętrzną blokadę

tłoka ?

Odpowiedź: Jak w SIWZ

Dotyczy części XIII

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści  pałeczki ze spongostanem pakowane po 5 szt i pozwoli

na przeliczenie zamawianej ilości ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak