Częstochowa dnia 27.04.2009r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 28 /  744  / 09

Szanowni Państwo !

Dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i

części eksploatacyjnych do sprzętu medycznego – Pakiet 1 , 2 , 3.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi :

Dotyczy Pakietu nr 2.

- Dotyczy punktu 1.2

Czy zamawiający dopuści Shaver którego maksymalne obroty mogą zostać zaprogramowane na stałe na poziomie min. 4000obr/min ale dodatkowo jest możliwość programowania w zakresie 1000-8000obr/min ?

Odpowiedź : Jak w siwz.

- Dotyczy punktu 1.3.

Czy zamawiający dopuści Shaver którego maksymalne obroty oscylacyjne mogą zostać zaprogramowane na stałe na poziomie min. 1000obr/min ale dodatkowo jest możliwość programowania w zakresie 500-3000obr/min ?

Odpowiedź : Jak w siwz.

- Dotyczy punktu 2.1.

Czy zamawiający dopuści Kamerę Endoskopową z maksymalną czułością 3 lux ?

Odpowiedź : Nie.

- Dotyczy punktu 2.9.

Czy zamawiający dopuści Kamerę Endoskopową z menu wyświetlanym na monitorze ?

Odpowiedź : Tak.

# Dotyczy Pakietu 1 , 2 , 3 - wzoru umowy

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 10 ust. A , b wzoru umowy :

a)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie okreslo0nego w umowie towaru , w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy.

b)Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy , z zastrzeżeniem postanowień § 10 lit. a.

Odpowiedź :Tak.

6.   Czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku , gdy na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

Odpowiedź : Tak.

- Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art.144 ustawy Pzp , Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy :

a)gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności , które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób , w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie ;

b)w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła , podatek VAT ) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy

c)w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłyby , co najmniej jednej ze stron rażącą startą , a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy;

d)w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie ;

e)w przypadku wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych na produkty objęte umową skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy strony będą realizować dostawy wg cen urzędowych;

f)zmiany towaru na inny – synonimowy i tańszy , lun inny – w ramach tej samej grupy.

Odpowiedź :

ad.a)Tak.

ad.b)Tak.

ad.c)Tak.

ad.d)Nie.

ad.e)Tak.

ad.f)Nie.

Dotyczy Pakietu nr 2

- Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie kamery z regulacją ostrości w głowicy i regulacją zoomu cyfrowego w głowicy i sterowniku kamery ?

Odpowiedź :  Nie.

- Czy zamawiający dopuszcza oferowanie kamery z czytelnym wyświetlaniem menu na ekranie monitora ?

Odpowiedź :  Tak.

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

Lek.med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa dnia 28.04.2009r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 28 / 751 / 09

Szanowni Państwo !

Dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i

części eksploatacyjnych do sprzętu medycznego – Pakiet  2 .

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi :

Dotyczy Pakietu nr 2 pkt. 1.8

Czy zamawiający wymaga zaoferowania wielorazowych autoklawowalnych ostrzy do Shavera w ilości 1 szt o średnicy Ø 4,2mm i 2 szt o średnicy Ø 5,5mm ?

Odpowiedź : Tak.

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

## Lek.med. Kazimierz Pankiewicz