Częstochowa, dnia  22.05.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   36    /   924   /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę stymulatorów serca, cewników

balonowych do kontrapulsacji  i kuwet do pomiaru ACT  dla potrzeb

Oddziału Kardiologii

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do pakietu nr 8 i 9

Pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia próbek, jeżeli przedmiot zamówienia jest znany i używany przez Zamawiającego a w ciągu ostatniego roku nie zmieniły się jego parametry użytkowe ?

Odpowiedź: Nie.  Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  08.06.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   36    / 1007  /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę stymulatorów serca, cewników balonowych

do kontrapulsacji  i kuwet do pomiaru ACT  dla potrzeb  Oddziału Kardiologii

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do pakietu nr 1 – stymulatory dwujamowe, dwuelektrodowe DDDR

Pytanie nr 1 – Czy Zamawiający dopuści dwujamowe stymulatory serca DDDR, które nie

posiadają trybu stymulacji: AATR; DDD(R)+; DDIT(R); DDT(R)/A;

DDT(R)/V; DDT(R)/A+; DDT(R)/V+?

Odpowiedź: Nie dopuści. W/W tryby pracy są wykorzystywane w programowaniu stymulatorów

DDDR w sytuacjach klinicznych

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści stymulatory serca, które nie posiadają możliwości

programowania częstości stymulacji co 5/min od wartości nominalnej do

120/min, ze względu na zarezerwowanie części 65/min oraz 85/min dla testu

magnetycznego ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści dwujamowe stymulatory serxa DDDR, które  posiadają

jednojamową histerezę rytmu wraz z algorytmem promującym własne przewodzenia

przedsionkowo komorowe z możliwością wydłużenia odstępu AV do wartości 600ms?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy.

Do pakietu nr 5 – Kardiowertery – defibrylatory jednokomorowe ICD-VR

Pytanie nr 1 – Czy zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe, które

nie posiadają możliwości programowania automatycznej zmiany polarności

szoków w jednej interwencji ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy- funkcja ta nie jest wymogiem jest tylko dodatkowo punktowana.

Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe, które

posiadają 28 minutową długość zapisu IEGM w pamięci holtera? Parametr

ten w niewielkim stopniu różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy.

Pytanie nr 3 – Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe, które

posiadają możliwość programowania sensingu kanału komorowego min 3

parametrów ? Parametr ten w niewielkim stopniu różni się od parametru

wymaganego przez zamawiającego.

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy.

Pytanie nr 4: Czy zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator o wadze 81g, niewiele

różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy.

Do pakietu nr 6 – Kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ICD-DR

Pytanie nr 1 – Czy zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe, które

nie posiadają możliwości programowania automatycznej zmiany polarności

szoków w jednej interwencji?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy. Funkcja ta nie jest wymogiem jest tylko dodatkowo punktowana.

Pytanie nr 2 – Czy zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ,które posiadają

28 minutową długość zapisu IRGM w pamięci holtera? Parametr ten w niewielkim

stopniu różni się od parametru wymaganego przez zamawiającego.

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

Pytanie nr 3 – Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe, które posiadają

możliwości programowania seningu kanału komorowego min 3 parametrów?

Parametr ten w niewielkim  stopniu różni się od parametru wymaganego przez

zamawiającego.

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

Pytanie nr 4: Czy zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator o wadze 81g, niewiele

różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

### Do pakietu nr 7 – Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory z funkcją resybchronizującą,

które nie  posiadają  możliwość programowania automatycznej zmiany polarności

szoków w jednej interwencji?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy. Funkcja ta nie jest wymogiem jest tylko dodatkowo punktowana.

Pytanie nr 2:Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą,

które posiadają możliwość programowania sensingu kanału komorowego min. 3

paramatrów?  Parametr ten w niewielkim  stopniu różni się od parametru wymaganego

przez  zamawiającego.

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą

które posiadają 28 minutową długość zapisu IEGM w pamięci holtera? Parametr

ten w niewielkim  stopniu różni się od parametru wymaganego przez  zamawiającego.

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą

które nie posiadają histerezy AV ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

Pytanie nr 5: Czy zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator o wadze 83g, niewiele

różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

## Do pakietu nr 8 – Cewniki balonowe do kontrapulsacji

Pytanie nr 1 –Czy Zamawiający dopuści również cewniki balonowe do kontrapulsacji o specjalnej

konstrukcji coaxial, minimalizującej opory przepływu helu ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak