Częstochowa, dnia  20.07.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   52    / 1262  /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę materiałów zużywalnych do aparatu

PRISMAFLEX dla OJOM-u

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

Pytanie: Jakie powinno być połączenie drenu z workiem płynu do technik nerkozastępczych ?

Odpowiedź: Połączenie drenem przez wkłucie końcówki linii przez gumową membranę.

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak