Częstochowa dnia  19.08.2009

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 56 / 1424  /09

Szanowni Państwo !

# Dotyczy :   przetargu nieograniczonego na dostawę  wyrobów  do  angioplastyki  dla  Oddziału  Kardiologii.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań  , udzielamy odpowiedzi  :

Pytanie 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cewników balonowych:

cewnik pokryty paklitakselem bez nośnika polimerowwego, profil balonu

0,026" przy średnicy 3,0 mm, ciśnienie nominalne max 7 atm; i RBP minimum

12 atm, długość użytkowa cewnika min. 138 cm, cewnik balonowy

kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, przedzział średnic balonu od 2,0 mm

do 4,0 mm, przedział długości balonu 10-30 mm, minimum 6 rozmiarów w

zakresie, profil wejścia ≤0,017", profil systemu w części proksymalnej 1,8 F, profil

systemu w części dystalnej 2,5F, zalecany 1 miesięczny czas kuracji

przeciwpłytkowej, udokumentowana skuteczność z minimum 2 letnim okresem

obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze.

Odpowiedź : TAK. Zamawiający dopuszcza

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa dnia  25.08.2009

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 56 /  1451 /09

Szanowni Państwo !

# Dotyczy :   przetargu nieograniczonego na dostawę  wyrobów  do  angioplastyki  dla  Oddziału  Kardiologii.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań  , udzielamy odpowiedzi  :

Pytanie: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów projektu przyszłej  umowy, w zakresie

kar umownych i wprowadzi jako obowiązujący następujący zapis w par.10 ust a:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie

określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części

zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej

dostawy”.

Odpowiedź: TAK

Pytanie: Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art.144 ustawy PZP, Zamawiający

dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego

przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź

lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie”

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wprowadza do umowy zapis: „   - w przypadku zakończenia

produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia

dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach

po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po wcześniejszym uzgodnieniu z

zamawiającym”

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak