Częstochowa dnia 05.10.2009

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 67 /  1755  /09

Szanowni Państwo !

# Dotyczy : przetargu nieograniczonego na doposażenie i modernizację zakładu radioterapii

# onkologicznej  polegającej na wykonaniu:

# -modernizacji  systemu weryfikacji i zarządzania w radioterapii;

# -modernizacji istniejącego przyspieszacza do wersji bieżącej;

# -dostawie 2 stacje systemu planowania leczenia promieniami

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań  , udzielamy odpowiedzi  :

- Wnosimy o zmianę porządkującą w SIWZ w nazwie jednego z podstawowych  protokołów, poprzez wykreślenie dotychczasowego brzmienia i wprowadzenie jednego brzmienia:

„Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą aparaturą Zakładu Radioterapii”

w poniższych zapisach SIWZ

1.1.Dotyczy SIWZ pkt.IV.14

Z „. oświadczenie wykonawcy ,że gwarantuje czas pełnej gwarancji – min 24 miesiące

obejmujący pełny zakres  modernizacji, sprzęt wraz z oprogramowaniem ,wyposażeniem

i akcesoriami liczone od daty podpisania  protokołu  uruchomienia przedmiotu dostawy,

przez obie strony”

na

„oświadczenie wykonawcy ,że gwarantuje czas pełnej gwarancji – min 24 miesiące

obejmujący  pełny zakres  modernizacji, sprzęt wraz z oprogramowaniem ,wyposażeniem

i akcesoriami liczone  od daty podpisania  Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z

pozostałą aparaturą Zakładu  Radioterapii, przez obie strony”

1.2.Dotyczy SIWZ pkt.XII.14

Z „Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane, po stwierdzeniu przez obie strony

pełnej  funkcjonalności i gotowości akceleratora do leczenia chorych i podpisania protokołu

„ Protokół  uruchomienia- zintegrowanie z pozostałą aparaturą w Zakładzie Radioterapii  „.

na

„Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane, po stwierdzeniu przez obie strony

pełnej  funkcjonalności i gotowości akceleratora do leczenia chorych i podpisania Protokołu

funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą aparaturą Zakładu Radioterapii, przez obie strony”

1.3.Dotyczy SIWZ Załącznik nr 2, oferta – pkt.2

Z „Udzielamy ......... m-ce (minimum 24 m-ce)  pełnej gwarancji – min 24 miesiące

obejmujący pełny zakres modernizacji, sprzęt  wraz z oprogramowaniem ,wyposażeniem

i akcesoriami liczone od daty podpisania  protokołu  uruchomienia przedmiotu dostawy,

przez obie strony”

na

„Udzielamy ......... m-ce (minimum 24 m-ce)  pełnej gwarancji – min 24 miesiące obejmujący

pełny zakres modernizacji, sprzęt  wraz z oprogramowaniem ,wyposażeniem i akcesoriami

liczone od daty podpisania  Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą aparaturą

Zakładu Radioterapii, przez obie strony”

1.4.Dotyczy SIWZ Załącznik nr 4, umowa-wzór §4 pkt 2

Z „W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i potwierdzenia dostawy przedmiotu umowy

zgodnie z  protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz uruchomienia Zamawiający wyznacza:

- w sprawach urządzeń medycznych - lek. med. Mariusz Syguła , mgr inż. Andrzej Misztela

- w sprawach systemów informatycznych – p. Piotr Machnik

na

„W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i potwierdzenia dostawy przedmiotu

umowy   zgodnie z  protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz  Protokołu funkcjonalności

i zintegrowania  z pozostałą aparaturą  Zakładu Radioterapii, przez obie strony” wyznacza:

- w sprawach urządzeń medycznych - lek. med. Mariusz Syguła , mgr inż. Andrzej Misztela

- w sprawach systemów informatycznych – p. Piotr Machnik

1.5.Dotyczy SIWZ Załącznik nr 4, umowa-wzór §9 pkt 2

Z „udziela Zamawiającemu ......... m-ce   pełnej gwarancji  obejmującej pełny zakres

modernizacji, sprzęt  wraz  z  oprogramowaniem ,wyposażeniem i akcesoriami liczone

od daty  podpisania   protokołu  uruchomienia  przedmiotu dostawy, przez obie strony”.

na

„udziela Zamawiającemu ......... m-ce   pełnej gwarancji  obejmującej pełny zakres  modernizacji,

sprzęt  wraz   z  oprogramowaniem ,wyposażeniem i akcesoriami liczone od daty podpisania

„Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą aparaturą  Zakładu Radioterapii, przez obie strony”

1.6.Dotyczy SIWZ Załącznik nr 4, umowa-wzór §14 pkt 4

Z „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy, w terminie 30 dni

od daty  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, po stwierdzeniu

przez obie strony pełnej funkcjonalności i gotowości  do leczenia chorych i podpisaniu protokołu

„ Protokołu  funkcjonalności –zintegrowanie aparatury w Zakładzie Radioterapii. „

na

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy, w terminie 30 dni od

daty  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, po stwierdzeniu

przez obie strony pełnej funkcjonalności i gotowości  do leczenia  chorych i podpisaniu protokołu

„ Protokołu  funkcjonalności  i zintegrowania z pozostałą aparaturą  Zakładu Radioterapii. „

1.7.Dotyczy SIWZ Załącznik nr 4, umowa-wzór §14 pkt 5

Z „Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady lub gwarancji jakości na okres miesięcy

dla urządzeń/  ..... miesięcy dla ................../ począwszy od daty podpisania przez strony niniejszej

umowy protokołu  uruchomienia Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 30% kwoty,

o której mowa w ust 1.  paragrafu 14 , tj. ........ PLN (słownie: .......złotych ...../100) , w terminie nie

później niż 7 dni od daty  podpisania protokołu   uruchomienia”

na

„Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady lub gwarancji jakości na okres

miesięcy dla urządzeń/  ..... miesięcy dla ................../ począwszy od daty podpisania przez

strony niniejszej umowy Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą aparaturą

Zakładu Radioterapii Wykonawca wniesie zabezpieczenie  w wysokości 30% kwoty,

o której  mowa w ust 1. paragrafu 14 , tj. ........ PLN (słownie:  ........złotych ...../100) ,

w terminie nie później niż 7 dni od daty  podpisania  Protokołu funkcjonalności

i zintegrowania z pozostałą  aparaturą Zakładu Radioterapii” .

Odpowiedź:  Zamawiający wprowadza zmianę porządkująca polegającą na wykreśleniu

dotychczasowego brzmienia i wprowadzenie  „Protokołu funkcjonalności i zintegrowania

z pozostałą aparaturą Zakładu Radioterapii”  w  zapisach SIWZ i jej załącznikach w miejscach

określonych w pkt. 1 ppkt.1.1 – 1.7

- Dotyczy SIWZ pkt IV.11 i pkt. 5.6 Załącznika nr 2 – oferta:

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że szkolenie personelu medycznego i  technicznego-

w ilości  9 techników ,  5 fizyków , 4 lekarzy , 1 informatyka „ ma być przeprowadzone

do 4-ch miesięcy od daty podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że szkolenie personelu medycznego i  technicznego

w ilości  9 techników ,  5 fizyków , 4 lekarzy , 1 informatyka „ ma być

przeprowadzone do 4-ch miesięcy od daty podpisania umowy w siedzibie

Zamawiającego.

- Dotyczy SIWZ pkt IV.15d i pkt. 6d Załącznika nr 2 – oferta:

Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zestawów przeglądowych” wykorzystywanych

przy przeprowadzaniu przeglądów okresowych – czy należy  przez to rozumieć

dokumenty wykorzystywane przez autoryzowany serwis, zgodnie z zaleceniami

producenta, tj.: Lista kontrolna z przeglądu ?

Odpowiedź: Zestawy przeglądowe są to elementy, które wymienia się rutynowo w

czasie wykonywania przeglądu (np.: uszczelnienia, zaciski, łożyska),

jeżeli przegląd tego wymaga.

- Dotyczy SIWZ , Załącznik nr 2 – oferta:

Pytanie: Czy za omyłkę pisarską należy uznać brak punktu 5.3 ?

Odpowiedź: TAK. Punkt 5.3 rozpoczyna się od „wykonamy niezbędne ...”

- Dotyczy SIWZ , Załącznik nr 4, umowa-wzór § 5 pkt.2:

Pytanie: Wnosimy o wykreślenie podwójnie zastosowanego punktu 2 z § 4:

„W celu nadzorowania bieżącej realizacji umowy i protokolarnego potwierdzenia

dostawy  przedmiotu umowy   zgodnie z protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz

uruchomienia Wykonawca wyznacza (...)

Odpowiedź: TAK Zamawiający wykreśla.

- Dotyczy SIWZ , Załącznik nr 4, umowa-wzór § 9 pkt.6:

Pytanie: Wnosimy o dopisanie:

„Każda z form zgłoszenia musi zostać potwierdzono niezwłocznie w formie pisemnej”

Tak, by nadać punktowi brzmienie: „ Wykonawca zobowiązany jest do

podjęcia działań zmierzających do usunięcia naprawy lub wymiany elementu

(podzespołu) w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze, od czasu

zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika W.Sz.S (dopuszcza się

możliwość zgłaszania pisemnego, telefonicznego, faksem, e-mailem). Każda z form

zgłoszenia musi zostać  potwierdzona niezwłocznie w formie pisemnej”

Odpowiedź: TAK. Zamawiający w Załączniku nr 4, umowa-wzór § 9 pkt.6 po kropce

wprowadza zdanie : „Każda z form  zgłoszenia musi zostać  potwierdzona

niezwłocznie w formie pisemnej”

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak