Częstochowa, dnia   03.11.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  80 / 1975  / 09

Szanowni Państwo !

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do leczenia złamań

twarzoczaszki dla Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej kyfopoastyki dla

potrzeb Oddziału Neurochirurgii.

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w części nr 1 poz. 1-3 dopuści zaoferowanie mikropłytek tytanowych 1,5 o grubości 0,6 mm ?

Odpowiedź : Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 4-7 dopuści zaoferowanie śrub tytanowych 1,5 z gniazdem kwadratowym ?

Odpowiedź : Nie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 8 dopuści zaoferowanie siatki tytanowej 1,5 o grubości 0,6 mm ?

Odpowiedź : Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Części nr 1 poz.9-10 dopuści zaoferowanie płytek tytanowych o profilu 1,0 mm ?

Odpowiedź : Nie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 15-16 dopuści zaoferowanie śrub żuchwowych o średnicy 2,3 mm i długościach 7 mm i 9 mm ?

Odpowiedź : Nie.

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak