Częstochowa , dn. 02.11.2006 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/ 2411/ 86 /06

Szanowni  Państwo !

Dotyczy :przetargu nieograniczonego na dostawę protez naczyń krwionośnych.

W związku z otrzymaną prośbą dotyczącą  dokonania zmian w specyfikacji o :

- dopuszczenie protez i łat naczyniowych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy

- dopuszczenie protez dwustronnie welurowanych ze zróżnicowaną wysokością   weluru zewnętrznego i wewnętrznego

- dopuszczenie w pozycji 1 minimalnej długości protez rozwidlonych 45 cm

- wyodrębnienie protez impregnowanych solami srebra ( tj. pozycji 9,10,11 ) w osobny pakiet

- dopuszczenie w pozycji 13 łaty naczyniowej szerokości 15 mm

Zamawiający odnosi się do powyższego :

Ad.) 1 – Nie wyrażamy zgody

Ad ) 2 -  Nie wyrażamy zgody

Ad ) 3 -  Nie wyrażamy zgody

Ad ) 4 -  Nie wyrażamy zgody

Ad ) 5 -  Nie wyrażamy zgody

Zatwierdził :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski