Częstochowa, dn. 04.01.2010 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 7 /  2   /10

SZANOWNI PAŃSTWO !.

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „Medycznego sprzętu  jednorazowego użytku -odzieży  j.u. , igieł medycznych specjalistycznych , protez naczyń krwionośnych ,   gąbki kolagenowej „   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 7  / 10) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 - dotyczy załącznika Nr 8 , poz. 1,2,3 –„Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji 16 G, 18 G, 20 G o długości 80 mm lub 100 mm ? „

Odpowiedź :  TAK - 100 mm.

Zapytanie 2 – „ Prosimy o dopuszczenie  w Załączniku Nr 9 ( Igły do biopsji cienkoigłowej )  w poz. 9.1  igły w rozmiarze 25G , dł. 70 mm

Odpowiedź :  NIE.

w   poz. 9.2 igły w rozmiarze 18 G , dł. 150 mm

Odpowiedź : NIE.

w  poz. 9.3 igły w rozmiarze 19 G , dł. 100 mm

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie 3 – „ Prosimy o dopuszczenie w Załączniku Nr 13 (  Igła lokalizacyjna typu Z )   w poz. 13.1 igły w rozmiarze 20 G , dł. 75 mm.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dn. 13.01.2010 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 7 /    53    /10

SZANOWNI PAŃSTWO !.

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „Medycznego sprzętu  jednorazowego użytku -odzieży  j.u. , igieł medycznych specjalistycznych , protez naczyń krwionośnych ,   gąbki kolagenowej „   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 7  / 10) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – „ Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z  3 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.”

Odpowiedź : Nie  wyrażamy zgody.

Zapytanie 2 –„ Prosimy o rozważenie rozszerzenia katalogu możliwości i okoliczności zmiany postanowień przyszłej umowy o poniższe przypadki:

- strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obciążenia cen jednostkowych   poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź :  zapis zawarty we wzorze umowy.

2.            strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia jeżeli średni kurs EURO lub USD ulegnie zmianie o minimum 5 % w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert.

Odpowiedź :  Nie.

3.             konieczność wprowadzenia zmiany umowy wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odpowiedź : zapis zawarty we wzorze umowy.

- bilans zmian to jest korzyści i obciążeń dla zamawiającego nie wpływa korzystnie na interes prawny lub faktyczny Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 3 –Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 8 –„ Prosimy o dopuszczenie igieł do punkcji o długości 100 mm.”

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie 4 – Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 13 –„ Prosimy o dopuszczenie igieł lokalizacyjnych typu „ Z” o długości 5 lub 9 cm „.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody.

Zapytanie 5 – Dotyczy przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 15

- prosimy o dopuszczenie protez i łat uszczelnianych żelatyną wchłanialną na drodze hydrolizy

Odpowiedź : Nie dopuszczamy.

- prosimy o dopuszczenie w pozycji 1-3 protez naczyniowych dwustronnie  welurowanych z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym o grubości ściany 0,55 mm

Odpowiedź :  Nie dopuszczamy.

- prosimy o dopuszczenie w poz. 1 protez o długości 45 cm

Odpowiedź :  Nie dopuszczamy.

- prosimy o dopuszczenie w poz. 2 protez o długości mieszczącej się w przedziale 20-30 cm

Odpowiedź :   TAK.

- prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu .

Odpowiedź :    Nie wydzielamy.

- prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 łaty w rozmiarze 15 x 75 mm

Odpowiedź :    Dopuszczamy.

- prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 łaty w rozmiarze 30 x 60 mm

Odpowiedź :   Dopuszczamy.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dn. 18. 01.2010 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 7 /    82   /10

SZANOWNI PAŃSTWO !.

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „Medycznego sprzętu  jednorazowego użytku -odzieży  j.u. , igieł medycznych specjalistycznych , protez naczyń krwionośnych ,   gąbki kolagenowej „   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 7  / 10) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytanie ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie : „ Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w SIWZ , w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę „ Medycznego sprzętu jednorazowego użytku” , sprawa nr P-8/7/2010 ) , realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego – Załącznik nr 16 ,poz. 16.2 – Gąbka kolagenowa pokryta elementami kleju fibrynowego ( trombina ludzka i fibrynogen ludzki ) 2,3 x 3,0 x 0,5 na „ Gąbka kolagenowa pokryta elementami kleju fibrynowego ( trombina ludzka i fibrynogen ludzki ) 2,5 x 3,0 x 0,5 „.

Odpowiedź : Zamawiający zmienia parametry na 2,5 x 3,0 x 0,5.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dn. 21. 01.2010 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 7 / 107  /10

SZANOWNI PAŃSTWO !.

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „Medycznego sprzętu  jednorazowego użytku -odzieży  j.u. , igieł medycznych specjalistycznych , protez naczyń krwionośnych ,   gąbki kolagenowej „   ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 7  / 10) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – Dotyczy Załącznika Nr 1

Poz. 1.1. „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego  wykonanego z włókniny o gramaturze 25g/ m2 . Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia ?.”

Odpowiedź :    Dopuszczamy.

Poz. 1.2.” Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego z włókniny o gramaturze 14 g/m2 ?”.

Odpowiedź :  Dopuszczamy.

Zapytanie 2 – Dotyczy Załącznika Nr 2

Poz. 2.1. „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z  włókniny w kolorze niebieskim o gramaturze 28 g /m2.- TAK.

Mankiet ściągany lekko gumką ?”.  NIE.

Poz. 2.2. „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z  włókniny foliowanej w kolorze białym o gramaturze 42 g/m2 . – TAK.

Mankiet ściągany lekko gumką ?”. NIE.

Poz. 2.3.; 2.4.„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego wykonanego z  włókniny o gramaturze 45 g/ m2 „?.

Odpowiedź :   NIE.

Poz. 2.5 ; 2.6 ; 2..7; 2 .8; 2 .9; 2 .10 „ Czy Zamawiający  wyłączy w.w pozycje i utworzy dla nich odrębny przedmiot zamówienia ?”.

Odpowiedź :  NIE.

Zapytanie 3 – Dotyczy Załącznika Nr 3

Poz. 3.2. „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego sterylnego wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 40 g/m2 dodatkowa warstwa wzmocniona 38 g / m2 ?.”

Odpowiedź :  NIE.

Poz. 3.3. „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  ściereczek sterylnych do rąk w rozmiarze 33 x 33 cm ?”.

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie 4 –Dotyczy Załącznika nr 4

Poz. 4.1. „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej o rozmiarze 50 cm x 50 cm „?.

Odpowiedź :  NIE.

Poz. 4.5 „  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 75 cm x 90 cm  „ ?.

Odpowiedź : TAK.

Poz. 4.6. „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 150 cm x 120 cm z otworem Ø 7 cm ?”.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 5 – Dotyczy Załącznika Nr 6

Poz. 6.1. „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo o rozmiarze 80 cm x 145 cm. ?”.

Odpowiedź :  TAK.

Poz. 6.2. „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na przewody o rozmiarze 13 cm x 250 cm. ?”.

Odpowiedź :  TAK.

Poz. 6.3. „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni przylepnej dwukomorowej o rozmiarze 43 cm x 38 cm ? „.

Odpowiedź :  TAK.

Poz. 6.4. ; 6.7. „ Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia  ww pozycji i utworzenia dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia ?”.

Odpowiedź : NIE.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak