Częstochowa, dnia  31.05.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/45/  1062   /2010

Szanowni Państwo !

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, roboty instalacyjne (wodociągowe

wewnętrzne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne) oraz instalacje

elektryczne dla zadania  pn. „Przystosowanie Zakładu Fizykoterapii do Rozporządzenia

Ministra zdrowia z dnia 10.11.2006 r w sprawie wymagań jakim  powinny odpowiadać pod

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i  urządzenia zakładu opieki zdrowotnej”

# Modyfikacja nr 1

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

1.Pytanie : Czy w zakresie przetargu ujęta jest wymiana stolarki okiennej ? Jeżeli tak, to zwracamy

się do zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru i dokumentacji.

Odpowiedź:  Wymiana stolarki okiennej nie jest w zakresie tego przetargu

2.Pytanie : Czy w zakresie przetargu ujęty jest montaż nawiewników na stolarce okiennej ? Jeżeli

tak, to zwracamy się do zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Nie jest w zakresie tego przetargu.

3.Pytanie : Czy w zakresie przetargu ujęta jest wykonanie przeszklenia fasadowego ? Jeżeli tak, to

zwracamy się do zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:  Przeszklenie fasadowe nie jest w zakresie tego przetargu. Należy uwzględnić

przeszklenie związane z wydzieleniem p-poż. Wg rys. w zał.

4.Pytanie : Czy w zakresie przetargu ujęty jest montaż rolet zewnętrznych ? Jeżeli tak, to

zwracamy się do zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:  Montaż rolet nie jest w zakresie tego przetargu.

5. Pytanie : Czy w zakresie przetargu ujęty jest wymiana parapetów? Jeżeli tak, to

zwracamy się do zamawiającego z wnioskiem o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:  Wymiana parapetów nie jest w zakresie tego przetargu.

6.W Projekcie Budowlanym Architektura i konstrukcja w punkcie 7 zestawienie powierzchni

użytkowej, kolumna opis wykończenia, projektant umieścił zapis o malowaniu pomieszczeń

farbą lateksową, natomiast w pkt. 10, podpunkt 1.2. przyjęta jest farba olejna i akrylowa.

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Należy uwzględnić farbę lateksową

Uszczegółowienie : we wszystkich pomieszczeniach połączenie ścian z

podłogami  musi być wykonane w sposób bezszczelinowy,  w związku

z pow. w pomieszczeniach w których na posadzkach zaprojektowano

płytki i wykładzinę należy uwzględnić montaż wyoblonych cokołów

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą ogłoszenia do SIWZ wprowadza następujące zmiany:

- w rozdz. V ust.1, pkt 2

jest:  wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych

dotyczących przebudowy, remontu, modernizacji obiektów budowlanych w różnych

branżach na kwotę minimum 800.000,00 zł brutto w tym minimum dwa zadania

wykonane  kompleksowo każde na kwotę minimum 500.000,00 zł brutto

winno być: wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót

budowlanych  dotyczących przebudowy, remontu, modernizacji obiektów

budowlanych w różnych  branżach na kwotę minimum 800.000,00 zł brutto w

tym minimum jedno zadanie  wykonane  kompleksowo  na kwotę minimum

500.000,00 zł brutto

Ze względu na powyższe ustala się nowe  termin składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium i tak:

-termin składania ofert 09.06.2010 godzi 10:00

-termin wpłaty wadium 09.06.2010 godz. 10:00

-termin otwarcia ofert 09.06.2010 r godz. 10:15

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak