Częstochowa, dn. 05.07.2010r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 37 / 1332 /10

SZANOWNI PAŃSTWO !.

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „   materiałów opatrunkowych i medycznego     sprzętu jednorazowego użytku „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 37 / 10 ) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – Dotyczy § 6 projektu umowy:

„ Czy, ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na pierwszą dostawę jałowych , jednorazowych zestawów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji po 6 tygodniach  od podpisania umowy ?.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 2 – Dotyczy Załącznika Nr 1 – zestaw do przeprowadzenia zabiegu fakoemulsyfikacji :

„ Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia wymaganych próbek zestawu do przeprowadzenia zabiegu fakoemulsyfikacji – Załącznik nr 1.

Odpowiedź : TAK. Wykonawca winien przedstawić szczegółowy skład zestawu   z ilością i ceną na poszczególne pozycje.

Zapytanie 3 – Dotyczy Załącznika Nr 2

# Poz. 1,2 – „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek pakowanych a 1 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?”.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Poz. 3 –„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka w formie   beretu ściąganego gumką wykonanego z włókniny wiskozowej o gładkiej strukturze ?”.

Odpowiedź :Dopuszczamy.

Poz. 4 – „ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka wykonanego z włókniny wiskozowej w formie pirackiej bandany wiązanej na karku lub czepka wykonanego z włókniny wiskozowej w kształcie furażerki wiązanego z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia ?.”

Odpowiedź : Dopuszczamy furażerkę.

Poz. 5 –„ Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej a 100 mb z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?.”

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 4 – Dotyczy –Wzoru umowy -§ 9

„ Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy .”

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 5- Pakietu Nr 7 – Filtry- „ Dotyczy pozycji 2.1 ,2.2., 2.3

„ Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji  1, 2 i 3 filtrów bez kodu kolorystycznego, powszechnie stosowane filtry jednokolorowe posiadają charakterystyczne złącza pozwalające na łatwe połączenie.”

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy pozycji 2.3

„Czy Zamawiający w pozycji nr 2.3 będzie wymagał filtra o masie 36 g mechanicznego z celulozową, wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci , który  gwarantuje utratę wilgoci maksymalnie 6 mg/ przy Vt = 500 ml . Takie właściwości filtra mają szczególne znaczenie u pacjentów na OIT wentylowanych mechanicznie gdyż zapewniają właściwe utrzymanie wilgoci w drogach oddechowych.

Odpowiedź :	Dopuszczamy.

Dotyczy pozycji 2.3

„ Czy Zamawiający w pozycji nr 2.3 będzie wymagał filtra z martwą przestrzenią umożliwiającą odsysanie i bronchoskopię w zestawie z filtrem ?”.

Odpowiedź : Dopuszczamy , ale nie wymagamy.

Zapytanie 6 –Dotyczy Załącznika Nr 2 , poz. 1-2

„ Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek pakowanych po 1 sztukę ?”.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Zapytanie 7-Dotyczy Załącznika Nr 2 poz. 1-5

„Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych , wraz z ofertą , a nie pierwszą dostawą „?.

Odpowiedź:  Dopuszczamy.

Zapytanie 8 – Dotyczy Załącznika Nr 7

# Poz. 1 –„ Czy zaoferowany filtr ma posiadać przestrzeń martwą max. do 35 ml ?.

Odpowiedź :  Jak w SIWZ

„ Czy Zamawiający oczekuje filtra o objętości oddechowej 150-1000 ml?.

Odpowiedź :Jak w SIWZ.

Poz. 2 – „ Czy zaoferowany filtr ma posiadać przestrzeń martwą max. do 26 ml?.

Odpowiedź :Jak w SIWZ.

Poz. 3 –„ Czy zaoferowany filtr ma posiadać przestrzeń martwą max. do 38 ml ?.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 9 – Dotyczy Załącznika Nr 8

Poz. 2 –„ Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wadze 6,3 g i skuteczności nawilżania 27 mg H2O przy Vt 500 ?.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

„Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma się charakteryzować przestrzenią martwą 10 ml?.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

„ Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma być sterylny ?”.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

„ Czy samouszczelniajacy się port do odsysania ma być umiejscowiony pomiędzy dwiema membranami ?”.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 10 – Dotyczy SIWZ i umowy:

„ Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania                                ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna , Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety ?.

„ W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej , w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna , uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu : „ Realizacja każdego z pakietów z osobna  ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.”

Odpowiedź : Zamawiający wprowadza powyższy zapis do § 1pkt.  2  wzoru umowy.

„ Prosimy o dodanie zapisu we wzorze umowy w § 11 pkt.2 o następującym   brzmieniu „ Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia ,dokonanego na piśmie w razie zaistnienia istotnych okoliczności , na które wykonawca nie miał wpływu w dniu składania ofert „.

Odpowiedź : Zamawiający wprowadza powyższy zapis do § 11 pkt.   2 wzoru umowy.

Zatwierdził :

Dyrektor

Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego

im  Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek.med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dn. 06.07.2010r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 37 /   1350      /10

SZANOWNI PAŃSTWO !.

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na  dostawę „   materiałów opatrunkowych i medycznego     sprzętu jednorazowego użytku „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 37 / 10 ) , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ).

W odpowiedzi na zapytanie ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie – Dotyczy Załącznika Nr 1 – „ zestaw do przeprowadzenia zabiegu fakoemulsyfikacji „

„ Czy ze względu na fakt, że oferowany przez nas wyrób medyczny stanowi jeden niepodzielny zestaw i jest wyceniany przez producenta całościowo , Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny poszczególnych pozycji składowych przedmiotu zamówienia ? „

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med.Grzegorz Kupczak