## WOJEWÓDZKI   SZPITAL   SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 34/ 3673674, e-mail: szp@data.pl www.szpitalparkitka.com.pl

Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

_______________________________________________________________________________________

Częstochowa, dn12.08.2010 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Szanowni Państwo

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH ZADAŃ:

- PRZYSTOSOWANIE ZAKŁADU FIZYKOTERAPII DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 10.11.2006 ROKU W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

- UTWORZENIE ODDZIAŁU REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNEGO

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/72/1638/10

WYJAŚNIENIA / 1/TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. 2007/223/1655 z późn. zmianami zostały wniesione pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim zainteresowanym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw UGUL z wyposażeniem  zawierający podwieszkę klatki piersiowej o wymiarach 230x700/100?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw UGUL z wyposażeniem  zawierający podwieszkę pod głowę o wymiarach 170x540?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw UGUL z wyposażeniem  zawierający podwieszkę stóp 75x570?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw UGUL z wyposażeniem  zawierający pas do stabilizacji klatki piersiowej o wymiarach 100x120?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw UGUL z wyposażeniem  zawierający pas do stabilizacji podudzia o wymiarach 120x300?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw UGUL z wyposażeniem  bez ciężarka miękkiego 4,0 kg?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  krzesło do masażu kręgosłupa szyjnego, którego wysokość regulowana skokowo jest w zakresie 110-127?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę do badań lekarskich o długości 184 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę do badań lekarskich o wysokości 62 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 55 – 95 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tablicę do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem, regulacja wysokości blatu w zakresie 45-60?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tablicę do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem zawierającą obciążniki -  0,25kg - 2szt i  0,5kg - 1szt?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do ćwiczeń z oporem kończyn dolnych zawierający jedną głowice o regulowanym zakresie ruchu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do ćwiczeń z oporem kończyn dolnych, którego wysokość wynosi  125cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do ćwiczeń z oporem kończyn dolnych, którego  wysokość oparcia wynosi 62cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do ćwiczeń z oporem kończyn dolnych, którego regulacja oparcia jest w zakresie 5-15 stopni, 0-150mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wałki rehabilitacyjne o wymiarach 25/50cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania półwałki rehabilitacyjne o wymiarach: długość 60cm, szerokość 17cm,  wysokość 12cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kliny ortopedyczne o wymiarach  35/19/19 cm i 30/15/15 cm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu gwarancji na stół do masażu (2szt) z min. 24 miesięcy na min. 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 (dotyczy części 2):

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do prowadzenia ciągłego ruchu CPM stawu barkowego spełniające wymagania Zamawiającego, ale nie posiadające regulacji fotela, zagłówka z regulacją położenia, kart chipowych oraz funkcji oscylacji? Urządzenie posiada zakres regulacji obciążenia od 1 do 6 oraz menu w języku angielskim.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 22 (dotyczy części 2):

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do prowadzenia ciągłego ruchu CPM stawu kolanowego i barkowego spełniające wymagania Zamawiającego, ale nieposiadające obrazkowego wyświetlacza, kart chipowych, funkcji oscylacji, możliwości współpracy z elektrostymulatorem? Urządzenie posiada następujące parametry:

- regulowany zakres nastawień długości kości udowej 33-46cm,

- regulowany zakres nastawień długości kości podudzia 38-53cm,

- wyprost/zgięcie stawu biodrowego 5⁰-0⁰-100⁰,

- wyprost/zgięcie kolana -10° - 0° - 120°.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23 (dotyczy części 3):

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny dwuczęściowy z ręczną regulacją wysokości spełniający wymagania Zamawiającego, ale z regulacją wysokości w zakresie 55-90cm i wymiarem leżyska 202x70cm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 24 (dotyczy części 3):

Czy Zamawiający dopuści drewnianą leżankę do fizykoterapii spełniającą wymagania Zamawiającego, ale o dopuszczalnym obciążeniu 150kg?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 25 (dotyczy części 3):

Czy Zamawiający dopuści kozetkę do badań lekarską bez otworu na twarz spełniającą wymagania Zamawiającego, ale o wymiarach: 1894x640mm i wysokości 740mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 26 (dotyczy części 3):

Czy Zamawiający dopuści siedmioczęściowy stół do masażu spełniający wymagania Zamawiającego, ale posiadający regulację wysokości w zakresie 47-98cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 27 (dotyczy części 3 pkt XIV):

Czy Zamawiający dopuści taboret dla terapeuty spełniający wymagania Zamawiającego, ale posiadający regulację wysokości w zakresie 52-72cm?

Odpowiedź: Tak.

ZATWIERDZIŁ:

Za-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak