## WOJEWÓDZKI   SZPITAL   SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Dział Zamówień Publicznych

tel. 34 3 673 674 34, fax 34 3 673 753

Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

________________________________________________________________________________________

Częstochowa, dn. 17.08.2010 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

SZANOWNI PAŃSTWO

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH

W.Sz.S./DDZ-P-8/2411/ 57/1668/10

WYJAŚNIENIA /1/ SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. 2007/223/1655; zmiany: Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058/, zostały wniesione pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim zainteresowanym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 85g/m2 przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje wymagania określone zapisem SIWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane siatki o wymiarze 8cm x 13cm?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje wymagania określone zapisem SIWZ.

Pytanie 3: dot. Pakietu 3. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści nici jednowłóknowe, wchłanialne, syntetyczne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkanki około 30 dni i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 4: dot. Pakietu 6, poz. 2. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści igłę o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 5: dot. Pakietu 6, poz. 4. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia „dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 6: dot. Pakietu 6, poz. 6. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 7: dot. Pakietu 8, poz. 6, 9. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu bądź dopuści nić bez środka antybakteryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 8: dot. Pakietu 17, poz. 1. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści igłę o średnicy 250 µm (0,25 mm), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę o wyżej opisanych parametrach.

Pytanie 9: dot. Pakietu 17, poz. 3. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści igłę o średnicy 340 µm (0,34 mm) i długości 8 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 10: dot. Pakietu 13. Czy siatki w tym pakiecie mają być wchłaniane czy polipropylenowe niewchłaniane?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga siatki przepuklinowe, niewchłaniane, polipropylenowe.

Pytanie 11: dot. Pakietu 13. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na siatki o następujących parametrach: grubość 0,6mm, gramatura: 93g/m2, średnica włókien: 180 µm, zakres porowatości: 200 µm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

Zatwierdził:

Za-ca Dyrektora

d.s. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

______________________

Częstochowa, dn. 25.08.2010 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

SZANOWNI PAŃSTWO

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH

W.Sz.S./DDZ-P-8/2411/ 57/1743/10

WYJAŚNIENIA /2/ SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. 2007/223/1655; zmiany: Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058/, zostały wniesione pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim zainteresowanym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: dot. Pakietu nr 16, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z nicią plecioną, igłą typu okrągła tnąca, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: dot. Pakietu nr 16, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z nicią plecioną, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: dot. Pakietu nr 16, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z nicią plecioną, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: dot. § 4 ust. 6 pkt 2 projektu umowy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji: „2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia tych wad i otrzymania kwestionowanego towaru”.

Odpowiedź: Brak podstaw faktycznych do uwzględnienia propozycji Wykonawcy, ponieważ gwarancja odesłania przez Zamawiającego towaru wadliwego, co zapewne miał na myśli Wykonawca wnosząc taką propozycję, zawarta jest w słowie „wymiana” towaru wadliwego. Słowo „wymiana” zawiera w sobie czynność techniczną, polegającą na odesłaniu towaru wadliwego oraz otrzymaniu tego towaru przez Wykonawcę. Ponadto uwzględnienie proponowanej przez firmę treści zapisu § 4 ust. 6 pkt 2 projektu umowy oznaczałoby, że były dwa sposoby obliczenia terminu wymiany towaru tj. 7 dni od daty zgłoszenia lub 7 dni od daty otrzymania tego towaru (….bo oczywistą rzeczą jest, iż data zgłoszenia nie będzie tożsama z datą zatrzymania zwróconego przez Zamawiającego towaru).

Pytanie 5: dot. § 7 ust. 1 pkt. a, c projektu umowy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

„a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo kare umowną w wysokości 0,3% wartości brutto towaru niedostarczonego tej dostawy za każdy dzień zwłoki,

c) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanego zamówienia”.

Odpowiedź: Zmiana nie jest konieczna, ponieważ część umowy należy rozumieć jako zamówienie.

Pytanie 6: dot. Pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plecionki syntetycznej, wchłanianej, zbudowanej z kwasu poliglikolowego, powlekanej, o okresie podtrzymywania tkanki 21-28 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu 60-90 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: dot. Pakietu nr 1, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 45mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: dot. Pakietu nr 1, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: dot. Pakietu n 1, pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: dot. Pakietu nr 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici jednowłókowej wchłanianej, syntetycznej o okresie podtrzymywania tkanki ok. 21 dni i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwy 90-120 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: dot. Pakietu nr 3, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: dot. Pakietu nr 4, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: dot. Pakietu nr  4, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm lub 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14: dot. Pakietu nr 7, pozycja 7. Proszę o podanie wymaganej długości igły?

Odpowiedź: Wymagana długość igły: 11 mm/+-1mm/.

Pytanie 15: dot. Pakietu nr 13. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek o grubości 0,6mm i gramaturze 95+/- 15g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: dot. Pakietu nr 13, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki w rozmiarze 7,5 x 15cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17: dot. Pakietu nr 15, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej szpatuły przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18: Prosimy o wyjaśnienie czy wyrażą Państwo zgodę na następujące zmiany w   projekcie umowy:

- na  dopisanie w § 6 - Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

  - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

  - zmiana cen urzędowych lub wiążąco ustalanych przez właściwe władze,

  - istotnej zmianie cen przez producenta

- na dopisanie w § 1 ust. 3 - zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20%  ilości określonych w niniejszej  umowie,

- na wykreślenie  w § 5 ust. 7 -  oraz jedną kopię faktury VAT.

Odpowiedź: Zmiana zapisu § 6 jest niekorzystna dla Zamawiającego, z punktu widzenia interesów ekonomiczno-finansowych, a ponadto nieprecyzyjna z punktu widzenia zasad legislacji, ponieważ stanowiłaby podstawę do szerokiej i niekorzystnej dla Szpitala interpretacji. Również uwzględnienie zmian w zapisie § 1 ust. 3 nie jest korzystne dla Zamawiającego. Zmiana treści § 5 ust. 7 jest neutralna dla Zamawiającego, ale skutkowałaby koniecznością modyfikacji SIWZ w zakresie projektu umowy, co z kolei pociągnęłoby za sobą konieczność wydłużenia procedury. Reasumując proponowane zmiany projektu umowy noszą charakter wniosków o modyfikację SIWZ, a nie pytań mających na celu wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 17 poz. 1 i 2 igłę o średnicy 0,20 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. asortyment.

Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 17 poz. 3 igłę o średnicy 0,25 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. asortyment.

Pytanie 21: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 poz.5 również szew posiadający igłę o długości 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 22: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 2 szew zbudowany z polidioksanonu bez Triclosanu o podtrzymaniu tkanek 50% po 6 tygodniach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 23: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 2 poz.7 również szew w rozmiarze „1”? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 24: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 poz.5 również szew posiadający igłę o długości 40mm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 25: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 6 poz.2 tolerancję na długość igły +/- 2mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 26: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 6 poz.4 szew posiadający igłę kosmetyczną przeznaczoną do zabiegów chirurgii plastycznej  nie będącą igłą dwuwklęsłą w rozmiarze 26mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 27: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 6 poz.6 szew posiadający materiał szewny o długości 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 28: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 8 szew posiadający czas wchłaniania 50-80 dni, zbudowany na bazie kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkanek 28-35 dni, nie zawierający środka antybakteryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 29: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 8 tolerancję na długość igły +/- 10%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 30: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 16 poz.1 szew posiadający igłę o długości 16mm i średnicy  0,43mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 31: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 16 poz.3 szew w rozmiarze „8/0” posiadający igłę o długości 6,4mm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia o parametrach opisanych w SIWZ.

Pytanie 32: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 17 poz.1,2 szew posiadający igłę o średnicy 0,20mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. asortyment.

Pytanie 33: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 17 poz. 3 szew posiadający igłę o długości 8mm i średnicy 0,24mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 34: dot. paragrafu 7 ust. 1 pkt c. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu w paragrafie 7 ust. 1 pkt c.

Odpowiedź: Zmiana niekorzystna dla Szpitala. Wykonawcy przysługują odsetki. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35: dot. paragrafu 5 ust. 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu w paragrafie 5 ust. 9. Pozostawienie w paragrafie 5 ust. 9  rodzi u Wykonawcy problemy techniczne, systemowe w umieszczeniu dodatkowej informacji o zakazie cesji na fakturze. System drukuje standardowe faktury dla wszystkich klientów.

Odpowiedź: Brak wymienionego zapisu w § 5 ust. 9 czyniłoby blankietowym i bezprzedmiotowym zakaz cesji, co wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Pytanie 36: dot. paragrafu 4 ust. 4 pkt c. Zwracamy się z prośbą o dostarczenie dokumentów wraz z umową.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuści opis oferowanego asortymentu w formie polskiego katalogu przygotowanego przez dystrybutora na podstawie oryginalnego katalogu producenta i publikowanego przez dystrybutora w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany przedmiot zamówienia.

Pytanie 38: Czy w pakiecie nr 15 Zamawiający dopuści igłę o średnicy 0,14mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza wyżej opisany przedmiot zamówienia.

Pytanie 39: Czy w pakiecie 16 pozycja 1 Zamawiający dopuści nić plecioną i igłę o średnicy 0,43 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza wyżej opisany przedmiot zamówienia.

Pytanie 40: Czy w pakiecie 16 pozycja 2 i 3 Zamawiający dopuści nić plecioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany przedmiot zamówienia.

Pytanie 41: Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z poliglikonatu, o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 50% po 28 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu 160-180dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42: Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 7 dopuści rozmiar nici 1 przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43: Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycjach 6 i 9 dopuści szew syntetyczny, pleciony, wykonany z glikolidu i laktydu, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu- glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o podtrzymaniu tkankowym  80% po 14 dniach i 30% po 21 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu 56-70dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44: Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycjach dopuści dł. igły 30 mm lub ewentualnie dł. igły 37 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45: Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycjach 6, 7, 8, dopuści dł. igły 48 mm reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Z Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46: Czy Zamawiający w pakiecie 9 dopuści okres całkowitego wchłonięcia szwu 56 dni przy spełnieniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47: Czy w pakiecie nr 10 Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do leczenia cystocele składający się z: siatka z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym z czterema taśmami o atraumatycznych brzegach, implant o wymiarach 400x60x8mm -, gramatura korpusu 35g/m2, wielkość oczek korpusu 1,9x1,8mm, części taśmowej 0,8x0,6mm; oraz narzędzia do zakładania siatki składającego się z tunelera wykonanego ze stali chirurgicznej oraz dwóch atraumatycznych igieł?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48: Czy w pakiecie nr 11 Zamawiający dopuści system do beznapięciowej metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu składający się z narzędzia do zakładania siatki - tunelera wykonanego ze stali chirurgicznej oraz dwóch atraumatycznych igieł, oraz taśmy polipropylenowej, monofilamentowej z atraumatycznymi brzegami, o długości 50cm i szerokości 8mm. Zestaw pozwala na przeciąganie taśmy przez tuneler, nie bezpośrednio przez tkanki co całkowicie zastępuje konieczność posiadania przez taśmę osłonki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49: Czy w pakiecie nr  12 Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do leczenia recto cele i enterocele, składający się z: siatki z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym z dwoma taśmami o atraumatycznych brzegach, implant o wymiarach: 440x70x8mm, gramatura korpusu 35g/m2 -; wielkość oczek korpusu 1,9x1,8mm, części taśmowej 0,8x0,6mm; oraz narzędzia do zakładania siatki składającego się z tunelera wykonanego ze stali chirurgicznej oraz dwóch atraumatycznych igieł?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 pozycjach 2 i 3 siatkę z włókien polipropylenowych, monofilamentową, elastyczną w obu kierunkach o grubość 0,57 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51: Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycji 2 dopuści rozmiar siatki 8x13 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52: Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycji 1 dopuści siatkę lekką wykonaną z monofilamentowego polipropylenu, gramatura 38 g/m2, rozmiar największego pora 1/5 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

Zatwierdził:

Za-ca Dyrektora

d.s. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak