Częstochowa, dnia  07.09.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/78/  1845  /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych i  chirurgicznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Oddziału Chirurgii Dziecięcej.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Do SIWZ

1.Pytanie: Dotyczy: Punkt X, ppkt. 1.4 SIWZ, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Czy

Zamawiający wyrazi zgodę, by załączona opinia bankowa opiewała na 70% wartości

składanej oferty?

Odpowiedź: TAK. W pkt.X.1.4 i 2.5) zapis ” nie mniejszą niż wartość brutto złożonej  oferty...”

zastępuje się „ ...nie mniejszą niż 70% wartości brutto złożonej oferty...”

2.Pytanie:Dotyczy: Punkt X, ppkt. 10.1) SIWZ, firmowych materiałów informacyjnych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty katalogu dot. pakietu nr 19,

w wersji angielskiej?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

Pakiet nr 3

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3.2 Endoproteza odwrócona

stawu ramieniowego bezcementowa) z pakietu III do odrębnego pakietu ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wydziela z pakiet III poz. 3.2 - Endoproteza odwrócona stawu

ramiennego bezcementowa  do oddzielnego pakietu jak niżej.:

PAKIET  III A     Endoproteza odwrócona stawu ramiennego bezcementowa

Endoproteza stawu ramiennego całkowita, odwrócona, pięcioelementowa (trzpień, nasada kości ramiennej, panewka kości ramiennej, głowa, płytka panewkowa). Trzpień tytanowy w 5 rozmiarach, bezcementowy, pokryty hydroksyapatytem.

Nasada kości ramiennej w 3 rozmiarach, bezcementowa, pokryta hydroksyapatytem. Polietylenowa panewka kości ramiennej w 2 rozmiarach 36mm i 42mm (od 0 do 9mm) z opcją lateralizacji. Płytka panewkowa uniwersalna, bezcementowa, mocowana 4 śrubami. Głowa panewkowa metalowa w 2 rozmiarach: 36 i 42mm.Opcjonalnie wersja cementowa endoprotezy (trzpień i nasada kości ramiennej cementowane), mocowana na cemencie.                       Ilość – 5 sztuk

W związku z powyższym ulega zmianie  wadium pkt. XIX siwz dla części III i wynosi:

-dla części 3 – 630,00 zł

-dla część 3 A – 170,00 zł

Pakiet nr  16

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści folię antyzrostową w rozmiarach o powierzchni 16cm2  i 50cm2

(4x4cm i 10x5cm)?

Odpowiedź: Dopuszczamy, Ponadto wyjaśniamy, że w SIWZ winno być: ”... rozmiar powierzchni w zakresie od 16cm2  do 50cm2...”

Pakiet nr 18

Pytanie: Czy Zamawiający ze względu na wymaganie różnych gramatur i postaci substytutu

kości dopuści  wycenę pakietu XVIII w przeliczeniu na ml i g ?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet 25

1. Pytanie: Czy Zamawiający w Pakiecie XXV poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania

podkładek na wkręty fi 20 mm / 6,7 mm zamiast fi 20 mm / 5 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy

2.Pytanie: Czy Zamawiający w Pakiecie XXV poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania

podkładek na wkręty fi 13 mm / 6 mm zamiast fi 13 mm / 5 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet  42

Pytanie: Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji

Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie XXXXII gwoździa

udowego, blokowanego, rekonstrukcyjnego do złamań przezkrętarzowych, -

spełniającego funkcję gwoździa wymaganego przez Zamawiającego w ramach

Pakietu XXXXII - o następujących parametrach:

Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA

krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie:

- gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°,

- śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem  śruby z

wkrętaka,

- śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem

śruby z wkrętaka,

- piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt.2 na komplet),

- śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4

oraz

Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy

i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie:

- gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°,

- śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z

wkrętaka,

- śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby

z wkrętaka,

- piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt.2 na komplet),

- śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

Do umowy:

# Pytanie: Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona

# zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez

# dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

1.W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia

niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy

wyrobów medycznych.

2.Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z

użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

3.Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca

określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

4.Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy

to personel  z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie

będą wykorzystywać  w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez

Wykonawcę.

5.Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim,

zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również

materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie

uczestników szkolenia.

6.Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę

7.Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu

zaproponowanym przez Wykonawcę.

8.Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie

dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron  i zawierającym:

  - nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

  - datę i miejsce ich przeprowadzenia,

  - imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

  - Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

  - czas trwania poszczególnych szkoleń.

Odpowiedź: Tak. Jednocześnie w pkt 1 po słowach „personelu medycznego Zamawiającego”  dodaje się (lekarze i instrumentariuszki)

W związku z wprowadzeniem w/w zmian na podstawie art. 12 a, ust 1 i 2 uPZP ustala się nowe terminy:

- składanie ofert    30.09. 2010 r

- wpłata wadium   30.09. 2010 r

- otwarcie ofert  30.09. 2010 r

Z-ca DYREKTORA

ds.lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  10.09.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/78/  1876   /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych i  chirurgicznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Oddziału Chirurgii Dziecięcej.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Pakiet nr 24

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści nici ortopedyczne, o właściwościach::

-62% biowchłanialny PDS i 38% niewchłanialne PE

-25 kg wytrzymałości

-13,6 kg przy połowiczym przecięciu i na węźle

-obniżona masa węzła po czasie wchłaniania

-bardzo silne i elastyczne, dobrze układające się węzły, dostępne w dwóch kolorach

z igłami:

MO-6 w miejsce V%

OS-6 w miejsce OS-2

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

Z-ca DYREKTORA

ds.lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  16.09.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/78/   1924   /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych i  chirurgicznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Oddziału Chirurgii Dziecięcej.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Pytanie: Czy Zamawiający w związku ze specyfiką programu magazynowo-księgowego

obsługującego moduł sprzedaży, który drukuje faktury w nocy, po wysyłce produktu

wyrazi zgodę na wysłanie faktury, w formie papierowej, dzień po wysyłce, a w dzień

otrzymania asortymentu przez Zamawiającego wysłania kopii faktury drogą elektroniczną ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Z-ca DYREKTORA

ds.lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak