Częstochowa, dnia  27.09.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 96  / 2013     /2010

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienie  nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  wyrobów używanych w przypadku złamań – śruby

i płyty dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Chirurgii Dzieci

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

## Do części 1

1.Pytanie: Czy Zamawiający w Części 1 poz. 6.3. dopuści możliwość zaoferowania

podkładki   Ø 19 mm / 5 mm zamiast Ø 20 mm / 5 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy

2.Pytanie: Czy Zamawiający w Części 1 poz. 6.4. dopuści możliwość zaoferowania

podkładki Ø 13 mm / 6 mm zamiast Ø 13 mm / 5 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy

3.Pytanie: Czy Zamawiający w Części 1 poz. 6.5. dopuści możliwość zaoferowania

podkładki Ø 20 mm / 6,7 mm zamiast Ø 20 mm / 5 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy

4.Pytanie: Czy Zamawiający w Części 1 poz. 7.10. i 7.11. dopuści możliwość zaoferowania

wkrętów do kości łódkowatej o dł. gwintu 15 mm zamiast 14 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy

5.Pytanie:Czy Zamawiający w Części 1 poz. 7.15. dopuści możliwość zaoferowania wkrętów

do kości łódkowatej o dł. gwintu 16 mm zamiast 15 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy

### Do części 2

1.Pytanie: Czy Zamawiający w Części 2 poz. 1.1. - 1.5. dopuści możliwość zaoferowania

płytki wąskiej grubość 2,5 mm szer. 11 mm lub płytki grubość 1,5 mm szer. 7,5 mm

zamiast płytki grubość 1-1,5 mm szer. 10 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy płytki grubości 1,5mm, sze.7,5 mm

2. Pytanie: Czy Zamawiający w Części 2 poz. 2.1. – 2.5. dopuści możliwość zaoferowania

płytki o grubości 4,5 mm zamiast 5,0 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Z-ca DYREKTORA

ds.lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  01.10.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 96  /  2063    /2010

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienie  nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  wyrobów używanych w przypadku złamań – śruby

i płyty dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Chirurgii Dzieci

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

## Do części 1

1.Pytanie: Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 3, 4 dopuści możliwość oferowania wkrętów tylko

na wkrętak sześciokątny zamiast na wkrętak krzyżowy i sześciokątny ?

Odpowiedź: Nie

2.Pytanie: Czy Zamawiający w poz. 7, 8  dopuści możliwość oferowania wkrętów  na

wkrętak sześciokątny zamiast na wkrętak krzyżowy ?

Odpowiedź: Nie

3.Pytanie:Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści możliwość oferowania wkrętów  Ø 2,0 mm t

tylko na wkrętak sześciokątny zamiast na wkrętak krzyżowy i sześciokątny ?

Odpowiedź: Nie

4.Pytanie: Czy Zamawiający w poz. 3.17 dopuści możliwość oferowania wkrętów o dł. 45 mm

zamiast 42 mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy

5.Pytanie: Czy Zamawiający w poz. 4.11 i 5.9 dopuści możliwość oferowania tylko wkrętaka

sześciokątnego zamiast krzyżakowego i sześciokątnego ?

Odpowiedź: Nie

6.Pytanie: Czy Zamawiający poz. 6.4 dopuści możliwość oferowania podkładki o wymiarach

Ø 13mm/ Ø  6,5 mm zamiast Ø 13mm/ Ø 5 mm ?

Odpowiedź: Nie

7.Pytanie: Czy Zamawiający poz. 6.5 dopuści możliwość oferowania podkładki o wymiarach

Ø 20mm/ Ø 7 mm zamiast Ø 20 mm/Ø 5 mm ?

Odpowiedź: Nie

8.Pytanie: Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści możliwość oferowania wkrętów do kości

łódkowatej o  długościach gwintu według rozwiązań konstrukcyjnych danego

Wykonawcy, różniących się od 1 do 2 mm od podanych w SIWZ, przy zachowaniu

niezmiennych pozostałych wymiarów i funkcji ?

Odpowiedź: Dopuszczamy

9. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści tylko wkręty do kości korowej o gnieździe sześciokątnym ?

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

10.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości gąbczastej tylko o gnieździe sześciokątnym ?

Odpowiedź: Nie dopuszcza

11.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości drobnych o średnicy 3,5 mm tylko o gnieździe

sześciokątnym ?

Odpowiedź: Nie dopuszcza

12. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wkręt do kości drobnych o średnicy 2,7 mm tylko o gnieździe

sześciokątnym ?

Odpowiedź: Nie dopuszcza

13. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wkręt do kości drobnych o średnicy 2 mm tylko o gnieździe

sześciokątnym ?

Odpowiedź: Nie dopuszcza

14. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści uniwersalne podkładki na wkręty tj. jedna średnica dla

wkrętów  4,5 mm i jedna dla wkrętów 6,5 mm ?

Odpowiedź: Nie dopuszcza

15. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wkręt do kości łódkowatej z gniazdem sześciokątnym, zamiast

krzyżakowego pod warunkiem, że zamawiający użyczy wkrętaki do tych wkrętów ?

Odpowiedź: Nie dopuszcza

16. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wkręt koskowe z gniazdem sześciokątnym, zamiast

krzyżakowego pod warunkiem, że zamawiający użyczy wkrętaki do tych wkrętów ?

Odpowiedź: Nie dopuszcza

## Do części 2

1.Pytanie: Czy zamawiający w pozycji 3.1 dopuści płytę T o tolerancji dł. 84-85 mm, przy

zachowaniu niezmiennych pozostałych parametrów zamiast płytki o dł. 85 mm ?

Odpowiedź:  Dopuszczamy

2. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści płytkę wąską o szerokości 9 mm, zamiast 10 mm ?

Odpowiedź: Dopuszcza

3. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści płytkę o grubości 4,8 mm, zamiast o grubości 5 mm

i szerokości 16 mm ?

Odpowiedź: Dopuszcza

4. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści płytkę T na wkręty 4,5 mm 4-otworową o dł. 84mm ?

Odpowiedź: Dopuszcza

### Do części 4

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści gwoździe RUSH o średnicy 2,5 mm zamiast średnicy

2,4 mm oraz 3,0 mm zamiast 3,2 mm i dł. 11 cm zamiast 115 mm, dł. 12 cm

zamiast 125mm, dł.16 cm zamiast 165 mm, dł. 20 cm zamiast 205 mm, dł. 21 cm

zamiast 215 mm ?

Odpowiedź: Dopuszcza

Do projektu umowy

1.Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 1 ust. 3: „Zmniejszenie ilości

przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości

określonej w niniejszej umowie:” ?

Odpowiedź: Zamawiający w w § 1 ust. 3: dopisuje: „Zmniejszenie ilości

przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% wartości

niniejszej umowy” ?

2.Pytanie: Czy Zamawiający usunie zapis § 4 ust. 4 lit. D lub usunie z jego treści zapis o serii

i dacie ważności ?

Odpowiedź: Nie.

3.Pytanie: Czy Zamawiający zmieni termin określony w § 4 ust. 6 lit. a z „48 godzin” na „3

dni robocze” ?

Odpowiedź: Tak.

4.Pytanie: Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w§ 7 ust. 1 lit c

na  „karę w wysokości 5% niezrealizowanej części dostawy” ?

Odpowiedź: Tak.

Ponadto w § 6 ust 1 lit. c Zamawiający wykreśla zwrot: „ ...w danym pakiecie...”

Z-ca DYREKTORA

ds.lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak