Częstochowa, dnia  04-11-2010 r

W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/  103 /  2381  /10

Szanowni Państwo !

#### Wyjaśnienia  1

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego na zakup wiertarki laryngologicznej dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w obiekcie przy  ul. PCK

W nawiązaniu do otrzymanych  zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1 : Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednostki sterującej z pompą perystaltyczną, z przepływem regulowanym  od 0 do 80 ml/min ? Istnieje możliwość ustawienia płukania pulsacyjnego .

Odpowiedź : Zamawiający dopuści.

Pytanie 2 : Czy Zamawiający dopuści możliwość  zaoferowania jednostki sterującej z dotykowym ekranem co ułatwia pracę personelu medycznego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 3 : Czy Zamawiający dopuści możliwość  zaoferowania kątnicy o długości całkowitej

120 mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuści.

Pytanie  4 : Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania frezów tzw. różyczek, wykonanych z utwardzanej stali medycznej ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak