Częstochowa, dnia 23.12. 2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/006/11/ 2703 /10

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienie  nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu i materiałów do endoskopów

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy § 6 ust. 1 zapisów umowy oraz Formularza Oferty – załącznik numer 2 punkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie każdorazowo przedmiotu umowy w terminie do 5 dni

roboczych licząc od dnia telefonicznego lub faksowego złożenia zamówienia przez upoważnionego

pracownika Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Dotyczy § 7 ust. 1 zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „ Reklamacje wad jakościowych

lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez

Zamawiającego i w przypadku uznania reklamacji za zasadną wymienić  wadliwy towar na wolny od wad lub

dostarczyć brakującą  część towaru w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia o uznaniu reklamacji”.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„ W przypadku zwłoki w płatności ( każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od  momentu wymagalności

należności za dostarczony asortyment,  Wykonawca ma prawo do  wstrzymania realizacji następnych zamówień”.

Odpowiedź: NIE

## Pytanie 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została  wszczęta likwidacja,

czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki

postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź: Nie zachodzi żadna z podniesionych okoliczności

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności

(jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 4 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości

naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania

płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

Odpowiedź: NIE

## Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 1 Część 1 pozycja 2,3,4,5,7,8

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego akcesoria  równoważne  w korzystnej cenie  wykonane

z materiałów o wysokiej jakości : stenty polietylenowe 7.0 Fr; 8,5 Fr;10.0 Fr odległość między listkami od 3cm

do 15cm oraz pętle z funkcją rotacji ,obrotowe o średnicy 15mm;25mm;35mm ,a także szczypce do gastroskopii

o długości 160cm lub 180cm oraz szczypce do ciał obcych o długości 160cm,180cm,230cm jak i cewnik do

rozpylania barwnika o długości 230cm?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 2 nie dopuszcza proponowanych stentów, ponieważ wymaga

dwuwarstwowych. W pozycji 3 również nie dopuszcza proponowanych pętli  - Oferent nie zrozumiał

najwyraźniej zapisu siwz w którym mowa o pętlach do podwiązywania polipów a nie do polipektomii.

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza asortyment w pozycji 4,5,7 i 8.

## Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 1 Część 2 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu szczypce do kolonoskopii tzw. ”Szczęki aligatora „ bez igły?

Odpowiedź: Nie.

## Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 1 Część 3 pozycja 1,2,4,5,6

Czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego igły jednorazowe do gastroskopii i  kolonoskopii ,

bezpieczne ,uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie ,odporne na zgięcia i załamania z ochronnym metalem

z łatwym w obsłudze mechanizmem  o długości  180cm,230cm,280cm,300cm,średnicy igły 0,6mm; 0,7mm lub

0,9mm oraz pętle jednorazowe  z funkcją rotacji o długości 180cm i 230cm o wymiarach pętli 15mm;25mm;35mm

a także balony  o średnicy 4,0mm-20,0mm;6,0mm-20,0mm;8,0mm-30,0mm do kanału 2,8mm i .0,35 inch jak i pętle

jednorazowe z funkcją rotacji ,obrotowe ,owalne o długości 230cm,średnicy 15mm,27mm,30mm  oraz balony do

rozszerzania dróg żółciowych o długości całkowitej 200cm,średnicy balonu 4.0mm,6.0mm,8.0mm ,długości balona

20.0mm,30.0mm do kanału 2,8mm i prowadnika .035inch  i utworzy z wymienionego osprzętu osobny pakiet?

### Odpowiedź: Dopuszcza proponowane zmiany. Nie zgadza się jednak na utworzenie

osobnego pakietu.

## Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 1 Część 4 pozycja 2,5

Czy zamawiający w ramach równej konkurencji firm medycznych oferujących taki sam asortyment

dopuści do przetargu akcesoria równoważne t.j. szczotki cytologiczne o długości 120cm,180cm lub 230cm

do kanału 2,0mm ; 2,8mm ,średnicy 1,8mm;2,2mm oraz balony ekstrakcyjne o średnicy zamkniętego balonu

1,9;2,6mm i o średnicach nadmuchanego balonu 9,0mm;12,0mm;14,0mm;16,0mm lub 18,0mm na

prowadnik .025inch ,.035inch i utworzy z tych pozycji odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pozycji 2, ponieważ wymaga szczotek cytologicznych po

prowadnicy z miękkim nie traumatycznym końcem, ułatwiającym wejście do dróg żółciowych.

W pozycji 5 również nie dopuszcza proponowanych jednostopniowych balonów do ekstrakcji. Zapis

siwz mówi o jednym balonie z możliwością uzyskania trzech rozmiarów.

## Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 1 Część 5 pozycja 1,2,3,4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu firmy ,która posiada równoważne sfinkterotomy

trójkanałowe o średnicy 2,2mm końcówce dystalnej 1,8mm do kanału ≥ 2,8 mm ,  długości cięciwy

20mm,25mm,30mm i .035inch z prowadnicą hydrofilną o długości 400,450cm ,  kanał .035inch lub .025inch ?

Oferent prosi również o doprecyzowanie zapisu „ nos wykonany w  technologii DOMETip.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w pozycji 1 i 2 sfinkterotomy,

ponieważ nie są przeładowane w zestawie prowadnicami. Nie dopuszcza w pozycji 3 sfinkterotomu

o proponowanych parametrach, ponieważ wymaga sfinkterotomu po  prowadnicy 0,021.

W pozycji 4 nie dopuszcza prowadnicy 0,035 lub 0,025, ponieważ wymaga prowadnicy 0,021.

Technologia „DOMETip” charakteryzuje się okrągła końcówką nosa sfinkterotomu, który pozwala

na łatwiejszą kaniulację brodawki. Sfinkterotomy ze ściętymi prostopadle nosami cechują się dużą

traumatycznością na wejściu.

## Pytanie 11

Dotyczy SIWZ punkt XI

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z godziny 10:00 na godzinę 13:00?

Odpowiedź: Nie.

Z-ca  DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 23.12. 2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/006/11/ 2710  /10

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienie  nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu i materiałów do endoskopów

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy paragraf 6. ustęp 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłanie wraz z dostawą jedynie oryginału faktury, gdyż

zgodnie z  Rozdziałem 3. par. 19.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008

roku w sprawie zwrotu  podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich

przechowywania oraz listy towarów i  usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od

podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2008r. nr 212,  poz. 1337 oraz 2008r. nr 222 poz. 1706)

Faktury i faktury korygujące są wystawiane w 2 egzemplarzach,  przy czym oryginał otrzymuje

nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca, a zatem Wykonawca ma  obowiązek dostarczyć

Zamawiającemu oryginał faktury?

Odpowiedź: TAK

## Pytanie 2

Dotyczy paragraf 6. ustęp 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie świadectw rejestracji towarów objętych umową w

dniu  podpisania umowy i na każde wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

## Pytanie 3

#### Dotyczy załącznika nr 1 Część 1 pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia stentów polietylenowych impregnowanych środkiem

kontrastującym o dostępnych średnicach 7; 8,5; 10 Fr i odległościach między listkami 30, 50,

70, 90, 120, 150 mm?

Odpowiedź: Tak

## Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 1 Część 2 pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia prowadnicy jednorazowego użytku o średnicach

0,035'' lub 0,025" długość robocza 4500 mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką

hydrofilną o długości 70 mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych

długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm-90 mm znacznik

spiralny, 90 mm-400 mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść

moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1;

fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w

opakowaniu?

Odpowiedź: Tak

## Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 1 Część 2 pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia szczypiec jednorazowych - z możliwością wykonania

biopsji stycznych?

Odpowiedź: Tak

## Pytanie 6

#### Dotyczy załącznika nr 1 Część 2 pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia 20 sztuk szczypiec czy 20 opakowań łącznie 200 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 20 szt szczypiec

Z-ca  DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 30.12. 2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/006/11/ 2750 /10

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienie  nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu i materiałów do endoskopów

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Pytanie do Części 4 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu do opaskowania żylaków przełyku w takim rozwiązaniu, że zamiast sznurka 142cm zainstalowany jest metalowy prowadnik połączony z głowicą, natomiast pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie do Części 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonów do ekstrakcji złogów, które dopełniają się w dwóch rozmiarach jednakże w zakresie od 9,0mm-12mm, 12mm-15mm, 15mm-18mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie do Części 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sphincterotomu trójkanałowego przeładowanego prowadnikiem 0,025 o długości 450cm?

Odpowiedź : Nie. Zgodnie z siwz.

Pytanie do Części 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sphincterotomu dwukanałowy o średnicy 5,5 Fr ?

Odpowiedź : Nie. Zgodnie z siwz.

Pytanie do Części 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnik w rozmiarze 0,025 i długości 450cm, pozostałe parametry bz?

Odpowiedź : Nie. Zgodnie z siwz.

Z-ca  DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak