Częstochowa , dnia  10-01-2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ 005/ 66  / 11

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienia 1

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :krążków do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepów  wzorcowych ;  podłoży  do wykonywania   antybiogramów   ; kart identyfikacyjnych  oraz kart   do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów    wraz  z dzierżawą analizatora  dla  oraz odczynników , materiałów kontrolnych , zużywalnych i  eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo - zasadowej wraz  z  dzierżawą  analizatorów ; odczynniki  hematologiczne wraz z  dzierżawą  analizatorów  odczynniki do  oznaczeń; zestawów odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora; odczynników do badań manualnych na Aparacie EPOLL 20 , kart do badań immunotransfuzjologicznych.

Znak sprawy W. Sz. S. DDZ-2411/P-8/ 005/11

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań  , Zamawiający udziela odpowiedzi:

projektu umowy – zał. nr 5 do SIWZ

Pytanie 1 :  § 3 ust. 1 - Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie i nie wymaga zawierania przez strony odrębnej umowy w tym zakresie”.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy  powyższego zapisu.

Pytanie 2 : § 4 - Prosimy o zmianę zapisu „od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury” na zwrot „ od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury”.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3 : § 4 - Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy powyższego zapisu.

Pytanie 4 : § 4 - Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy powyższego zapisu.

Pytanie 5 :  § 5 ust. 1 - Prosimy o uzupełnienie zapisu po słowach „bez zgody Zamawiającego” zwrotem „zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 6 : § 10 ust. 2 pkt. a – Prosimy o dokonanie zmiany zwrotu „opóźnienia” na „zwłoki”.

Odpowiedź :  Zamawiający  nie wyraża zgody.

Pytanie 7:   § 10 - Prosimy o dodanie postanowienia w brzmieniu – „Na wypadek w zwłoce zapłaty ceny zakupu ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

projektu umowy – zał. nr 6 do SIWZ

Pytanie  8 :  § 7 - Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie i nie wymaga zawierania przez strony odrębnej umowy w tym zakresie”.

Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy  powyższego zapisu.

Pytanie 9 :  § 8 - Prosimy o uzupełnienie zapisu po słowach „bez zgody Zamawiającego” zwrotem „zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Odpowiedź :  Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie 10 : § 10 ust. 1 - Prosimy o dokonanie zmiany zwrotu „opóźnienia” na „zwłoki”.

Odpowiedź : Zamawiający  nie wyraża zgody.

Dotyczy SIWZ  rozdział  XIX UST.3

Pytanie 11 : – Zwracamy uwagę na podanie innego nr sprawy w części SWIZ dotyczącej wadium niż ten, który widnieje w nagłówku SIWZ. Prosimy o odpowiedź, na który nr sprawy należy powoływać się w powyższym postępowaniu.

Odpowiedź : W  niniejszym  postępowaniu  należy się powoływać na numer sprawy  P-8/ 005 /11.

# Dotyczy załącznika Nr 1 do SIWZ część  IX

Pytanie 12 :  :Czy Zamawiający w Części IX dopuści zbliżone wielkości opakowań w odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza w części  IX zbliżone wielkości opakowań  z odpowiednim przeliczeniem ilości wyspecyfikowanej.

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa , dnia 19-01-2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ 005/ 190 / 11

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienia 2

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :krążków do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepów  wzorcowych ;  podłoży  do wykonywania   antybiogramów   ; kart identyfikacyjnych  oraz kart   do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów    wraz  z dzierżawą analizatora  dla  oraz odczynników , materiałów kontrolnych , zużywalnych i  eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo - zasadowej wraz  z  dzierżawą  analizatorów ; odczynniki  hematologiczne wraz z  dzierżawą  analizatorów  odczynniki do  oznaczeń; zestawów odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora; odczynników do badań manualnych na Aparacie EPOLL 20 , kart do badań immunotransfuzjologicznych.

Znak sprawy W. Sz. S. DDZ-2411/P-8/ 005/11

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań  , Zamawiający udziela odpowiedzi:

## Dotyczy części I,II,III

Pytanie 1 : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu : „Do oferty należy dołączyć pozytywną opinię Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości”?

Odpowiedź :  Zamawiający  w części I,II wymaga dołączenia do oferty pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości , natomiast w części III odstępuje od tego wymogu.

Dotyczy części IX

Pytanie 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie wycenienie pozycji 2 i 3 , jeżeli w zestawie w pozycji 1 znajduje się już standard glukozy o stężeniu 100 mg/dl ?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 3 :  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie :

- odczynnika do oznaczania bilirubiny w opakowaniu 2 x 100 ml

- odczynnika do oznaczania  mocznika UV w opakowaniu  8 x 50 ml

- odczynnika do oznaczania kreatyniny  met. kinetyczną w opakowaniu 2 x 100 ml

- CPK całkowite met. kinetyczną w opakowaniu 5 x 10 ml

- CK MB met. kinetyczną w opakowaniu 5 x 10 ml ?

Odpowiedź :  NIE.

## Dotyczy części VII

Pytanie 4 : Czy Zamawiający  wymaga , żeby metoda oznaczania  Retikulocytów opierała się na oznaczeniu  z próbki pierwotnej i nie wymagała wstępnego przygotowania próbki do badania ?

Odpowiedź : TAK.

Dotyczy części VIII

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści równoważny analizator  w pełni  automatyczny opisany w poniższej specyfikacji technicznej oraz dołączonej broszurze ? Oferowany analizator w pełni spełnia wszystkie punkty wymienione w specyfikacji

( w wielu przypadkach nawet przewyższa ) natomiast podstawą oznaczeń jest  technika elektroforezy na żelach agarozowych uznana za tzw. „Złoty Standard” w oznaczeniach elektroforetycznych.

Specyfikacja techniczna zestawów odczynników oraz aparatu do elektroforezy automatycznej na żelach agarozowych Interlab G-26

1. Zestawy odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek  wyposażone kompletnie w niezbędne odczynniki oraz akcesoria niezbędne do wykonania Proteinogramu.

2. Zestawy do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy   pozwalające na uzyskanie typowych frakcji białkowych tj. albuminy, alfa-1 -globuliny, alfa-2-globuliny, beta- 1 -globuliny, beta-2-globuliny, gamma-globuliny

3. Wszystkie odczynniki do wykonania  Proteinogramu   gotowe do użycia (w postaci ciekłej) - nie wymagają  rozcieńczeń ; nie zawierają  kwasu octowego  ani alkoholu.

4. Możliwość  wykonania oznaczenia białka monoklonalnego jednocześnie dla jednego lub dwóch pacjentów.

5. Możliwość wykonania oznaczeń białka Bence-Jonesa w moczu.

6. Analizator fabrycznie nowy , rok podr. 2010/2011 w najnowszej wersji ( z ostatnio wprowadzonych na rynek analizatorów w Polsce ,wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS oraz komputer i drukarkę

7. Wydajność analizatora min. 20 próbek / godz.

8. Możliwość stosowania w podajniku próbek probówek ( do 39 próbek jednocześnie) pierwotnych

9. Minimalna objętość badanej próbki : 3 μl .

10. Możliwość dokładania  nowych próbek surowicy podczas pracy aparatu ( badania  CITO).Możliwość wykonywania

jednocześnie dwóch różnych badań (  np. immunofiksację i elektroforezę białek w surowicy) w tym samym czasie.

11. Identyfikacja próbek przy użyciu kodów kreskowych.

12.Automtyczna detekcja próbek za pomocą wbudowanego densytometru.

13.Prezentacja wyników w postaci  procentowej i w wartościach bezwzględnych dla każdej frakcji wraz  z komentarzem

14.Graficzny zapis elektroforegramów jak również rzeczywisty obraz elektroforetyczny a nie emulacja  jak w przypadku techniki kapilarnej

15.Wyodrębnienie  i oznaczanie nietypowych frakcji

16.Możliwość dołączania do wykresu obrazu immunofiksacji wraz z raportem wyników oznaczenia ilościowego białek specyficznych

17.Statystyka-kontrola jakości (QC) i statystyka pomiarów , prezentacja na wykresach Levey - Jenningsa

18.Możliwość oznaczenia przez analizator : białek moczu oraz białek monoklonalnych

19.Analizator wykonuje oznaczenie w 100% automatycznie od pobrania surowicy z probówki aż do wydania wyniku w postaci graficznej oraz wartości procentowych i stężeniowych poszczególnych frakcji.

20. Zaoferowany analizator / wraz z zewnętrznym oprzyrządowaniem / jest kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem i przy zastosowaniu zaoferowanych testów, odczynników, surowic kontrolnych i materiałów zużywalnych.

Odpowiedź :  Zamawiający wymaga  analizatora pracującego w oparciu o metodę elektroforezy  kapilarnej.

Pytanie 6: dotyczy części I - krążki bibułowe do oznaczania  lekowrażliwości nasączone odpowiednim stężeniem  antybiotyków dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres  12 miesięcy.

Czy Zamawiający oczekuje  zaoferowania  krążków   antybiotykowych,  gdzie:

a) średnica  pojedynczego  krążka    antybiotykowego    wynosi  6 mm

Odpowiedź :  TAK.

b) każdy pojedynczy krążek  musi   posiadać  dwustronne,   trwale  wydrukowane  oznaczenie   oraz   stężenie  antybiotyku  (w  µg)   zgodnie  z  zaleceniami  CLSI (dawniej   NCCLS).

Odpowiedź :  TAK.

c) każda fiolka z   krążkami   zapakowana    w oddzielne  hermetycznie zamknięte  opakowanie  z  folii  aluminiowej   tzw  „blister pack”  z  pochłaniaczem wilgoci (środek  higroskopijny).

Odpowiedź :  Mogą być pakowane pojedynczo  lub po kilka  – koniecznie z pochłaniaczem wilgoci.

d) krążki antybiotykowe muszą   spełniać  normy  ISO, potwierdzone odpowiednim  certyfikatem  dla  wyrobów  medycznych   ISO 13485  (kopię  poszczególni  oferenci  zobowiązani  są  dołączyć  do  oferty)

Odpowiedź : Do oferty należy dołączyć  certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485 (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)   – na potwierdzenie że , krążki antybiotykowe   spełniają  normy  ISO.

e) każda fiolka   musi  posiadać  ostatni  krążek  oznaczony  symbolem  "x" ,    pełniący  funkcję   kontroli   napełnienia   fiolek.

Odpowiedź : TAK.

f) krążki antybiotykowe  kompatybilne  z dyspenserami  firmy  Becton Dickinson,  które  są  w  posiadaniu  Zamawiającego.   W  przypadku  oferowania  krążków  innych  niż  Becton Dickinson,   wymagane  jest   oświadczenie  producenta  dyspenserów   lub  jego przedstawicielstwa  w  Polsce,  że  oferowane  krążki   mogą  współpracować  z  dozownikami  firmy  Becton Dickinson  bez  groźby  ich  uszkodzenia.

Odpowiedź :  Zamawiający nie korzysta z żadnych dyspenserów .

g) Czy  jednocześnie  Zamawiający   w  celu weryfikacji zapisów  SIWZ   wymaga    dostarczenia   jako  próbek  kilku  wybranych  fiolek   w  celu weryfikacji zapisów  SIWZ?

Odpowiedź : Nie .

Pytanie 7 :  Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby materiały informacyjne, ulotki metodyczne były załączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie  8:  Dotyczy zał. nr 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą modyfikację: „oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania  na  podstawie ustawy z dnia 20 maja  2010r  o wyrobach medycznych  oraz posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające produkty do obrotu (…)”?

Uzasadnienie: Obowiązującą ustawą jest ustawa z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych, zmianie uległy także dokumenty które stanowią o dopuszczeniu produktów do obrotu – nie obowiązuje już wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź :  Zamawiający  zmienia treść ogłoszenia wymaganego w  SIWZ rozdz. X  ust. 10 pkt. 2)

i w załączniku Nr 3 do SIWZ  lit. d) , które otrzymuje następujące brzmienie:

„Oświadczenie Wykonawcy ,że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w  placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie , posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające oferowany asortyment   do obrotu i używania oraz ,że oferowany asortyment  posiada karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych ( jeżeli są wymagane)  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa , w przypadku wyboru naszej oferty odpowiednie dokumenty na podstawie , których  oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania  oraz karty charakterystyk zostaną dostarczone  wraz z pierwszą dostawą oraz na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez okres trwania umowy .”( zawarte w Załączniku Nr 3 do SIWZ.)

Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, zostało zapakowane w oddzielną  kopertę – odpowiednio opisaną, lecz wysłane do Zamawiającego jedną przesyłką kurierską razem z ofertą?

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie 10:  Dotyczy cz. IV parametry i wymogi odnośnie aparatu punkt 16 oraz §6 umowy dzierżawy : Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji serwisu przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa w dni robocze max. 48 godz. Jeśli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na nasienie przez Wykonawcę odpowiednich zmian na formularzu parametrów granicznych?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 11 : W związku z koniecznością dołączenia do oferty instrukcji obsługi analizatora w. cz. IV. czy Zamawiający wyrazi zgodę aby była ona dołączona na płycie CD, ewentualnie osobno w formie książkowej, podpisana tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź : Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji  obsługi  wraz analizatorem, dopuszczamy  instrukcję obsługi analizatora w formie książki .

Pytanie 12 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z następującymi terminami ważności:

·   cz. III : min. 4 tyg. od daty dostawy do Zamawiającego?

·   cz. IV: min. 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę na powyższe terminy  ważności odczynników.

Dotyczy części  IV

Pytanie 13 :  Dotyczy umowy dzierżawy §1 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawa analizatora i jego instalacja nastąpiły w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: analizatory muszą być sprowadzone z zagranicy, skomplikowane procedury celne nie pozwalają na zagwarantowanie ich dostarczenia w ciągu 14  dni.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża  w części IV na dostawę i instalację  analizatora w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 14 : Dotyczy umowy dzierżawy § 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

„pełna gwarancja obejmująca cały system ( bezpłatne  wszystkie  usługi i wszystkie części zamienne, zużywalne ,akcesoria , podzespoły – za wyjątkiem materiałów wycenionych w ofercie ) z wykonaniem przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta – dotyczy części IV) w trwania umowy dzierżawy” ?

Odpowiedź : Zamawiający  wyraża zgodę na powyższą modyfikację w  § 6 projektu umowy dzierżawy dla części IV .

Pytanie 15 :  Dotyczy umowy dzierżawy §10 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację:

„W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy Dzierżawca może żądać od Wydzierżawiającego kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie i montażu aparatu w wysokości 0,5% rocznej wartości umowy lub może od umowy odstąpić i żądać kar umownych, o których mowa

w ust. 2. Jednak kary umowne nie mogą być większe niż 10 % wartości umowy”?

Odpowiedź : Zamawiający  wyraża zgodę na powyższą modyfikację w  § 10 ust. 1 projektu umowy dzierżawy dla części IV .

Pytanie  16:  Dotyczy  części IV - W związku z tym, że Zamawiający wymaga jako dodatkowego sprzętu aparatu do barwienia preparatów prosimy o możliwość wyceny odczynników koniecznych do barwienia i prawidłowego działania aparatu oraz prosimy o podanie jakiej liczby preparatów dziennie dotyczyć ma ta wycena ?

Odpowiedź : Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia aparatu do barwienia preparatów.

Pytanie 17: Dotyczy części IV - W wymaganiach dodatkowych Zamawiający wpisał dodatkowy sprzęt, aparat do barwienia preparatów oraz dwa klimatyzatory. Prosimy o podanie w którym miejscu ma zostać podana wycena dzierżawy miesięcznej za wymagany sprzęt dodatkowy?

Odpowiedź : Zamawiający odstępuje od wymogu  dostarczenia aparatu do barwienia preparatów .

Odnośnie klimatyzatorów Zamawiający miał na myśli dostarczenie 2 szt. klimatyzatorów w cenie oferty.

Dotyczy Części III

Pytanie 18 :  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dołączania do oferty pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka z uwagi na to iż oferowane podłoże dopiero co zostało wprowadzone podłoże do dystrybucji?

Odpowiedź :  Zamawiający w części III odstępuje od wymogu dołączenia do oferty pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka  ds. Lekowrażliwości.

Pytanie 19 :  Prosimy o zawarcie w projekcie umowy dzierżawy  - załącznik Nr 6 poniższego  zapisu

co nie wpływa na wysokość zaoferowanego czynszu netto:

„ O dnia wejścia w życie przepisów  prawa zmieniających wysokość stawki podatku od towaru i  usług   (podatek VAT) do cen netto doliczany będzie podatek VAT w  wyskości wynikajacej z przepisów prawa „

Odpowiedź : W związku z powyższym  Zamawiający dodaje następujący zapis w § 7 projektu  umowy    dzierżawy :

„O dnia wejścia w życie przepisów  prawa zmieniających wysokość stawki podatku od towaru i  usług   (podatek VAT) do cen netto , które są stałe w trakcie  trwania umowy  doliczany będzie podatek VAT   w wysokości  wynikającej z przepisów prawa „

Jednocześnie  informujemy , iż ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert :

składanie ofert  i wpłata  wadium  do  dnia   11-02-2011 r.  o godzinie   10:00

otwarcie ofert   dnia  11-02-2011  r.  o godzinie   10:15

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa , dnia 20-01-2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ 005/  206 / 11

Szanowni Państwo !

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :krążków do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepów  wzorcowych ;  podłoży  do wykonywania   antybiogramów   ; kart identyfikacyjnych  oraz kart   do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów    wraz  z dzierżawą analizatora  dla  oraz odczynników , materiałów kontrolnych , zużywalnych i  eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo - zasadowej wraz  z  dzierżawą  analizatorów ; odczynniki  hematologiczne wraz z  dzierżawą  analizatorów  odczynniki do  oznaczeń; zestawów odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora; odczynników do badań manualnych na Aparacie EPOLL 20 , kart do badań immunotransfuzjologicznych.

Znak sprawy W. Sz. S. DDZ-2411/P-8/ 005/11

Zamawiający informuje , iż stosownie do sprostowania przekazanego w dniu 19-01-2011 r.  Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pominął w piśmie Nr W.Sz.S.DDZ-2411

/P-8/ 005/ 190/ 11 z dnia 19-01-2011 r. informację , że  wymagany w  SIWZ rozdział X ust. 10 pkt. 1). dokument  ma następującą treść:

„ opis przedmiotu  zamówienia np. : foldery, prospekty, karty katalogowe, ulotki metodyczne

( w języku polskim) ,   potwierdzające  parametry i  wymagania  określone  w załączniku Nr 1

do SIWZ części  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X  oraz  oryginalne firmowe  materiały   informacyjne  zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne ,  konfigurację aparatu   i specyfikację oferowanego produktu – dotyczy załącznika Nr 1 części  IV,V,VI,VII,VIII „

Zatwierdził:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa , dnia 04-02-2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ 005/376  / 11

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienia 3

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :krążków do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepów  wzorcowych ;  podłoży  do wykonywania   antybiogramów   ; kart identyfikacyjnych  oraz kart   do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów    wraz  z dzierżawą analizatora  dla  oraz odczynników , materiałów kontrolnych , zużywalnych i  eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo - zasadowej wraz  z  dzierżawą  analizatorów ; odczynniki  hematologiczne wraz z  dzierżawą  analizatorów  odczynniki do  oznaczeń; zestawów odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora; odczynników do badań manualnych na Aparacie EPOLL 20 , kart do badań immunotransfuzjologicznych.

Znak sprawy W. Sz. S. DDZ-2411/P-8/ 005/11

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania , Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie : dotyczy części V - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając w pkt. 10 „ Odczynników w zamkniętych , oddzielnych pojemnikach, wymienne zależnie od zużycia „ - wymaga aby były one wymieniane niezależnie od elektrod i pojemnika na odpady ?

Odpowiedź : TAK.

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa , dnia  07-02-2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ 005/ 388 / 11

Szanowni Państwo !

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ;

krążków do oznaczania  lekowrażliwości ; szczepów  wzorcowych ;  podłoży  do wykonywania     antybiogramów ; kart identyfikacyjnych  oraz kart   do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów

wraz  z dzierżawą analizatora  dla  oraz odczynników , materiałów kontrolnych , zużywalnych i    eksploatacyjnych do badań równowagi kwasowo - zasadowej wraz  z  dzierżawą  analizatorów ;

odczynniki  hematologiczne wraz z  dzierżawą  analizatorów  odczynniki do  oznaczeń; zestawów    odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek wraz dzierżawą  analizatora; odczynników do

badań manualnych na Aparacie EPOLL 20 , kart do badań immunotransfuzjologicznych.

Znak sprawy W. Sz. S. DDZ-2411/P-8/ 005/11

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań  o poniższej treści :

## Dotyczy części  VI

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga oferowany analizator posiadał oddzielny, dedykowany tryb oznaczenia próbki, eliminujący wpływ obecności kruchych krwinek i innych zaburzeń na zliczanie WBC?

Pytanie 2 : Czy Zamawiający wymaga oferowany analizator posiadał oddzielny, dedykowany tryb oznaczenia próbki, eliminujący wpływ obecności erytrocytów opornych na działanie lizatu na zliczanie WBC?

Stosownie do art. 38 ust.1a uPzp informujemy , iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ obejmujący powyższe pytania wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu  składania wniosku ,o którym mowa  w art. 38 ust. 1 uPzp.

W związku z powyższym wniosek pozostaje bez rozpoznania .

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak