Częstochowa , dn. 09.03.2011 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8-2411 / 14/  749  / 11

SZANOWNI PAŃSTWO !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę staplerów jednorazowego użytku; materiałów do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100 S oraz naboi z tlenkiem etylenu do sterylizacji gazowej.

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści )  do specyfikacji istotnych    warunków zamówienia  Zamawiający wyjaśnia:

# Zapytanie 1 – Dotyczy Załącznika Nr 2

„ Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1, 5 i 6 do osobnego pakietu lub możliwość składania oferty częściowej na wybrane pozycje.”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 testów biologicznych pakowanych po 100 szt. ?.”

Odpowiedź : Wyrażamy zgodę .

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 włókniny o wielkości 100 cm x 100 cm ?.”

Odpowiedź :  Wyrażamy zgodę.

Pkt. 8 poz. 6 –„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw typu Tyvek o szerokości 30 cm lub 40 cm ?.”

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ.

## Zapytanie 2 – Dotyczy Załącznika Nr 1 staplery – „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu w całym pakiecie na dostawę staplerów:”

a). w pozycji 1 staplerów okrężnych jednorazowego użytku , zagiętych , z automatycznym dociskiem tkanki  ( nie wymagającym ingerencji ze strony operatora ), z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym odpaleniem staplera , o średnicy  21, 25, 28, 31 lub 33 mm.

b). w pozycji 2 staplerów liniowych jednorazowego użytku , z automatycznym dociskiem tkanki ( nie wymagającym ingerencji ze strony operatora ), z blokadą uniemożliwiająca  zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5 mm ( dla tkanki normalnej ) lub 4,8 mm ( dla tkanki grubej ) i długości linii szwów 45 mm , dedykowanych do zabiegów kolorektalnych.

c).  w pozycji 3 dla staplera liniowego o dł. 45 mm ładunków do tkanki normalnej ( o wysokości 3,5 mm przed zamknięciem , 1,5 mm po zamknięciu ) oraz tkanki grubej ( o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem , 2,0 mm po zamknięciu ) pakowanych po 6 sztuk w opakowaniu.

d).  w pozycji  4 staplera tnąco-szyjnego o długości linii szwów 80 mm posiadającego nóż w ładunku ( przy każdym przeładowaniu staplera – nowy nóż stanowiący część ładunku ) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu ( dla tkanki grubej ) lub 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu ( dla tkanki normalnej ).

e).  w pozycji 5 ładunków z nożem do staplera tnąco-szyjnego o długości linii szwów 80 mm posiadających 4 rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu ( dla tkanki grubej ) lub 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu ( dla tkanki normalnej ) pakowanych po 6 sztuk w opakowaniu.

f). w pozycji 6 staplerów liniowych jednorazowego użytku , z automatycznym dociskiem tkanki ( nie wymagającym ingerencji ze strony operatora ), z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem , o wysokości zszywek 2,5 mm ( dla tkanki naczyniowej ) lub 3,5 mm ( dla tkanki normalnej ) lub 4,8 mm ( dla tkanki grubej ) i długości linii szwów 30 mm.

g). w pozycji 7 staplerów liniowych jednorazowego użytku , z automatycznym dociskiem tkanki ( nie wymagającym ingerencji ze strony operatora ), z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem , o wysokości zszywek 3,5 mm ( dla tkanki normalnej ) lub 4,8 mm ( dla tkanki grubej ) i długości linii szwów 60 mm.

h). w pozycji 8 ładunków do staplera liniowego jednorazowego użytku 30 mm , z automatycznym dociskiem tkanki ( nie wymagającym ingerencji ze strony operatora ), z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem , o wysokości zszywek 2,5 mm ( dla tkanki naczyniowej ) lub 3,5 mm ( dla tkanki normalnej ) lub 4,8 mm ( dla tkanki grubej ) pakowanych po 6 sztuk  w opakowaniu.

i).  w pozycji  9 ładunków do staplera liniowego jednorazowego użytku 60 mm , z automatycznym dociskiem tkanki ( nie wymagającym ingerencji ze strony operatora ) , z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem , o wysokości zszywek 3,5 mm ( dla tkanki normalnej ) lub 4,8 mm ( dla tkanki grubej ) pakowanych po 6 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź :  Dopuszczamy.

Ponadto informujemy , iż termin składania ofert i wpłaty wadium zostaje przesunięty na dzień  04.04.2011 r godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2011 r. o godz. 10:15.