Częstochowa, dnia 15-12-2006 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/ 93/06

Szanowni Państwo!

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego  na dostawę części zamiennych do urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych.

Stosownie  do art. 38 ust. 4  uPzp  informujemy, że  w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia  , formularzu ofertowym  i  propozycji umowy  wykreśla się zapis          o  treści   :

„ W  nagłych przypadkach zastrzegamy  sobie możliwość zamówienia telefonicznego i dostawę w ciągu 24 godzin”.

Ponadto, tabela - harmonogram dostaw załącznik Nr 7 do SIWZ  ,  otrzymuje nową postać o  brzmieniu  :

| Lp | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Dostawy | Dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 1 do SIWZ – filtry powietrza: |  |  |  | I Dostawa 6-8 tygodni od daty zaw. umowy | II Dostawa VII -XII 2007 r. |
| 1. | Filtr klasy EU9 typ Q wymiar 287x592x534 mm | szt. | 32 | 16 | 16 |
| 2. | Filtry klasy EU9 typ Q wymiar 592x592x534 mm | szt. | 24 | 12 | 12 |
| 3. | Filtry klasy EU9 typ Q wymiar 490x592x534 mm | szt. | 30 | 15 | 15 |
| 4. | Filtr klasy EU4 wymiar 490x592x197 mm | szt. | 76 | 38 | 38 |
| 5. | Filtr klasy EU7 wymiar 490x592xx534 mm | szt. | 20 | 10 | 10 |
| Załącznik Nr 2 do SIWZ - filtry absolutne |  |  |  | Dostawa 6-8 tygodni od daty zaw. umowy | _ |
| 1. | Filtr F 781 W01 H13 (S) wymiar 305x610x78mm,V=580 m3/ h | szt. | 14 | 14 | _ |
| 2. | Filtr FA-150 k H13(S) wymiar 440x540x172 mm, V650 m3/ h | szt. | 9 | 9 | _ |
| Załącznik Nr 3 do SIWZ – części zamienne do nawilżaczy: |  |  |  | I Dostawa 6-8 tygodni od daty zaw. umowy | II Dostawa ### IV 2007 |
| 1. | Nawilżacz ARMSTRONG typ EHU 600 3- fazowy: - zbiornik (część górna i dolna zbiornika) - uszczelka O-ringowa przy otworze spustowym zbiornika - zespół elektrod | szt. szt. kpl. | 1 4 1 | 1 4 1 | _ _ _ |
| 2. | Nawilżacz ARMSTRONG typ EHU 601 3 – fazowy: - zbiornik (część górna i dolna zbiornika) - uszczelka O-ringowa przy otworze spustowym - zespół elektrod | szt. szt. kpl. | 1 4 1 | 1 4 1 | _ _ _ |
| 3. | Nawilżacz NORDMANN serii AT-3000-2364 serii 9803201 : - zbiornik nawilżacza - zawór spustowy | szt. szt. | 1 1 | _ _ | 1 1 |
| Załącznik Nr 4 do SIWZ – zawory trójdrogowe VXG prod. SIEMENS: |  |  |  | ##### Dostawa 6-8 tygodni od daty zaw. umowy | _ |
| 1. | Zawory Trójdrogowe VXG 44.15-2.5 prod.SIEMENS Ø 15 | szt. | 8 | 8 | _ |
| 2. | Zawory Trójdrogowe VXG 44.20-6.3 prod.SIEMENS Ø 20 | szt. | 1 | 1 | _ |
| 3. | Zawory Trójdrogowe VXG 44.25-10 prod.SIEMENS Ø 25 | szt. | 1 | 1 | _ |
| 4. | Zawory Trójdrogowe VXG 44.32-16 prod.SIEMENS Ø 32 | szt. | 1 | 1 | _ |
| Załącznik Nr 5 do SIWZ : |  |  |  | I Dostawa 6-8 tygodni od daty zaw. umowy | II Dostawa IV 2007 |
| 1. | Siłownik zaworu trójdrogowego SIEMENS typ SQS 65 | szt. | 6 | 3 | 3 |
| Załącznik Nr 6 do SIWZ : manometry do pomiaru podciśnienia powietrza: |  |  |  | Dostawa 6-8 tygodni od daty zaw. umowy. | _ |
| 1. | Manometr skośny z przetwornikiem elektrycznym DBM6P | szt. | 6 | 6 | _ |
| 2. | Manometr skośny bez przetwornika elektrycznego | szt. | 6 | 6 | _ |
| 3. | Płyn do manometrów skośnych | L | 2 | 2 | _ |

W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert  ulega przesunięciu :

na dzień 21.12.2006 r.  godz. 10:00 – składanie ofert

na dzień 21.12.2006 r.  godz. 10:15 – otwarcie ofert

Z a t w i e r d z i ł :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski