Częstochowa, dnia 12.01.2007r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 5 / 07

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań

metodą chemiluminestencyjną wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do

wykonywania badań metodą ELFA oraz odczynników i testów laboratoryjnych dla

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania:

Do części VII.

Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części VII pozycji nr 1 tj. surowicy

antyglobulinowej poliwalentnej płynnej i utworzenie odrębnego pakietu dla w/w

odczynnika ?

Odpowiedź: NIE.Zamawiający nie wyraża zgody.

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

mgr Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia 19.01.2007r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 5 / 07

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań

metodą chemiluminestencyjną wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do

wykonywania badań metodą ELFA oraz odczynników i testów laboratoryjnych dla

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania:

Do SIWZ:

Pytanie: W związku z wejściem e życie z dniem 01 stycznia 2007 r nowej ustawy o opłacie

skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z dnia 16 listopada 2006r.) zwracamy się z

prośbą o podanie właściwego organu podatkowego wraz z numerem konta, na które

należy uiścić opłatę skarbową dotyczącą złożenia dokumentu stwierdzającego

udzielenie pełnomocnictwa.

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z dnia 16

listopada 2006r.) organem właściwym dla wpłat opłaty skarbowej od

pełnomocnictwa jest gmina właściwa ze względu na siedzibę zamawiającego, a

w tym przypadku miasto Częstochowa,  nr r-ku ING Bank Śląski 49 1030 1142

1000 0022 8000 2367

Do części VI

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu Walera Rose do jakościowego

i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi ?

Odpowiedź:  TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Do części VIII

1.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów nie wymagających w procesie

utrwalania użycia alkoholu etylowego (utrwalanie metodą termiczną) ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

2.Pytanie:Czy Zamawiający wymaga zestawów umożliwiających wykonanie badań z

surowicy, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga.

3.Pytanie:Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnych zestawów nie

wymagających dodatkowych odczynników ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga.

4.Pytanie: Czy zamawiający wymaga by w metodykach była zawarta informacja o

wartościach referencyjnych dla wszystkich 6-ciu frakcji.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wymaga.

Do części IX

Pytanie: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie materiałów kontrolnych w opakowaniach

10x2ml ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Do części X

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do moczu wraz z

bezpłatnym użyczeniem nowego czytnika pasków do moczu o wysokiej wydajności

(300 oznaczeń na godzinę) ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto w poz.4 winno być: „poziom Level II”

jest: poziom  „Level 1”

Do części XIII

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania o wielkości 50 testów

do  oksydazy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Do części I

1.Zamawiający wprowadza pkt. 3 – wzór karty zleceń jak niżej:

2.Zamawiający pomyłkowo napisał metoda chemiluminestencyjną winno być: metoda

chemiluminescencyjna.

Jednocześnie  zgodnie (z nowym od 1 stycznia 2007r) art. 16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 6 sierpnia 2004 r) Zamawiający uzupełnia pkt. II SIWZ o:

-NIP 573-22-99-604

-REGON- 001281053-00012

-KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

Ponadto Zamawiający informuje, że w swojej ofercie Wykonawca winien zamieścić dane wymagane w/w ustawą.

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert i wpłaty wadium  - 26.02.2007 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 26.02.2007 godz. 10:15

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia .08.02.2007r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 5 / 07

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań

metodą chemiluminestencyjną wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do

wykonywania badań metodą ELFA oraz odczynników i testów laboratoryjnych dla

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania:

Do części I:

1) Pytanie: Prosimy o zgodę na zaoferowanie parametru Troponina I lub Troponina T. Zgodnie z

rekomendacjami Europejskich i Amerykańskich Towarzystw kardiologicznych oraz

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zarówno Troponina T jak i Troponina I są

równocenne w diagnostyce kardiologicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oznaczeń D-Dimerów na analizatorze –

przystawce do analizatora podstawowego, umożliwiającego oznaczanie D-Dimerów oraz

NT-proBNP i troponiny inną metodą, bezpośrednio we krwi pełnej ? Wartości decyzyjne,

normy oraz interpretacja wyników dla troponiny i NT-proBNP są takie same jak dla

oznaczeń na analizatorze podstawowym, w związku z czym aparat ten może pełnić rolę

analizatora dyżurowego i back-up.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby część kontroli i kalibratorów tam gdzie jest to

konieczne, była w formie liofilizatów do szybkiej jednorazowej rekonstytucji ?

Część kalibratorów i kontroli przygotowanych jest na bazie surowicy ludzkie, a więc

materiale identycznym z próbkami oznaczanymi. W tych przypadkach wymagana jest

forma liofilizowana produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z chłodzeniem odczynników

na pokładzie ale bez chłodzenia kalibratorów i kontroli. Kalibratory i kontrole umieszcza

się  na pokładzie okresowo, jedynie na czas kilku minut, do wykonania procedury

rekalibracji lub kontroli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Do projektu umowy:

1) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie w § 3 zapisu „ W przypadku zmiany stawki

podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w

życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę” ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

2) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 9 na „Zmniejszenie ilości przedmiotu

umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej

umowie” ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

3) Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w  § 12 zapisu „W przypadku, gdy

Zamawiający nie  zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości

towarów określonej, w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie

przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie” ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Do SIWZ:

Pytanie: Czy w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej są Państwo

podmiotem (innym niż organ administracji rządowej i samorządowej) wykonującym zadania

z  zakresu administracji publicznej i czy składając wraz z ofertą przetargową

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (nie dotyczące jednak swym zakresem

złożenia odwołania do zespołu arbitrów i skargi do sądu) mamy dokonywać opłaty

skarbowej w wysokości 17 zł na konto organu podatkowego Zamawiającego (burmistrza lub

wójta lub prezydenta miasta) na które moglibyśmy dokonać opłaty skarbowej.

Odpowiedź: Nie jesteśmy podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast obowiązek opłaty skarbowej reguluje powołana przez państwa w pytaniu

ustawa.

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert i wpłaty wadium  - 05.03.2007 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 05.03.2007 godz. 10:15

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia 12.02.2007r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 5 / 07

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań

metodą chemiluminesencyjną wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do

wykonywania badań metodą ELFA oraz odczynników i testów laboratoryjnych dla

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania:

Do części XIII

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu realizacji zamówienia na odczynniki

z 4 do 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia ?

Odpowiedź:  NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Do części XX.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu realizacji zamówienia na odczynniki

z 4 do 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: Czy ze względu na specyfikę zestawów z części XX Zamawiający zaakceptuje 4 miesięczny

termin ważności w/w odczynników ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Do SIWZ

Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje jako dowód wniesienia wadium potwierdzenie przelewu

dokonanego drogą elektroniczną zawierające zapis „powyższy dokument jest wydrukiem

komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów ani stempla dziennego banku” ?

Odpowiedź: Wygenerowanie elektroniczne potwierdzenia wykonania przelewu  jako dokument

sporządzony na podstawie art. Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r, poz. 665

z   późniejszymi zmianami nie wymaga podpisu ani stempla bankowego. Tak więc

dokument lub kserokopia elektronicznego potwierdzenia wykonania przelewu  podpisana

w sposób  określony w pkt.XII.1.8-1.9 SIWZ spełnia wymagania.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia 16.02..2007r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 5 / 07

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań

metodą chemiluminescencyjną wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do

wykonywania badań metodą ELFA oraz odczynników i testów laboratoryjnych dla

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Informujemy, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania:

Do części XII

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu lateksowego do oznaczania antygenów

rozpuszczalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym i innych płynach w opakowaniu a 1 x 25

testów zamiast 3 x 30 w ilości opakowań całkowicie zabezpieczającej wartość zamówienia ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Do części XIII

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania oxydazy u bakterii w

opakowaniach po 50 testów zamiast 25 testów w ilości zabezpieczającej całkowitą wartość

zamówienia ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę

Do części XV

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążka antybiogramowego - Bacitracin 10

w fiolkach a 100 krążków zamiast 50 z zabezpieczeniem całkowitej ilości zamówienia ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że data ważności krążka

antybiogramowego – Bacitracin 10 w fiolkach a 100 krążków będzie wynosiła minimum

12 m-cy od dnia dostawy.

Do części XXI

Pytanie: Czy Zamawiający – Test TPHA wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 opakowania testów

a 200 szt zamiast 2 opakowań po minimum 100 ? Tak konfekcjonowane opakowanie

pokrywa całkowite zapotrzebowanie Zamawiającego.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia .27.02.2007r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 5 / 07

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań

metodą chemiluminescencyjną wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do

wykonywania badań metodą ELFA oraz odczynników i testów laboratoryjnych dla

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

# Do SIWZ

# 1)  pkt. XII. 3.6.3

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie instrukcji oferowanych materiałów

zbindowanych osobno i podpisanych tylko na pierwszej stronie ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody

2) pkt  XII 3.6.2

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności:

Część II:

poz. 3 – minimum 4 miesiące

poz. 8 – minimum 3 miesiące

Część III

poz. 1 – minimum 11 tygodni

poz. 2 – minimum 8 tygodni

poz. 4 – minimum 5 tygodni

Zgodnie z zaleceniami producenta ?

Uzasadnienie: ze względu na skład, system produkcji i komponenty nie można określić

terminu ważności na 6 miesięcy.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Do części I

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie dla jakiej ilości pacjentów i w jakim przedziale czasowym należy

zapewnić dostawę kart zleceń wraz z adekwatną ilością zestawów kodowych: czy chodzi tu

o  30 000 pacjentów w okresie trwania umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zapewnienia dostawy około 10 000 kart zleceń wraz z adekwatną

ilością zestawów kodowych na każdy miesiąc trwania umowy. Dostawy sukcesywne

w zależności od potrzeb zamawiającego

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert i wpłaty wadium  - 12.03.2007 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 12.03.2007 godz. 10:30

Z a t w i e r d z i ł:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski

Częstochowa, dnia 28.02.2007r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 5 / 07

Szanowni Państwo!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań

metodą chemiluminescencyjną wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do

wykonywania badań metodą ELFA oraz odczynników i testów laboratoryjnych dla

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

Do części VI

Pytanie: Czy zamawiający dopuści w poz. 3 test Walera Rosego do półilościowego

oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Do części XVI

Pytanie: Czy zamawiający dopuści zestaw grzebieniowy do jakościowego oznaczania

anty-HCV ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

Henryk Kromołowski