Częstochowa, dnia 29.06. 2007 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 42  /07/898

Szanowni Państwo !

Poniżej podajemy treść pytań złożonych do w/w postępowania i odpowiedzi.

# Do części I

Pytanie nr 1: Czy  w poz. 2 Zamawiający oczekuje zestawu RF_Waaler opartego na metodzie

hemaglutynacji płytkowej czy zestawu RF-Lateks opartego na metodzie

lateksowej aglutynacji płytkowej ?

Odpowiedź: Oczekujemy zestawu RF Waaler opartego na metodzie lateksowej

aglutynacji płytkowej.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w w/w części zamawia latexowy test Waalera-Rosego w

poz. 2 i immunoturbidymetryczny test RF (ilościowy) w poz. 3 ?

Na jakim aparacie będzie wykonywane oznaczenie ilościowe ?

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 2 oczekuje testu Waalera-Rosego, w poz. 3 test metodą

Elisa

Pytanie nr 3: Dla poz. 3 prosimy o bardziej szczegółowe sprecyzowanie metody za pomocą,

której Zamawiający chciałby oznaczyć ilościowo czynnik reumatoidalny.

Jeśli chodzi o metodę hemaglutynacji pośredniej z rozcieńczeniem surowicy na

mikropłytce, prosimy o podanie ilości rowków, które Zamawiający przewiduje

zużyć.

Odpowiedź: Zamawiający chce oznaczać ilościowo czynnik reumatoidalny metodą Elisa.

# Do części II

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający miał na myśli w poz. 7

„konserwowane krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał” ?

Odpowiedź: W poz. 7 winno być „krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał”

Pytanie 2: Prosimy o zmianę w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie „j.m” w poz. 5, 6,

7, 8, 9 i zastąpienie opisu „zestaw” w poz. 5,6,7,8 i „ampułka” w poz. 9 jednostką

miary zgodną z układem SI tj. „ml”

Odpowiedź: Poniżej podajemy ilości asortymentu w ml:

Poz. 5 -     544 ml  ( 34 zest. x 16 ml)

Poz. 6 –  4 320 ml ( 360 zest. x 12 ml)

Poz. 7 –  7 200 ml ( 600 zest. x 12 ml)

Poz. 8 -     112 ml  ( 28 zest x 4 ml)

Poz. 9 –  1 600 ml  ( 800 amp x 2 ml)

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 5,6,7,8 i 9

krwinek z pięciotygodniowym terminem ważności ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę,

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności krwinek (część II

pozycja 3 – 9) z 6-mcy do 5 tygodni ze względu na krótki okres ważności i

cykliczny okres produkcji obowiązujący u producenta, który uwarunkowany jest

trudnościami z pozyskaniem dostawców krwi o odpowiednich układach

fenotypów,  co uniemożliwia zaoferowanie 6-cio miesięcznego okresu ważności

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 5-tygodniowy okres ważności asortymentu

ujętego w poz. 5 do 9. Dla asortymentu ujętego w poz. 3 do 4 okres ważności

- 6 miesięcy

# Do części III

Pytanie: Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w w /w części żele do

elektroforezy z odbarwiaczem zawierającym kwas octowy lodowaty ? Żele przez

nas proponowane są kompatybilne z komorą f-my Cormay.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kwasu octowego lub

kwasu  octowego lodowatego jako składnika odbarwiacza jeśli  oferowane

żele są kompatybilne z posiadaną  komorą firmy „Cormay”.

# Do części IV

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kontroli do elektroforezy białek w surowicy

w sposobie konfekcjonowania 6 x 1ml, a nie 5 x 1 ml, jak podano w SIWZ ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza. Wykonawca winien zachować: dla

poz.normalny 30 ml minimum; dla poz. patologiczny 10 ml minimum

# Do części V

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści test grzebieniowy do jakościowego oznaczania

anty-HCV?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2: Czy zamawiający zgodzi się na test immunoenzymatyczny, bezaparaturowy tzw.

test grzebieniowy na 36 oznaczeń, który według naszej wiedzy w chwili obecnej

jako jedyny na rynku posiada znak CE, w ilości 6 opakowań ?

Odpowiedź: NIE . Zamawiający nie wyraża zgody.

# Do części VIII

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie odczynnika RPR Carbon 500

(Odczynnik RPR Carbon jest stabilizowaną zawiesiną cząsteczek węgla

opłaszczonych kompleksem lipidowym, kardiolipiną, lecytyną i cholesterolem) w

ilości (przeliczonej) 108 opakowań w związku z zaprzestaniem na rynku krajowym

produkcji odczynników kardiolipinowych USR oraz VDRL ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody

# Do części XI

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści test Elisa do oznaczania toksyny A Clostridium

Difficle ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2: Jaką ilością testów do oznaczania toksyny A Clostridium difficile jest

zainteresowany Zamawiający ?

Odpowiedź: Test immuunochromat. Toxyny A Cl diff  1 op testu = 20 oznaczeń

Ponadto zamawiający informuje, że 1 op testu = 20 oznaczeń

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert   - 05.07.2007 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 05.07.2007 godz. 10:30

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. N.M.P w Częstochowie

Dyrektor

dr  n. med. Zbigniew Strzelczak