Częstochowa , dn.. 23 .07..2007 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  38 /  07

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „ dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 38  /07 , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. )

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia   Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1  - Dotyczy Załącznika Nr 29 – jednorazowe wkłady workowe:

1. Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania technicznego polegającego na połączeniu wkładu z zaworem odcinającym próżnię w obrębie obudowy pojemnika wielorazowego poprzez zintegrowany kanał ssący .

Odpowiedź : Dopuszczamy.

- Czy  Zamawiający wymaga aby wkład jednorazowy  do ssaka z pozycji 1,2,3 posiadał w pokrywie tylko jeden króciec obrotowy typu schodkowego , eliminujący możliwość niewłaściwego podłączenia oraz pasujący do różnych średnic drenów będących na wyposażeniu Szpitala ?

Odpowiedź : Nie wymagamy, ale dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wymaga aby wymiana wkładu mogła odbywać się bez   odłączenia drenu łączącego wkład z pojemnikiem wielorazowym  lub źródłem ssania ?

Odpowiedź : Nie wymagamy , ale dopuszczamy.

4.  Zwracamy się z prośbą o podanie ilości pojemników wielorazowych dla każdej pojemności oraz ilości   uchwytów ( i ich rodzajów ) jakich wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy  w razie zaproponowania systemu  innego niż system Serres. Dla  systemu Serres  Zamawiający  określił ilość stanowisk           ( tym samym ilość pojemników i uchwytów ), natomiast dla systemów innych niż Serres ilość nie została podana. Ilości te są niezbędne do właściwej wyceny oferty, która musi zawierać dodatkowe koszty wyposażenia stanowisk szpitalnych w wielorazowe pojemniki i uchwyty w odpowiedniej ilości .Brak określenia przez Zamawiającego ilości pojemników wielorazowych i uchwytów , w razie zaproponowania systemu innego niż Serres , doprowadzi do nierówności ofert i w konsekwencji do niemożności wyboru przez Zamawiającego oferty korzystniejszej.

Odpowiedź :  Pojemność  1,0 – 1,3 l –  uchwyty   80 szt.

- pojemniki  80 szt.

Pojemność 1,8 – 2,0 l   -     uchwyty     40 szt.

- pojemniki  45 szt.

Pojemniki  3,0 – 3,5 l   -     uchwyty     40 szt.

pojemniki  40 szt.

Zapytanie 2 – Dotyczy  Załącznika Nr 31- Higieniczne zabezpieczenie pacjenta-

Poz. od 1-4 – „ Czy należy zaoferować pieluchomajtki  wykonane  z laminatu   oddychajacego na całej powierzchni pieluchy „ ?

Odpowiedź : Dopuszczamy , ale nie wymagamy.

Zapytanie 3 – Dotyczy Załącznika Nr 35 – Pieluchy

Poz. 3; 4 – „ Czy można zaoferować pieluchy w rozmiarze 8-18 kg ?”

Odpowiedź :  Tak. Z zachowaniem ilości wymienionych w Załączniku.

Poz. 5 –„ Czy można zaoferować pieluchy w rozmiarze 12-25 kg ?”

Odpowiedź : :  Tak. Z zachowaniem ilości wymienionych w Załączniku.

Zapytanie 4 –Dotyczy wzoru umowy-  Czy Zamawiający zgodzi się : na zmianę w § 10 i nadanie następującej treści : „ W przypadku zwłoki w realizacji zamówienia jednostkowego Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia jednostkowego lub jego części za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę , strona odstępująca od umowy może domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie  5 – Dotyczy pkt. XII 3.6 SIWZ : „Prosimy o potwierdzenie ,że dla Zał. 40 Zamawiający nie wymaga dołączenia próbki „.

Odpowiedź : Nie wymagamy .

Zapytanie 6 – Dotyczy Załącznika Nr 1 – Strzykawki ,igły

Poz. od 5 do 8 – „ Czy Zamawiający wymaga by strzykawki posiadały skalę     powiększoną o co najmniej 20 % „.

Odpowiedź : Nie wymaga .

Poz. 10 – „ Czy Zamawiający wymaga by strzykawka posiadała  podwójne ożebrowanie na tłoku co w istotny sposób zwiększa  skuteczność blokady wypadania tłoka ? „

Odpowiedź :  Nie wymaga.

Zapytanie 7 –Dotyczy Załącznika Nr 2 – Terapia dożylna

Poz. 2 i 3 –„ Prosimy o wydzielenie z pakietu  pozycji 2 i 3  co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert. „

Odpowiedź :  Zamawiający wydziela z  Załącznika Nr  2  poz. 2 i 3  ,które stanowić będą odrębny Załącznik  Nr 2 A  obowiązujący przy sporządzaniu oferty.

Poz. 2 do 7 – „ Czy zamawiający wymaga przedstawienia wyników badań potwierdzonych laboratoryjnie bądź klinicznie – świadczących o właściwej biokompatybilności poliuretanu- co będzie gwarantem jakości oferowanych kaniul- pozwalającym na zminimalizowanie odczynów alergicznych i dłuższe utrzymywanie kaniul w ustroju ?”

Odpowiedź :  Tak-wymaga.

Zatwierdził :

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Dyrektor

dr n. med. Zbigniew Strzelczak

Częstochowa , dn.   08.08.2007 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  38 /  07

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „ dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 38  /07 , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. )

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia   Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – Dotyczy Załącznika Nr 20- stabilizatory- „ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z  Załącznika nr 20 i utworzenie odrębnej części zamówienia z poz. nr 1 tj. opatrunki do stabilizacji wkłuć obwodowych z portem z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6 cm x 8 cm.  „

Odpowiedź :  NIE WYRAŻAMY  ZGODY.

# Zapytanie  2  - Dotyczy Załącznika Nr 12

Poz. 1 –„ Czy Zamawiający dopuści pojemniki do prób śluzu poj. 60 ml, nie sterylny- z korkiem

Odpowiedź :    NIE.

Poz. 2 – „ Czy Zamawiający dopuści pojemnik na plwocinę poj. użytkowa 25 ml. poj. całkowita 30 ml. , sterylny z kolorowym korkiem „.

Odpowiedź :    TAK.

Poz. 3 –„ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie skrótu „ probówka na BK „. Czy Zamawiający dopuści probówki typu Falcone poj. 50ml, stożkowe , nie sterylne z korkiem „

Odpowiedź :    NIE DOPUSZCZAMY.

Poz. 4 –„  Z jakim korkiem ( wciskanym czy zakręcanym ) Zamawiający wymaga pojemnik na kał z łopatką – nie sterylny.

Odpowiedź :   ZAKRĘCANY.

Zapytanie 3  - Dotyczy Załącznika  Nr 25 –poz. 3 –„ Czy Zamawiający dopuści płyn do utrwalania preparatów cytologicznych „ Cytofix „ a 200 ml – aerosol . „

Odpowiedź :    Tak, po przeliczeniu pojemności .

Zapytanie 4 -  Dotyczy Załącznika Nr 5 – Igły specjalistyczne

„ Zwracamy się z pytaniem , czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w poz. 2 i 5 na igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego o dł. 50 mm ? „

Odpowiedź :  TAK.

„ Zwracamy się z pytaniem , czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w poz. 12 na zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego  z plastikową strzykawką niskooporową ? „

Odpowiedź :   NIE.

„ Zwracamy się z pytaniem , czy Zamawiający wydzieli poz. 13 – zestaw do ciągłego znieczulenia splotu  z w/w załącznika ? „.

Odpowiedź : NIE WYDZIELAMY.

Zapytanie 5 – Dotyczy Załącznika Nr 15 – Chirurgia II

„ Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wydzieli z w/w poz. 1-8 „ ?.

Odpowiedź :  Zamawiający wydziela z w/w Załącznika poz. nr 1-8 , które stanowią Załącznik Nr 15 A  .Pozostałe poz. od Nr 9-23 stanowią Załącznik Nr 15 B i stają się obowiązującymi przy sporządzaniu oferty.

Zał 15 A – wadium – 400,00 zł

Zał.15 B – wadium  -   90,00 zł.

Zapytanie 6 – Dotyczy Załącznika Nr 33 – Zestaw do drenażu przezskórnego.

„ Zwracamy się z pytaniem , czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w    poz. 2  i 3 na zestawy w rozm. 9F  ? „.

Odpowiedź :  TAK dopuszczamy .

Zapytanie 7 – SIWZ, rozdz. XII , pkt. 3.6

„ Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek ?.

Odpowiedź :  NIE

SIWZ , rozdz. VII, pkt. 3.2

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wykazu dokumentów    dopuszczających , gdyż według zapisu Zamawiającego dostanie wymagane atesty wraz z każdą pierwszą dostawą ? „

Odpowiedź :   TAK.

Zapytanie 8 : Dotyczy Załącznika Nr 1 –„ Czy Zamawiający dopuści by dane wielkości opakowań przyjąć tylko do wyceny, natomiast opakowanie wysyłkowe mogłoby zawierać liczbę sztuk inną  niż wskazana ( zależnie od producenta ) z zachowaniem całkowitej liczby zamawianych ilości ? „.

Odpowiedź : DOPUSZCZAMY.

Poz. 9 –„ Czy  zaszła omyłka i Zamawiający nie miał na myśli strzykawki 3-częściowej ? „.

Odpowiedź : DOPUSZCZAMY  3-CZĘŚCIOWĄ.

Poz. 10,15 –„ Co Zamawiający ma na myśli przez : podziałka z min. uszczelniaczem „ ?.

Odpowiedź : Prawidłowa treść brzmi : podziałka minimum 1 ml , uszczelniacz na gumowym tłoku.

# Zapytanie 9 – Dotyczy Załącznika Nr 2

Poz. 2 , 3 – „ Czy Zamawiający dopuści kaniule bez zdejmowalnego elementu ? „

Odpowiedź :  NIE.

Poz.  4-7  -„ Czy Zamawiający dopuści te pozycje bez filtru ? „.

Odpowiedź :  NIE.

Poz. 3-6 –„ Czy Zamawiający dopuści  przepływy odpowiednio : 33, 54 i 80 ml/min ?

Odpowiedź : NIE.

Poz. 1-7 –„ Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by poz. 1-7 pochodziły od jednego producenta ?

Odpowiedź :  NIE.

Zapytanie 10 – Dotyczy Załącznika Nr 4 – poz. 1 –„ Czy Zamawiający dopuści ten cewnik silikonowany ?”.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 11 – Dotyczy Załącznika Nr 11 – poz. 22 –„ Czy Zamawiający dopuści poj. 20 ml ?”.

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie 12 – Dotyczy Załącznika Nr 15 – poz. 23 –„ Czy Zamawiający dopuści tę sondę o dł. 110 cm „?.

Odpowiedź: TAK.

Zapytanie 13 – Dotyczy Załącznika Nr 23 – poz. 4 –„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji ?”.

Odpowiedź :  NIE.

Zapytanie 14 – Dotyczy Załącznika Nr 24 – poz. 1 – „ Czy Zamawiający dopuści tylko do wyceny op.= 100 szt.  z przeliczeniem ? „.

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie 15- Dotyczy Załącznika Nr 27 – poz. 24 –„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji ?”.

Odpowiedź: NIE.

Ponadto informujemy , iż termin wpłaty wadium , składania ofert i próbek zostaje przesunięty na dzień 20.08.2007 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2007 r. o godz. 10:15.

Zatwierdził :

Wojewódzki  Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Dyrektor

dr n. med. Zbigniew Strzelczak

Częstochowa , dn.   09. .08.2007 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  38 /       /07

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „ dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 38  /07 , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. )

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia   Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1-Dotyczy SIWZ  pkt XII , 3.6 – Próbki –„ Prosimy o wyjaśnienie , czy Zamawiający wymaga próbek  do każdej pozycji za wyjątkiem wyszczególnionego w SIWZ asortymentu- zał. 1 poz. 31, zał. 15 poz. 23 itd.?.

Odpowiedź :   NIE WYMAGA.

Czy w przypadku gdy oferowane wyroby , danego asortymentu ( np. dreny do jamy otrzewnej) pochodzą od jednego producenta , a różnią się jedynie rozmiarem Zamawiający wymaga próbek z jednego wybranego rozmiaru ?”.

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie 2- Dotyczy Załącznika Nr 1

Poz. 3 –„ Prosimy o dopuszczenie strzykawek do insuliny o poj. 1 ml. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie strzykawek bez igły o poj. 2 ml lub z igłą o poj. 2,5 ml „.

Odpowiedź : Dopuszczamy 2,5 ml z igłą.

Poz. 9 , 10 –„ Czy Zamawiający pisząc  „ strzykawka j.u. 50/60 ml ma na myśli strzykawki o poj. 50 ml lub 60 ml. ?.  TAK.

W przypadku  negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie strzykawek o poj. 50 ml. Prosimy także o dopuszczenie strzykawek cewnikowych trzyczęściowych ( poz. 9 ). –TAK.

Czy Zamawiający w poz. 10 ma na myśli strzykawki do pomp infuzyjnych luer-lock typu Polfa Lublin ?”.

Odpowiedź : Zgodne z SIWZ.

Poz. 12 – „ Prosimy o dopuszczenie strzykawek skalowanych co 0,2 ml „

Odpowiedź : DOPUSZCZAMY.

Poz. 26 – „ Czy przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych mają posiadać  komorę ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie przyrządu w  butelce „ ?.

Odpowiedź :  MOŻE POSIADAĆ.

Zapytanie Nr 3 - Dotyczy Załącznika Nr 2 – poz. 9 – „ Czy kraniki z przedłużaczem mają posiadać port do dodatkowej iniekcji .

Odpowiedź : MOGĄ POSIADAĆ.

Zapytanie 4-Dotyczy  Załącznika Nr 4

Poz. 21-24 –„ Prosimy o dopuszczenie drenów brzusznych wykonanych z silikonowanego tworzywa firmy Balton „

Odpowiedź :  DOPUSZCZAMY .

Poz. 28 – „ Czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać komorę 500 ml posiadającą standardową dokładną skalę co 1 ml w zakresie min. 1-700 ml?”.

Odpowiedź : Dopuszczamy ale nie wymagamy .

Poz. 31 – „Czy zatyczka ma posiadać uchwyt motylkowy ułatwiający utrzymanie i mocowanie zatyczki ?”/

Odpowiedź : Może posiadać.

Zapytanie 5 – Dotyczy Załącznika Nr 5- poz. 12-„ Prosimy o dopuszczenie zestawów posiadających plastikową strzykawkę niskooporową. Czy Zamawiający dopuści cewnik posiadający inną ilość otworów bocznych ?”.

Odpowiedź :  NIE

Zapytanie 6- Dotyczy Załącznika Nr 9

Poz. 1-4 –„ Prosimy o dopuszczenie cewników o dł. 47 cm „

Odpowiedź : TAK.

Poz. 5-7 – „ Czy Zamawiający na pewno wymaga zgłębników z oliwką ,   prowadnicą i nitką RTG ?. Z posiadanej  wiedzy oraz informacji producentów  nie występują na rynku cewniki z oliwką oraz prowadnicą . Prosimy zatem o  dopuszczenie  cewników z prowadnicą oraz nitką TRG lub oliwką i nitką RTG. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji z pakietu .”.

Odpowiedź : Prowadnica i nitka RTG

Poz. 8-10 –„ Czy cewniki do karmienia mają posiadać zakończenie luer czy luer-lock ?”.

Odpowiedź :  LUER-LOCK .

Poz. 11-16 –„ Czy zgłębniki żołądkowe mają posiadać linię RTG , końcówkę- reduktor umożliwiający połączenie zgłębnika ze strzykawką oraz zatyczkę ?”.

Odpowiedź : TAK.

Poz. 23 – „ Prosimy o dopuszczenie irygatorów posiadających koniec drenu otwarty + dwa otwory boczne „

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Poz. 24- „ Czy Zamawiający ma na myśli worki do żywienia pozajelitowego z drenami  czy bez drenów ?”.

Odpowiedź : BEZ , ale dopuszczamy z drenami.

Zapytanie  7 – Dotyczy Załącznika Nr 10

Poz. 2 –„  Prosimy o dopuszczenie łączników o średnicy 6/9 lub 8/12 „.

Odpowiedź : Dopuszczamy 6/9 i 8/12  ( w tej samej cenie )

Poz. 8-13 – „ Prosimy o dopuszczenie drenów Redona zamiast drenów Ulmera , które posiada w swojej  ofercie wyłącznie firma  Unomedical. Zastosowanie obu drenów jest identyczne, a różnica polega jedynie na wielkości otworów bocznych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozychi z pakietu „.

Odpowiedź : DOPUSZCZAMY

Poz. 16-17 – pojemniki -„ Czy butelki  mają posiadać dreny łączące ?

NIE. Muszą być  przy stożkowej końcówce.

Czy butelki mają posiadać fabrycznie wytworzone ciśnienie początkowe umożliwiające prawidłowe odsysanie ?” NIE.

Prosimy także o dopuszczenie w poz. 17 pojemników o pojemności 500 ml. TAK .

W przypadku negatywnych odpowiedzi prosimy o dopuszczenie w poz. 16-17 pojemników płaskich. „

Odpowiedź :  TAK.

Poz. 16-17 – kanki – „ Czy kanki do odsysania pola operacyjnego mają być wykonane w 100 % z przeźroczystego materiału umożliwiającego obserwację odsysanej treści ?”.

Odpowiedź:  NIE,  ALE  DOPUSZCZAMY.

Poz. 19 – „ Czy zestaw do odsysania ma posiadać w składzie min. 1 końcówkę z filtrem, dren łączący o dł. min. 250 cm oraz wymienny filtr?”.

Odpowiedź :  TAK.

# Zapytanie 8- Dotyczy Załącznika Nr 11- poz. 2 –„ Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze CH 4 lub CH 6 zamiast wymaganego rozmiaru CH 5 ?”.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 9 – Dotyczy Załącznika  Nr 12

Poz. 1, 3 –„ Czy Zamawiający dopuści pojemniki  o poj. ok. 60 ml.”

Odpowiedź :  NIE.

Poz. 2 –„ Czy Zamawiający dopuści pojemniki z białym lub przeźroczystym korkiem ?”.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 10 – Dotyczy Załącznika Nr 15

Poz. 16-21 –„ Prosimy o dopuszczenie drenów Pezzera wykonanych  z lateksu , podobnie jak dreny Kehra , gdyż dreny silikonowane posiada w swojej ofercie wyłącznie jeden producent , firma Porges. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji z pakietu .”

Odpowiedź : DOPUSZCZAMY z WYSOKIEJ JAKOŚCI  LATEKSU lub LATEKSU SILIKONOWANEGO.

## Poz. 22- „ Czy w skład zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza ma wchodzić min. igła punkcyjna- trokar półotwarty, cewnik pigtail , worek na mocz oraz pojemnik na próbkę moczu „

Odpowiedź : Igła punkcyjna – trokar pólotwarty, cewnik pigtail , worek na mocz,    dopuszczamy pojemnik na próbkę moczu.

Poz. 23- „ Czy Zamawiający dopuści sondy o dł. ok. 120 cm ?”.

Odpowiedź : TAK.

Zapytanie 11- Dotyczy Załącznika Nr 16.

Poz. 3-„ Czy Zamawiający dopuści cewnik o dł. 10 cm lub 15 cm ?”.

Odpowiedź : TAK.

Poz. 4 –„ Czy Zamawiający dopuści cewnik 20 G o dł. 10 cm lub 15 cm ?”.

Odpowiedź : TAK.

Poz. 5,6 –„ Czy Zamawiający dopuści cewnik o dł. 10 cm ?”.

Odpowiedź : NIE.

Poz. 7 –„ Czy Zamawiający dopuści cewnik o dł. 10 m lub 15 cm. ?”.

Odpowiedź : TAK..

Poz. 8,9 –„ Czy Zamawiający dopuści cewnik o dł. 15 cm ?”.

Odpowiedź : NIE.

Poz. 10 – „ Czy Zamawiający dopuści cewnik o dł. 20 cm  ?”.

Odpowiedź : TAK.

Poz. 12- „ Czy Zamawiający dopuści cewnik centralny , dwuświatłowy 16 .16G/7Fr/20 cm ?”.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 12- Dotyczy Załącznika Nr 18- poz. 3,12-„ Prosimy o podanie  aparatu , do   jakiego jest przeznaczony zamawiany papier. „.

Odpowiedź :  poz. 12 –papier K 65 HM   ( 110mm x 21 m ), poz. 3 do aparatu EKG PHILIPS Typ PAGEWRITER- TRIM - I .

Zapytanie 13 – Dotyczy Załącznika Nr 19 –poz. 1-3 –„ Czy Zamawiający dopuści   elektrody wykonane z włókniny ?.NIE.

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 elektrody w rozmiarze ok. 41,5 x 56 mm  ?”.

Odpowiedź :       NIE.

Zapytanie 14- Dotyczy Załącznika Nr 20.

Poz. 1-„ Czy Zamawiający podając wymiar ok. 7-8 cm dopuszcza opatrunek w rozmiarze 6 cm x 8 cm ?”

Odpowiedź :  TAK.

### Poz. 2- „ Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku do zabezpieczenia wkłuć wodoodpornego , wykonanego z folii poliuretanowej z klejem akrylowym, zapewniającego pełną przezierność i obserwację miejsca wkłucia , wyposażonego w system ułatwiający jałową aplikację, o współczynniku MVTR co najmniej 10 000 g/ m²/ 37 º C/24h zapewniającym bezpieczeństwo stosowania w zabezpieczeniu wkłuć obwodowych o rozmiarze 6 cm x 7 cm ?”.

Odpowiedź:         NIE WYMAGA.

Zapytanie 15- Dotyczy Załącznika Nr 23 – poz. 4 – „ Prosimy o wydzielenie tej pozycji  z pakietu 23 . W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie dokładniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz podanie producenta kopułek, którego wyroby były dostarczane Zamawiającemu”

Odpowiedź :       BD 9 z membraną lub ze zintegrowanym urządz. Płuczącym lub z zaciskiem wyzwalającym przepłukiwanie )

Zapytanie 16– Dotyczy Załącznika Nr 25 – poz. 2 –„ Prosimy o dopuszczenie płynu o poj. 200 ml.

Odpowiedź :     DOPUSZCZAMY.

Zapytanie 17: - Dotyczy Załącznika Nr 26- poz. 1-19 –„ Prosimy o dopuszczenie  rurek bez pokrycia silikonem „.

Odpowiedź :      NIE.

Zapytanie 18 – Dotyczy Załącznika Nr 27 –poz. 1-11 –„ Prosimy o dopuszczenie rurek bez pokrycia silikonem .  DOPUSZCZAMY.

Prosimy o dopuszczenie w poz. 5-8 rurek  silikonowych.”.

Odpowiedź :      DOPUSZCZAMY.

Zapytanie 19– Dotyczy Załącznika Nr 37- poz. 1 – „ Prosimy o podanie , o ile to możliwe, dokładniejszego opisu modelu wstrzykiwacza.”

Odpowiedź :      JAK w SIWZ.

Zapytanie 20- Dotyczy Załącznika Nr 40 – port naczyniowy –„ Prosimy o dopuszczenie portu zgodnego z wymogami SIWZ , posiadającego wysokość 14,5 mm , wielkość 31,7 mm , cewnik 8F o średnicy wewn.1,6 mm. Prosimy także o dopuszczenie , aby igły do nakłucia membrany portu i do nakłucia naczynia żylnego były pakowane osobno.

Odpowiedź :        NIE DOPUSZCZAMY.

Zapytanie 21 – Dotyczy Załącznika Nr 16.

–„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział Załącznika Nr 16 na dwie części: część A- cewniki centralne pediatryczne ( poz. 3-9 ) oraz część B –cewniki centralne dla dorosłych ( poz. 1,2,10-14 )

Odpowiedź :    TAK.  Załącznik Nr 16 A –poz. 3-9 – wadium  90,00 zł.

Załącznik Nr 16 B - poz 1,2,10-14 – wadium  610,00 zł.

- „ Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 cewniki centralne czteroświatłowe 8,5 F o średnicy świateł 14,16,16,18 G i  długości 15 cm ?.”

Odpowiedź :    TAK.

- „ Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 cewniki centralne czteroświatłowe 8,5F o średnicy świateł 14,16,16,18 G i długości 20 cm ?’.

Odpowiedź :    TAK.

- „ Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 cewniki centralne dwuświatłowe 7F    o średnicy świateł 16,18 G i długości 20 cm ?”.

Odpowiedź :    NIE.

Zapytanie 22- Dotyczy Załącznika Nr 2- poz. 4-7 –„ Czy Zamawiający dopuści  przepływy kaniul : 22 G  36 ml/min,

20 G   61 ml /min.

17 G 128  ml/min ?

Odpowiedź :  NIE.

„ Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty wyników badań świadczących o właściwej biokompatybilności poliuretanu ?. Z załączonych próbek Zamawiający będzie mógł  znacząco stwierdzić , cZy kaniule te odpowiadają oczekiwaniom Zamawiającego . Poza tym Zamawiający nie zamieścił takiego wymogu w początkowym opisie asortymentu , a przyczynił się jedynie do pozytywnej odpowiedzi na zadane pytanie przez jednego z Oferentów, którego celem było ograniczenie możliwości wystartowania innym, konkurencyjnym Oferentom.”

Odpowiedź :  NIE ODSTĘPUJEMY .

Zapytanie Nr 23- Dotyczy Załącznika Nr 4  poz. 1 –„ Czy Zamawiający dopuści cewnik dwudrożny Foley’ a  silikonowany ?”.

Odpowiedź „  NIE.

Poz. 25-28 i  Załącznik Nr 24- poz. 7, 17 –„ Czy Zamawiający wydzieli pozycje do oddzielnego pakietu „

Odpowiedź :   NIE.

Zapytanie 24 – Dotyczy Załącznika Nr 24.

Poz. 1 –„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie w/w pozycji asortymentu z podaniem ceny za 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym ?. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie do wyceny w/w asortymentu z dokładnością do czterech miejsc po przecinku za sztukę  „.

Odpowiedź :    TAK.

Poz. 8 – „ Czy Zamawiający pod pojęciem jednostka miary opakowanie oczekuje  opakowanie równe 1 szt. smoczka ?”

Odpowiedź :    NIE. Opakowanie winno zawierać 2 szt.

Poz. 17- „ Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia „

Odpowiedź :    Jak w SIWZ.

Zapytanie 25 – Dotyczy Załącznika Nr  25 –poz. 3 –„ Czy Zamawiający dopuści pojemność 50 ml odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w  formularzu asortymentowo-cenowym „

Odpowiedź :  TAK .

Zapytanie 26- Dotyczy Załącznika Nr 1 – poz. 10 i 15 –„ Czy pod pojęciem min. uszczelniacz Zamawiający ma na myśli całkowite uszczelnienie w postaci oringu o gr. ok. 2 mm ?”.

Odpowiedź : Zamawiający ma na myśli podwójne uszczelnienie tłoka.

Zapytanie 27-Dotyczy Załącznika Nr 2 .

Poz. 4-7 –„ Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do filtra hydrofobowego dotychczas stosowane w Państwa Szpitalu zabezpieczające przed wypływem krwi  w takim samym stopniu skutecznie jak rozwiązanie wymagane w siwz ?”.

Odpowiedź : Dopuszczamy.

Poz. 2-7 – „ W związku z przypadkami odczynów alergicznych u pacjentów czy  Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym umieszczona była fabrycznie informacja producenta o braku zawartości lateksu i PCV w kaniulach ?”.

Odpowiedź : Zgodna z SIWZ .

Poz. 8-„  Czy Zamawiający wymaga , aby każde z wejść kranika było zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami utrzymującymi  po rozpakowaniu sterylność kranika ?”.

Odpowiedź : Nie wymaga ale dopuszcza.

Poz. 9 –„ Czy Zamawiający wymaga , aby przedłużacz w kranikach był wykonany z PVC  nie zawierającego ftalanów di(2- etyloheksylowych )  DEHP .Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem , który zaburza rozwój komórek , wywołuj zmiany w narządach rozrodczych , wątrobie  oraz jest podejrzewany o działanie rakotwórcze?”.

Odpowiedź : Jak w SIWZ , wyrób musi posiadać dokument dopuszczający do obrotu i użytkowania zgodny z ustawą.

Poz. 10 –„ Czy Zamawiający wymaga aby rampy posiadały zawór kulowo- suwakowy ?”.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 28 – Dotyczy Załącznika Nr 3 –„ Czy Zamawiający wymaga aby bezigłowe  zawory posiadały przepływ  min. 30 l/h ?”.

Odpowiedź : NIE.

Zapytanie 29 – Dotyczy Załącznika Nr 4 .

Poz. 1 –„ Czy Zamawiający wymaga cewnika z dołączoną strzykawką pierwotnie wypełnioną roztworem gliceryny odpowiednio przygotowaną do napełniania balonu co ma znaczny wpływ na wyeliminowanie zakażeń u pacjentów. ?”.

Odpowiedź : NIE WYMAGA.

Poz.2-11 – „ Czy Zamawiający wymaga , aby cewniki  Foleya były podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier ?.

Odpowiedź : NIE WYMAGA.

Poz. 4-11  - „ Czy Zamawiający wymaga cewników Foleya , które pomimo zatkania dwóch otworów nadal posiadają możliwość swobodnego drenażu ?”.

Odpowiedź :  NIE WYMAGA.

Poz. 25 – „ Czy Zamawiający wymaga , aby worki na mocz posiadały port do pobierania próbek ?. Umożliwia to nierozłączalnie zamkniętego systemu jaki stanowi worek na mocz połączony z cewnikiem Foleya , co zapobiega wzrostowi ryzyka wprowadzenia  infekcji do układu moczowego ?”.

Odpowiedź : NIE WYMAGA

Poz. 27 – „ Czy Zamawiający wymaga aby zestaw był wyposażony w bezigłowy port , do pobierania próbek moczu ?”.

Odpowiedź : TAK.

# Poz. 28-

# 1.” Czy Zamawiający wymaga aby worek posiadał dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem skutecznie   zapobiegający zastojowi moczu  w drenie i  pęcherzu  a zatem mający ogromny wpływ na precyzję pomiaru diurezy godzinowej oraz zabezpieczenia pacjenta przed ryzykiem infekcji ?”.

Odpowiedź : NIE.

2.” Czy Zamawiający wymaga aby zestaw był wyposażony w bezigłowy port , do pobierania   próbek moczu umieszczony w  łączniku eliminujący   możliwość zakłucia się igłą ?”.

Odpowiedź : WYMAGAMY BEZIGŁOWEGO PORTU.

3 . „ Czy  Zamawiający jako  system zamknięty wymaga worka o 2   zastawkach antyzwrotnych ( w worku i łączniku z Foley-em )  i  2 filtrach hydrofobowych ( w worku i komorze pomiarowej ) ?”.

Odpowiedź : WYMAGAMY 2  ZASTAWKI  ANTYZWROTNE , FILTRY  DOPUSZCZAMY.

Zapytanie 30-Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 1-11  i Załącznika  Nr 6 –poz. 1-3 –Czy Zamawiający wymaga  aby igły do znieczuleń były pakowane w opakowanie Tyvec® zabezpieczającym przed przypadkowym uszkodzeniem opakowania i utratą jałowości ?”.

Odpowiedź : NIE WYMAGA.

Zapytanie 31 – Dotyczy Załącznika Nr 9 – poz. 8-10 –„ Czy Zamawiający wymaga , aby cewniki były z PVC nie zawierającego ftalanów  di(2-etyloheksylowych )DEHP .Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem , który zaburza rozwój komórek , wywołuje zmiany w narządach rozrodczych , wątrobie oraz jest podejrzewany o działanie rakotwórcze ?”/

Odpowiedź :  WYRÓB MUSI POSIADAĆ DOKUMENT DOPUSZCZAJĄCY DO OBROTU I UŻYWANIA ZGODNIE Z USTAWA.

Zapytanie 32 – Dotyczy Załącznika Nr  10

Poz. 2 –„  Czy Zamawiający dopuści łącznik niesterylny ?”.

Odpowiedź :  DOPUSZCZAMY.

Poz. 18- „  Czy  Zestawy mają posiadać dren o malejącej w kierunku dystalnym  średnicy otworów i pojemnik typu harmonijka ?”.

Odpowiedź : TAK.

Poz. 19- „ Czy Zestawy mają posiadać 3 wymienne końcówki i dodatkowy filtr ? „.

Odpowiedź : MINIMUM 1 KOŃCÓWKA  +  FILTR.

Poz.16-17 –„ Czy Zamawiający wymaga aby kanki do odsysania pola były podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne  folia i zewnętrzne folia – papier ?”.

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie  33 – Dotyczy Załącznika Nr 11

Poz. 1 –„ Czy Zamawiający wymaga przeźroczystego łącznika ułatwiającego wizualizację odsysanej wydzieliny ?”.

Odpowiedź : DOPUSZCZA , ALE NIE WYMAGA.

# Poz. 2 – „ Czy Zamawiający  dopuści cewniki CH 5 na 29 cm ?”.

Odpowiedź : NIE.

Poz. 6-7 – „ Czy Zamawiający dopuści cewniki  o dł. 50-60 cm ?”.

Odpowiedź : TAK.

Poz. 2-10 –„ Czy Zamawiający wymaga aby cewniki do odsysania posiadały barwny i numeryczny kod na cewniku ?”.

Odpowiedź : NIE.

Poz. 21 –„  Czy Zamawiający wymaga aby nebulizator umożliwiał pracę w zakresie od 0 do 90 ° ?”.

Odpowiedzi : NIE.

Poz. 22 –„ Czy  Zamawiający dopuści zestaw o poj. 10 lub 25 ml ?”.

Odpowiedź :  DOPUSZCZAMY 25 ml.

Zapytanie 34 – Dotyczy Załącznika Nr  15

Poz. 1-8 –„ Czy Zamawiający wymaga aby cewniki do embolektomii posiadały sztywne opakowanie  ( tubus ) zapobiegające uszkodzeniom w trakcie transportu ?”.

Odpowiedź : NIE.

Poz. 9 – „ Czy  Zamawiający dopuści dren o CH 9 ?”.

Odpowiedź : TAK.

Poz, 16-21 – „ Ile otworów powinny posiadać dreny Pezzer – minimum 3 czy minimum 4 ?”.

Odpowiedź : MINIMUM 3.

Zapytanie 35 – Dotyczy Załącznika Nr 20

Poz. 3 –„ Czy opatrunek ma posiadać część nosową trójkątną o wymiarach ok. 4 x 6 cm ?”.

Odpowiedź : MA POSIADAĆ DUŻĄ TRÓJKĄTNĄ CZĘŚĆ NOSOWĄ.

Poz. 4—„ Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 6 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?”.

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie 36- Dotyczy Załącznika Nr 27.

Poz. 24 –

1„ Czy nie zaszła omyłka i winny być rozmiary od 5 Fr do 12 Fr ?”.

Odpowiedź :    DOPUSZCZAMY w/w rozmiary.

2. „ Czy Zamawiający wymaga aby czas utrzymania u pacjenta był potwierdzony w instrukcji użycia ?”.

Odpowiedź : CZAS UTRZYMANIA MUSI BYĆ OKREŚLONY , ALE NIE KONIECZNIE  w INSTRUKCJI UŻYCIA.

Poz. 1-4 –„ Czy pod pojęciem rurki długoterminowej  Zamawiający ma na myśli rurki z mankietem wykonanym z poliuretanu gdzie  wystarczającym ciśnieniem do prawidłowego uszczelnienie jest 15 mm/Hg ?.”

Odpowiedź : JAK w SPECYFIKACJI.

Zapytanie 37 – Dotyczy Załącznika Nr 29.

Poz. 2 – „ Czy Zamawiający dopuszcza wkłady o pojemności 1500-1600 ml ?”.

Odpowiedź : NIE.

Poz. 1-3

1.” Czy Zamawiający przez opisany w SIWZ system zamknięty rozumie wkłady  workowe wyposażone w  zastawkę i filtr chroniące układ ssący oraz zastawkę zapobiegającą refluksowi  odsysanej treści w kierunku pacjenta ( tylko wtedy można mówić o systemie zamkniętym  ) „?

Odpowiedź : SYSTEM ZAMKNIĘTY MA ZABEZPIECZAĆ PACJENTA i  PERSONEL OBSŁUGUJĄCY.

2. „ Czy Zamawiający dopuści inne również skuteczne i wygodne w obsłudze połączenie wkładu z zaworem odcinającym próżnię , np. zlokalizowane w połączonym z pojemnikiem uchwycie ?”.

Odpowiedź : DOPUSZCZAMY.

Zapytanie 37 – Dotyczy Załącznika Nr  33

1.–„ Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał dwie igły 18 i 22 G , prowadnicę Seldingera z końcem 10028 ‘ , zestaw rozszerzał odpowiedni do rozmiarów cewnika , cewnik J oraz łącznik i korek Luer Lock ?.

Odpowiedź :JAK w SIWZ.

2. „ Czy Zamawiający dopuści zestawy bez kołnierza „?.

Odpowiedź : DOPUSZCZA SIĘ ZESTAWY POSIADAJĄCE PLASTER MOCUJĄCY ZAMIAST KOŁNIERZA

Zapytanie 38 –Dotyczy Załącznika Nr 34 –„ Czy Zamawiający dopuści worki oddechowe wykonane z 100 % silikonu ?”.

Odpowiedź : DOPUSZCZAMY.

Zapytanie 39 – Dotyczy zapisu na formularzach cenowych w  siwz  „- pozycja „ Nazwa producenta i nr katalogowy identyczny jak na fakturze VAT” Z uwagi na fakt , że większość producentów posiada własne fabryczne numery katalogowe swoich wyrobów a programy komputerowe magazynowo-księgowe ora specyfika pracy  w zakresie logistyki , gospodarki materiałowo-towarowej , księgowości w każdej firmie wymagają stosowania innej nomenklatury i oznaczeń , numery katalogowe stosowane przez producenta nie będą odzwierciedlane na fakturach VAT a jedynie na etykietach  i opakowaniach, Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi  od postawionego  wymogu  i dopuści podanie numerów katalogowych zgodnie z oznaczeniami nadawanymi przez producentów „?

Odpowiedź : Nie odstępujemy od wymogu zamieszczonego w SIWZ .Dopuszczamy i wymagamy podania numerów katalogowych zgodnie z oznaczeniami nadanymi przez producentów. Jest to warunek niezbędny i ułatwiający identyfikację w przypadku wycofania produktu z użytkowania .

Zapytanie  40 – Dotyczy Załącznika Nr 29 .

- „ Czy Zamawiający dopuści wkłady jednorazowego użytku typu VacSax- pojemność 1, 2 i 3 L : z trwale dołączoną pokrywą, filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki zapobiegającej wypływowi wydzieliny do źródła próżni i filtrem antybakteryjnym ?”.

Odpowiedź :      NIE.

- „ Czy Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu potwierdzającego  skuteczność filtru  hydrofobowego i antybakteryjnego ?”.

Odpowiedź :     NIE WYMAGA ALE  DOPUSZCZA.

- „ Czy Zamawiający wymaga dołączenia aby wkłady o mniejszej   pojemności były kompatybilne z pojemnikami o większej pojemności . W przypadku odsysania mniejszej ilości wydzieliny nie ma potrzeby zmiany pojemnika .

Odpowiedź :       NIE WYMAGA ALE DOPUSZCZA.

- „ Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie króćce znajdowały się w   pokrywie ?.

Odpowiedź :   NIE.

- „ Czy Zamawiający wymaga  aby na każdym wkładzie była    umieszczona data ważności co jest uwarunkowane datą przydatności i skuteczności filtrów  antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładach ?”.

Odpowiedź :  NIE . ALE DOPUSZCZA.

- „ Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładu znajdowały się tylko dwa króćce ( króciec pacjenta i króciec próżni ) o różnych średnicach , co zapobiega mylnemu podłączeniu drenu ?”.

Odpowiedź : NIE WYMAGA ALE DOPUSZCZA.

- „ Czy Zamawiający wymaga aby wkład  zasysał się i uszczelniał automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister ?”.

Odpowiedź :   NIE WYMAGA  , ale dopuszcza.

Zapytanie  41 – Dotyczy modyfikacji wzoru umowy  do siwz.

- „Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów projektu przyszłej umowy, która ma zostać zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania , poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 10 ust. 1 wzoru umowy :

§ 10 ust. 1 „ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w umowie towaru w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części liczonej za każdy dzień zwłoki , jednak nie więcej niż 10 % wartości niedostarczonego towaru „.

Odpowiedź :    NIE.

- „  Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu.:

„ Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji „

Odpowiedź :   NIE.

Dotyczy Załącznika Nr 2  - Wadium  dla  Załącznika  Nr 2A-   250,00 zł.

- Wadium  dla  Załącznika  Nr 2B- 1500,00 zł.

Zatwierdził :

Wojewódzki  Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Dyrektor

dr n. med. Zbigniew Strzelczak

Częstochowa , dn.   14. 08.2007 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  38 /  07

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „ dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 38  /07 , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. )

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia   Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – Dotyczy Załącznika Nr 40 :

„ Czy zamawiający dopuści port naczyniowy o wymiarach 32 x 21 mm wysokość 10,1 mm , cewnik silikonowy  8F , średnica cewnika : wewn. 1,2 mm , zewn. 2,4 mm „

Odpowiedź :  NIE.

„ Czy zamawiający dopuści port naczyniowy o wymiarach 37,5 x 22,5 mm wysokość 12,1 mm , cewnik silikonowy 8F , średnica cewnika wew. 1,2 mm , zewn. 2,4 mm „.

Odpowiedź :  NIE.

Zapytanie 2 -  Dotyczy Załącznika Nr  2,  -  „ W odpowiedzi z dnia 23 lipca Zamawiający wydzielił poz. 2 i 3 w osobny pakiet  2A.

W związku z następnymi odpowiedziami z dnia 08 sierpnia odnośnie zapisu dot. Wymogu oferowania sprzętu w poz. 1 do 7 jednego producenta – prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie – „ Czy Zamawiającemu chodziło o wymóg dostarczenia sprzętu jednego producenta dla pozycji 1,4,5,6,i 7 w załączniku  2 oraz oddzielnie o wymóg dostarczenia sprzętu jednego producenta dla wszystkich pozycji w utworzonym w toku postępowania załączniku  2 A.

„ W związku z podziałem Załącznika na załącznik 2A i 2B , wnosimy o odstąpienie od wymogu , aby kaniule dla dorosłych oraz  noworodkowe w załączniku 2A i 2B  pochodziły od  jednego producenta. Wymóg  ten jest obecnie bezpodstawny , gdyż oferenci mogą składać oferty na jeden z tych pakietów , bez składania oferty na drugi.

Odpowiedź :  Załącznik Nr 2A – poz.   2,3           -  od jednego producenta;

Załącznik Nr 2B    poz.   1,4,5,6,7  -  od jednego producenta ;

- Zał. 2A – kaniule –„ Czy kaniule mają posiadać korek i skrzydełka w kolorze oznaczającym rozmiar , zgodnie z międzynarodowymi normami oraz skalą Gauge „

Odpowiedź :  Dopuszczamy.

-„Czy skrzydełka kaniuli  mają posiadać otwory  umożliwiające umocowanie kaniuli do skóry pacjenta ?”

Odpowiedź :  Dopuszczamy.

„ Czy kaniule mają posiadać uchwyty umożliwiające punkcję , nakłucie jedną ręką ?”

Odpowiedź :  Dopuszczamy.

Zapytanie 3 – Dotyczy –Załącznika Nr 9 poz. 23 –„ Prosimy o dopuszczenie zestawów do lewatywy z jednym otworem końcowym lub otwartym otworem końcowym oraz dwoma bocznymi  , co znacznie ułatwia przeprowadzenie zabiegu.”

Odpowiedź :   Jak w SIWZ.

Zapytanie 4 -  Dotyczy Załącznika Nr 4 , poz. 27-28 –„ Prosimy o dopuszczenie worków z portami igłowymi lub wydzielenie tych  pozycji  z załącznika nr 4  „.

Odpowiedź :    Dopuszczamy.

Zapytanie 5 – Dotyczy Załącznika nr 10 –poz. 18 –„ Czy zestawy mogą lub mają posiadać w zestawie standardowy dren Redona , opisany  pierwotnie w SIWZ , o stałej średnicy otworów ? „

Odpowiedź :   Mogą.

Zapytanie 6 – Dotyczy Załącznika Nr 11 , poz. 2 –„ Czy cewniki do odsysania mogą posiadać końcówkę posiadającą otwór o szer. ok. 5 mm „.

Odpowiedź : Jak w SIWZ.

Zapytanie 7 – Załącznik Nr 15  poz. 16-21  – „  P)rosimy o dopuszczenie drenów Pezzera posiadających standardowe 2 otwory lub o wydzielenie tych pozycji z załącznika nr 15. „

Odpowiedź :  Jak w SIWZ.

Zapytanie 8 – Dotyczy Załącznika nr 20 poz. 3 – „ Prosimy o dopuszczenie opatrunków z włókniny , profilowanych , do mocowania sond i cewników donosowych dla dorosłych , w kształcie litery „ H „ , bez trójkątnej części lub o wydzielenie tej pozycji z załącznika Nr 20 „

Odpowiedź :   Nie dopuszczamy i nie wyłączamy.

Ponadto informujemy , iż termin wpłaty wadium , składania ofert i próbek zostaje przesunięty na dzień 29.08.2007 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2007 r. o godz. 10:15.

Zatwierdził :

Wojewódzki  Szpital Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

Dyrektor

dr n. med. Zbigniew Strzelczak

Częstochowa , dn.   20. 08.2007 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  38 /  07

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „ dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 38  /07 , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. )

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia   Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1- Dotyczy Załącznika  Nr 29 –„ Czy Zamawiający dopuści wkłady jednorazowego użytku o poj. 1, 2 i 3 l  bez króćca  obrotowego ? „

Odpowiedź : Jak w siwz z późniejszymi wyjaśnieniami ( odpowiedzi  na zapytania z dnia 09.08.2007 r – Zapytanie 40 pkt.6 )

Zapytanie  2 – Dotyczy –Próbki –„ Prosimy o dokładniejsze wyjaśnienie co do dołączenia próbek ?. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbek do każdej pozycji danego pakietu ?. Jeżeli nie to prosimy o uściślenie do jakiego pakietu i w jakiej ilości wymagane są próbki przez Zamawiającego ?”.

Odpowiedź : Jak w siwz z późniejszymi wyjaśnieniami (odpowiedzi  na zapytania z dnia 09.08.2007 r – Zapytanie 1 ) .

# Zapytanie  3 – Dotyczy Załącznika Nr 1 :

#### Poz. 11 – „ Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga strzykawki   typu Janeta o pojemności  100 ml czy też 140 ml  „

Odpowiedź :  Jak w siwz.

Poz. 12 – „ Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-cz. 10 ml skalowaną co 1 ml. „ ?.

Odpowiedź :  NIE.

Poz. 13 – „Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-cz. 20 ml skalowaną co 2 ml. „ ?.

Odpowiedź : NIE.

Poz. 15 – „ Prosimy o wyjaśnienie  czy nie nastąpiła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia ?. Jest z wycięciem na tłoku do mocowania w pompie infuzyjnej- prostopadłe typu prefuzor. A czy nie powinno być: z wycięciem na tłoku do mocowania w pompie infuzyjnej – prostopadłe. Strzykawka typu perfuzor. ?”

# Odpowiedź . Jak w siwz. Podmiotem w tym zdaniu jest słowo strzykawka .

Zapytanie 4  -  Dotyczy Załącznika Nr 16 B – „ Czy  Zamawiający wymaga aby rozmiary świateł cewnika centralnego podane w Ga były opisane na kanałach zewnętrznych cewnika w celu ich identyfikacji czy również konieczna jest identyfikacja rozmiaru światła kolorem końcówki ?”.

Odpowiedź :   Zamawiający  wymaga  aby  rozmiary świateł cewnika w Ga  były opisane  na kanałach zewnętrznych w celu identyfikacji.

Zamawiający dopuszcza  identyfikację rozmiaru  światła  kolorem końcówki kanałów zewnętrznych.

Zatwierdził :

Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny

im NMP  w Częstochowie

Dyrektor

dr n. med. Zbigniew Strzelczak

Częstochowa , dn.   24 . 08.2007 r.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  38 / 07

SZANOWNI  PAŃSTWO !

Dotyczy :  postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „ dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku „ ( znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 38  /07 , realizowanego w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. )

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia   Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1 – Dotyczy Załącznika Nr 2 , poz. 2-5 :

- „ W  związku z tym iż kaniula jest produktem inwazyjnym i zostaje w ciele pacjenta od kilku do kilkudziesięciu godzin i w tym wypadku zachowanie pełnej sterylności jest bardzo ważne to czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby kaniule były pakowane w opakowanie Tyvec® zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem opakowania i utratą jałowości przez kaniule ?”.

Odpowiedź :   NIE  WYMAGA.

- „ Czy Zamawiający wymaga aby badania na biokompatybilność poliuretanu były badaniami opublikowanymi w prasie medycznej co potwierdza ich wiarygodność ? „

Odpowiedź :   NIE WYMAGA.

- „ Czy Zamawiający wymaga by kaniule posiadały sześć wtopionych pasków rtg na całej długości  kaniuli  co umożliwia pełną obserwację wprowadzonej kaniuli ?”

Odpowiedź :   NIE WYMAGA.

- „ Czy Zamawiający wymaga  samodomykającego się korka portu bocznego ?”

Odpowiedź :   NIE WYMAGA.

Zapytanie 2 – Dotyczy Załącznika Nr 3 – „ Czy Zamawiający wymaga przeźroczystego zaworu dostępu żylnego nie zawierającego lateksu posiadającego silikonową membranę ? „

Odpowiedź :   NIE WYMAGA.

Zapytanie 3 – Dotyczy Załącznika Nr 4 :

Poz. 1  -„ W związku  duzymi możliwościami występowania zakażeń , to czy Zamawiający wymaga aby cewnik Foley”a  pediatryczny posiadał możliwości utrzymania w ciele pacjenta do 6 tygodnia bez rozłączania  systemu : minimalizuję możliwość wystąpienia zakażenia „?

Odpowiedź :   NIE WYMAGA.

Poz. 1-11 – „ Czy Zamawiający wymaga , aby cewniki Foleya  były podwójnie pakowane w opakowanie  wewnętrzne folia i  zewnętrzne folia-papier ?. Tylko tego typu opakowanie pozwala przeprowadzić cewnikowanie w sposób jałowy, znacząco ograniczając ryzyko rozwoju infekcji  układu moczowego , równocześnie ograniczając koszty zamawiającego ( poprzez skrócenie czasu pobytu  pacjenta w szpitalu i eliminację kosztów ewentualnej antybiotykoterapii „.

Odpowiedź :   NIE  WYMAGA.

Poz. 27-28 –„ Czy Zamawiający  wymaga aby dreny posiadały spiralne zabezpieczenie przed załamaniem w miejscu połączenia z workiem „.

Odpowiedź :   NIE  WYMAGA.

Poz. 27 :

- „ Czy Zamawiający wymaga aby worki posiadały dwie zastawki w linii spływu moczu ?”

Odpowiedź :  NIE WYMAGA.

- „ Czy worek ma posiadać zawór spustowy zaciskowy „ ?.

Odpowiedź :  MOŻE , ALE NIE MUSI.

Poz. 28 – „ Czy  Zamawiający zgadza się ze stwierdzeniem , że  skuteczne zabezpieczenie  zestawu do godzinowej zbiórki moczu przed refluksem moczu w kierunku pacjenta zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażenia układu moczowego ?.Jeśli tak , to czy  w takim razie zamawiający będzie wymagał . a by zestaw do GZM uniemożliwiał cofanie się zgromadzonego moczu w worku , komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta ? „

Odpowiedź :  JAK w SIWZ wraz z  udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie 4 – Dotyczy Załącznika Nr 10 :

Poz. 8-13 : W związku z wprowadzeniem Zamawiającego w błąd przez jednego z oferentów w odp. Z dn.09.08.2007 r.- w swojej ofercie  dren Ulmera posiada wiele innych firm od w/w ( również producent ) , a z badań klinicznych skuteczność podanego jest 50% większa co ma  uzasadnienie medyczne zabezpieczając pacjentów m.in. przed powstawaniem krwiaków. Czy w związku z tym Zamawiający nie pozostanie przy zapisie pierwotnym ? „

Odpowiedź :  DOPUSZCZAMY ZARÓWNO REDONY jak i ULMERY.

Poz. 19 – „ Czy Zamawiający w odpowiedzi z w/w dnia określił  że zestaw ma  posiadać „ 1 końcówkę z filtrem „ w zapasie ?  gdyż zestawy te często się zapychają. „

Odpowiedź :   ZGODNIE z WCZEŚNIEJSZYMI ODPOWIEDZIAMI  -   min. 1 końcówka z filtrem , dren łączący o dł. min. 250 cm oraz wymienny filtr.

Poz. 16 – „ Czy Zamawiający wymaga kanki z grubą rączką w rozmiarze : Ch  20/155 ?”.

Odpowiedź :   NIE WYMAGA.

Poz. 17 – „ Czy Zamawiający wymaga kanki ( obecnie stosowanej ) dwuelementowe- zdejmowana osłona zapewnia różne sposoby odsysania ?”

Odpowiedź :   JAK w SIWZ

Zapytanie 5 – Dotyczy Załącznika Nr 11

Poz. 1 – „ Czy Zamawiający wymaga aby łącznik schodkowy prosty z otworem bocznym do przerywania ssania był sterylny ?”

Odpowiedź :   JAK w SIWZ .

Poz. 22 – „ Czy Zamawiający dopuści zestaw o pojemności 10 ml spełniający pozostałe wymogi SIWZ tak jak obecnie używane ? „

Odpowiedź :   NIE DOPUŚCI.

Zapytanie 6: - Dotyczy Załącznika Nr 9  :

Poz. 17-20 – „ Czy Zamawiający dopuści zgłębnik  żołądkowy silikonowy o długości 125 cm  ? „

Odpowiedź :  NIE.

Poz. 23 – „ Czy Zamawiający dopuści irygator z  końcem drenu otwartym i dwoma otworami bocznymi ?”.

Odpowiedź :  JAK w SIWZ.

Zapytanie 7- Dotyczy Załącznika Nr 11:

Poz. 15-20 –„ Czy Zamawiający wymaga masek anestetycznych jednorazowych lub wielorazowych ? „.

Odpowiedź : JEDNORAZOWE.

Poz. 22 – „ Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek wydzieliny bez kontroli odsysania ? „.

Odpowiedź :  TAK.

Zapytanie 8 – Dotyczy Załącznika Nr 15 B , poz. 22 – „ Czy Zamawiający dopuści zestaw w skład którego wchodzi :  kateter typu Pigtail , igła rozrywalna , kołnierz mocujący z opaską , strzykawka 10 ml , skalpel ? „

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Ponadto informujemy , iż termin wpłaty wadium , składania ofert i próbek zostaje przesunięty na dzień 05.09.2007 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2007 r. o godz. 10:15.

Zatwierdził :

Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny

im NMP w Częstochowie

dr n. med. Zbigniew  Strzelczak