Częstochowa dnia 2007-07-30

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 25 /1038 /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy :     przetargu nieograniczonego powyżej 137 000 euro , na unowocześnienie linii

terapeutycznej teleradioterapii oraz brachyterapii .

W nawiązaniu do zapytań o treści :

- Pkt.IV.1.9 siwz

W zakresie przedmiotu zamówienia określonym w pkt.2 mieści się urządzenie dozymetryczne nie będące wyrobem medycznym i nie podlegające dyrektywie 93/42/EEC.  Czy Zamawiający dopuści dla potwierdzenia jakości i bezpieczeństwa dla w/w urządzenia deklaracje zgodności 73/23/EEC , 89/336/EEC właściwą dla elektrycznego sprzętu medycznego ?

- Pkt.IV.9 siwz

Co zamawiający rozumie pod pojęciem „ wszelkie niezbędne prace w zakresie wszystkich branż ”. Czy należy domniemywać ,iż istnieje konieczność wykonania dodatkowych prac o charakterze adaptacyjno-budowlanym w pomieszczeniu przeznaczonym do instalacji urządzenia ?  Jeśli tak prosimy również o wskazanie pomieszczeń do instalacji sprzętu w celu określenia zakresu niezbędnych prac.

3.   Pkt.IV.11 siwz

Czy wymagane oświadczenie należy rozumieć jako deklarację wykonawcy zapewniającą możliwość zakupu przez zamawiającego niezbędnych materiałów zużywalnych w każdym czasie obowiązywania gwarancji ?

4.    Pkt. IV.13 siwz

Czy zamawiający może określić preferencje lub wymagania co do czasu , miejsca oraz liczby uczestników szkoleń ?

5.   Pkt. IV. 17. siwz

Zapis dotyczący „dostępność części zamiennych przez okres 10-ciu lat od daty wygaśnięcia gwarancji ” – zgodnie z przyjętą doktryną można uznać za żądania wygórowane i niezgodne z zapisami Kodeksu cywilnego i art. 25 oraz objęte art.7 i art.29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19/2004 , poz.177 z późn. Zm.) . Wnosimy o wykreślenie tego punktu z siwz.

Zapis dotyczący „ kontynuacji produkcji zaoferowanych aparatów lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata ”- uzasadnienie jak wyżej. Wnosimy jak wyżej.

6.  Załącznik nr 4 do siwz . Umowa wzór – par.7ust.5.

Wnosimy o wykreślenie w całości jako sprzeczne z przepisami prawa (ustawa Prawo zamówień publicznych ).

7.  Załącznik nr 4 do siwz. Umowa wzór – par.14.ust.5.

Jest „36 miesięcy ” winno być „ 24 miesięcy ” zgodnie z zapisami w siwz – Wnosimy o skorygowanie jako oczywistej pomyłki pisarskiej.

udzielamy odpowiedzi :

ad.1)  Tak.

ad.2)   Pod pojęciem “ wszelkie niezbędne prace w zakresie wszystkich branż “ rozumie się prace wynikające w trakcie montażu urządzeń medycznych.

ad.3)   Tak.

ad.4)   Szkolenia w siedzibie zamawiającego oraz we wskazanym przez Wykonawcę ośrodku referencyjnym. Szkolenia powinny obejmować wszystkie osoby będące użytkownikami w zależności od posiadanych kwalifikacji. Szkolenia dla :

lekarzy – 3 osoby

fizyków medycznych – 4 osoby

techników elektroradiologii – 9 osób

sekcji informatycznej i aparatury medycznej – 2 osoby.

Termin przeprowadzenia szkoleń – do 1-go miesiąca , licząc od daty instalacji aparatury.

ad.5)   Zapis w Pkt. IV.17 siwz o brzmieniu :

- „ dostępność części zamiennych przez okres 10 –ciu lat od daty wygaśnięcia gwarancji. „

otrzymuje nowe brzmienie jak niżej  , i obowiązuje tylko dla pkt. 1 w

Załączniku nr 1 do siwz :

- „ dostępność części zamiennych przez okres 10 –ciu lat od daty zainstalowania aparatury.”

Zapis w Pkt. IV.17 siwz o brzmieniu jak niżej , pozostaje bez zmian i

obowiązuje tylko dla pkt. 1 w Załączniku nr 1 do siwz :

- kontynuację produkcji zaoferowanych aparatów lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata .

ad.6) Wykreśla się zapis z par.7 ust.5 wzoru umowy.

ad.7) W par.14 ust.5 wzoru umowy  - zapis 36 miesięcy koryguje się na 24 miesiące.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

dr n.med. Zbigniew Strzelczak

Częstochowa dnia 2007-08-03

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 25 / 1058  /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy :     przetargu nieograniczonego powyżej 137 000 euro , na unowocześnienie linii

terapeutycznej teleradioterapii oraz brachyterapii .

W nawiązaniu do zapytania o treści :

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie dotyczące pkt. IV.9 siwz w dniu

2007-07-30 ponownie prosimy o przeanalizowanie naszego zapytania i udzielenie

odpowiedzi w pełnym zakresie objętym zapytaniem.

udzielamy odpowiedzi :

Wszelkie niezbędne prace są to prace związane tylko z instalacją aparatury medycznej. Adaptacyjne prace budowlane nie będą wykonywane przez oferenta. Urządzenie zostanie zainstalowane w pomieszczeniu byłej Radioterapii 01/02   bud „H” poz. 1 W.Sz.S

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

dr n.med. Zbigniew Strzelczak

Częstochowa dnia 2007-08-16

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 25 /  1124  / 07

Szanowni Państwo !

Dotyczy :     przetargu nieograniczonego powyżej 137 000 euro , na unowocześnienie linii

terapeutycznej teleradioterapii oraz brachyterapii .

W nawiązaniu do zapytania o treści :

- Czy Zamawiający dopuści aparat z ruchem zmotoryzowany ramienia C góra/dół

wynoszącym 43 cm ?

Rozumiemy ,że Zamawiający wymaga aby zakres ruchu był

liczony od pozycji „0” tzw. parkowania ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat z najmniejszym prześwitem pomiędzy obudową lampy rtg a podłogą wynoszącym 15,5 cm ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat z mocą wyjściową  generatora wynoszącą 2,2 kW ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą jednoogniskową ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat z kamerą CCD 768x576 ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat bez obrotowych monitorów z bezpieczną pozycją dla transportu ?

- Czy zamawiający dopuści aparat z matrycą akwizycji oraz obróbki wynoszącą 1024x512x16 bit ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat z pojemnością dysku twardego wynoszącą 150 obrazów i portem USB umożliwiającym archiwizację na dowolnym zestawie komputerowym ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat bez nagrywarki DVD a w zamian archiwizację poprzez port USB ?

udzielamy odpowiedzi :

Ad.1 )  Dopuszczamy.

Tak .

Ad.2 )  Dopuszczamy.

Ad.3 )  Dopuszczamy.

Ad.4 )  Dopuszczamy.

Ad.5 )  Dopuszczamy.

Ad.6 )  Dopuszczamy.

Ad.7 )  Dopuszczamy.

Ad.8 )  Dopuszczamy.

Ad.9 )  Dopuszczamy.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

dr n.med. Zbigniew Strzelczak

Częstochowa dnia 2007-08-20

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 25 / 1132 / 07

Szanowni Państwo !

Dotyczy :     przetargu nieograniczonego powyżej 137 000 euro , na unowocześnienie linii

terapeutycznej teleradioterapii oraz brachyterapii .

W nawiązaniu do zapytań o treści :

Dot. Urządzenia RTG do wizualizacji aplikatorów

- Czy Zamawiający dopuści aparat z ruchem zmotoryzowany ramienia C góra/dół wynoszącym 43 cm ?

Rozumiemy że Zamawiający wymaga aby zakres ruchu był liczony od pozycji „ 0 „ tzw. parkowania ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat z najmniejszym prześwitem pomiędzy obudową lampy rtg a podłogą wynoszącym 15,5 cm ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat z mocą wyjściową generatora wynoszącą 2,2 kW ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą o dużym ognisku 1,5 mm ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat z kamerą CCD o matrycy 768x576 oraz matrycę akwizycji oraz obróbki 1024x512x16 bit ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat bez obrotowych monitorów ale posiadających bezpieczną pozycję dla transportu ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat z pojemnością dysku twardego wynoszącą 150 obrazów , bez pamięci tymczasowej natomiast z portem USB umożliwiającym archiwizację na dowolnym zestawie komputerowym ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający zamiast nagrywarki DVD archiwizację poprzez port USB i nagrywarkę CD ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat ze skopią impulsową wyłącznie 1 impuls/s oraz bez akwizycji na dysk z szybkością 5 obrazów/s ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat z przesłonami szczelinowymi niezależnymi i obrotowymi jednak nie asymetrycznymi ?

- Czy Zamawiający dopuści aparat jedynie z DICOM Store Class zapewniającym wysyłanie obrazów do sieci DICOM , bez klasy Print ?

Udzielamy odpowiedzi :

Ad.1) Tak.

Ad.2) Tak.

Ad.3) Tak.

Ad.4) Tak.

Ad.5) Tak.

Ad.6) Tak.

Ad.7) Tak.

Ad.8) Tak.

Ad.9) Tak.

Ad.10) Tak.

Ad.11) Tak.

Jednocześnie informujemy , że termin składania ofert i wpłaty wadium zostaję przesunięty na dzień : 29.08.2007 godz. 9.45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2007 godz. 10.00.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

dr n.med. Zbigniew Strzelczak