Częstochowa , dnia 06-09-2007 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/59/07

Szanowni Państwo !

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego przez okres 24 miesięcy .

W odpowiedzi na zapytania ( o poniższej treści ) dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy Zamawiający  wyjaśnia :

Zapytanie    - dotyczy części  6 – załącznik  Nr 1  :

Czy Zamawiający dopuści probówki typu Eppendorf 1,5 ml ?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie   - dotyczy części  8 – załącznik Nr 1 :

Szkiełka podstawowe , przeźroczyste o wymiarach około 25 mmx76 mm – czy Zamawiający  wymaga szkiełka z polem do opisu czy bez pola , szlifowane  czy gładkie ?

Odpowiedź : Zamawiający  wymaga szkiełka bez pola do opisu , gładkie.

Zapytanie   - dotyczy  części 12  - załącznik Nr 1  :

Czy Zmawiający dopuści bagietkę plastikową o średnicy ø 4mm dł.125 mm ?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający  dopuszcza.

Zapytanie – dotyczy  części 15 - załącznik Nr 1  :

Czy Zamawiający dopuści drewniany sterylny aplikator , bez  dodatkowej probówki , pakowany po 10 szt. ?

Odpowiedź  : Zamawiający pozostawia jak w specyfikacji .

Zapytanie  - dotyczy części  33 – załącznik Nr 1  :

Szalki Petriego o średnicy 90 mm , plastikowe , jałowe – Czy Zamawiający wymaga szalki z żebrami wentylacyjnymi  czy bez żeber ?

Odpowiedź :  Szalki Petriego  bez żeber .

Zapytanie – dotyczy części 2 – załącznik Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści probówkę 16x100mm o poj. 10 ml ?

Odpowiedź :Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie – dotyczy części 5 – załącznik Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści probówkę Eppendorf 1,5 ml

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie : dotyczy części 7 – załącznik Nr 1 :

Czy Zamawiający  dopuści  korki w kolorze białym , niebieskim lub czerwonym ?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie : dotyczy części 8 – załącznik Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe pakowane a 50 sztuk , z przeliczeniem ilości w rozmiarze 25 mm x 76 mm ?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie : dotyczy części 12 - załącznik Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści bagietkę plastikową o średnicy 4 mm, dł 120 mm ?

Odpowiedź:  Jak  w specyfikacji .

Zapytanie : dotyczy części 17 b - załącznik Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet o poj. 2 -300  µl  lub 20-300 µl      zamiast 500  µl  ?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie : dotyczy części 17 f  - załącznik Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści końcówki  do pipet o poj. 0-10 µl   zamiast 0,5 µl  ?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie : dotyczy części 17   - załącznik Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści inne wielkości opakowań , z jednoczesnym przeliczeniem ilości na wymagane w SIWZ ?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza .

Zapytanie : dotyczy części 6 – załącznik Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek eppendorfa poj. 2 ml z dnem soczewkowym ?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie : dotyczy  części 8 – załącznik Nr 1:

Czy należy zaoferować szkiełka podstawowe cięte bez pola do opisu ?

Odpowiedź : Tak. Szkiełka podstawowe  cięte bez pola do opisu .

Zapytanie:  dotyczy części 12 – załącznik Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści bagietki o dł. 125 mm ?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza bagietkę o dł. 125 i  średnicy Ø 4 mm.

Zapytanie : dotyczy części 16 – załącznik Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kapilar sodowych o poj.  130 µl

dł.  75 mm, śr. 2,3 mm ?

Odpowiedź :  Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie : dotyczy  części 17  a – załącznik Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie końcówek o poj. 200 – 1000 µl ?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie: dotyczy części 17 b – załącznik Nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek  o poj. 1000 µl ?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie: dotyczy części 17  e – załącznik Nr 1:

Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek o poj. 0,5 - 10 µl ?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie: dotyczy części 23  a – załącznik Nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipety o poj. 50-500 µl lub ewentualnie  10 –100 µl ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie: dotyczy części 23  c – załącznik Nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipety o poj. 20-200 µl ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie: dotyczy części 23  d – załącznik Nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipety  o poj. 10 –100 µl ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie: dotyczy części 33 – załącznik Nr 1:

Prosimy o odpowiedź , jakiego rodzaju czystości szalek Państwo oczekują tj. aseptycznych  czy  sterylnych ?

Odpowiedź: Szalki Petriego sterylne.

Zapytanie: dotyczy części 45 – załącznik Nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zlewkę o poj. 800 ml i śr. 10 cm lub ewentualnie o poj. 100 ml i śr. 10,5 cm ?

Odpowiedź: Nie . Jak w specyfikacji .

Zapytanie : dotyczy wzoru umowy  § 4 :

Czy w związku z tym ,że zgodnie z Ustawą o terminach  zapłat w transakcjach handlowych (art.5 ) z dnia 12.06.2003 r. , sprzedający  ma prawo naliczać odsetki od 31 dnia dostarczenia faktury, Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności  do 30 dni , licząc od daty dostarczenia faktury VAT ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza  termin płatności 30 dni  od dnia dostawy towaru i   wystawienia faktury.

Zapytanie : dotyczy propozycji umowy § 5 :

Wnosimy o zmianę zapisu zawartego we wzorze umowy z : „... bez zgody Zamawiającego ...” na „ ...bez pisemnego poinformowania Zamawiającego” .

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu we wzorze  umowy w § 5.

Jednocześnie informujemy , iż  w załączniku Nr 1 częściach : 8;13;15;16;17;22;23;36;39;41;42;45;49;50;55 w miejsce „ myślnika „ wprowadza się oznaczenie literowe w kolejności alfabetycznej , i tak np. :

8. Szkiełka  mikroskopowe :

a ) Szkiełka nakrywkowe mikroskopowe  20 x 20                                           -   50.000 szt.

b)  Szkiełka podstawowe, przeźroczyste o wymiarach około 25mmx76mm   -         30 op.

a=100

c)  Szkiełka mikroskopowe z dużą łezką                                                          -        200 szt.

............. , itd.

W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert  ulega przesunięciu :

na dzień 13-09-2007 r.  godz. 10:00 – składanie ofert

na dzień 13-09-2007 r.  godz. 10:15 – otwarcie ofert

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. N.N.P. w Częstochowie

dr n. med.  Zbigniew Strzelczak